114 NOLU KONTUR PENSİ

- Ürün; ortodontik ve protetik uygulamalarda kron, bant, retainer ve benzeri apareylerin konturlanması ve şekillendirilmesi amacıyla kullanılmalıdır.

- Pensin uç yapısı konkav ve konveks özellikte olmalı, materyalin deformasyona uğramadan şekillendirilmesine olanak sağlamalıdır.

- Ürün “Box Joint” eklem yapısına sahip olmalı, uzun süreli kullanımda hassasiyetini ve uç hizalamasını korumalıdır.

- Pens paslanmaya ve korozyona dayanıklı yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Ürün otoklav sterilizasyonuna uygun olmalıdır.

- Pensin uç yüzeyleri düzgün ve pürüzsüz olmalı, işlem sırasında bant veya kron yüzeyinde istenmeyen çizik ve deformasyon oluşturmamalıdır.

- Ürün ergonomik tasarıma sahip olmalı,

- Pens yaklaşık 13–14 cm uzunluğunda olmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Ürün üzerinde üretici firma adı veya logosu ile model numarası bulunmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

139 NOLU PENS

- 0.8 mm sertliğindeki telleri bükebilme özelliği olmalıdır.

- Pensin bir ucu konik diğer ucu köşeli olmalıdır.

- Steril edilebilir paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır.

- ISO standartlarına uygun olmalıdır.

- Sapında markası, seri numarası ve kesme kapasitesi yazılı olmalıdır.

- Pensin eklem yerleri çok rahat çalışabilmeli, paslanmamalıdır.

- Diş hekimliğinde kullanılan kimyasallardan ve doku sıvılarından etkilenmemelidir.

- Diş hekimliğinde kullanılan soğuk dezenfeksiyon sıvılarından, yüksek ısılı kuru hava sterilizatörlerinden ve doymuş su buharlı otoklavlardan sterilizasyon sırasında etkilenmemelidir.

- Her türlü korozyona karşı dirençli olmalıdır.

- Pensin sap kısımları kullanıma uygun olarak ele oturacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Pensin garanti süresi en az 5 yıl olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

3 YOLLU ANESTEZİ MUSLUĞU

- Musluk mayi akışını (sıvı akışı) yönlendirmek veya aynı anda birden fazla mayi vermek amacıyla yapılmış olmalıdır.

- Musluğun gövdesi şeffaf, polikarbonattan imal edilmeli, akışı kontrol eden kısım değişik renklerde (kırmızı, mavi, sarı) ve 360 derecede rahatlıkla dönebilir, şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Musluk basınca dayanıklı olmalıdır.

- Musluğun çıkış noktalarından iki tanesi dişi luer kilit, bir tanesi erkek luer kilit yapıda olmalıdır.

- Musluk tek kullanımlık steril pakette olmalıdır.

- Musluğun üzerinde üretim ile son kullanım tarihleri bulunmalıdır.

- Ürünün teslim tarihinden itibaren miadı en az iki yıl olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

3.0 EMİLEBİLEN ANTİBAKTERİYEL SÜTUR AŞAĞI KESKİN 3/8 18MM

- İplikler sentetik yapıda olmalıdır.

- Multiflament absorbe olan cerrahi iplik polyglaktin - Lactomer  sınıfına göre imal edilmiş olmalıdır. (%90 glycolic acid, %10 lactic acid).

- Antibakteriyel özelliği bulunmalıdır.

- İplik kolay düğüm tutmalıdır ve kontrollü esneme özelliği olmalıdır.

- Ameliyat ipliği silikon kaplama olmalı ve kaplama malzemesi iplikten sıyrılmamalı, dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.

- Ameliyat ipliği materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sertleşmemeli, dikiş atılırken kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliği rengi mor olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum direnç göstermelidir.

- Ameliyat ipliği cerrahi iğneye takılı durumda ve minimum kıvrımlı olacak şekilde, ambalajlanmış olmalıdır.

- İpliklerin kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve/veya Avrupa Farmakopisi’ne uygun olmalıdır. Ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı), mukavemeti (tensil kuvveti), iğne iplik bağlantı değerleri ve düğüm atma performansı EP ve USP’ye uygun olmalıdır.

- Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir, tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. Ameliyat ipliğinin yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanaklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.

- Dikiş atma esnasında iplik kesildikten sonra serbest kenarda tiftiklenme olmamalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra ameliyat ipliği dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir.

- Teslim edilecek malzemenin miadı teslim tarihinden itibaren en az 4 yıl olmalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır. İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne – sütür birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır.

- Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen, özel çelik alaşımlı ve portegü ile rahat tutulacak, kaymasını engelleyecek yapıda olmalıdır.

- İplikler iğneye takılı, steril ve ipliğin düğüm olmasını engelleyecek şekilde, sterilizasyon tekniğine uygun kolay açılabilir poşetlerde olmalıdır. İğne portegü ile rahatça alınabilmelidir. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Ameliyat ipliği, iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliğinin iğneleri silikon kaplı olmalı, özel çelik alaşımlı, kırılmaya ve bükülmeye karşı maksimum dirençli olmalıdır.

- İğnelerin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmamalıdır.

- Ameliyat ipliği boyu belirtilen ölçüden %10 oranında değişiklik gösterebilir, +/- %10 tolerans tanınacaktır.

- Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır.

- Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüğü takdirde istediği sutürları, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuvara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.

- Teklif verilen kalemlerin kararları; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuvveti-gerilme-çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri, iğne mukavemeti vb.) ve kullanıldıktan sonra verilecektir.

- Kurum; numune değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütür hafızasının güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin portegü ile tutulması, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir.

- Birim Ambalaj: Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ambalajları soyulabilir nitelikte su ve nemden etkilenmeyen yırtılmayan tyvek ambalajdan oluşmaları, tyvek ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.  Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj tyvek kağıt olmalıdır. İç ambalaj açılma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte olmalı yırtılarak açılmamalıdır (Kontaminasyon riskinden dolayı), ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.

- Sütürler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli, karton makaraya sarılmış olmalı, paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Sütür ambalajının dışında sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk kodu olmalı, ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almalıdır.

- Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Alüminyum folyo olarak teklif edilen ürünlerin folyo üzerinde yer alan aşağıdaki tüm bilgilerin iç makara üzerinde de bulunması zorunludur, ürünlerin tek ambalaj olarak teklif edilmesi durumunda (tyvek vb) Birim poşet üzerinde zorunlu olması gereken bilgiler.

a) Ürün ismi

b) Sütür hammadde bilgisi

c) Sütürün filament yapısı

d) USP ve EP’ye göre sütürün kalınlığı

e) Sütürün uzunluğu

f) Sütürün rengi

g) Ürün katalog (referans) numarası

h) İğne cinsi (keskin, yuvarlak)

i) İğne uzunluğu, mm cinsinden

k) 1/1 oranında iğnenin büyüklüğü

j) İğne şekli (1/2, 3/8, ¼, düz)

k) Lot numarası

l) Üretim tarihi

m) Son kullanma tarihi

n) Üretici firma adı, logosu ve adresi

u) Steril yöntemi ve steril ibaresi

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

3.0 EMİLEBİLEN SÜTUR AŞAĞI KESKİN 3/8 20MM

- İplikler sentetik yapıda olmalıdır.

- Multiflament absorbe olan cerrahi iplik polyglaktin - Lactomer  sınıfına göre imal edilmiş olmalıdır. (%90 glycolic acid, %10 lactic acid).

- İplik kolay düğüm tutmalıdır ve kontrollü esneme özelliği olmalıdır.

- Ameliyat ipliği silikon kaplama olmalı ve kaplama malzemesi iplikten sıyrılmamalı, dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.

- Ameliyat ipliği materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sertleşmemeli, dikiş atılırken kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliği rengi mor olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum direnç göstermelidir.

- Ameliyat ipliği cerrahi iğneye takılı durumda ve minimum kıvrımlı olacak şekilde, ambalajlanmış olmalıdır.

- İpliklerin kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve/veya Avrupa Farmakopisi’ne uygun olmalıdır. Ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı), mukavemeti (tensil kuvveti), iğne iplik bağlantı değerleri ve düğüm atma performansı EP ve USP’ye uygun olmalıdır.

- Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir, tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. Ameliyat ipliğinin yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanaklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.

- Dikiş atma esnasında iplik kesildikten sonra serbest kenarda tiftiklenme olmamalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra ameliyat ipliği dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir.

- Teslim edilecek malzemenin miadı teslim tarihinden itibaren en az 4 yıl olmalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır. İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne – sütür birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır.

- Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen, özel çelik alaşımlı ve portegü ile rahat tutulacak, kaymasını engelleyecek yapıda olmalıdır.

- İplikler iğneye takılı, steril ve ipliğin düğüm olmasını engelleyecek şekilde, sterilizasyon tekniğine uygun kolay açılabilir poşetlerde olmalıdır. İğne portegü ile rahatça alınabilmelidir. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Ameliyat ipliği, iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliğinin iğneleri silikon kaplı olmalı, özel çelik alaşımlı, kırılmaya ve bükülmeye karşı maksimum dirençli olmalıdır.

- İğnelerin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmamalıdır.

- Ameliyat ipliği boyu belirtilen ölçüden %10 oranında değişiklik gösterebilir, +/- %10 tolerans tanınacaktır.

- Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır.

- Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüğü takdirde istediği sutürları, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.

- Teklif verilen kalemlerin kararları; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuvveti-gerilme-çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri, iğne mukavemeti vb.) ve kullanıldıktan sonra verilecektir.

- Kurum; numune değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütür hafızasının güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin portegü ile tutulması, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir.

- Birim Ambalaj: Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ambalajları soyulabilir nitelikte su ve nemden etkilenmeyen yırtılmayan tyvek ambalajdan oluşmaları, tyvek ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.  Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj tyvek kağıt olmalıdır. İç ambalaj açılma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte olmalı yırtılarak açılmamalıdır (Kontaminasyon riskinden dolayı), ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.

- Sütürler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli, karton makaraya sarılmış olmalı, paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Sütür ambalajının dışında sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk kodu olmalı, ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almalıdır.

- Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Alüminyum folyo olarak teklif edilen ürünlerin folyo üzerinde yer alan aşağıdaki tüm bilgilerin iç makara üzerinde de bulunması zorunludur, ürünlerin tek ambalaj olarak teklif edilmesi durumunda (tyvek vb) Birim poşet üzerinde zorunlu olması gereken bilgiler.

a) Ürün ismi

b) Sütür hammadde bilgisi

c) Sütürün filament yapısı

d) USP ve EP’ye göre sütürün kalınlığı

e) Sütürün uzunluğu

f) Sütürün rengi

g) Ürün katalog (referans) numarası

h) İğne cinsi (keskin, yuvarlak)

i) İğne uzunluğu, mm cinsinden

k) 1/1 oranında iğnenin büyüklüğü

j) İğne şekli (1/2, 3/8, ¼, düz)

k) Lot numarası

l) Üretim tarihi

m) Son kullanma tarihi

n) Üretici firma adı, logosu ve adresi

u) Steril yöntemi ve steril ibaresi

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

3.0 EMİLEBİLEN SÜTUR YUVARLAK UÇLU 1/2 20MM

- İplikler sentetik yapıda olmalıdır.

- Multiflament absorbe olan cerrahi iplik polyglaktin - Lactomer  sınıfına göre imal edilmiş olmalıdır. (%90 glycolic acid, %10 lactic acid).

- İplik kolay düğüm tutmalıdır ve kontrollü esneme özelliği olmalıdır.

- Ameliyat ipliği silikon kaplama olmalı ve kaplama malzemesi iplikten sıyrılmamalı, dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.

- Ameliyat ipliği materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sertleşmemeli, dikiş atılırken kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliği rengi mor olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum direnç göstermelidir.

- Ameliyat ipliği cerrahi iğneye takılı durumda ve minimum kıvrımlı olacak şekilde, ambalajlanmış olmalıdır.

- İpliklerin kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve/veya Avrupa Farmakopisi’ne uygun olmalıdır. Ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı), mukavemeti (tensil kuvveti), iğne iplik bağlantı değerleri ve düğüm atma performansı EP ve USP’ye uygun olmalıdır.

- Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir, tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. Ameliyat ipliğinin yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanaklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.

- Dikiş atma esnasında iplik kesildikten sonra serbest kenarda tiftiklenme olmamalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra ameliyat ipliği dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir.

- Teslim edilecek malzemenin miadı teslim tarihinden itibaren en az 4 yıl olmalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır. İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne – sütür birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır.

- Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen, özel çelik alaşımlı ve portegü ile rahat tutulacak, kaymasını engelleyecek yapıda olmalıdır.

- İplikler iğneye takılı, steril ve ipliğin düğüm olmasını engelleyecek şekilde, sterilizasyon tekniğine uygun kolay açılabilir poşetlerde olmalıdır. İğne portegü ile rahatça alınabilmelidir. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Ameliyat ipliği, iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliğinin iğneleri silikon kaplı olmalı, özel çelik alaşımlı, kırılmaya ve bükülmeye karşı maksimum dirençli olmalıdır.

- İğnelerin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmamalıdır.

- Ameliyat ipliği boyu belirtilen ölçüden %10 oranında değişiklik gösterebilir, +/- %10 tolerans tanınacaktır.

- Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır.

- Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüğü takdirde istediği sutürları, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.

- Teklif verilen kalemlerin kararları; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuvveti-gerilme-çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri, iğne mukavemeti vb.) ve kullanıldıktan sonra verilecektir.

- Kurum; numune değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütür hafızasının güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin portegü ile tutulması, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir.

- Birim Ambalaj: Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ambalajları soyulabilir nitelikte su ve nemden etkilenmeyen yırtılmayan tyvek ambalajdan oluşmaları, tyvek ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.  Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj tyvek kağıt olmalıdır. İç ambalaj açılma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte olmalı yırtılarak açılmamalıdır (Kontaminasyon riskinden dolayı), ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.

- Sütürler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli, karton makaraya sarılmış olmalı, paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Sütür ambalajının dışında sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk kodu olmalı, ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almalıdır.

- Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Alüminyum folyo olarak teklif edilen ürünlerin folyo üzerinde yer alan aşağıdaki tüm bilgilerin iç makara üzerinde de bulunması zorunludur, ürünlerin tek ambalaj olarak teklif edilmesi durumunda (tyvek vb) Birim poşet üzerinde zorunlu olması gereken bilgiler.

a) Ürün ismi

b) Sütür hammadde bilgisi

c) Sütürün filament yapısı

d) USP ve EP’ye göre sütürün kalınlığı

e) Sütürün uzunluğu

f) Sütürün rengi

g) Ürün katalog (referans) numarası

h) İğne cinsi (keskin, yuvarlak)

i) İğne uzunluğu, mm cinsinden

k) 1/1 oranında iğnenin büyüklüğü

j) İğne şekli (1/2, 3/8, ¼, düz)

k) Lot numarası

l) Üretim tarihi

m) Son kullanma tarihi

n) Üretici firma adı, logosu ve adresi

u) Steril yöntemi ve steril ibaresi

31. Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

3.0 EMİLEMEYEN AŞAĞI KESKİN SÜTUR 3/8 18 mm

- İplikler politetrafloretilen polimerinden elde edilmiş olmalıdır.

- Katkı maddesi ve PFOA içermemelidir.

- Absorbe olmayan ameliyat ipliği monoflament yapıda olmalıdır.

- İplik kolay düğüm tutmalıdır ve kontrollü esneme özelliği olmalıdır.

- Ameliyat ipliği silikon kaplama olmalı ve kaplama malzemesi iplikten sıyrılmamalı, dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.

- Ameliyat ipliği materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sertleşmemeli, dikiş atılırken kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliği renksiz olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum direnç göstermelidir.

- Ameliyat ipliği cerrahi iğneye takılı durumda ve minimum kıvrımlı olacak şekilde, ambalajlanmış olmalıdır.

- İpliklerin kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve/veya Avrupa Farmakopisi’ne uygun olmalıdır. Ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı), mukavemeti (tensil kuvveti), iğne iplik bağlantı değerleri ve düğüm atma performansı EP ve USP’ye uygun olmalıdır.

- Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir, tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. Ameliyat ipliğinin yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanaklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.

- Dikiş atma esnasında iplik kesildikten sonra serbest kenarda tiftiklenme olmamalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra ameliyat ipliği dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir.

- Teslim edilecek malzemenin miadı teslim tarihinden itibaren en az 4 yıl olmalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır. İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne – sütür birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır.

- Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen, özel çelik alaşımlı ve portegü ile rahat tutulacak, kaymasını engelleyecek yapıda olmalıdır.

- İplikler iğneye takılı, steril ve ipliğin düğüm olmasını engelleyecek şekilde, sterilizasyon tekniğine uygun kolay açılabilir poşetlerde olmalıdır. İğne portegü ile rahatça alınabilmelidir. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Ameliyat ipliği, iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliğinin iğneleri silikon kaplı olmalı, özel çelik alaşımlı, kırılmaya ve bükülmeye karşı maksimum dirençli olmalıdır.

- İğnelerin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmamalıdır.

- İğne boyu 10 mm üzeri için +/- %10 tolerans tanınacaktır.

- Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır.

- Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüğü takdirde istediği sutürları, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.

- Teklif verilen kalemlerin kararları; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuvveti-gerilme-çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri, iğne mukavemeti vb.) ve kullanıldıktan sonra verilecektir.

- Kurum; numune değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütür hafızasının güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin portegü ile tutulması, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir.

- Birim Ambalaj: Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ambalajları soyulabilir nitelikte su ve nemden etkilenmeyen yırtılmayan tyvek ambalajdan oluşmaları, tyvek ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.  Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj tyvek kağıt olmalıdır. İç ambalaj açılma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte olmalı yırtılarak açılmamalıdır (Kontaminasyon riskinden dolayı), ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.

- Sütürler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli, karton makaraya sarılmış olmalı, paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Sütür ambalajının dışında sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk kodu olmalı, ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almalıdır.

- Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Alüminyum folyo olarak teklif edilen ürünlerin folyo üzerinde yer alan aşağıdaki tüm bilgilerin iç makara üzerinde de bulunması zorunludur, ürünlerin tek ambalaj olarak teklif edilmesi durumunda (tyvek vb) Birim poşet üzerinde zorunlu olması gereken bilgiler.

a) Ürün ismi

b) Sütür hammadde bilgisi

c) Sütürün filament yapısı

d) USP ve EP’ye göre sütürün kalınlığı

e) Sütürün uzunluğu

f) Sütürün rengi

g) Ürün katalog (referans) numarası

h) İğne cinsi (keskin, yuvarlak)

i) İğne uzunluğu, mm cinsinden

k) 1/1 oranında iğnenin büyüklüğü

j) İğne şekli (1/2, 3/8, ¼, düz)

k) Lot numarası

l) Üretim tarihi

m) Son kullanma tarihi

n) Üretici firma adı, logosu ve adresi

u) Steril yöntemi ve steril ibaresi

32.  Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

3.0 İPEK SÜTUR AŞAĞI KESKİN 3/8 20MM

- İplikler doğal ipekten imal edilmiş olmalıdır.

- Absorbe olmayan ameliyat ipliği multiflament yapıda olmalıdır.

- İplik kolay düğüm tutmalıdır ve kontrollü esneme özelliği olmalıdır.

- Ameliyat ipliği silikon kaplama olmalı ve kaplama malzemesi iplikten sıyrılmamalı, dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.

- Ameliyat ipliği materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sertleşmemeli, dikiş atılırken kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliği rengi siyah olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum direnç göstermelidir.

- Ameliyat ipliği cerrahi iğneye takılı durumda ve minimum kıvrımlı olacak şekilde, ambalajlanmış olmalıdır.

- İpliklerin kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve/veya Avrupa Farmakopisi’ne uygun olmalıdır. Ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı), mukavemeti (tensil kuvveti), iğne iplik bağlantı değerleri ve düğüm atma performansı EP ve USP’ye uygun olmalıdır.

- Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir, tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. Ameliyat ipliğinin yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanaklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.

- Dikiş atma esnasında iplik kesildikten sonra serbest kenarda tiftiklenme olmamalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra ameliyat ipliği dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir.

- Teslim edilecek malzemenin miadı teslim tarihinden itibaren en az 4 yıl olmalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır. İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne – sütür birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır.

- Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen, özel çelik alaşımlı ve portegü ile rahat tutulacak, kaymasını engelleyecek yapıda olmalıdır.

- İplikler iğneye takılı, steril ve ipliğin düğüm olmasını engelleyecek şekilde, sterilizasyon tekniğine uygun kolay açılabilir poşetlerde olmalıdır. İğne portegü ile rahatça alınabilmelidir. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Ameliyat ipliği, iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliğinin iğneleri silikon kaplı olmalı, özel çelik alaşımlı, kırılmaya ve bükülmeye karşı maksimum dirençli olmalıdır.

- İğnelerin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmamalıdır.

- Ameliyat ipliği boyu belirtilen ölçüden %10 oranında değişiklik gösterebilir, +/- %10 tolerans tanınacaktır.

- Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır.

- Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüğü takdirde istediği sutürları, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.

- Teklif verilen kalemlerin kararları; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuvveti-gerilme-çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri, iğne mukavemeti vb.) ve kullanıldıktan sonra verilecektir.

- Kurum; numune değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütür hafızasının güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin portegü ile tutulması, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir.

- Birim Ambalaj: Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ambalajları soyulabilir nitelikte su ve nemden etkilenmeyen yırtılmayan tyvek ambalajdan oluşmaları, tyvek ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.  Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj tyvek kağıt olmalıdır. İç ambalaj açılma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte olmalı yırtılarak açılmamalıdır (Kontaminasyon riskinden dolayı), ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.

- Sütürler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli, karton makaraya sarılmış olmalı, paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Sütür ambalajının dışında sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk kodu olmalı, ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almalıdır.

- Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Alüminyum folyo olarak teklif edilen ürünlerin folyo üzerinde yer alan aşağıdaki tüm bilgilerin iç makara üzerinde de bulunması zorunludur, ürünlerin tek ambalaj olarak teklif edilmesi durumunda (tyvek vb) Birim poşet üzerinde zorunlu olması gereken bilgiler.

a) Ürün ismi

b) Sütür hammadde bilgisi

c) Sütürün filament yapısı

d) USP ve EP’ye göre sütürün kalınlığı

e) Sütürün uzunluğu

f) Sütürün rengi

g) Ürün katalog (referans) numarası

h) İğne cinsi (keskin, yuvarlak)

i) İğne uzunluğu, mm cinsinden

k) 1/1 oranında iğnenin büyüklüğü

j) İğne şekli (1/2, 3/8, ¼, düz)

k) Lot numarası

l) Üretim tarihi

m) Son kullanma tarihi

n) Üretici firma adı, logosu ve adresi

u) Steril yöntemi ve steril ibaresi

31. Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

3.0 İPEK SÜTUR YUVARLAK UÇLU 1/2 20MM

  - İplikler doğal ipekten imal edilmiş olmalıdır.

- Absorbe olmayan ameliyat ipliği multiflament yapıda olmalıdır.

- İplik kolay düğüm tutmalıdır ve kontrollü esneme özelliği olmalıdır.

- Ameliyat ipliği silikon kaplama olmalı ve kaplama malzemesi iplikten sıyrılmamalı, dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.

- Ameliyat ipliği materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sertleşmemeli, dikiş atılırken kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliği rengi siyah olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum direnç göstermelidir.

- Ameliyat ipliği cerrahi iğneye takılı durumda ve minimum kıvrımlı olacak şekilde, ambalajlanmış olmalıdır.

- İpliklerin kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve/veya Avrupa Farmakopisi’ne uygun olmalıdır. Ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı), mukavemeti (tensil kuvveti), iğne iplik bağlantı değerleri ve düğüm atma performansı EP ve USP’ye uygun olmalıdır.

- Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir, tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. Ameliyat ipliğinin yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanaklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.

- Dikiş atma esnasında iplik kesildikten sonra serbest kenarda tiftiklenme olmamalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra ameliyat ipliği dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir.

- Teslim edilecek malzemenin miadı teslim tarihinden itibaren en az 4 yıl olmalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır. İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne – sütür birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır.

- Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen, özel çelik alaşımlı ve portegü ile rahat tutulacak, kaymasını engelleyecek yapıda olmalıdır.

- İplikler iğneye takılı, steril ve ipliğin düğüm olmasını engelleyecek şekilde, sterilizasyon tekniğine uygun kolay açılabilir poşetlerde olmalıdır. İğne portegü ile rahatça alınabilmelidir. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Ameliyat ipliği, iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliğinin iğneleri silikon kaplı olmalı, özel çelik alaşımlı, kırılmaya ve bükülmeye karşı maksimum dirençli olmalıdır.

- İğnelerin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmamalıdır.

- Ameliyat ipliği boyu belirtilen ölçüden %10 oranında değişiklik gösterebilir, +/- %10 tolerans tanınacaktır.

- Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır.

- Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüğü takdirde istediği sutürları, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.

- Teklif verilen kalemlerin kararları; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuvveti-gerilme-çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri, iğne mukavemeti vb.) ve kullanıldıktan sonra verilecektir.

- Kurum; numune değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütür hafızasının güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin portegü ile tutulması, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir.

- Birim Ambalaj: Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ambalajları soyulabilir nitelikte su ve nemden etkilenmeyen yırtılmayan tyvek ambalajdan oluşmaları, tyvek ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.  Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj tyvek kağıt olmalıdır. İç ambalaj açılma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte olmalı yırtılarak açılmamalıdır (Kontaminasyon riskinden dolayı), ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.

- Sütürler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli, karton makaraya sarılmış olmalı, paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Sütür ambalajının dışında sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk kodu olmalı, ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almalıdır.

- Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Alüminyum folyo olarak teklif edilen ürünlerin folyo üzerinde yer alan aşağıdaki tüm bilgilerin iç makara üzerinde de bulunması zorunludur, ürünlerin tek ambalaj olarak teklif edilmesi durumunda (tyvek vb) Birim poşet üzerinde zorunlu olması gereken bilgiler.

a) Ürün ismi

b) Sütür hammadde bilgisi

c) Sütürün filament yapısı

d) USP ve EP’ye göre sütürün kalınlığı

e) Sütürün uzunluğu

f) Sütürün rengi

g) Ürün katalog (referans) numarası

h) İğne cinsi (keskin, yuvarlak)

i) İğne uzunluğu, mm cinsinden

k) 1/1 oranında iğnenin büyüklüğü

j) İğne şekli (1/2, 3/8, ¼, düz)

k) Lot numarası

l) Üretim tarihi

m) Son kullanma tarihi

n) Üretici firma adı, logosu ve adresi

u) Steril yöntemi ve steril ibaresi

31. Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

4.0 EMİLEBİLEN ANTİBAKTERİYEL SÜTUR AŞAĞI KESKİN 3/8 18MM

- İplikler sentetik yapıda olmalıdır.

- Multiflament absorbe olan cerrahi iplik polyglaktin - Lactomer sınıfına göre imal edilmiş olmalıdır. (%90 glycolic acid, %10 lactic acid).

- Antibakteriyel özelliği bulunmalıdır.

- İplik kolay düğüm tutmalıdır ve kontrollü esneme özelliği olmalıdır.

- Ameliyat ipliği silikon kaplama olmalı ve kaplama malzemesi iplikten sıyrılmamalı, dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.

- Ameliyat ipliği materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sertleşmemeli, dikiş atılırken kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliği rengi mor olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum direnç göstermelidir.

- Ameliyat ipliği cerrahi iğneye takılı durumda ve minimum kıvrımlı olacak şekilde, ambalajlanmış olmalıdır.

- İpliklerin kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve/veya Avrupa Farmakopisi’ne uygun olmalıdır. Ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı), mukavemeti (tensil kuvveti), iğne iplik bağlantı değerleri ve düğüm atma performansı EP ve USP’ye uygun olmalıdır.

- Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir, tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. Ameliyat ipliğinin yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanaklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.

- Dikiş atma esnasında iplik kesildikten sonra serbest kenarda tiftiklenme olmamalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra ameliyat ipliği dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir.

- Teslim edilecek malzemenin miadı teslim tarihinden itibaren en az 4 yıl olmalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır. İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne – sütür birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır.

- Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen, özel çelik alaşımlı ve portegü ile rahat tutulacak, kaymasını engelleyecek yapıda olmalıdır.

- İplikler iğneye takılı, steril ve ipliğin düğüm olmasını engelleyecek şekilde, sterilizasyon tekniğine uygun kolay açılabilir poşetlerde olmalıdır. İğne portegü ile rahatça alınabilmelidir. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Ameliyat ipliği, iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliğinin iğneleri silikon kaplı olmalı, özel çelik alaşımlı, kırılmaya ve bükülmeye karşı maksimum dirençli olmalıdır.

- İğnelerin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmamalıdır.

- İğne boyu 10 mm üzeri için +/- %10 tolerans tanınacaktır.

- Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır.

- Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüğü takdirde istediği sutürları, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.

- Teklif verilen kalemlerin kararları; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuvveti-gerilme-çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri, iğne mukavemeti vb.) ve kullanıldıktan sonra verilecektir.

- Kurum; numune değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütür hafızasının güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin portegü ile tutulması, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir.

- Birim Ambalaj: Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ambalajları soyulabilir nitelikte su ve nemden etkilenmeyen yırtılmayan tyvek ambalajdan oluşmaları, tyvek ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.  Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj tyvek kağıt olmalıdır. İç ambalaj açılma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte olmalı yırtılarak açılmamalıdır (Kontaminasyon riskinden dolayı), ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.

- Sütürler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli, karton makaraya sarılmış olmalı, paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Sütür ambalajının dışında sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk kodu olmalı, ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almalıdır.

- Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Alüminyum folyo olarak teklif edilen ürünlerin folyo üzerinde yer alan aşağıdaki tüm bilgilerin iç makara üzerinde de bulunması zorunludur, ürünlerin tek ambalaj olarak teklif edilmesi durumunda (tyvek vb) Birim poşet üzerinde zorunlu olması gereken bilgiler.

a) Ürün ismi

b) Sütür hammadde bilgisi

c) Sütürün filament yapısı

d) USP ve EP’ye göre sütürün kalınlığı

e) Sütürün uzunluğu

f) Sütürün rengi

g) Ürün katalog (referans) numarası

h) İğne cinsi (keskin, yuvarlak)

i) İğne uzunluğu, mm cinsinden

k) 1/1 oranında iğnenin büyüklüğü

j) İğne şekli (1/2, 3/8, ¼, düz)

k) Lot numarası

l) Üretim tarihi

m) Son kullanma tarihi

n) Üretici firma adı, logosu ve adresi

u) Steril yöntemi ve steril ibaresi

32. Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

4.0 EMİLEBİLEN SÜTUR AŞAĞI KESKİN 3/8 20MM

- İplikler sentetik yapıda olmalıdır.

- Multiflament absorbe olan cerrahi iplik polyglaktin - Lactomer  sınıfına göre imal edilmiş olmalıdır (%90 glycolic acid, %10 lactic acid).

- İplik kolay düğüm tutmalıdır ve kontrollü esneme özelliği olmalıdır.

- Ameliyat ipliği silikon kaplama olmalı ve kaplama malzemesi iplikten sıyrılmamalı, dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.

- Ameliyat ipliği materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sertleşmemeli, dikiş atılırken kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliği rengi mor olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum direnç göstermelidir.

- Ameliyat ipliği cerrahi iğneye takılı durumda ve minimum kıvrımlı olacak şekilde, ambalajlanmış olmalıdır.

- İpliklerin kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve/veya Avrupa Farmakopisi’ne uygun olmalıdır. Ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı), mukavemeti (tensil kuvveti), iğne iplik bağlantı değerleri ve düğüm atma performansı EP ve USP’ye uygun olmalıdır.

- Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir, tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. Ameliyat ipliğinin yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanaklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.

- Dikiş atma esnasında iplik kesildikten sonra serbest kenarda tiftiklenme olmamalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra ameliyat ipliği dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir.

- Teslim edilecek malzemenin miadı teslim tarihinden itibaren en az 4 yıl olmalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır. İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne – sütür birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır.

- Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen, özel çelik alaşımlı ve portegü ile rahat tutulacak, kaymasını engelleyecek yapıda olmalıdır.

- İplikler iğneye takılı, steril ve ipliğin düğüm olmasını engelleyecek şekilde, sterilizasyon tekniğine uygun kolay açılabilir poşetlerde olmalıdır. İğne portegü ile rahatça alınabilmelidir. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Ameliyat ipliği, iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliğinin iğneleri silikon kaplı olmalı, özel çelik alaşımlı, kırılmaya ve bükülmeye karşı maksimum dirençli olmalıdır.

- İğnelerin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmamalıdır.

- Ameliyat ipliği boyu belirtilen ölçüden %10 oranında değişiklik gösterebilir, +/- %10 tolerans tanınacaktır.

- Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır.

- Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüğü takdirde istediği sutürları, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.

- Teklif verilen kalemlerin kararları; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuvveti-gerilme-çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri, iğne mukavemeti vb.) ve kullanıldıktan sonra verilecektir.

- Kurum; numune değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütür hafızasının güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin portegü ile tutulması, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir.

- Birim Ambalaj: Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ambalajları soyulabilir nitelikte su ve nemden etkilenmeyen yırtılmayan tyvek ambalajdan oluşmaları, tyvek ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.  Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj tyvek kağıt olmalıdır. İç ambalaj açılma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte olmalı yırtılarak açılmamalıdır (Kontaminasyon riskinden dolayı), ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.

- Sütürler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli, karton makaraya sarılmış olmalı, paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Sütür ambalajının dışında sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk kodu olmalı, ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almalıdır.

- Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Alüminyum folyo olarak teklif edilen ürünlerin folyo üzerinde yer alan aşağıdaki tüm bilgilerin iç makara üzerinde de bulunması zorunludur, ürünlerin tek ambalaj olarak teklif edilmesi durumunda (tyvek vb) Birim poşet üzerinde zorunlu olması gereken bilgiler.

a) Ürün ismi

b) Sütür hammadde bilgisi

c) Sütürün filament yapısı

d) USP ve EP’ye göre sütürün kalınlığı

e) Sütürün uzunluğu

f) Sütürün rengi

g) Ürün katalog (referans) numarası

h) İğne cinsi (keskin, yuvarlak)

i) İğne uzunluğu, mm cinsinden

k) 1/1 oranında iğnenin büyüklüğü

j) İğne şekli (1/2, 3/8, ¼, düz)

k) Lot numarası

l) Üretim tarihi

m) Son kullanma tarihi

n) Üretici firma adı, logosu ve adresi

u) Steril yöntemi ve steril ibaresi

31. Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

4.0 EMİLEBİLEN SÜTUR YUVARLAK UÇLU 1/2 20MM

- İplikler sentetik yapıda olmalıdır.

- Multiflament absorbe olan cerrahi iplik polyglaktin - Lactomer  sınıfına göre imal edilmiş olmalıdır (%90 glycolic acid, %10 lactic acid).

- İplik kolay düğüm tutmalıdır ve kontrollü esneme özelliği olmalıdır.

- Ameliyat ipliği silikon kaplama olmalı ve kaplama malzemesi iplikten sıyrılmamalı, dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.

- Ameliyat ipliği materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sertleşmemeli, dikiş atılırken kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliği rengi mor olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum direnç göstermelidir.

- Ameliyat ipliği cerrahi iğneye takılı durumda ve minimum kıvrımlı olacak şekilde, ambalajlanmış olmalıdır.

- İpliklerin kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve/veya Avrupa Farmakopisi’ne uygun olmalıdır. Ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı), mukavemeti (tensil kuvveti), iğne iplik bağlantı değerleri ve düğüm atma performansı EP ve USP’ye uygun olmalıdır.

- Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir, tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. Ameliyat ipliğinin yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanaklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.

- Dikiş atma esnasında iplik kesildikten sonra serbest kenarda tiftiklenme olmamalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra ameliyat ipliği dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir.

- Teslim edilecek malzemenin miadı teslim tarihinden itibaren en az 4 yıl olmalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır. İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne – sütür birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır.

- Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen, özel çelik alaşımlı ve portegü ile rahat tutulacak, kaymasını engelleyecek yapıda olmalıdır.

- İplikler iğneye takılı, steril ve ipliğin düğüm olmasını engelleyecek şekilde, sterilizasyon tekniğine uygun kolay açılabilir poşetlerde olmalıdır. İğne portegü ile rahatça alınabilmelidir. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Ameliyat ipliği, iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliğinin iğneleri silikon kaplı olmalı, özel çelik alaşımlı, kırılmaya ve bükülmeye karşı maksimum dirençli olmalıdır.

- İğnelerin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmamalıdır.

- Ameliyat ipliği boyu belirtilen ölçüden %10 oranında değişiklik gösterebilir, +/- %10 tolerans tanınacaktır.

- Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır.

- Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüğü takdirde istediği sutürları, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.

- Teklif verilen kalemlerin kararları; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuvveti-gerilme-çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri, iğne mukavemeti vb.) ve kullanıldıktan sonra verilecektir.

- Kurum; numune değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütür hafızasının güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin portegü ile tutulması, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir.

- Birim Ambalaj: Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ambalajları soyulabilir nitelikte su ve nemden etkilenmeyen yırtılmayan tyvek ambalajdan oluşmaları, tyvek ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.  Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj tyvek kağıt olmalıdır. İç ambalaj açılma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte olmalı yırtılarak açılmamalıdır (Kontaminasyon riskinden dolayı), ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.

- Sütürler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli, karton makaraya sarılmış olmalı, paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Sütür ambalajının dışında sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk kodu olmalı, ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almalıdır.

- Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Alüminyum folyo olarak teklif edilen ürünlerin folyo üzerinde yer alan aşağıdaki tüm bilgilerin iç makara üzerinde de bulunması zorunludur, ürünlerin tek ambalaj olarak teklif edilmesi durumunda (tyvek vb) Birim poşet üzerinde zorunlu olması gereken bilgiler.

a) Ürün ismi

b) Sütür hammadde bilgisi

c) Sütürün filament yapısı

d) USP ve EP’ye göre sütürün kalınlığı

e) Sütürün uzunluğu

f) Sütürün rengi

g) Ürün katalog (referans) numarası

h) İğne cinsi (keskin, yuvarlak)

i) İğne uzunluğu, mm cinsinden

k) 1/1 oranında iğnenin büyüklüğü

j) İğne şekli (1/2, 3/8, ¼, düz)

k) Lot numarası

l) Üretim tarihi

m) Son kullanma tarihi

n) Üretici firma adı, logosu ve adresi

u) Steril yöntemi ve steril ibaresi

31. Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

- EMİLEMEYEN AŞAĞI KESKİN SÜTUR 3/8 18 mm

- İplikler politetrafloretilen polimerinden elde edilmiş olmalıdır.

- Katkı maddesi ve PFOA içermemelidir.

- Absorbe olmayan ameliyat ipliği monoflament yapıda olmalıdır.

- İplik kolay düğüm tutmalıdır ve kontrollü esneme özelliği olmalıdır.

- Ameliyat ipliği silikon kaplama olmalı ve kaplama malzemesi iplikten sıyrılmamalı, dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.

- Ameliyat ipliği materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sertleşmemeli, dikiş atılırken kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliği renksiz olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum direnç göstermelidir.

- Ameliyat ipliği cerrahi iğneye takılı durumda ve minimum kıvrımlı olacak şekilde, ambalajlanmış olmalıdır.

- İpliklerin kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve/veya Avrupa Farmakopisi’ne uygun olmalıdır. Ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı), mukavemeti (tensil kuvveti), iğne iplik bağlantı değerleri ve düğüm atma performansı EP ve USP’ye uygun olmalıdır.

- Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir, tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. Ameliyat ipliğinin yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanaklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.

- Dikiş atma esnasında iplik kesildikten sonra serbest kenarda tiftiklenme olmamalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra ameliyat ipliği dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir.

- Teslim edilecek malzemenin miadı teslim tarihinden itibaren en az 4 yıl olmalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır. İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne – sütür birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır.

- Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen, özel çelik alaşımlı ve portegü ile rahat tutulacak, kaymasını engelleyecek yapıda olmalıdır.

- İplikler iğneye takılı, steril ve ipliğin düğüm olmasını engelleyecek şekilde, sterilizasyon tekniğine uygun kolay açılabilir poşetlerde olmalıdır. İğne portegü ile rahatça alınabilmelidir. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Ameliyat ipliği, iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliğinin iğneleri silikon kaplı olmalı, özel çelik alaşımlı, kırılmaya ve bükülmeye karşı maksimum dirençli olmalıdır.

- İğnelerin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmamalıdır.

- İğne boyu 10 mm üzeri için +/- %10 tolerans tanınacaktır.

- Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır.

- Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüğü takdirde istediği sutürları, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.

- Teklif verilen kalemlerin kararları; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuvveti-gerilme-çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri, iğne mukavemeti vb.) ve kullanıldıktan sonra verilecektir.

- Kurum; numune değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütür hafızasının güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin portegü ile tutulması, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir.

- Birim Ambalaj: Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ambalajları soyulabilir nitelikte su ve nemden etkilenmeyen yırtılmayan tyvek ambalajdan oluşmaları, tyvek ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.  Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj tyvek kağıt olmalıdır. İç ambalaj açılma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte olmalı yırtılarak açılmamalıdır (Kontaminasyon riskinden dolayı), ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.

- Sütürler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli, karton makaraya sarılmış olmalı, paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Sütür ambalajının dışında sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk kodu olmalı, ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almalıdır.

- Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Alüminyum folyo olarak teklif edilen ürünlerin folyo üzerinde yer alan aşağıdaki tüm bilgilerin iç makara üzerinde de bulunması zorunludur, ürünlerin tek ambalaj olarak teklif edilmesi durumunda (tyvek vb) Birim poşet üzerinde zorunlu olması gereken bilgiler.

a) Ürün ismi

b) Sütür hammadde bilgisi

c) Sütürün filament yapısı

d) USP ve EP’ye göre sütürün kalınlığı

e) Sütürün uzunluğu

f) Sütürün rengi

g) Ürün katalog (referans) numarası

h) İğne cinsi (keskin, yuvarlak)

i) İğne uzunluğu, mm cinsinden

k) 1/1 oranında iğnenin büyüklüğü

j) İğne şekli (1/2, 3/8, ¼, düz)

k) Lot numarası

l) Üretim tarihi

m) Son kullanma tarihi

n) Üretici firma adı, logosu ve adresi

u) Steril yöntemi ve steril ibaresi

32.  Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

4.0 İPEK SÜTUR AŞAĞI KESKİN 3/8 20MM

  - İplikler doğal ipekten imal edilmiş olmalıdır.

  - Absorbe olmayan ameliyat ipliği multiflament yapıda olmalıdır.

  - İplik kolay düğüm tutmalıdır ve kontrollü esneme özelliği olmalıdır.

  - Ameliyat ipliği silikon kaplama olmalı ve kaplama malzemesi iplikten sıyrılmamalı, dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.

  - Ameliyat ipliği materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmalıdır.

  - Ameliyat ipliği sertleşmemeli, dikiş atılırken kopmamalıdır.

  - Ameliyat ipliği rengi siyah olmalıdır.

  - Ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum direnç göstermelidir.

  - Ameliyat ipliği cerrahi iğneye takılı durumda ve minimum kıvrımlı olacak şekilde, ambalajlanmış olmalıdır.

  - İpliklerin kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve/veya Avrupa Farmakopisi’ne uygun olmalıdır. Ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı), mukavemeti (tensil kuvveti), iğne iplik bağlantı değerleri ve düğüm atma performansı EP ve USP’ye uygun olmalıdır.

  - Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir, tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. Ameliyat ipliğinin yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanaklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.

  - Dikiş atma esnasında iplik kesildikten sonra serbest kenarda tiftiklenme olmamalıdır.

  - İğne dokudan geçtikten sonra ameliyat ipliği dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir.

  - Teslim edilecek malzemenin miadı teslim tarihinden itibaren en az 4 yıl olmalıdır.

  - İğne dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır. İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne – sütür birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır.

  - Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen, özel çelik alaşımlı ve portegü ile rahat tutulacak, kaymasını engelleyecek yapıda olmalıdır.

  - İplikler iğneye takılı, steril ve ipliğin düğüm olmasını engelleyecek şekilde, sterilizasyon tekniğine uygun kolay açılabilir poşetlerde olmalıdır. İğne portegü ile rahatça alınabilmelidir. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

  - Ameliyat ipliği, iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır.

  - Ameliyat ipliğinin iğneleri silikon kaplı olmalı, özel çelik alaşımlı, kırılmaya ve bükülmeye karşı maksimum dirençli olmalıdır.

  - İğnelerin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmamalıdır.

  - Ameliyat ipliği boyu belirtilen ölçüden %10 oranında değişiklik gösterebilir, +/- %10 tolerans tanınacaktır.

  - Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır.

  - Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüğü takdirde istediği sutürları, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.

  - Teklif verilen kalemlerin kararları; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuvveti-gerilme-çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri, iğne mukavemeti vb.) ve kullanıldıktan sonra verilecektir.

  - Kurum; numune değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütür hafızasının güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin portegü ile tutulması, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir.

  - Birim Ambalaj: Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ambalajları soyulabilir nitelikte su ve nemden etkilenmeyen yırtılmayan tyvek ambalajdan oluşmaları, tyvek ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.  Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj tyvek kağıt olmalıdır. İç ambalaj açılma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte olmalı yırtılarak açılmamalıdır (Kontaminasyon riskinden dolayı), ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.

  - Sütürler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli, karton makaraya sarılmış olmalı, paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

  - Sütür ambalajının dışında sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk kodu olmalı, ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almalıdır.

  - Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

  - Alüminyum folyo olarak teklif edilen ürünlerin folyo üzerinde yer alan aşağıdaki tüm bilgilerin iç makara üzerinde de bulunması zorunludur, ürünlerin tek ambalaj olarak teklif edilmesi durumunda (tyvek vb) Birim poşet üzerinde zorunlu olması gereken bilgiler.

a) Ürün ismi

b) Sütür hammadde bilgisi

c) Sütürün filament yapısı

d) USP ve EP’ye göre sütürün kalınlığı

e) Sütürün uzunluğu

f) Sütürün rengi

g) Ürün katalog (referans) numarası

h) İğne cinsi (keskin, yuvarlak)

i) İğne uzunluğu, mm cinsinden

k) 1/1 oranında iğnenin büyüklüğü

j) İğne şekli (1/2, 3/8, ¼, düz)

k) Lot numarası

l) Üretim tarihi

m) Son kullanma tarihi

n) Üretici firma adı, logosu ve adresi

u) Steril yöntemi ve steril ibaresi

31- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

4.0 İPEK SÜTUR YUVARLAK 1/2 20MM

      - İplikler doğal ipekten imal edilmiş olmalıdır.

      - Absorbe olmayan ameliyat ipliği multiflament yapıda olmalıdır.

      - İplik kolay düğüm tutmalıdır ve kontrollü esneme özelliği olmalıdır.

      - Ameliyat ipliği silikon kaplama olmalı ve kaplama malzemesi iplikten sıyrılmamalı, dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.

      - Ameliyat ipliği materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmalıdır.

      - Ameliyat ipliği sertleşmemeli, dikiş atılırken kopmamalıdır.

      - Ameliyat ipliği rengi siyah olmalıdır.

      - Ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum direnç göstermelidir.

      - Ameliyat ipliği cerrahi iğneye takılı durumda ve minimum kıvrımlı olacak şekilde, ambalajlanmış olmalıdır.

      - İpliklerin kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve/veya Avrupa Farmakopisi’ne uygun olmalıdır. Ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı), mukavemeti (tensil kuvveti), iğne iplik bağlantı değerleri ve düğüm atma performansı EP ve USP’ye uygun olmalıdır.

      - Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir, tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. Ameliyat ipliğinin yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanaklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.

      - Dikiş atma esnasında iplik kesildikten sonra serbest kenarda tiftiklenme olmamalıdır.

      - İğne dokudan geçtikten sonra ameliyat ipliği dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir.

      - Teslim edilecek malzemenin miadı teslim tarihinden itibaren en az 4 yıl olmalıdır.

      - İğne dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır. İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne – sütür birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır.

      - Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen, özel çelik alaşımlı ve portegü ile rahat tutulacak, kaymasını engelleyecek yapıda olmalıdır.

      - İplikler iğneye takılı, steril ve ipliğin düğüm olmasını engelleyecek şekilde, sterilizasyon tekniğine uygun kolay açılabilir poşetlerde olmalıdır. İğne portegü ile rahatça alınabilmelidir. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

      - Ameliyat ipliği, iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır.

      - Ameliyat ipliğinin iğneleri silikon kaplı olmalı, özel çelik alaşımlı, kırılmaya ve bükülmeye karşı maksimum dirençli olmalıdır.

      - İğnelerin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmamalıdır.

      - Ameliyat ipliği boyu belirtilen ölçüden %10 oranında değişiklik gösterebilir, +/- %10 tolerans tanınacaktır.

      - Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır.

      - Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüğü takdirde istediği sutürları, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.

      - Teklif verilen kalemlerin kararları; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuvveti-gerilme-çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri, iğne mukavemeti vb.) ve kullanıldıktan sonra verilecektir.

      - Kurum; numune değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütür hafızasının güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin portegü ile tutulması, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir.

      - Birim Ambalaj: Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ambalajları soyulabilir nitelikte su ve nemden etkilenmeyen yırtılmayan tyvek ambalajdan oluşmaları, tyvek ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.  Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj tyvek kağıt olmalıdır. İç ambalaj açılma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte olmalı yırtılarak açılmamalıdır (Kontaminasyon riskinden dolayı), ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.

      - Sütürler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli, karton makaraya sarılmış olmalı, paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

      - Sütür ambalajının dışında sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk kodu olmalı, ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almalıdır.

      - Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

      - Alüminyum folyo olarak teklif edilen ürünlerin folyo üzerinde yer alan aşağıdaki tüm bilgilerin iç makara üzerinde de bulunması zorunludur, ürünlerin tek ambalaj olarak teklif edilmesi durumunda (tyvek vb) Birim poşet üzerinde zorunlu olması gereken bilgiler.

a) Ürün ismi

b) Sütür hammadde bilgisi

c) Sütürün filament yapısı

d) USP ve EP’ye göre sütürün kalınlığı

e) Sütürün uzunluğu

f) Sütürün rengi

g) Ürün katalog (referans) numarası

h) İğne cinsi (keskin, yuvarlak)

i) İğne uzunluğu, mm cinsinden

k) 1/1 oranında iğnenin büyüklüğü

j) İğne şekli (1/2, 3/8, ¼, düz)

k) Lot numarası

l) Üretim tarihi

m) Son kullanma tarihi

n) Üretici firma adı, logosu ve adresi

u) Steril yöntemi ve steril ibaresi

31. Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

5.0 EMİLEBİLEN AŞAĞI KESKİN SÜTUR 3/8 20MM

- İplikler sentetik yapıda olmalıdır.

- Multiflament absorbe olan cerrahi iplik polyglaktin - Lactomer  sınıfına göre imal edilmiş olmalıdır. (%90 glycolic acid, %10 lactic acid).

- İplik kolay düğüm tutmalıdır ve kontrollü esneme özelliği olmalıdır.

- Ameliyat ipliği silikon kaplama olmalı ve kaplama malzemesi iplikten sıyrılmamalı, dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.

- Ameliyat ipliği materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sertleşmemeli, dikiş atılırken kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliği rengi mor olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum direnç göstermelidir.

- Ameliyat ipliği cerrahi iğneye takılı durumda ve minimum kıvrımlı olacak şekilde, ambalajlanmış olmalıdır.

- İpliklerin kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve/veya Avrupa Farmakopisi’ne uygun olmalıdır. Ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı), mukavemeti (tensil kuvveti), iğne iplik bağlantı değerleri ve düğüm atma performansı EP ve USP’ye uygun olmalıdır.

- Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir, tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. Ameliyat ipliğinin yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanaklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.

- Dikiş atma esnasında iplik kesildikten sonra serbest kenarda tiftiklenme olmamalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra ameliyat ipliği dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir.

- Teslim edilecek malzemenin miadı teslim tarihinden itibaren en az 4 yıl olmalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır. İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne – sütür birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır.

- Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen, özel çelik alaşımlı ve portegü ile rahat tutulacak, kaymasını engelleyecek yapıda olmalıdır.

- İplikler iğneye takılı, steril ve ipliğin düğüm olmasını engelleyecek şekilde, sterilizasyon tekniğine uygun kolay açılabilir poşetlerde olmalıdır. İğne portegü ile rahatça alınabilmelidir. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Ameliyat ipliği, iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliğinin iğneleri silikon kaplı olmalı, özel çelik alaşımlı, kırılmaya ve bükülmeye karşı maksimum dirençli olmalıdır.

- İğnelerin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmamalıdır.

- Ameliyat ipliği boyu belirtilen ölçüden %10 oranında değişiklik gösterebilir, +/- %10 tolerans tanınacaktır.

- Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır.

- Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüğü takdirde istediği sutürları, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.

- Teklif verilen kalemlerin kararları; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuvveti-gerilme-çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri, iğne mukavemeti vb.) ve kullanıldıktan sonra verilecektir.

- Kurum; numune değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütür hafızasının güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin portegü ile tutulması, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir.

- Birim Ambalaj: Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ambalajları soyulabilir nitelikte su ve nemden etkilenmeyen yırtılmayan tyvek ambalajdan oluşmaları, tyvek ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.  Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj tyvek kağıt olmalıdır. İç ambalaj açılma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte olmalı yırtılarak açılmamalıdır (Kontaminasyon riskinden dolayı), ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.

- Sütürler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli, karton makaraya sarılmış olmalı, paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Sütür ambalajının dışında sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk kodu olmalı, ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almalıdır.

- Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Alüminyum folyo olarak teklif edilen ürünlerin folyo üzerinde yer alan aşağıdaki tüm bilgilerin iç makara üzerinde de bulunması zorunludur, ürünlerin tek ambalaj olarak teklif edilmesi durumunda (tyvek vb) Birim poşet üzerinde zorunlu olması gereken bilgiler.

a) Ürün ismi

b) Sütür hammadde bilgisi

c) Sütürün filament yapısı

d) USP ve EP’ye göre sütürün kalınlığı

e) Sütürün uzunluğu

f) Sütürün rengi

g) Ürün katalog (referans) numarası

h) İğne cinsi (keskin, yuvarlak)

i) İğne uzunluğu, mm cinsinden

k) 1/1 oranında iğnenin büyüklüğü

j) İğne şekli (1/2, 3/8, ¼, düz)

k) Lot numarası

l) Üretim tarihi

m) Son kullanma tarihi

n) Üretici firma adı, logosu ve adresi

u) Steril yöntemi ve steril ibaresi

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

5.0 EMİLEMEYEN AŞAĞI KESKİN SÜTUR 3/8 18MM

- İplikler politetrafloretilen polimerinden elde edilmiş olmalıdır.

- Katkı maddesi ve PFOA içermemelidir.

- Absorbe olmayan ameliyat ipliği monoflament yapıda olmalıdır.

- İplik kolay düğüm tutmalıdır ve kontrollü esneme özelliği olmalıdır.

- Ameliyat ipliği silikon kaplama olmalı ve kaplama malzemesi iplikten sıyrılmamalı, dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.

- Ameliyat ipliği materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sertleşmemeli, dikiş atılırken kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliği renksiz olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum direnç göstermelidir.

- Ameliyat ipliği cerrahi iğneye takılı durumda ve minimum kıvrımlı olacak şekilde, ambalajlanmış olmalıdır.

- İpliklerin kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve/veya Avrupa Farmakopisi’ne uygun olmalıdır. Ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı), mukavemeti (tensil kuvveti), iğne iplik bağlantı değerleri ve düğüm atma performansı EP ve USP’ye uygun olmalıdır.

- Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir, tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. Ameliyat ipliğinin yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanaklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.

- Dikiş atma esnasında iplik kesildikten sonra serbest kenarda tiftiklenme olmamalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra ameliyat ipliği dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir.

- Teslim edilecek malzemenin miadı teslim tarihinden itibaren en az 4 yıl olmalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır. İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne – sütür birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır.

- Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen, özel çelik alaşımlı ve portegü ile rahat tutulacak, kaymasını engelleyecek yapıda olmalıdır.

- İplikler iğneye takılı, steril ve ipliğin düğüm olmasını engelleyecek şekilde, sterilizasyon tekniğine uygun kolay açılabilir poşetlerde olmalıdır. İğne portegü ile rahatça alınabilmelidir. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Ameliyat ipliği, iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliğinin iğneleri silikon kaplı olmalı, özel çelik alaşımlı, kırılmaya ve bükülmeye karşı maksimum dirençli olmalıdır.

- İğnelerin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmamalıdır.

- İğne boyu 10 mm üzeri için +/- %10 tolerans tanınacaktır.

- Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır.

- Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüğü takdirde istediği sutürları, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.

- Teklif verilen kalemlerin kararları; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuvveti-gerilme-çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri, iğne mukavemeti vb.) ve kullanıldıktan sonra verilecektir.

- Kurum; numune değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütür hafızasının güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin portegü ile tutulması, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir.

- Birim Ambalaj: Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ambalajları soyulabilir nitelikte su ve nemden etkilenmeyen yırtılmayan tyvek ambalajdan oluşmaları, tyvek ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.  Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj tyvek kağıt olmalıdır. İç ambalaj açılma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte olmalı yırtılarak açılmamalıdır (Kontaminasyon riskinden dolayı), ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.

- Sütürler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli, karton makaraya sarılmış olmalı, paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Sütür ambalajının dışında sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk kodu olmalı, ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almalıdır.

- Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Alüminyum folyo olarak teklif edilen ürünlerin folyo üzerinde yer alan aşağıdaki tüm bilgilerin iç makara üzerinde de bulunması zorunludur, ürünlerin tek ambalaj olarak teklif edilmesi durumunda (tyvek vb) Birim poşet üzerinde zorunlu olması gereken bilgiler.

a) Ürün ismi

b) Sütür hammadde bilgisi

c) Sütürün filament yapısı

d) USP ve EP’ye göre sütürün kalınlığı

e) Sütürün uzunluğu

f) Sütürün rengi

g) Ürün katalog (referans) numarası

h) İğne cinsi (keskin, yuvarlak)

i) İğne uzunluğu, mm cinsinden

k) 1/1 oranında iğnenin büyüklüğü

j) İğne şekli (1/2, 3/8, ¼, düz)

k) Lot numarası

l) Üretim tarihi

m) Son kullanma tarihi

n) Üretici firma adı, logosu ve adresi

u) Steril yöntemi ve steril ibaresi

32. Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

5.0 EMİLEMEYEN AŞAĞI KESKİN SÜTUR 3/8 20MM

- İplikler sentetik yapıda olmalıdır.

- Absorbe olmayan ameliyat ipliği monoflament polypropylene yapıda olmalıdır.

- İplik kolay düğüm tutmalıdır ve kontrollü esneme özelliği olmalıdır.

- Ameliyat ipliği silikon kaplama olmalı ve kaplama malzemesi iplikten sıyrılmamalı, dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.

- Ameliyat ipliği materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sertleşmemeli, dikiş atılırken kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliği rengi mavi olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum direnç göstermelidir.

- Ameliyat ipliği cerrahi iğneye takılı durumda ve minimum kıvrımlı olacak şekilde, ambalajlanmış olmalıdır.

- İpliklerin kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve/veya Avrupa Farmakopisi’ne uygun olmalıdır. Ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı), mukavemeti (tensil kuvveti), iğne iplik bağlantı değerleri ve düğüm atma performansı EP ve USP’ye uygun olmalıdır.

- Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir, tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. Ameliyat ipliğinin yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanaklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.

- Dikiş atma esnasında iplik kesildikten sonra serbest kenarda tiftiklenme olmamalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra ameliyat ipliği dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir.

- Teslim edilecek malzemenin miadı teslim tarihinden itibaren en az 4 yıl olmalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır. İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne – sütür birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır.

- Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen, özel çelik alaşımlı ve portegü ile rahat tutulacak, kaymasını engelleyecek yapıda olmalıdır.

- İplikler iğneye takılı, steril ve ipliğin düğüm olmasını engelleyecek şekilde, sterilizasyon tekniğine uygun kolay açılabilir poşetlerde olmalıdır. İğne portegü ile rahatça alınabilmelidir. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Ameliyat ipliği, iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliğinin iğneleri silikon kaplı olmalı, özel çelik alaşımlı, kırılmaya ve bükülmeye karşı maksimum dirençli olmalıdır.

- İğnelerin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmamalıdır.

- Ameliyat ipliği boyu belirtilen ölçüden %10 oranında değişiklik gösterebilir, +/- %10 tolerans tanınacaktır.

- Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır.

- Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüğü takdirde istediği sutürları, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.

- Teklif verilen kalemlerin kararları; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuvveti-gerilme-çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri, iğne mukavemeti vb.) ve kullanıldıktan sonra verilecektir.

- Kurum; numune değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütür hafızasının güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin portegü ile tutulması, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir.

- Birim Ambalaj: Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ambalajları soyulabilir nitelikte su ve nemden etkilenmeyen yırtılmayan tyvek ambalajdan oluşmaları, tyvek ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.  Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj tyvek kağıt olmalıdır. İç ambalaj açılma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte olmalı yırtılarak açılmamalıdır (Kontaminasyon riskinden dolayı), ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.

- Sütürler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli, karton makaraya sarılmış olmalı, paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Sütür ambalajının dışında sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk kodu olmalı, ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almalıdır.

- Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Alüminyum folyo olarak teklif edilen ürünlerin folyo üzerinde yer alan aşağıdaki tüm bilgilerin iç makara üzerinde de bulunması zorunludur, ürünlerin tek ambalaj olarak teklif edilmesi durumunda (tyvek vb) Birim poşet üzerinde zorunlu olması gereken bilgiler.

a) Ürün ismi

b) Sütür hammadde bilgisi

c) Sütürün filament yapısı

d) USP ve EP’ye göre sütürün kalınlığı

e) Sütürün uzunluğu

f) Sütürün rengi

g) Ürün katalog (referans) numarası

h) İğne cinsi (keskin, yuvarlak)

i) İğne uzunluğu, mm cinsinden

k) 1/1 oranında iğnenin büyüklüğü

j) İğne şekli (1/2, 3/8, ¼, düz)

k) Lot numarası

l) Üretim tarihi

m) Son kullanma tarihi

n) Üretici firma adı, logosu ve adresi

u) Steril yöntemi ve steril ibaresi

31. Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

6.0 EMİLEMEYEN AŞAĞI KESKİN SÜTUR 3/8 18MM

- İplikler sentetik yapıda olmalıdır.

- Absorbe olmayan ameliyat ipliği monoflament polypropylene yapıda olmalıdır.

- İplik kolay düğüm tutmalıdır ve kontrollü esneme özelliği olmalıdır.

- Ameliyat ipliği silikon kaplama olmalı ve kaplama malzemesi iplikten sıyrılmamalı, dokularda reaksiyon veya enfeksiyon riski oluşturmamalıdır.

- Ameliyat ipliği materyaline bağlı komplikasyon riski minimum olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sertleşmemeli, dikiş atılırken kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliği rengi mavi olmalıdır.

- Ameliyat ipliği sütür atıldıktan sonra gerilmeye ve çekilmeye maksimum direnç göstermelidir.

- Ameliyat ipliği cerrahi iğneye takılı durumda ve minimum kıvrımlı olacak şekilde, ambalajlanmış olmalıdır.

- İpliklerin kalınlıkları, düğüm atma kabiliyetleri ve iğne-iplik kombinasyonu U.S.P. ve/veya Avrupa Farmakopisi’ne uygun olmalıdır. Ameliyat ipliğinin çap değerleri (kalınlığı), mukavemeti (tensil kuvveti), iğne iplik bağlantı değerleri ve düğüm atma performansı EP ve USP’ye uygun olmalıdır.

- Ameliyat esnasında düğümün kaydırılmasında tiftiklenmeyi ve kilitlenmeyi önleyecek şekilde imal edilmelidir, tiftiklenmemelidir, dokuyu yırtmamalıdır. Ameliyat ipliğinin yüzeyi pürüzsüz olmalı tüylenmeye karşı dayanaklı olmalı ve dikiş süresince deforme olmamalıdır.

- Dikiş atma esnasında iplik kesildikten sonra serbest kenarda tiftiklenme olmamalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra ameliyat ipliği dokuya takılıp geriye doğru büzüşmemelidir.

- Teslim edilecek malzemenin miadı teslim tarihinden itibaren en az 4 yıl olmalıdır.

- İğne dokudan geçtikten sonra boşluk yaratmamalıdır. İğne ile ipliğin birleştirildiği yerde dokuda en az travmayı sağlayacak minimum kalınlık farkı olmalıdır ve iğne – sütür birleşme yeri kolaylıkla kopmamalıdır.

- Sütur iğneleri, kolay kırılmayan ve kolay eğilmeyen, özel çelik alaşımlı ve portegü ile rahat tutulacak, kaymasını engelleyecek yapıda olmalıdır.

- İplikler iğneye takılı, steril ve ipliğin düğüm olmasını engelleyecek şekilde, sterilizasyon tekniğine uygun kolay açılabilir poşetlerde olmalıdır. İğne portegü ile rahatça alınabilmelidir. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Ameliyat ipliği, iğne bağlantı yerinden çıkmamalı ve kolayca kopmamalıdır.

- Ameliyat ipliğinin iğneleri silikon kaplı olmalı, özel çelik alaşımlı, kırılmaya ve bükülmeye karşı maksimum dirençli olmalıdır.

- İğnelerin yüzeyi pürüzsüz olmalı ve dokudan geçerken travmaya sebep olmamalıdır.

- İğne boyu 10 mm üzeri için +/- %10 tolerans tanınacaktır.

- Ürün Etilen Oksit (EO) gazı ile steril edilmiş olmalıdır.

- Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüğü takdirde istediği sutürları, gerekli gördüğü testlerden (Bu testler; lif cinsi tayini, çap tayini, ipliğin uzunluk tayini, kopma mukavemeti tayini, düğüm kopma mukavemeti tayini, cerrahi iplikten ayrılma kuvveti tayini, boya sabitliğinin tayini testleridir. Bunların hepsi veya sadece gerekli gördüğü testleri yaptırabilecektir.) geçirmek üzere bu testleri yapabilen istediği laboratuara gönderebilecek ve test sonuçlarını değerlendirmede kullanabilecektir. Yaptırılacak tüm testlerin bedeli teklif veren istekli tarafından karşılanacaktır. Ayrıca bu aşamada verilen numunelerin yetersiz gelmesi durumunda istekli firmalardan tekrar numune istenebilecektir.

- Teklif verilen kalemlerin kararları; kalemlere ait numuneler detaylı bir şekilde incelendikten (tensil kuvveti-gerilme-çekme-kopma-iğne iplik çap değerleri, iğne mukavemeti vb.) ve kullanıldıktan sonra verilecektir.

- Kurum; numune değerlendirme sürecinde elde edilen tecrübelere göre karar verme hakkına sahiptir. Sütür hafızasının güvenirliği, ameliyat sırasındaki performansı, iğne, iplik kalitesi, iğnenin portegü ile tutulması, sütürün iğne ile uyumu, iğnenin dokudan kolay geçiş sağlaması birinci dereceden önem arz ettiğinden numune üzerinden tüm bu kriterler test edilerek karar verilecektir.

- Birim Ambalaj: Ürünlerini tek ambalaj içerisinde teklif eden firmaların ambalajları soyulabilir nitelikte su ve nemden etkilenmeyen yırtılmayan tyvek ambalajdan oluşmaları, tyvek ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.  Çift ambalaj olan ürünlerin dış ambalajının bir yüzü yırtılmayan su ve nemden etkilenmeyen, diğer yüzü saydam naylon, iç ambalaj tyvek kağıt olmalıdır. İç ambalaj açılma esnasında makaraya zarar vermemesi için soyulabilir nitelikte olmalı yırtılarak açılmamalıdır (Kontaminasyon riskinden dolayı), ambalaj açıldıktan sonra içinden çıkan makara üzerinde ürün ile ilgili tüm bilgiler bulunmalıdır.

- Sütürler iğneye takılı vaziyette makas veya başka bir alete gerek kalmadan kolayca açılabilmeli, karton makaraya sarılmış olmalı, paket içerisine gelişi güzel yerleştirilmiş olmamalıdır. İpliğin dolaşmasını engelleyecek bir faktör olmalı, paket tamamen açılmadan, sadece distal ucu açıldığında iğneye ulaşılabilmelidir.

- Sütür ambalajının dışında sütür cinsinin kolay anlaşılır olmasını sağlamak amacıyla renk kodu olmalı, ayrıca bu renk karton iç makarada da yer almalıdır.

- Birim ambalajın üzerinde okunaklı ve bozulmayacak biçimde aşağıdaki bilgiler yazılmış olacaktır. Steril alanda ambalaj açıldığında partikül düşmemesi ve bilgilerin kaybolmaması ve ürün karışıklığına sebep olmamak için yapıştırılmış etiket kesinlikle kabul edilmeyecektir.

- Alüminyum folyo olarak teklif edilen ürünlerin folyo üzerinde yer alan aşağıdaki tüm bilgilerin iç makara üzerinde de bulunması zorunludur, ürünlerin tek ambalaj olarak teklif edilmesi durumunda (tyvek vb) Birim poşet üzerinde zorunlu olması gereken bilgiler.

a) Ürün ismi

b) Sütür hammadde bilgisi

c) Sütürün filament yapısı

d) USP ve EP’ye göre sütürün kalınlığı

e) Sütürün uzunluğu

f) Sütürün rengi

g) Ürün katalog (referans) numarası

h) İğne cinsi (keskin, yuvarlak)

i) İğne uzunluğu, mm cinsinden

k) 1/1 oranında iğnenin büyüklüğü

j) İğne şekli (1/2, 3/8, ¼, düz)

k) Lot numarası

l) Üretim tarihi

m) Son kullanma tarihi

n) Üretici firma adı, logosu ve adresi

u) Steril yöntemi ve steril ibaresi

31. Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

AĞARTMA AJANI (VİTAL) OFİS TİPİ

- % 35 Hidrojen peroksit içerikli olmalıdır

- Işık cihazları, lazer, LED, plazma ark sistemleri ile uygulanabilir olmalıdır

- Beyazlatma sonrası hassasiyet yapmamalıdır

- Kıvamı uygulama kolaylığı sağlamalı ve diş yüzeyinden akmamalıdır

- Kit içinde plastik şişede 1x10 gr Hidrojen Peroksit, 1x5gr İnceltici,1x10gr Sodyum Bikarbonat,1x3gr Toplam (dişeti koruyucu) 1 adet karıştırma kabı, 1 adet spatül olmalıdır

- Soğuk zincir gerektirmemelidir

- Ürün son kullanma tarihine kadar kullanılabilir olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

AĞIZ ÇALKALAMA GARGARASI

- 0,12% Klorheksidin Diglukonat ve 0,05% cetylpyridinium chloride içermelidir.

- Hastalığa neden olan bakteri plağını uzaklaştırarak periodontal ve peri-implant hastalıklarının           tedavisine yardımcı olmalıdır.

- Anti bakteriyel olmalıdır.

- Alkol içermemelidir,

- Diş ve diş eti bakımına yardımcı olmalıdır.

- Diş ve dişeti hassasiyeti giderilmesine yardımcı olmalıdır.

- 5 lt ambalaj da ve musluklu kullanıma hazır olmalıdır.

- Teslim tarihinden itibaren 2 yıl raf ömrü olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

AĞIZ DIŞI PORSELEN PARLATMA DİSKİ

- Tüm seramik yüzeylerde ve özellikle monolitik zirkonya parlatmasında kullanılabilir olmalıdır.

- Diskler elmas içerikli olmalı, yüzey ekstra pasta kullanımına gerek bırakmamalı ve glazür seviyesinde cilalayabilmelidir.

- Diskler ağız dışında kullanılabilmeli ve piyasemen için tasarlanmış en az 6 x 15 mm boyutlarda olmalıdır.

- Lastikler en az coarse (kaba) grenli olan koyu mavi, medium grenli kırmızı, fine(ince) grenli krem renginde olmalıdır.

- Komisyon tarafından belirtilen boyutlarda, üzerinde üretici bilgileri ve lot numarası bulunan orijinal kutusunda teslim edilmelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

AĞIZ İÇİ PORSELEN PARLATMA CİLA SETİ

- Tüm zirkonya ve cam seramik yüzeylerde kullanılabilir elmas içerikli twist disk seti olmalıdır.

- Ürünün zirkonya ve seramik parlatması için kullanılacağı orijinal ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.

- Ürün klinik anguldurvada kullanılabilmeli; orijinal kutusunda, en az 2 farklı grende ve toplam en az 6’lı twist diskleri bulunmalı ve bu diskler seramik yüzeylerin pürüzsüzleştirme ve parlatma aşamaları için uygun olmalıdır.

- Optimize edilmiş elmas partikülleri sayesinde üstün parlatma özelliğine sahip olmalıdır.

- Diskler otoklavlanabilir olmalı ve bu husus orijinal kutusunda belirtilmiş olmalıdır.

- Ürün etkinliğinin komisyon tarafından değerlendirilmesi için 1 (bir) adet numune           bırakılacaktır.

AĞIZ İÇİ TARAMA CİHAZ BAŞLIĞI

- Teklif edilen başlıklar, 3Shape TRIOS 3 serisi ağız içi tarayıcılarla %100 uyumlu olmalıdır.

- Başlıklar orijinal üretici (3Shape) tarafından üretilmiş veya tam uyumluluğu onaylanmış olmalıdır.

- Ürünler, hijyen standartlarına uygun olarak steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Başlıklar otoklavlanabilir (basınçlı buhar sterilizasyonuna uygun) yapıda olmalıdır.

- Her bir başlık, deforme olmadan veya tarama kalitesi bozulmadan en az 100-150 kez otoklav döngüsüne dayanıklı olmalıdır.

- Başlıklar üzerinde bulunan yansıtıcı aynalar, çizilmeye ve buğulanmaya karşı dirençli özel bir kaplamaya sahip olmalıdır.

- Başlıklar, cihazın anti-buğu (ısıtma) sistemiyle bütünleşmiş çalışarak ağız içinde görüntü netliğini korumalıdır.

- Hasta konforu için köşeleri yuvarlatılmış, ergonomik ve ağız içinde kolay hareket edebilen bir yapıda olmalıdır.

- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık kullanım süresine sahip olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

AĞIZ SPATÜLÜ

- Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Paslanmaz çelikten imal edildiği (çeliğin kodu, numarası vb) alet üzerinde yazılı olmalıdır.

- Aletin sapı uygulanan maddelerin yapışmaması için pürüzsüz, düz, ince ve kolay temizlenebilir olmalıdır.

- Otoklavda sterilizasyona imkân verebilmelidir.

- Otoklavda steril edildiğinde kararma, paslanma yapmamalı uzun dönem kullanıma uygun dayanıklı kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

AKIŞKAN CAM İONOMER SİMAN

- Işıkla sertleşebilmelidir.

- Kullanıma hazır tek bir bileşeni olmalıdır.

- Her türlü dolgunun altında kaide olarak kullanılabilmelidir.

- Radyoopak olmalıdır.

- Sekonder çürüğe karşı flor salınımı yapabilmelidir.

- En az 2,5 gr NDT (non driping şırınga) ve uygulama uçları içermelidir.

- En az 226 MPa bükülme direncine sahip olmalıdır.

- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ALET ENZİM DEZENFEKTANI

- Ürün temizliği zor olan dar-lümenli cerrahi aletlerde, endoskoplarda, biyopsi forsepslerinde doku, kan, protein, yağ, sekresyon gibi her türlü organik-biyolojik atıkları temizleyebilme özelliğine sahip olmalıdır. Ürün cerrahi aletlerdeki organik kalıtıları, kan ve vucut kalıntılarını, sekresyon kalıntılarını en fazla 5 dakika sürede tamamen temizleyebilmelidir. Bu süre dikkate alınarak sulandırma oranı, kullanım konsantrasyonu ve buna bağlı kullanım solüsyonu olan kullanıma hazır solüsyonun litre birim maliyeti teklifte yazılmalıdır/yer almalıdır.

- Ürün tıbbi cerrahi aletlere, endoskopik aletlere, optik sistemlere zarar vermemeli, metal, plastik, cam malzemeleri olumsuz etkilememeli, pas ve korozyona sebebiyet vermemeli, yüksek materyal uyumu olmalıdır. Pas ve korozyona sebebiyet vermediğine dair elektro-fiziko kimyasal testlerden geçirilmiş olmalı ve bu testler teklifle birlikte sunulmalıdır.

- Ürün  pH’ sı nötr veya nötre yakın olmalıdır.

- Ürün toksik ve irritan özeliklere sahip olmamalı, ekolojik olmalıdır.

- Ürün manüel, otomatik ve ultrasonik yıkamalara/yıkayıcılara uygun olmalıdır. Ürün otomatik endoskop yıkayıcı ve dezenfeksiyon cihazlarında da kullanılabilmeli ve firma cihaz üreticisi tarafından verilen  bu kullanım uygunluğunu belgelendirmeli, teklifinde sunmalıdır.

- Ürün kimyasal yapısında aldehid-aldehid tütrevleri, fenol, klor, alkol, tensitler, halaojen, benzen, toluen içermemelidir.

- Ürün aletlerin enzimatik temizligi ve ön dezenfeksiyonunu bir arada yapabilmelidir.

- Ürün Enzimatik kopleks (amilaz lipaz proteaz) ve sitabilize ajanlar, kuaterner ammonnium bileşikleri, katyonik ve non- iyonik sürfaktan (yüzey aktif madde temizleyici) içermelidir.

- Ürün Bakteriler Tbc dahil (M..tüberculosis, MRSA.VRE ve multiple dirençli gram negatifler dahil), Mantarlar (candida albicans), Virüslere (HBV, HCV, HIV, Adeno, Palio ve Murinonoro virüs dahil) karşı max. 15 dak. veya daha kısa sürede mikrobiyolojik etkili olmalıdır. Firma bu etkinlikleri kanıtlayan ulusal veya uluslar arası güvenirliliği kabul edilen hakem laboratuarlar tarafından EN standart test metodlarına göre yapılmış klinik ve mikro biyolojik çalışmaları teklifle birlikte sunmalıdır.

- Ürünün yetkili kurumlardan alınmış toksikolojik ve mikrobiyoljik testlerden geçirildiğine dair çalışmaları, ürüne ait Güvenlik Veri Fişi ve Katoloğu mutlaka teklifle birlikte sunulmalıdır.

- Ürün orijinal 5 lt lik kilit kapaklı ambalajlarda olmalı, ambalaj üzerinde formülasyonu, kullanım konsantrasyon şekli ve üretim-son kullanım tarihlerini belirtir orijinal etiket olmalıdır. Etiket üzerindeki bu bilgiler lamine baskılı olmalıdır.

- Ürün kullanıma hazır veya toz veya konsantre olmalı; toz veya konsantre ürünler tüm su sertliklerinde (soğuk, ılık yada sıcak) seyreltilerek kullanılabilmeli, toz & konsantre ürünlerde standart sulandırım oranlarına göre elde edilen kullanım solüsyonun maliyet fiyatı esas alınacak olup minimum kullanım dozunda etkin temizleme ve hedeflenen mikroorganizmalara belirlenen sürede etkili olan enzimatik-ön dezenfektan tercih sebebi olacaktır. Firma bu sulandırımları gösterir Türkçe ve orjinal kullanım kılavuzlarını teklifle birlikte sunmalıdır.

- Ürün batırma banyosu veya tankına alındıktan sonra bir gün içinde istenildiği kadar kullanılabilmeli; kullanım sırasında etki kaybı olmamalı, renk değişimi, kötü koku meydana gelmemelidir. Ürün interferan madde verlığında (sert su+protein) yani organik madde varlığında dahi etkisini gösterebilmelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ALJİNAT ÖLÇÜ MADDESİ

- Toz yaymamalıdır.

- Elastik olmalı ve yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır.

- Pürüzsüz bir yüzey elde edilmelidir ve kolay karışabilmelidir.

- En fazla 30 saniyede karıştırılmalıdır.

- Çalışma süresi en fazla 1,30 dakika olmalıdır.

- Ağız içerisinde en fazla 1,30 dakika da sertleşmelidir.

- Toplam sertleşme süresi en fazla 3,30 dakika olmalıdır.

- Karıştırma esnasında toz/su oranı 21 (±0.5) gr/45(±1 ml) olmalıdır.

- Deformasyon sonrası %96 oranında eski şeklini almalıdır.

- En az 5 µm’ lik detay vermelidir.

- Sıkıştırma direnci en az 1 MPa olmalıdır.

- En az 500 gr’ lık karton poşetlerde olmalıdır.

- Elastik deformasyon %15(±0.3) oranında olmalıdır.

- Orijinal ambalajında, Avrupa menşeli olmalıdır.

- 5 yıl kullanım ömrü olmalıdır.

- Her 50 paket aljinat alımı için 3 adet plastik bol kaşığı, en az 1 adet bol ve her 250 paket aljinat alımı için en az 1 adet otomatik aljinat karıştırma cihazı verilmelidir.

- Otomatik aljinat karıştırma cihazı, en az 3600 rpm/dk dönüş hızı sayesinde hava kabarcığı bırakmadan, homojen ve pürüzsüz karışım sağlayabilmelidir. Üretici tarafından önceden belirlenen en az 14 hafıza programına sahip olmalı ve gerektiğinde içerik kullanıcı tarafından değiştirilebilir.

- Otomatik aljinat karıştırma cihazı ile beraber en az 4 adet karıştırma kutusu, en az 1 adet plastik spatül ve su-toz dozimetreleri verilmelidir.

- Ürünün son kullanma tarihi ve LOT numarası, sonradan değişime imkân vermeyecek şekilde orijinal ürün ambalajı üzerinde bulunmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

ALT KESER DAVYE

- Alt keser diş çekimi için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Tanımlamasının kolay olması açısından, Aesculap ürün kataloğunda DG733R modeline benzer olmalıdır.

- Dayanıklı, paslanmaz alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

- Sapı tedavi sırasında elde kaymayacak şekilde olmalı; ancak davye temizliğini zorlaştıracak ve eli rahatsız edecek kadar yiv veya pütür içermemelidir.

- Şekli dişlerin anatomik yapısına uyum göstermeli, dişleri zedeleyebilecek sivri oluşumlardan arınmış olmalıdır.

- Davyenin ağız yapılarındaki boşluklar ergonomiyi bozmayacak şekilde olmalıdır.

- Davyenin elle tutulan yüzeyindeki (sap kısmındaki) retansiyon sağlayan tırtıklı veya pürüzlü kısım eli acıtmayacak şekilde olmalı, hemen boynun altından başlamamalı; ancak tüm tutucu dış yüzey boyunca bulunmalıdır. Tutucu kısmın (sap kısmın) iç tarafında retansiyon sağlayan pürüzlülük olmamalıdır.

- Işık altında gözü alacak şekilde parlamaya neden olmamalıdır.

- Üzerinde markası, üretici fabrikanın adı, aletin katalog kod numarası, CE işareti, üzerinde de “ stainless “ ibaresi ve aletlerin ait olduğu bölüm adı kısaltılmış olarak silinmeyecek şekilde lazer yöntemi ile yazılı olacaktır.

- Ambalaj üzerinde firma adı, barkod ve lot numaraları yazılmalıdır.

- Aletlerin yüzeyi kir, leke vs. bırakmayacak şekilde temizlenebilme ve steril edilebilme özelliğinde olmalıdır.

- Aletler kuru hava sterlizatöründe ve otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.

- Korozyon testi açısından kaynatma ve 134 °C buharlı sterilizasyona dayanıklı olmalı, yıkama solüsyonlarından etkilenmemelidir. Komisyon tarafından değerlendirme sırasında numune yıkama solüsyonuna maruz bırakılarak otoklavlanacaktır.

- En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ALT MOLAR DAVYE

- Alt molar diş çekimi için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Tanımlamasının kolay olması açısından, Aesculap ürün kataloğunda DG522R modeline benzer olmalıdır.

- Dayanıklı, paslanmaz alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

- Sapı tedavi sırasında elde kaymayacak şekilde olmalı; ancak davye temizliğini zorlaştıracak ve eli rahatsız edecek kadar yiv veya pütür içermemelidir.

- Şekli dişlerin anatomik yapısına uyum göstermeli, dişleri zedeleyebilecek sivri oluşumlardan arınmış olmalıdır.

- Davyenin ağız yapılarındaki boşluklar ergonomiyi bozmayacak şekilde olmalıdır.

- Davyenin elle tutulan yüzeyindeki (sap kısmındaki) retansiyon sağlayan tırtıklı veya pürüzlü kısım eli acıtmayacak şekilde olmalı, hemen boynun altından başlamamalı; ancak tüm tutucu dış yüzey boyunca bulunmalıdır. Tutucu kısmın (sap kısmın) iç tarafında retansiyon sağlayan pürüzlülük olmamalıdır.

- Işık altında gözü alacak şekilde parlamaya neden olmamalıdır.

- Üzerinde markası, üretici fabrikanın adı, aletin katalog kod numarası, CE işareti, üzerinde de “ stainless “ ibaresi ve aletlerin ait olduğu bölüm adı kısaltılmış olarak silinmeyecek şekilde lazer yöntemi ile yazılı olacaktır.

- Ambalaj üzerinde firma adı, barkod ve lot numaraları yazılmalıdır.

- Aletlerin yüzeyi kir, leke vs. bırakmayacak şekilde temizlenebilme ve steril edilebilme özelliğinde olmalıdır.

- Aletler kuru hava sterlizatöründe ve otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.

- Korozyon testi açısından kaynatma ve 134 °C buharlı sterilizasyona dayanıklı olmalı, yıkama solüsyonlarından etkilenmemelidir. Komisyon tarafından değerlendirme sırasında numune yıkama solüsyonuna maruz bırakılarak otoklavlanacaktır.

- En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ALT PREMOLAR DAVYE

- Alt premolar diş çekimi için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Tanımlamasının kolay olması açısından, Aesculap ürün kataloğunda DG430R modeline benzer olmalıdır.

- Dayanıklı, paslanmaz alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

- Sapı tedavi sırasında elde kaymayacak şekilde olmalı; ancak davye temizliğini zorlaştıracak ve eli rahatsız edecek kadar yiv veya pütür içermemelidir.

- Şekli dişlerin anatomik yapısına uyum göstermeli, dişleri zedeleyebilecek sivri oluşumlardan arınmış olmalıdır.

- Davyenin ağız yapılarındaki boşluklar ergonomiyi bozmayacak şekilde olmalıdır.

- Davyenin elle tutulan yüzeyindeki (sap kısmındaki) retansiyon sağlayan tırtıklı veya pürüzlü kısım eli acıtmayacak şekilde olmalı, hemen boynun altından başlamamalı; ancak tüm tutucu dış yüzey boyunca bulunmalıdır. Tutucu kısmın (sap kısmın) iç tarafında retansiyon sağlayan pürüzlülük olmamalıdır.

- Işık altında gözü alacak şekilde parlamaya neden olmamalıdır.

- Üzerinde markası, üretici fabrikanın adı, aletin katalog kod numarası, CE işareti, üzerinde de “ stainless “ ibaresi ve aletlerin ait olduğu bölüm adı kısaltılmış olarak silinmeyecek şekilde lazer yöntemi ile yazılı olacaktır.

- Ambalaj üzerinde firma adı, barkod ve lot numaraları yazılmalıdır.

- Aletlerin yüzeyi kir, leke vs. bırakmayacak şekilde temizlenebilme ve steril edilebilme özelliğinde olmalıdır.

- Aletler kuru hava sterlizatöründe ve otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.

- Korozyon testi açısından kaynatma ve 134 °C buharlı sterilizasyona dayanıklı olmalı, yıkama solüsyonlarından etkilenmemelidir. Komisyon tarafından değerlendirme sırasında numune yıkama solüsyonuna maruz bırakılarak otoklavlanacaktır.

- En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ALT YİRMİ YAŞ DAVYE

- Alt yirmi yaş diş çekimi için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Tanımlamasının kolay olması açısından, Aesculap ürün kataloğunda DG660R/DG650R modellerine benzer olmalıdır.

- Dayanıklı, paslanmaz alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

- Sapı tedavi sırasında elde kaymayacak şekilde olmalı; ancak davye temizliğini zorlaştıracak ve eli rahatsız edecek kadar yiv veya pütür içermemelidir.

- Şekli dişlerin anatomik yapısına uyum göstermeli, dişleri zedeleyebilecek sivri oluşumlardan arınmış olmalıdır.

- Davyenin ağız yapılarındaki boşluklar ergonomiyi bozmayacak şekilde olmalıdır.

- Davyenin elle tutulan yüzeyindeki (sap kısmındaki) retansiyon sağlayan tırtıklı veya pürüzlü kısım eli acıtmayacak şekilde olmalı, hemen boynun altından başlamamalı; ancak tüm tutucu dış yüzey boyunca bulunmalıdır. Tutucu kısmın (sap kısmın) iç tarafında retansiyon sağlayan pürüzlülük olmamalıdır.

- Işık altında gözü alacak şekilde parlamaya neden olmamalıdır.

- Üzerinde markası, üretici fabrikanın adı, aletin katalog kod numarası, CE işareti, üzerinde de “ stainless “ ibaresi ve aletlerin ait olduğu bölüm adı kısaltılmış olarak silinmeyecek şekilde lazer yöntemi ile yazılı olacaktır.

- Ambalaj üzerinde firma adı, barkod ve lot numaraları yazılmalıdır.

- Aletlerin yüzeyi kir, leke vs. bırakmayacak şekilde temizlenebilme ve steril edilebilme özelliğinde olmalıdır.

- Aletler kuru hava sterlizatöründe ve otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.

- Korozyon testi açısından kaynatma ve 134 °C buharlı sterilizasyona dayanıklı olmalı, yıkama solüsyonlarından etkilenmemelidir. Komisyon tarafından değerlendirme sırasında numune yıkama solüsyonuna maruz bırakılarak otoklavlanacaktır.

- En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ALVEOLİT PATI

- İçeriğinde Pengavar jambi, öjenol, sodyum lauril sülfat, kalsiyum karbonat bulundurmalıdır.

- Alveolit tedavisine özel üretilmiş olmalıdır.

- Antiseptik, analjezik, antimikrobiyal özellikleri olmalıdır.

- 10 gr’lık şişelerde olmadır.

- Üretim ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

- Teslim tarihinden itibaren en az 24 aylık kullanma süresi olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ANATOMİK ŞEKİLLENDİRİLMİŞ MATRİKS BANTLAR

- Matriks bandı taşıyıcısı tek elle sıkmaya ve gevşetme yapmaya uygun olmalıdır.

- Ağız içine yerleştirildiğinde matriks bandı taşıyıcısı ağızda kalmamalıdır.

- Ağıza yerleştirilmesi ve ağızdan çıkartılması aynı aparat tarafından yapılabilmelidir.

- Yüksekliği 5mm ile 6.3 mm. arasında olmalıdır.

- Kalınlığı 0.30-0.038 arasında olmalıdır.

- Kutu içinde 50 adet kullanıma hazır metal matrix olmalıdır.

- 50’lik kutularda bulunmalıdır.

- 6,3 mm ve 5mm yüksekliğinde iki seçenek halinde olmalıdır.

- Standart uygulamalarda üst düzey bir performans gösteren ürün, molar ve premolar dişler için çelik veya şeffaf plastikten yapılmış seçenekleri olmalıdır.

- Matrisler, Kerr Super Lock matriks uygulama tabancası ile uyum göstermelidir.

- Matriks band taşıyıcısı orjinal ambalajında olmalıdır.

- Her 6 kutu refill (6x50=300 adet) bant için 1 adet matriks taşıyıcısı verilmelidir.   Verilecek matriks bandı taşıyıcısı matriksle ile aynı marka olmalıdır.

- Komisyon tarafından yükseklik, kalınlıkları çelik veya plastik seçenekleri belirlenecektir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır. Kalitesiz, yeterli sıkışma yapmayan, sıkıştırılırken dişi kavramayan ürünler kabul edilmeyecektir.

ANATOMİK ŞEKİLLİ PARÇA (BÖBREK) MATRİKS

- Small, Medium, large  olmak üzere 100’lük paketlerde olmalıdır.

- İçerisinde standart ring ve delta ring bulunmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ANESTEZİ DEVRESİ (YETİŞKİN)

- Solunum devresi kullanıma hazır, monte edilmiş olmalıdır, ve hastanemizde kullanılmakta olan anestezi cihazları ve ventilatörlerle uyumlu olmalı, kaçağa neden olmamalı, konnektörleri universal standartlarda olmalıdır.

- Solunum devresi Birer adet 150 cm lik inspiryum ve expiryum hatlarını oluşturan hortum , Bir adet y konnektör, bir adet elbow konnektör ve bir

- adet balon ve humidifier chamber bağlantı hortumdan (50 cm) oluşmalıdır.

- Hortum 22 mm çapında olmalıdır.

- Klinik olarak temiz ve tek tek steril paketlenmiş olmalıdır.

- Devredeki hortumlar nontoksik, apirojen özellikte, dayanıklı, hafif, şeffaf olmalıdır.

- Kullanımda kolaylık sağlayacak şekilde, yeteri kadar esnek olmalı, bükülme ve ezilmelere karşı dirençli olmalıdır.

- Balon hacmi 2 lt olmalıdır.

- Ürün teslim tarihi itibarı ile en az 2 yıl miadı olmalıdır.

- Anestezi makineleri ve respiratörlerde kaçak testi yapılarak karar verilecektir expirasyon hortumunun ortasında monte edilmiş olmalıdır. Kaçağın 150 ml’nin altında altında olması gereklidir

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ANGLE PENSİ (ORTODONTİK)

- Steril edilebilir, paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Ürünün sapında markası ve seri numarası yazmalıdır.

- Ürün üzerinde CE işareti ve menşei yazılı olmalıdır

- Ürün üzerinde büküm kapasitesi yazılı olmalıdır.

- Maksimum 22*25”  kalınlığında telleri bükebilme kapasitesi olmalıdır.

- Pensin ucu teli kaydırmayan özelliğe sahip olmalıdır.

- Maksimum 134 C de sterilize edilebilir olmalıdır.

- Eklem yeri gizli vida sistemi olmalıdır.

- Ergonomik tasarlanmış olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

- Numuneler denenerek alımına karar verilecektir.

ANGULDURVA İÇİN MANDREN

- Kliniklerimizde kullanılmakta olan Kompozit bitirme disklerine (3M Soflex)  uygun olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Komisyon tarafından mandrenlerin hem bitirme disklerine uyumu ve uygulama esnasında yeterli tutuculuğa sahip olması hemde anguldrvaya rahatca oturup yeterli kavrama gösterdiği değerlendirilecek ve  değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ANTERİOR ESTETİK MATRİKS SETİ

- Anterior estetik restorasyonlarda kullanılan eyer (saddle) şekilli matris setidir. Set, anterior (ön bölge) dişlerin proksimal yüzeylerinin restorasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

- Matrisler, dişin anatomik formuna (eyer/saddle tipi) uygun eğime sahip olmalıdır. Hem kompozit hem de cam iyonomer dolgu materyalleri ile kullanıma uygun olmalıdır.

- Matrisler yüksek kaliteli, korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Matrisler kendinden kavisli (eyer şeklinde) olmalı, dişin servikal ve insizal hatlarına tam uyum sağlamalıdır.

- Hassas kontakt noktaları oluşturabilmek için matris kalınlığı 0.035 mm veya 0.050 mm seçeneklerini içermelidir.

- Set içerisinde farklı diş morfolojilerine uygun en az 3 farklı boyut (Küçük, Orta, Büyük) bulunmalıdır.

- Matrislerin sabitlenmesini sağlayan, kolay takılıp çıkarılabilen yaylı veya vidalı bir sıkıştırma halkası (fiksaj cihazı) set ile uyumlu olmalıdır.

- Set içeriğinde en az 36 adet asorti (farklı boylarda karışık) matris bulunmalıdır. Setlerin her iki kalınlıkta da eşit sayıda sunulması gerekmektedir.

- Tüm parçaların düzenli durmasını sağlayan, otoklavlanabilir veya sterilizasyona uygun bölmeli bir kutuda sunulmalıdır.

- Tüm metal parçalar (matrisler ve halkalar) 134 °C’de otoklavda steril edilmeye uygun olmalıdır.

- Matrisler, restorasyon sonrası diş yüzeyinden kolayca ayrılmalı ve yapışma yapmamalıdır.

- Matriksler, anterior dişlerin (santral, lateral, kanin) doğal mezio-distal ve insizo-servikal kurvatürlerine tam uyum sağlayacak şekilde önceden şekillendirilmiş olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

APROKSİMAL KAMA (AHŞAP)

- Bu ürüne verilecek birim fiyat tekifi 1 kutu kama için olacaktır.

- Bir kutusunda 100 adet tahta kama olmalıdır.

- Bir kutusunda farklı renk ve kalınlıkta tahta kama bulunacaktır.

- Tutmayı kolaylaştıracak sap kısmı olmalıdır.

- Kıymıklı olmamalıdır.

- Kırılmaya karşı dayanaklı olmalıdır.

- Diş arayüz anatomisine uygun olmalıdır.

- Dental kullanım amaçlı üretilmiş olmalıdır.

- Sorti-asorti seçenekleri olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ARAYÜZ ZIMPARASI AMALGAM İÇİN BANT ŞEKLİNDE

- Amalgam dolguların aproksimal yüzeylerini zımparalamak amacıyla kullanılmalıdır.

- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Zımparanın boyu en az 12 cm olmalıdır.

- Ürün CE standartlarına uygun olmalı ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ARAYÜZ ZIMPARASI KOMPOZİT İÇİN BANT ŞEKLİNDE

- Kompozit, kompomer ve cam iyonomer dolguların aproksimal yüzeylerini zımparalamak amacıyla

kullanılır.

- Alüminyum oksit kaplanmış ince ve esnek baza sahip olmalıdır.

- Ürünün ortasında, aproksimal alanlara girmeyi kolaylaştıran zımparasız bir alan bulunmalıdır.

- Zımparalar en fazla 17,7 cm x 3,9 mm ebatlarında olmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajı içerisinde en az 100 adet ince ve süper ince  zımpara bulunmalıdır.

- Ürün CE standartlarına uygun olmalı ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ARTİKÜLASYON KAĞIDI (12 MİKRON)

- Test ve çekme sırasında yırtılmamalı

- Oklüzal yüzeye iyi uyum sağlamalı

- Hassas temasları göstermeli

- Vuruşlarda iyi boyamalı

- Kuru seramik yüzey malzemeler üzerinde iyi renk bırakmalı

- 75mm genişliğinde rulo sarım olmalı

- Rulo sarım ucunda kesme aparatı bulunmalı

- İki yüzü de boyamalı ve yüzlerin rengi birbirinden farklı olmalı.

- Komisyon tarafından değerlendirmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ARTİKÜLASYON KAĞIDI (U ŞEKLİNDE)

- Yapraklarının bir yüzeyi mavi, diğer yüzeyi kırmızı renkte olmalıdır.

- Orijinal kutularında olmalıdır.

- 80 mikron kalınlığında olmalıdır. Komisyon tarafından istendiğinde farklı kalınlıklarda

sunulacaktır.

- Bir kutu içerisinde en az 72 adet çift taraflı koyu kırmızı-mavi kağıt bulunmalıdır.

- Ağız içinde tekrarlayan kullanımlarda bozulmadan kalabilmelidir.

- Koruyucu mum tabakası içermelidir.

- Ürün üzerinde markası, kodu, üretici firması ve kare barkodu olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirildiğinde kağıdın eldiven üzerinde boya lekesi bırakmaması ve diş

üzerinde belirgin boyama yapması göz önünde bulundurulacaktır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ARTİKÜLASYON KAĞIDI DÜZ

- Yapraklarının bir yüzeyi mavi, diğer yüzeyi kırmızı renkte olmalıdır.

- Orijinal kutularında olmalıdır.

- Bir kutu içerisinde en az 72 adet çift taraflı koyu kırmızı-mavi kağıt bulunmalıdır.

- 80 mikron kalınlığında olmalıdır. Komisyon tarafından istendiğinde farklı kalınlıklarda sunulacaktır.

- Ağız içinde tekrarlayan kullanımlarda bozulmadan kalabilmelidir.

- Koruyucu mum tabakası içermelidir.

- Ürün üzerinde markası, kodu, üretici firması ve kare barkodu olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirildiğinde kağıdın eldiven üzerinde boya lekesi bırakmaması ve diş üzerinde belirgin boyama yapması göz önünde bulundurulacaktır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ARTİKÜLASYON KAĞIDI TEK RENKLİ DÜZ

- Artikülasyon kâğıdı yaprakları tek renkli mavi veya kırmızı renklerde olmalıdır.

- Orijinal plastik kapaklı kutularında en az 300 adet yaprak içermelidir.

- Yaprak kalınlığı 100 ve 200 mikron olmalı, komisyon tarafından istenilen renk ve kalınlıklarda teslim edilebilmelidir.

- Ağız içinde tekrarlayan kullanımlarda bozulmadan kalabilmeli, hidrofilik olmalı, doğal diş tüm metal, seramik ve polimer yüzeyleri belirgin şekilde boyayabilmelidir.

- Koruyucu mum tabakası içermelidir.

- Ürün üzerinde markası, kodu, üretici firması ve kare barkodu olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

ARTİKÜLASYON KAĞIT TUTUCU

- Çeşitli artikülasyon kağıtlarını kaliteli bir şekilde tutabilmeli.

- Uzunlama oluklu olmalı ve kendinden kilitlenmeli.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

ASİT JEL

- % 37’lik fosforik asit içermelidir.

- Solüsyonun rengi mavi ve ideal vizkoziteye sahip olmalıdır.

- Kolaylıkla kaviteden uzaklaştırılabilmelidir.

- Kendinden limitli total bir asit olmalıdır.

- Set içeriğinde en az 1 adet 50 ml’lik dev şırınga olmalıdır.

- Set içeriğinde en az 20 adet mikro uygulama ucu bulunmalıdır.

- Set içeriğinde ilave olarak 2 adet en az 4 gramlık % 37’lik fosforik asit içeren şırınga bulunmalıdır.

- Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ASPİRASYON AYNASI SETİ

  - Dental aspirasyon ve ağız aynası fonksiyonunu bir arada sunmalıdır.

  - 3D tükürük emici başlığa sahip olmalıdır.

  - Bağlantı hortumu ve silikon adaptör ile birlikte sunulmalıdır.

  - Deliklerden biri sıvı ile temas ettiği sürece aspirasyon devam etmelidir.

  - Otoklav sterilizasyonuna uygun sap kullanılmalıdır.

  - Kutu içeriği: 50 adet tek kullanımlık ayna başlığı, 1 adet alüminyum sap, 1 bağlantı hortumu, 1 silikon adaptor olmalıdır.

  - Tek kullanımlık ayna başlıkları ile hijyenik kullanım sağlamalıdır.

  - Her aynalar ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.

  - UTS-UBB kayıtlı olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ASPİRASYON SONDASI NO:14

    - Şeffaf, tahriş etmeyen ve non-toksik tıbbi PVC'den üretilmiş olmalıdır.

    - Yüzeyi giriş kolaylığı sağlamalı, bükülmeyi önleyen uygun sertlikte olmalıdır.

    - Travma oluşturmayan yuvarlatılmış, açık distal uç, doku emilmesini önleyen çapraz iki yan deliği olmalıdır.

    - Numaraları kolayca ayırt edebilmek için renkler ile kodlanmış ve standart aspirasyon ekipmanlarına kolayca bağlanacak şekilde imal edilmiş bir konnektöre tutturulmuş olmalı ve uzunluğu 50±10 cm olmalıdır.

    - Tek tek ambalajlanarak sterilizasyonu yapılmış olmalıdır

    - Ambalaj üzerinde imal, sterilizasyon ve son kullanma tarihi yazılı olmalıdır.

    - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

AUTOMATRİKS TAŞIYICI

  - Matrix bandı taşıyıcısı orijinal ambalajında olmalı ve ambalajı üzerinde referans numarası ve lot numarası yazılı olmalıdır.

  - Matris bantı taşıyıcısı üzerindeki silindirik kısım tırtıklı olmamalı, matrix tek elle sıkma ve gevşetmeye, ileri ve geri hareket ettirmeye uygun olmalıdır.

  - Matris bantı taşıyıcı aparatın uç kısmında matris bantlarını tutacak 2 adet yengeç uç olmalıdır

  - Üzerinde Matris bandını sıkma ve gevşetmeye yarayan 1 adet yivli döner uç olmalıdır.

  - Ürünün üzerinde marka ve modeli yazmalıdır.

  - Ürün gövdesi plastik yapıda olmalıdır.

  - Kolay kırılmayan kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır. Klinikte mevcut halde kullanılan Kerr marka bantlarla uyumlu olmalı, uyumsuz veya sıkıştırmayan kalitesiz ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

AYNA BAŞI

- Ayna başı sapçık, yansıtıcı yüzey, yansıtıcı ön yüzey kısımlarından oluşmalıdır.

- Ayna camı dalgalı yüzey, oluk, çizik ve çıplak gözle görülebilen diğer kusurlardan  arındırılmış ve parlatılmış camdan imal edilmiş olmalıdır.

- Çapı 4 numara olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalı, çeliğin kodu ürün üzerinde görülmelidir.

- Otoklavda steril edildiği zaman ayna yapısı bozulmamalıdır. Numune değerlendirme esnasında otoklavda denenecektir.

- 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune verilecektir.

AYNA SAPI

- Paslanmaz çelikten mamul olmalıdır. Çeliğin kodu ürün üzerinde görünmelidir.

- Uç kısmına her marka ayna vidalanacak şekilde uygun vida girişi bulunmalıdır.

- Sterilizatörde ve otoklavda steril edilirken renk değiştirmemelidir

- Tek parça çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Üzerinde markası ve numarası belirtilmiş olmalıdır.

- 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune verilecektir.

BAĞLAMALI MASKE

- Cerrahi klinik müdahalelerde bakteri engeli oluşturmalı, kullanana kan ve sıvı sıçramaları ile bulaşan enfeksiyondan korumalıdır.

- Yapısı 3 katlı olmalı ve dış tabaka tercihen yeşil olmalı.

- Tek kullanımlık olmalıdır.

- Dört bağcığı olmalı ve boyları rahat bağlamaya yetecek uzunlukta olmalı ve kopmamalıdır.

- Hipoalerjik ve sağlam olmalıdır, tüylenmemelidir,

- Maske kanallarında boşluk olmamalıdır. Ağzı ve burnu tümüyle kaplamalıdır.

- Maske yüz kıvrımlarına uygun olmalıdır. Burun üzerinde ayarlanabilir ince tel olmalıdır. Diğer bölümü çeneye kadar örtmelidir.

- Burun üstü teli izole edilmiş ve yumuşak olmalı, batarak rahatsız etmemeli, delip çıkarak kazalara neden olmamalı, iz bırakmayan ve sıkmayan tipte olmalıdır.

- Rahat nefes alınabilmelidir. Böylelikle nemin tek noktada yoğunlaşmasına mani olacak yapıya sahip olmalıdır ve terletmemelidir.

- Ambalaj üzerinde üretildiği ülke adı, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune ya da katalog bırakılacaktır.

BAND ISIRTICI

    - Dayanıklı plastikten üretilmiş olmalıdır.

    - Uç kısmı paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

    - Maksimum 134 C de sterilize edilebilir olmalıdır.

    - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune ya da katalog bırakılacaktır.

BANT İTİCİ

  - Steril edilebilir paslanmaz çelikten olmalıdır.

  - ISO standartlarına uygun olmalıdır.

  - Sapında markası seri numarası ve çeliği yazmalıdır.

  - En az 2 yıl garantisi olmalıdır.

  - Köşeli uçlu ve çentikli olmalıdır.

  - Sap anatomik formda olmalı ve bant pozisyonlandırılırken kuvveti uygun iletecek özellikte olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

BAND SÖKÜCÜ

- Steril edilebilir, paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Ürünün sapında markası ve seri numarası yazmalıdır.

- Ürün üzerinde CE işareti ve menşei yazılı olmalıdır

- Band sökücü pensin dişin okluzaline gelecek bölümünde plastik parça bulunmalıdır.

- Maksimum 134 C de sterilize edilebilir olmalıdır.

- Eklem yeri gizli vida sistemi olmalıdır.

- Ergonomik tasarlanmış olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

- Numuneler denenerek alımına karar verilecektir.

BASINÇ UZATMA HATTI (MF)

- Ürün PVC malzemeleri ile üretilmiş olmalıdır.

- 800 PSİ basınca dayanıklı yapıya sahip olmalıdır.

- Uzatma hattı 1,5 x 2,7 mm çapında olmalıdır.

- Hat MF konnektörleri olmalıdır.

- Uzatma hattı en az 150 cm olmalıdır.

- Steril tek kullanımlık pakette olmalıdır.

- Uzatma hattı nontoksit ve apirojen olmalıdır.

- Uzatma hattı şeffaf olmalıdır.

- Ürün teslim tarihinden itibaren miadı en az iki yıl olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

BEYAZ KAPAKLI KATKISIZ PLASTİK KAN ALMA TÜPÜ

- 700 rpm (60 g) 3 dk süreyle santrifüj edilebilmelidir.

- Tüpler 11 ml hacminde kan alabilmelidir.

- Tüpler polietilentereftalat (pet) malzemeden yapılmış kırılmaz plastik olmalıdır.

- Tüpler vakumlu olmalıdır.

- Tüpler aerosol etkiyi (kapak açıldığında kan sıçramasını) önleyici biçimde hemogard kapaklar ile kapatılmış olmalıdır.

- Tüp etiketleri üzerinde ürün kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık işareti, CE işareti, ürün adı, sterilizasyon metodu, dolum hacmi (ml. cinsinden) ve üretici firma logosu bulunmalıdır.

- Son tüketim tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Aktivatör içermeyen vakumlu tüp olmalı ve herhangi bir katkı maddesi içermemelidir.

- Tüplerin üzerinde markası, CE belgesi, üretim yeri bulunmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

BİSTÜRİ UCU 11 NUMARA

- Karbon çelikten üretilmiş olmalı ve üretildiği materyal kutunun veya ambalajının üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

- Paket üzerinde; bistüri numarası, bistürinin şekli, son kullanma tarihi, lot numarası, sterilizasyon yöntemi, CE uygunluk işareti, üretici firmanın ablemi, açık adresi, üretim yeri, markası okunaklı olarak yazılmalıdır.

- Paket iki katlı olmalı: Birinci kat bistürinin paketi kesmesini engelleyecek kalınlıkta alimünyum folyo olmalı. İkinci kat; alüminyum paketin içinde bistürinin çevresinde delinme ve kesilmeyi engelleyen yapıda kağıt olmalıdır.

- Steril paketlenmiş olmalıdır.

- Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış olmalı, aynı zamanda bir kenarın uçları açarken kolaylık sağlaması için yapışık olmamalı, açılma yönü oklar yardımı ile gösterilmiş olmalıdır.

- Bistüri paketi açıldığında içteki kağıtla açılmalıdır.

- Bistürinin kesici uç kısmı paketin açılma yönünde olmamalıdır.

- İç paket bistüriye yapışık olmamalı, bistüri steril sahaya kolay düşmelidir.

- Bistüri, bistüri sapına uygun olmalı, kolay takılabilmeli, kolay çıkartılabilmeli, kullanılırken yuvasına iyi oturmalı, oynamamalıdır.

- 11 numara olmalıdır.

- Bistüri dokuyu iyi kesmeli, ameliyat süresince keskinliğini kaybetmemelidir

- Kesi alanı düz ve tırtıksız olmalıdır.

- Bistüri ameliyat sonuna kadar korozyona uğramamalı parlaklığını korumalı, kararmamalıdır.

- Bistüri paketi açılırken kolay açılmalı yırtılmamalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) kutu numune bırakılacaktır.

BİSTÜRİ UCU 12 NUMARA

- Karbon çelikten üretilmiş olmalı ve üretildiği materyal kutunun veya ambalajının üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

- Paket üzerinde; bistüri numarası, bistürinin şekli, son kullanma tarihi, lot numarası, sterilizasyon yöntemi,  CE uygunluk işareti, üretici firmanın ablemi, açık adresi, üretim yeri, markası okunaklı olarak yazılmalıdır.

- Paket iki katlı olmalı: Birinci kat bistürinin paketi kesmesini engelleyecek kalınlıkta alimünyum folyo olmalı. İkinci kat; alüminyum paketin içinde bistürinin çevresinde delinme ve kesilmeyi engelleyen yapıda kağıt olmalıdır.

- Steril paketlenmiş olmalıdır.

- Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış olmalı, aynı zamanda bir kenarın uçları açarken kolaylık sağlaması için yapışık olmamalı, açılma yönü oklar yardımı ile gösterilmiş olmalıdır.

- Bistüri paketi açıldığında içteki kağıtla açılmalıdır.

- Bistürinin kesici uç kısmı paketin açılma yönünde olmamalıdır.

- İç paket bistüriye yapışık olmamalı, bistüri steril sahaya kolay düşmelidir.

- Bistüri, bistüri sapına uygun olmalı, kolay takılabilmeli, kolay çıkartılabilmeli, kullanılırken yuvasına iyi oturmalı, oynamamalıdır.

- 12 numara olmalıdır.

- Bistüri dokuyu iyi kesmeli, ameliyat süresince keskinliğini kaybetmemelidir

- Kesi alanı düz ve tırtıksız olmalıdır.

- Bistüri ameliyat sonuna kadar korozyona uğramamalı parlaklığını korumalı, kararmamalıdır.

- Bistüri paketi açılırken kolay açılmalı yırtılmamalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) kutu numune bırakılacaktır.

BİSTÜRİ UCU 15 NUMARA

  - Karbon çelikten üretilmiş olmalı ve üretildiği materyal kutunun veya ambalajının üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

  - Paket üzerinde; bistüri numarası, bistürinin şekli, son kullanma tarihi, lot numarası, sterilizasyon yöntemi,  CE uygunluk işareti, üretici firmanın ablemi, açık adresi, üretim yeri, markası okunaklı olarak yazılmalıdır.

  - Paket iki katlı olmalı: Birinci kat bistürinin paketi kesmesini engelleyecek kalınlıkta alimünyum folyo olmalı. İkinci kat; alüminyum paketin içinde bistürinin çevresinde delinme ve kesilmeyi engelleyen yapıda kağıt olmalıdır.

  - Steril paketlenmiş olmalıdır.

  - Paket kenarları sterilizasyonu korumak için iyi yapışmış olmalı, aynı zamanda bir kenarın uçları açarken kolaylık sağlaması için yapışık olmamalı, açılma yönü oklar yardımı ile gösterilmiş olmalıdır.

  - Bistüri paketi açıldığında içteki kağıtla açılmalıdır.

  - Bistürinin kesici uç kısmı paketin açılma yönünde olmamalıdır.

  - İç paket bistüriye yapışık olmamalı, bistüri steril sahaya kolay düşmelidir.

  - Bistüri, bistüri sapına uygun olmalı, kolay takılabilmeli, kolay çıkartılabilmeli, kullanılırken yuvasına iyi oturmalı, oynamamalıdır.

  - 15 numara olmalıdır.

  - Bistüri dokuyu iyi kesmeli, ameliyat süresince keskinliğini kaybetmemelidir

  - Kesi alanı düz ve tırtıksız olmalıdır.

  - Bistüri ameliyat sonuna kadar korozyona uğramamalı parlaklığını korumalı, kararmamalıdır.

  - Bistüri paketi açılırken kolay açılmalı yırtılmamalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) kutu numune bırakılacaktır.

BİYOAKTİF- Biyoseramik Tamir Simanı

    - Susuz bir organik sıvı içinde son derece ince, inorganik trikalsiyum / dikalsiyum silikat tozundan oluşan, önceden karıştırılmış biyoaktif bir biyoseramik siman olmalıdır.

    - Ürün karıştırmaya gerek olmadan direk kullanıma uygun bir şekilde paketlenmiş olmalıdır.

    - Rezin içermemelidir.

    - Uygulandığı andan itibaren yıkanmaya dirençli olmalı.

    - Özellikle kök kanal lateral ve furkasyon perforasyon, internal resorbsiyon, ters kanal dolumu, pulpa örtülemesi ve gelişimini tamamlamamış dişlerde pulpotomi  vakalarında kullanımı endike olmalıdır.

    - Hidroksiapatit oluşumunu desteklemelidir.

    - Yüksek radyoopasiteye sahip olmalıdır.

    - Uygulandığında yüksek pH a sahip olmalıdır.

    - Mükemmel marjinal örtüleme özelliği ile kanal içerisinde doku sıvı penetrasyonu ve bakteriyel geçiş engellenmelidir.

    - Tedavi işlemlerine devam etmek final sertleşmeyi beklemeye gerek olmamalıdır.

    - Oda sıcaklığında çalışma süresi > 1 saat olmalıdır.

    - Sertleşme süresi yaklaşık 4 saat olmalıdır.

    - Boyutsal olarak stabil olmalıdır.

    - Nemle temas halindeyken çözünürlük göstermemeli, mükemmel marjinal örtüleme özelliğinde olmalıdır.

    - Dentine yeterli tutunma özelliğine sahip olmalı bu sayede yerinden çıkma gücüne karşı yeterli direnci sağlamalıdır.

    - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) kutu numune bırakılacaktır.

BİYOLOJİK İNDİKATÖR

- Geobacillus stearothermophilus (Bacillus stearothermophilus) sporu içerecektir.

- Kurumumuzun implant içeren ameliyat sayılarının fazlalığı ve setlerin ameliyatlara yetişmesi gerekliliği sebebiyle, Biyolojik ölümün gerçekleştiği durumda kesin negatif (-) sonucu, biyolojik ölümün gerçekleşmediği durumda pozitif (+) sonucu en geç 1 saat içinde gösterebilecektir.

- Biyolojik İndikatörler için, ISO 11138 testlerini gerçekleştirmeye Akredite olmuş bir test kuruluşundan alınmış,  ISO 11138 uygunluk test raporu olacaktır.

- Bu rapor ihale dosyasında noter onaylı olarak ihale komisyonuna sunulacaktır. Bu test raporunu sunamayan firmalar değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Biyolojik ölümün gerçekleşmediği durumda pozitif (+) sonuç 1 saatten daha erken sürede gösterebilecektir.

- Medya özel cam tüp içinde mor besiyeri içerecektir.

- Sterilizasyon işleminden sonra cam tüp bastırılarak kırılmalı, spor “medya” ile temas ettirilmelidir.

- Ürünün kapağında,kapağın bastırılması ile aktif hale gelen bakteri filtresi olmalıdır.

- Tüp üzerinde işlem görmüş ve görmemiş indikatörleri ayırt edebilmek için buhara maruziyet sonucunda renk değiştiren kimyasal indikatör yer almalıdır.

- Tüp üzerindeki etikette lot numarası ve son kullanma tarihi olmalıdır.

- İndikatörler 60 ºC çalışan, orijinal otomatik okuyuculu inkübatörde 1 saat inkübe edilmelidir.Otomatik okuyuculu cihaz çalıştırıldığında,karışıklığa sebep vermemek için, kullanıcının hiçbir müdahalesine gerek kalmadan otomatik olarak 1 saatlik programda açılmalı,sterilizasyon güvenliği için kullanıcı ısı ve zaman parametrelerine cihaz üzerindeki tuşlardan  müdahale edilememelidir.

- Otomatik okuyucuda en az 10 adet biyolojik indikatör yuvası bulunmalıdır. İnkübatör üzerinde bulunan her bir kuyu, içine yerleştirilen biyolojik indikatör tüpünü, otomatik olarak algılamalı ve otomatik olarak okumayı başlatmalıdır.

- Otomatik okuyucu cihazın üzerinde en az 1 adet bütünleşik kırıcı mekanizma bulunmalıdır.

- Otomatik okuyucu cihazın,okuma esnasında dış koşullardan etkilenmemesi (yuvalara toz veya parça kaçması vs gibi) için orjinal kapağı olmalıdır.

- Otomatik okuyucu aktif Geobacillus stearothermophilus sporu tarafından üretilen floresan ışımayı en geç 1 saat içinde okuyabilecek biçimde tasarlanmış olmalıdır.

- Okuyucu inkübatör cihazının test sonuçlarının,kurumun arşivinde kayıt altına alınabilmesi için dahili yazıcısı olmalıdır.Çalışılan testleri otomatik olarak Türkçe yazılı çıktı vermelidir.

- Başarılı sterilizasyonda otomatik okuyucunun ekranında negatif sonucu bildiren  yeşil renk “-“ işareti gözlenebilmelidir.Yazıcıdan sonuç çıktısı vermelidir.

- Başarısız sterilizasyonda otomatik okuyucunun ekranında pozitif sonucu bildiren kırmızı renk “+” işareti gözlenebilmeli ve beraberinde sesli alarm duyulmalıdır.Yazıcıdan sonuç çıktısı vermelidir.

- Otomatik okuyucunun mevcut sıcaklığını doğrulayabilmek için ,cihaza dışarıdan takılacak termometre için özel yuvası bulunmalıdır.Cihaz sıcaklığı bu şekilde bağımsız olarak denetlenebilmelidir.

- Otomatik okuyucu her bir kuyu için kalan süreyi yazılı çıktı vermeli veya ekranında gösterebilmelidir.

- Otomatik okuyuculu inkübatör cihazı çalıştırıldığında inkübasyon ısısına ulaştığında,üzerindeki tüm yuvaları tek tek kontrol etmeli ve bir hata,problem durumunda Türkçe yazılı çıktı vererek kullanıcıyı uyarmalı ve eğer bir hata problem varsa ilgili yuvanın kullanımına izin vermemelidir.

- Firma ilk ürün tesliminde biyolojik indikatörlerin orjinal otomatik okuyuculu inkübatör cihazını hastaneye teslim edecektir.İhale süresi boyunca cihaz hastanenin kullanımında kalacaktır.

- Biyolojik indikatör otomatik okuyuculu inkübatör cihazı sterilizasyon öncesi kullanılan protein tespit kalemini okuyabilmeli ve yazılı sonucunu kullanıcıya verebilmelidir.

- İhaleyi alan firma,teknik şartnamede özellikleri belirtilen 1 adet otomatik okuyuculu inkübatör cihazı kurumun kullanımına verecek, ihale bitiminde geri alacaktır.

- Biyolojik indikatörleri teklif veren firma, üreme testlerini yapan otomatik okuyuculu inkübatör cihazlarının arızası durumunda arızaları en geç 24 saat içerisinde giderecek,giderilmesi mümkün olmayan durumlarda hizmetin aksamaması için aynı marka model yedek cihazı hastaneye kuracaktır.Teklif veren firma cihazın üretici firmasından alınmış,yetkili teknik servis hizmeti vermeye yetkili olduğuna dair belgeyi ihale dosyasında komisyona vermelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

BİYOPSİ KABI

- 30-100 ml arasında hacme sahip olmalıdır.

- Polipropilen yapıda olmalıdır.

- Sızdırmaz vida kapağa sahip olmalıdır.

- Sızdırmaz olmalıdır.

- Non-steril olmalıdır.

- Yazı yazılabilir özel alana sahip olmalıdır.

- Steril özelliği sahip olan kaplar sağlam kutu (lar)da teslim edilmelidir.

- Formaldehit gibi histopatoloji laboratuvarlarında kullanılan solüsyonlara dayanıklı olmalıdır.

- Şeffaf ve plastik kapaklı olmalıdır.

- Üzerine veri yazılabilen, etiket yapıştırılabilen özel bir alanı olmalıdır.

- Hafif ve kolay taşınabilir olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

BİYOPSİ PUNCH

1. Cerrahi işlemlerde biyopsi alma işlemlerinde kullanılabilmelidir.

2. Her bir biyopsi punch disposable (çok kullanımlık) olmalıdır.

3. Her bir biyopsi punch steril ambalajında olmalıdır.

4. Biyopsi punch uluslararası kabul görmüş standart belgesine sahip olmalıdır.

5. Biopsi punch, 4mm olmalıdır.

6.  Ürüne ait UBB kaydı olmalıdır.

7. Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

BONDİNG FIRÇASI

- Uzun saplı, pamuk uçlu ve ucu eğimlendirilerek stabil kalabilmeli.

- Özel plastik ve içini gösterebilen kutularda olmalıdır.

- 100’lük ambalajlarda olmalıdır.

- Ebatları komisyon tarafından belirlenecektir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

BONE LASTİKLİ

- Çapraz fiberli olmalı, cildin hava almasını sağlarken, partiküllerin geçişine engel olmalıdır.

- Uzun kullanımda, başta terleme yapmamalıdır.

- Cerrahi bölgeye lif bırakmaması için havasız olmalıdır.

- Dayanıklı, yırtılmaz ve saç derisini tahriş etmeyecek malzemeden yapılmış olmalıdır.

- Lastiği esnek ve sıkı tespit edilmiş olmalı, birleşme yerlerinden ayrılmamalı, kopmamalıdır.

- Rengi beyaz olmalıdır.

- Etrafı lastikli olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

BORAKSLI LEHİM TELİ

- Ortodontik amaçlı lehim için kullanılan akıcı kıvamlı 50 gr'lık kutularda olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

BOWİE DİCK TEST PAKETİ

  - Tek kullanımlık olmalıdır.

  - Buhar geçişini kontrol etmek için kağıt bariyerlere sahip olmalıdır.

  - Medikal kâğıda sarılı olmalıdır. . Test paketi 300gr (+-20gr) en az 400 yaprak olmalı ve ebatları 12,5*12,5*3.2cm(+-0.5cm) olmalıdır.

  - Kağıt bariyerlerin tam ortasında otoklavdaki buhar geçiş ve hava kaçak problemlerini tespit etmek için film yada lak kaplı özel indikatör baskılı test kartı olmalıdır. Test kartının arkasında hastane adı, bölüm, otoklav no, cycle no ve tarihin yazılabileceği bölümler olmalıdır. İndikatör stribinin hammaddesi 250 gr/m²beyaz bristol  kağıttan olmalıdır.

  - İndikatör su bazlı olmalıdır. Başlangıç rengi ile final rengi yorum kolaylığı sağlayacak şekilde olmalıdır.

  - Otoklavlardaki seri kullanıma başlamadan önce Bowie-Dick programında kullanıma uygun olup problemleri tespit edebilmelidir.(134-137°de 3.3- 3.5 dak. da)

  - Medikal kâğıda sarılı olan test paketi üzerinde bir işlem indikatörü olmalıdır.

  - Üzerinde son kullanma tarihi(en az 2 yıl), üretim tarihi, lot numarası, ve üreticinin ismi olmalıdır.

  - Ürün ile birlikte renk dönüşüm skalası temin edilmelidir.

  - Ürünün onaylanmış kuruluştan alınma (notifed body) ISO EN 11140-4 uygunluk sertifikası olmalıdır ve CE belgesine sahip olmalıdır.

  - İşlem sonrası final rengini en az 6 ay muhafaza edebilmelidir. Bu konuda alınmış analiz sertifikası olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

BÖLÜMLÜ MATRİKS SETİ (REFİLL)

- Endodonti kliniğinde kullanılan MYQUİCKMAT BÖLÜMLÜ MATRİS SETİ için refill malzemeler içermelidir.

- Set içerisinde hazır bombe verilmiş 5 mm ve 6,4 mm yüksekliğinde 0.04mm inceliğinde en az 100 adet böbrek matris olmalıdır.

- 0.04mm inceliğinde ve 6.4 mm yüksekliğinde en az 20 adet hazır bombe verilmiş üçgen böbrek matris olmalıdır.

- Uygulama alanının daha rahat görülebilmesi ve çalışılabilmesi için en az 20 adet 0.04mm/5mm - 20 adet 0.04mm/6.4mm kontrast özellikte böbrek matris ve en az 20 adet 0.04mm / 6.4mm kontrast özellikte üçgen böbrek matris olmalıdır.

- Set içerisinde otoklava girebilir 2 adet kontrast oluşturacak renkte yüzük olmalı ve yüzüklerin uçlarında dişleri çizmeyecek ve diş aralarına girerek uyum sağlayabilecek şekilde koruyucu uçları olmalıdır.

- Set içerisinde en az 50 adet XS, en az 50 adet S, en az 40 adet M ve en az 40 adet L

- En az 180 adet farklı renklerde plastik ve esneyebilir kama olmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajı üzerinde, ürünün özellikleri ve ithalatçı firmanın bilgilerinin yer aldığı bir etiket bulunmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

BÖLÜMLÜ MATRİKS SETİ

- Matriks, arayüz dolgularında ideal anatomik formu sağlayabilmek için uygun marjinal çıkıntılara ve iyi bir yatay eğime sahip olmalıdır.

- Lastik matriks halka uçları, cam-fiber ile güçlendirilmiş olmalıdır.

- Matriks, geniş kavitelerde çökme yapmamalıdır.

- Matriks halka uçlarını yerleştirme öncesi ve sonrası işlemlerinde iki taraftan da kama uygulanabilmelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

Set içeriği;

-En az 100 Adet Matriks Bandı

- En az 75 Adet Kama

- En az 30 Adet Kamalı Arayüz Bandı

- 1 Adet Geniş Halka

- 1 Adet Dar Halka

- 1 Adet Forseps

- 1 Adet Presel olmalıdır.

BRAKET KONUMLANDIRICI (ORTODONTİK)

- Steril edilebilir, paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Ürünün sapında markası ve seri numarası yazmalıdır.

- Ürün üzerinde CE işareti ve menşei yazılı olmalıdır

- Maksimum 134 C de sterilize edilebilir olmalıdır.

- Uç kısımları Braket konumlandırmak için ideal olmalıdır.

- Ergonomik tasarlanmış olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

- Numuneler denenerek alımına karar verilecektir.

BRAKET SÖKÜCÜ (ORTODONTİK)

- Steril edilebilir, paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Ürünün sapında markası ve seri numarası yazmalıdır.

- Ürün üzerinde CE işareti ve menşei yazılı olmalıdır

- Maksimum 134 C de sterilize edilebilir olmalıdır.

- Eklem yeri gizli vida sistemi olmalıdır.

- Ergonomik tasarlanmış olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

- Numuneler denenerek alımına karar verilecektir.

BRAKET TUTUCU (ORTODONTİK)

- Steril edilebilir, paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Ürünün sapında markası ve seri numarası yazmalıdır.

- Ürün üzerinde CE işareti ve menşei yazılı olmalıdır

- Maksimum 134 C de sterilize edilebilir olmalıdır.

- Arka kısmında braket açılandırmak için özel ucu olmalıdır.

- Uç kısmı braketi kavramaya uyumlu olmalıdır.

- Ergonomik tasarlanmış olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

- Numuneler denenerek alımına karar verilecektir.

CAM İYONOMER ESASLI FİSSÜR ÖRTÜCÜ

- Ürün fissür korunmasında, hassasiyetin giderilmesinde, kök yüzeylerinin korunması ve gerek duyulan geçici tedavi amaçlı kullanıma uygun cam ionomer esaslı siman olmalıdır.

- Kullanımı kolay olmalı diş yapısına kolay tutunabilecek yapıda asit ve bağlayıcıya gerek duyulmamalıdır

- Nemden etkilenmemelidir.

- Beyaz ve pembe renkleri olmalıdır.

- Yüksek Florür içermelidir.

- Orijinal set içinde en az 50 adet kapsül ve kapsül kullanıma uygun tabancayı içermelidir.

- Üretici firmanın ismi üzerinde kayıtlı olmalıdır.

- Radyoopak olmalıdır.

- Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır

- Ürünün raf ömrü en az 24 ay olmalıdır

- Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.

- Ürünün MSDS olmalıdır.

- Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

CAM İYONOMER KAİDE SİMANI (TİP 2 KAİDE AMAÇLI)

- Flor salınım özelliğine sahip olmalıdır.

- Radyoopak olmalıdır.

- Likiti ile karıştırıldıktan sonra yeterli çalışma süresi sağlamalıdır.

- Ağız içerisinde uygulandıktan sonra çabuk sertleşmelidir.

- Kimyasal olarak sertleşmelidir.

- Kompozit dolgu malzemesi altında kaide materyali olarak kullanılabilmelidir.

- En az 15 gr toz, en az 10 ml likit orijinal set içerisinde olmalıdır.

- Süt dişi restorasyonlarında, daimi sınıf I restorasyonlarda, kor yapımında, estetiğin ön planda olmadığı sınıf V dolgularda, kompozit restorasyonların altında kaide olarak kullanılabilmelidir.

- Kutu içerisinde ölçek ve karıştırma pedi olmalıdır.

- Numune değerlendirme sırasında karıştırılıp çalışma zamanı ve sertleşme zamanının uygun olup olmadığına bakılacaktır.

- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl son kullanma tarihi olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

CAM İYONOMER YAPIŞTIRMA SİMANI

  - Tüm metal, metal destekli porselen, akrilik kron köprü, inley ve onleylerin simantasyonunda kullanılabilmelidir.

  - Hazır pin, post ve döküm postlar dahil olmak üzere bütün kor materyallerinin ve güçlendirilmiş seramik kronların simantasyonunda kullanılabilmelidir.

  - En az 30 gr toz, 12 gr likit 1 karıştırma pedi ve 1 plastik çubuğu bulunmalıdır.

  - Karıştırma zamanı en az 10 sn, çalışma zamanı en az 2,5 dakika olmalıdır.

  - Malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

CAM PETRİ KABI

- Ürün orjinal ambalajında olmalıdır.

- Cam kapaklı olmalıdır.

- Cam petri kabı, ısıya karşı dayanıklı olmalıdır.

- Küçük, orta ve büyük olmak üzere farklı ebatlarda olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

CERRAHİ ASPİRATÖR FİLTRESİ

- Bıçakçılar marka Vaculine maxi ve Vaculine maxi E modellerine uyumlu olmalıdır.

- Kavanoz kapağı üzerine kolaylıkla takılabilir özellikte olmalıdır.

- Filtrenin kirlendiği izlenebilir ve kolaylıkla değiştirilebilir olmalıdır.

- Aspirasyon işlemi sırasında havanın geçişine izin vermeli ancak sıvı geçişini önlemelidir.

- Aspirasyon işlemi sırasında kavanozlardan pompaya sıvı geçişini engellemelidir.

- Kavanoz kapağına boşluksuz bir şeklide takılmalı ve yeterince emiş gücü sağlayacak şekilde olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

CERRAHİ ASPİRATÖR UCU

- Tek kullanımlık olmalı.

- Plastikten üretilmeli

- En az 20 cm olmalıdır.

- Plastik uç kısmı dokuyu tahriş etmemelidir.

- Plastik uç kısım ve gövde olarak 2 parçadan oluşmalıdır ve uç kısım gövdeden ayrılabilmelidir.

- Uç kısım farklı renkte olmalıdır.

- 1 Pakette 100 adet bulunmalı.

- Her bir plastik uç ayrı paketlerde steril olarak bulunmalıdır.

- Son kullanım tarihi paketin üzerinde yazmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

CERRAHİ ELDİVEN NO.6.5

      - Steril ve tek kullanımlık olmalı ve poşetler içinde her paketin üzerinde seri ve lot numaraları ile son kullanma tarihi, markası, barkodu, sterilizasyon şekli açık ve anlaşılır şekilde belirtilmiş olacak, cerrahi kullanıma uygun olarak katlanmış sağ ve sol el için bir çift olmalıdır ve ters konulmamalıdır.

      - Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Konçun kenarı yırtılmayı ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu ameliyat sırasında kullanılırken box gömleğinin manşetini kavramalı bırakmamalıdır.

      - Ambalajlar yırtık ve deforme olmamalı, steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır.

      - Yüzey pudrası ile ilgili olarak kullanıcıya özgü iç ambalajda uyarı yazısı bulunmalıdır.

      - Eldivenler kolayca yırtılmayacak şekilde esnek ve dayanaklı olmalıdır.

      - Eldiven ele giyildiğinde parmak uçları tam olarak oturmalı, arada boşluk kalmamalı ve kullanım sırasında parmak uçlarında his ve hassasiyet kaybına neden olmamalıdır.

      - Eldiven anatomiye uyum gösterecek ve el yorgunluğu azaltacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

      - Islak ve kuru ortamda tutuş kabiliyeti yüksek olmalıdır.

      - Eldivenin rahatsız edici kokusu olmamalıdır.

      - Yüksek mukavemet ve elastikiyet göstermelidir.

      - Teslim tarihinden itibaren 5 yıl raf ömrü olmalıdır.

      - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

CERRAHİ ELDİVEN NO.7

- Steril ve tek kullanımlık olmalı ve poşetler içinde her paketin üzerinde seri ve lot numaraları ile son kullanma tarihi, markası, barkodu, sterilizasyon şekli açık ve anlaşılır şekilde belirtilmiş olacak, cerrahi kullanıma uygun olarak katlanmış sağ ve sol el için bir çift olmalıdır ve ters konulmamalıdır.

- Eldivenin bilek kısmı uzun konçlu olmalı, konç bileği kavramalı, çok sıkı ve çok gevşek olmamalıdır. Konçun kenarı yırtılmayı ve gevşemeyi önleyecek tutucu özelliği olan kıvrımlı yapıda imal edilmiş olmalıdır. Eldiven koncu ameliyat sırasında kullanılırken box gömleğinin manşetini kavramalı bırakmamalıdır.

- Ambalajlar yırtık ve deforme olmamalı, steril tekniğe uygun bir şekilde yırtılmadan kolay açılabilir olmalıdır.

- Yüzey pudrası ile ilgili olarak kullanıcıya özgü iç ambalajda uyarı yazısı bulunmalıdır.

- Eldivenler kolayca yırtılmayacak şekilde esnek ve dayanaklı olmalıdır.

- Eldiven ele giyildiğinde parmak uçları tam olarak oturmalı, arada boşluk kalmamalı ve kullanım sırasında parmak uçlarında his ve hassasiyet kaybına neden olmamalıdır.

- Eldiven anatomiye uyum gösterecek ve el yorgunluğu azaltacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Islak ve kuru ortamda tutuş kabiliyeti yüksek olmalıdır.

- Eldivenin rahatsız edici kokusu olmamalıdır.

- Yüksek mukavemet ve elastikiyet göstermelidir.

- Teslim tarihinden itibaren 5 yıl raf ömrü olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN İRİ ROND FREZ

  - Cerrahi işlemlerde kullanım amacıyla üretilmiş olmalıdır ve bu özellik orijinal katalog üzerinde gösterilmelidir.

  - Çelikten yapılmış olmalıdır. Kesme etkinliğini uzun süre koruyabilmelidir.

  - Cerrahi piyasemen ile kullanıma uygun olmalıdır.

  - Frezler ultrasonik temizleyici ile temizlenebilmeli ve buhar otoklavında 135 C°de steril edilebilmelidir. Bu işlemler sırasında hiçbir şekilde korozyona uğramamalıdır.

  - Ebat ve formlar idare tarafından belirlenerek alınacaktır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir)adet numune bırakılacaktır.

CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN TUNGSTEN FİSSÜR FREZ

  - Cerrahi işlemlerde kullanım amacıyla üretilmiş olmalıdır ve bu özellik orijinal katalog üzerinde gösterilmelidir.

  - Tungsten karpitten yapılmış olmalıdır. Kesme etkinliğini uzun süre koruyabilmelidir.

  - Cerrahi piyasemen ile kullanıma uygun olmalıdır.

  - Frezler ultrasonik temizleyici ile temizlenebilmeli ve buhar otoklavında 135 C°de steril edilebilmelidir. Bu işlemler sırasında hiçbir şekilde korozyona uğramamalıdır.

  - Ebat ve formlar idare tarafından belirlenerek alınacaktır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

CERRAHİ PİYASEMEN İÇİN TUNGSTEN ROND FREZ

  - Cerrahi işlemlerde kullanım amacıyla üretilmiş olmalıdır ve bu özellik orijinal katalog üzerinde gösterilmelidir.

  - Tungsten karpitten yapılmış olmalıdır. Kesme etkinliğini uzun süre koruyabilmelidir.

  - Cerrahi piyasemen ile kullanıma uygun olmalıdır.

  - Frezler ultrasonik temizleyici ile temizlenebilmeli ve buhar otoklavında 135 °C de steril edilebilmelidir. Bu işlemler sırasında hiçbir şekilde korozyona uğramamalıdır.

  - Ebat ve formlar idare tarafından belirlenerek alınacaktır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

CRIMPABLE HOOK PENSİ (ORTODONTİK)

- Steril edilebilir paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Pensin üzerinde markası , seri numarası CE işareti yazmalıdır.

- Crimpable hook için özel tasarlanmış ağıza sahip olmalı ve kullanışlı olmalıdır.

- Eklem yeri gizli vida sistemi olmalıdır.

- Ergonomik tasarlanmış olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

- Maksimum 134 C de sterilize edilebilir olmalıdır.

ÇELİK SEPARE

- Paslanmaz çelik disk üzerinde çift taraflı elmas kesici alan içermelidir.

- Diskin 2-3 mm’lik kesici uç kısmı ile mandrene bağlantı alanı arası boşluklu yapıya sahip olarak, uygulama esnasında esneyebilme imkânı vermelidir.

- Diskler çok sert ve kalın olmamalıdır.

- Diskler kırılmaya ve aşınmaya dayanıklı olmalı, aşındırma özelliğini uzun süre taşımalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

ÇİNKO FOSFAT SİMAN

- Ürün inlay, kron köprü, ortodontik uygulamalar ve ağız için splintlerin simantasyonu için kullanılabilir olmalıdır.

- Amalgam veya kompozit malzeme altında kaplama ve taban maddesi olarak kullanılabilir olmalıdır.

- Ürün çinko oksit, magnezyum oksit, fosforik asit içermelidir.

- Ürün ambalajında cam şişede en az 80 gr toz, plastik damlalıklı şişede en az 55 gr likit bulunmalıdır.

- X-ray ışınlarında radyoopak görünmelidir.

- Ürün ambalajında karıştırma kağıdı ve toz ölçeği bulunmalıdır.

- Malzemenin teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ÇİNKO OKSİT OJENOL LİKİTİ

- 20 ml likitten oluşmalı, likit ayrı kutuda olmalıdır.

- Kutuların üzerinde markası, menşei ve gramajı yazılı olmalıdır.

- CE belgeli olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden sonra en az 2 yıl olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ÇİNKO OKSİT OJENOL ÖLÇÜ MADDESİ

- Çinko oksit pasta en az 150 gr. olmalıdır.

- Ojenol pasta en az 60 gr. olmalıdır.

- Dişsiz çenede ölçü almak için kullanılabilmelidir.

- Kırmızı-beyaz renkte iki adet pasta olmalıdır.

- Karıştırma süresi en az 30 sn. olmalıdır.

- Ağızda sertleşme süresi 2-3 dakika olmalıdır.

- Ölçüler 7 gün boyunca boyutsal stabilitesini korumalıdır.

- Karıştırma kâğıdı olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ÇİNKO OKSİT OJENOL SİMAN

  - Likitte öjenol olmalıdır.

  - Tozunda çinko oksit bulunmalıdır.

  - En az 40 gr toz, en az 15 ml likit orijinal set içerisinde olmalıdır.

  - Likit ph 7-8 arasında olmalıdır.

  - Karıştırıldıktan sonra kullanım süresi ve sertleşme süresi komisyon tarafından değerlendirilecektir.

  - Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl son kullanma tarihi olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ÇOK RENKLİ -KATMANLI MONOLİTİK ZİRKON DİSK

    - Monolitik ve parsyel veneerli zirkonya restorasyonların yapılmasında kullanılacak önceden renklendirilmiş, çok katmanlı CAD-CAM zirkonya disk materyalidir.

    - Diskler 98 mm çapında ve en az 20 mm kalınlığında, yüksek ışık geçirgenliğine sahip ve Vita Klasik A2 renkte olmalıdır.

    - Diskler katmanlı yapısı sayesinde, hem farklı renk geçişine hem de tabanda 3Y-TZP’den uç kısıma doğru 5Y-PZS polikristalin zirkonyayı  geçişi sağlayarak tabanda en az 1100 MPa, uç kısımda ise 750 MPa’lık bükülme dayancına sahip olmalıdır.

    - Disklerin en az %43’lük yarı saydamlık özelliğe sahip olması ve en az 1400°C’lik final sinterleme ısısına sahip olması gerekmektedir.

    - Diskler, veneerli-monolitik kron, en az 3 üyeye kadar köprü restorasyonların üretimi için uygun yapıda olmalıdır.

    - Porselen ekleyip çıkarma için uygun yapıda olmalıdır.

    - Zirkonya sisteminin, komisyonun gerekli görmesi durumunda talep edilebilir farklı ışık geçirgenliği ve en az Vita Klasik Skalanı 16 farklı rengine sahip ürün kartelası olmalıdır. Bleach renklere sahip olmalıdır.

    - Söz konusu diskler steril olmayabilir ancak biyouyumlu malzemeden, en az CE sertifikasına sahip olmalı ve orijinal ambalajında üretici firma adı, adresi, lot numarası gibi işaretleri bulunmalıdır.

    - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ÇUBUK ŞEKLİNDE STENÇ

- Fonksiyonel kenar şekillendirmesi için kullanılacaktır.

- Homojen olarak ısıtılabilmeli, ısıtıldıktan sonra akıcılığını yeterli süre koruyabilmelidir.

- Ürün en az 113 gr lık pakette ve en az 15 adet koyu yeşil çubuk şeklinde stenç içermelidir.

- Çubukların erime sıcaklığı en fazla 50˚C olmalıdır.

- Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ÇÜRÜK BOYASI

- Demineralize olmuş dentini belirlemelidir.

- Etrafı kirletmeden, tam miktarında iletim sağlamalıdır.

- Pulpa yakınında çalışmak için koyu yeşil renkte olmalıdır.

- Çürük dentini yeşile boyayan sulu bir glikol bazında FD&C boyaları içermelidir.

- Kitin içerisinde 4 adet çürük boyama şırıngası ve 20 adet uygulama ucu olmalıdır.

- Şırıngaların miktarı 1.2 ml olmalıdır.

- Ürün komisyonu tarafından

- Ürün, üretici tarafından önerilen uygun uygulama ucu ile kullanılabilmeli; tercihen fırça uçlu uygulama sistemiyle uygulanabilmelidir.

- Ürün uygulandıktan sonra yüzey yıkanabilmeli ve aspire edilebilmelidir.

- Ürün, kullanım talimatı, güvenlik bilgi formu, lot numarası, son kullanma tarihi ve üretici bilgilerini içeren orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

DAİMİ ASTAR MADDESİ (SERT)

- Tek seansta sert ve daimi protez besleme olanağı sağlamalıdır.

- Set en az 60 gr. toz, en az 40 ml likit ve 20 ml conditionerdan oluşmalıdır.

- Methylmetacrylat içermemelidir.

- Tadı ve kokusu bulunmamalıdır.

- Renk dayanıklılığına sahip olmalıdır.

- Basit uygulamaya sahip olmalıdır.

- Estetik olmalıdır ve hastaya kullanımda rahatlık sağlamalıdır.

- Pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.

- İstenildiği taktirde eklemeler yapılabilmelidir.

- Isı açığa çıkartmamalıdır.

- Komisyon tarafından PMMA kaide ile bağlantısı değerlendirilecek ve kolay kırılan ürün değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Komisyon tarafından Değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

DAİMİ DİŞ İÇİN PASLANMAZ ÇELİK KURON (REFİLL)

- Daimi molarların geçici ve ara tedavi restorasyonlarında kullanılmalıdır.

- Ürün daimi dişlerin kullanımı için uygun boyutlarda olmalıdır.

- Kuronlar yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Kuronların kolay yerleştirilebilmesi için servikal duvar kalınlığı azaltılmış olmalıdır.

- Ürünün belirlenen kuron boyutu için orijinal ambalajı içerisinde en az 5 adet kuron olmalıdır.

- Son kullanım tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Ürün CE standartlarına uygun olmalıdır.

- Teslim edilecek kuronların boyutları ve sayıları komisyon tarafından belirlenecektir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere herhangi bir boyuttan orijinal refill kutusunda 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

DE LA ROSA PENSİ (ORTODONTİK)

- Steril edilebilir, paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Ürünün sapında markası ve seri numarası yazmalıdır.

- Ürün üzerinde CE işareti ve menşei yazılı olmalıdır

- Maksimum 134 C de sterilize edilebilir olmalıdır.

- Uç kısmı teli ezerek deforme etmemelidir.

- Eklem yeri gizli vida sistemi olmalıdır.

- Ergonomik tasarlanmış olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

- Numuneler denenerek alımına karar verilecektir.

DELİKLİ ELMAS KOMPOZİT ARAYÜZ ZIMPARASI

- Kompozit restorasyon arayüz cilasında kullanılmak üzere elmas içerikli ve delikli metal olmalıdır.

- Merkezi testere bıçağı şeklinde olmalıdır.

- Şerit genişliği 4mm olmalıdır.

- Kalın, Orta ve İnce olmak üzere çeşitli kalınlıklarda olmalıdır

- Kalın: 0.16mm, Orta: 0.11mm, İnce: 0.08mm kalınlığında olmalıdır.

- Her pakette 5 metal şerit bulunmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

DEMİR SÜLFAT

- Raf ömrü 48 ay olmalıdır.

- İçerisinde % 20 ferrik sülfat bulunmalıdır.

- Her bir kutu içerisinde en az 30 ml şırıngada olmalıdır.

- Her bir kutu içerisinde en az 20 adet uygulama ucu olmalıdır.

- Her bir kutu içerisinde en az 1.2 ml uygulama şırıngası olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

DEMİR SÜLFAT UCU

- Kliniğimizde kullanılan demir sülfatlara uygun olmalıdır.

- İğnenin ucunda fırça olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

DENTAL ENJEKTÖR 2 ML

- Enjektörler tek kullanımlık olmalıdır.

- 2.5 ml anestezik solüsyon alabilmelidir.

- Kauçuk contalı olmalıdır ve piston kolaylıkla hareket edebilmelidir.

- Piston enjeksiyon basıncında contasından mayi kaçırmamalıdır.

- İğne enjektöre takıldığı zaman yeterli tutuculuğa sahip olmalı, istenildiğinde kolaylıkla çıkartılabilmelidir.

- Enjeksiyon esnasında iğne enjektör ucundan ayrılmamalıdır.

- Enjeksiyon esnasında piston tek parmak ile kolayca geri çekilebilmelidir.

- İğne çapı 0.40 mm çapında ve 50 mm uzunluğunda olmalıdır.

- Üretim tarihi ve miadı üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

- Ürün, steril paketinde teslim edilmeli ve teslim edildiğinde en az 24 aylık kullanım ömrü bulunmalıdır.

- Son kullanım tarihinde önce tüketilemeyen ürünler, yüklenici tarafından yenileri ile birebir olarak ücretsiz şekilde değiştirilecektir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

DEVİTAL AĞARTMA AJANI

- ‘‘Walking bleaching’ tekniğine uyumlu olmalıdır.

- Devital dişlerin beyazlatmasında kullanılmalıdır.

- %35 hidrojen peroksit içermelidir.

- Önceden karıştırılmış, tek şırınga halinde olmalıdır.

- Set içeriğinde 1 adet en az 1,2 ml şırıngalar olmalıdır.

- 20 adet uygulama ucu bulunmalıdır.

- Kullanılmadığı zaman buzdolabında saklanmalıdır.

- Ürün son kullanma tarihine kadar kullanılabilir olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

DEZENFEKSİYON KÜVETİ 10 LT

- Küvet çok amaçlı olmalı, her tür yoğunlukta ki sıvılar için kullanılabilmeli.

- Küvet cerrahi aletlerin kolay temizlenip dezenfekte edilmesi için süzgeçli olmalıdır.

- Küvet içerisine konulan dezenfektanın kokusunun dağılmaması için kapaklı olmalıdır.

- Küvetin kapağı üzerinde kullanıcı ve ürünün adının yazılacağı bölüm olmalıdır.

- Küvet üzerinde ürünlerin kullanımına uygun dozaj tabelası bulunmalıdır.

- Küvet, dış gövdesi darbelere dayanıklı olmalıdır.

- Küvet,  polietilenden yapılmış anti bakteriyel olmalıdır.

- Küvet dış kısımları kullanıcıya zarar verici olmamalı, köşeleri estetik ve düzgün olmalı.

- Küvet Ölçüleri 390 X 290 X 170 mm ebatlarında olmalıdır.

- Küvet, temizlik maddelerine dayanıklı olmalı ve kolayca temizlenmelidir.

- Rengi beyaz olmalı, 10 lt kapasitesinde olmalıdır.

- Sıcak su ile kullanılabileceği düşünülerek >25 0 C ısıya dayanıklı olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

DİKDÖRTGEN KAPAKLI METAL KÜVET

- Diş hekimliği muayene ve girişimlerinde kullanılan el aletlerinin taşınması, muhafazası, sterilizasyon öncesi/sonrası düzenlenmesi amacıyla kullanılmalıdır.

- Ürün yeni, kullanılmamış ve hatasız olmalıdır.

- Dental klinik, ağız ve diş sağlığı merkezleri, sterilizasyon üniteleri ve ameliyathane koşullarında kullanıma uygun olmalıdır.

- Küvet gövdesi ve tam uyumlu kapağı ile birlikte teslim edilecektir.

- Kimyasal dezenfektanlardan etkilenmeyecek yapıda olacaktır.

- Tekrarlı sterilizasyon döngülerinde paslanma, çatlama, deformasyon veya renk değişimi göstermemelidir.

- Ürün insan sağlığına zararlı hiçbir madde içermemelidir.

- Tüm yüzeyleri pürüzsüz, çapaksız ve kolay temizlenebilir olmalıdır.

- Malzeme korozyona, dezenfektanlara ve sterilizasyon işlemlerine dayanıklı olmalıdır.

- İç ve dış yüzeyler satine veya parlak polisajlı olmalıdır.

- Ürün deformasyona karşı dayanıklı yeterli sac kalınlığında olmalıdır.

- Küvet sıvı sızdırmayacak yapıda olmalıdır.

- Ürün ölçüleri idarenin ihtiyacına uygun olmak üzere yaklaşık aşağıdaki aralıkta olacaktır:

Uzunluk: 180–300 mm

Genişlik: 80–200 mm

Derinlik: 30–80 mm       İstenmesi halinde farklı boy seçenekleri sunulabilecektir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 adet numune gönderilecektir.

DİSTAL END BENDER (ORTODONTİK)

- Ortodontik ark tellerinin distal uçlarını bükmek için kullanılmalıdır.

- Ağız içinde (intraoral) kullanım için uygun olmalıdır.

- En az 0.30 mm – 0.56 mm (0.012"–0.022") tel çaplarında etkili büküm yapabilmelidir.

- Bükme işlemini telin kesilmesine gerek kalmadan gerçekleştirebilmelidir.

- Uç kısmı dar bölgelerde çalışmaya uygun ince ve hassas yapıda olmalıdır.

- Bükme açısı minimum 90° olacak şekilde etkin sonuç vermelidir.

- Alet mekanizması sağlam, uzun ömürlü ve deformasyona dirençli olmalıdır.

- Ergonomik, kaymaz sap yapısına sahip olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalı ve korozyona dayanıklı olmalıdır.

- Otoklav sterilizasyonuna (en az 134°C) uygun olmalıdır.

- Tüm ürünler CE belgeli olmalıdır.

- Üretici firma ISO 13485 kalite yönetim sistemine sahip olmalıdır.

- Ürünler yeni, kullanılmamış ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

- Teslim edilen ürünler muayene komisyonu tarafından kontrol edilecek, şartnameye uymayan

ürünler iade edilecektir.

DİŞ İPİ

- Klinik kullanımda rubber dam klemplerini bağlamak, rubber dam örtüsünü diş aralarına adapte etmek amacıyla kullanıma uygun olmalıdır.

- Tek filamanlı (PTFE) yapıda olmalıdır.

- Sıkı diş aralarından kolayca geçebilmeli ve yırtılmaya karşı dirençli olmalıdır.

- 25 veya 50 metrelik rulo şeklinde paketlenmiş olmalıdır.

- Tadı ve kokusu hastayı ve hekimi rahatsız etmeyecek şeklide olmalıdır.

- Kutu kapaklı olmalıdır.

- Kutu üzerinde kullanılacak miktarda ipin kesilebileceği kesici aparat olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

DUAL RİNSE ENDODONTİK İRRİGASYON AJANI

- Ürün, editironik asit (HEDP) içeren, sodyum hipoklorit (NaOCl) ile kombine edildiğinde kök kanal duvarlarını aşındırmadan ve smear layer oluşumunu engellemelidir.

- Ürün, patentli ve CE sertifikalı bir endodontik irrigasyon ajanı olmalıdır.

- Ürün, 100’lü ambalaja sahip olmalıdır.

- Bir kapsül en az 10 ml. Sodyum hipoklorite karıştırılabilmelidir.

- Her ürün içinde kullanım kılavuzu olmalıdır.

- Ürün, dış faktörlerden etkilenmemesi için kapsül formunda olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

DÜZ SOND

- Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Paslanmaz çelikten imal edildiği (çeliğin kodu, numarası vb) alet üzerinde yazılı olmalıdır.

- Sondun ucu orak şeklinde değil düz olmalıdır.

- Aletin sapı uygulanan maddelerin yapışmaması için pürüzsüz, düz, ince ve kolay temizlenebilir olmalıdır.

- Otoklavda sterilizasyona imkân verebilmelidir.

- Otoklavda steril edildiğinde kararma, paslanma yapmamalı uzun dönem kullanıma uygun dayanıklı kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemlerinde herhangi bir bozulma ve korozyona uğramamalıdır.

- Komisyon tarafından (otoklavda steril edilerek) değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

EDTA JEL

  - İçeriğinde %17 EDTA olmalıdır.

  - Dentini yumuşatmalı ve el veya döner aletlerin çalışmasını kolaylaştırmalıdır.

  - Smear tabakasını kolay kaldırabilmelidir.

  - Kutu içerisinde en az 2 ml şırınga ve kanal içerisine uygulama uçları olmalıdır.

  - Uygulama uçlarının hem metal hem elastik yapıda 2 farklı tipi de paket içerisinde bulunmalıdır.

  - Suda kolay çözülebilmelidir.

  - Karbamit peroksit içermemelidir.

  - Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

  - Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

EDTA JEL (CERRAHİ)

  - İçeriğinde en az % 24 EDTA olmalıdır.

  - Periimplantitis tedavisinde kullanılabilmelidir.

  - Smear tabakasını kolay kaldırabilmelidir.

  - Kutu içerisinde en az 3 ml şırınga ve kanal içerisine uygulama uçları olmalıdır.

  - Suda kolay çözülebilmelidir.

  - Karbamit peroksit içermemelidir.

  - Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

EDTA SOLÜSYON

- İçeriğinde %17 EDTA etken maddesine sahip olmalıdır

- Kök kanallarının yıkanması amacıyla kullanıma uygun sıvı formda olmalıdır.

- Dentini yumuşatmalı ve el veya döner aletlerin çalışmasını kolaylaştırmalıdır.

- Smear tabakasını kolay kaldırabilmelidir.

- Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

- En az 250 ml içeriğe sahip kutu veya şişede olmalıdır.

- Diş hekimliğinde kullanıma uygun olarak üretilmiş olmalıdır

- Raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

EKSKAVATÖR

- Alet paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Paslanmaz çelikten imal edildiği (çeliğin kodu, numarası vb) alet üzerinde yazılı olmalıdır.

- Malzeme endodontik ve konservatif diş tedavilerde kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Ürünün iki ucu da kullanılabilmeli ve bu uçlar farklı boyutlarda olmalıdır.

- Malzeme çürük temizleyecek özellikte olmalıdır.

- İki ucu da keskin olmalıdır.

- Aletin sapı uygulanan maddelerin yapışmaması için pürüzsüz, düz, ince ve kolay temizlenebilir olmalıdır.

- Otoklavda sterilizasyona imkân verebilmelidir.

- Otoklavda steril edildiğinde kararma, paslanma yapmamalı uzun dönem kullanıma uygun dayanıklı kaliteli malzemeden imal edilmiş olmalıdır.

- Komisyon tarafından (otoklavda steril edilerek) değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

EKÜVYON ÇUBUK

- Eküvyon çubukları ucu pamuklu, ahşap veya plastik saplı olmalı ve kullanıma hazır olarak teslim edilmelidir.

- Orjinal etiketli olmalıdır.

- En az 15 cm uzunlukta çubuk, ucunda yeteri kadar pamuk olmalıdır.

- Eküvyon çubuklar, tek tek poşetlenmiş ve steril olmalıdır.

- Poşetlerde herhangi bir kontaminasyon belirtisi olabilecek delik, yırtık vb. hasar bulunmamalıdır.

- Urun üzerinde son kullanma tarihi yazılı olmalıdır. Son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır.

- Bir pakette en az 100 adet olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

EL ANTİSEPTİĞİ

    - Susuz kullanım için alkol bazlı el ve cilt dezenfektanı olmalıdır.

    - Hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonu için sık kullanıma uygun formüle edilmiş olmalıdır. Deri irritasyon testi yapılmış olmalıdır.

    - Hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonunda, ameliyatlar, eksizyonlar ve ponksiyonlardan önce cilt antisepsisi için, eldivenler giyilmeden önce ve çıkarıldıktan sonra, hastanın sağlam derisi ile temas sonrası, hasta bakımı sırasında, ellerin kirli bölgeden temiz bölgeye taşınmasında, invaziv girişimlerde, eldiven giymeden önce ve sonra, intramüsküler ve intravenöz enjeksiyonlardan once cilt antisepsisi için kullanılmalıdır.

    - Ürün sıvı formda olmalı, jel olmamalıdır.

    - Ürün bileşiminde en az 65,9 g Etanol (%70 v/v ), Lanolin, butildiglikol bulunmalıdır.

    - Aldehit, benzalkonyum klorür fenol, hidrojen peroksit ve yıkama maddeleri ile birleştiğinde inaktif hale geçebilecek klorheksidin ve benzeri maddeler içermemelidir.

    - Ürün kullanıma hazır olmalıdır. 30 saniyede bakterisid (A. Bacter baumanni, VRE, MRSA), fungusid, virusid etkili olmalı.

    - Ürün kapalı alanlarda bile kullanıldığında toksik etkisi bulunmamalıdır.

    - Ürünün pH değeri 6-8 arasında olmalıdır.

    - Raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Teslim tarihi itibariyle üretim tarihi üzerinden en fazla altı ay geçmiş olmalıdır.

    - Ürün 1 litrelik orijinal ambalajında, PVC içermeyen HDPE ambalajlarda olmalıdır. Solüsyonun özelliğini bozacak şekilde ışık geçirecek nitelikte saydam kaplarda olmamalıdır.

    - İlk kez kullanıcı tarafından açılması amacıyla folyolu kapak sistemine sahip olmalıdır.

    - Ürün kullanımını kolaylaştırmak amacıyla, ambalaj üzerine monte edilen dozaj pompası verilmelidir.

    - Ürün üzerinde formülasyonu, kullanım şekli, lot numarası, üretim ve son kullanma tarihleri açıkça belirtilmiş Türkçe etiketi olmalıdır. Uyarı işaretleri etiket üzerinde gösterilmiş olmalıdır.

    - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ELEVATÖR 32 NUMARA

- Dayanıklı, paslanmaz alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

- Uzunluğu en fazla 13 cm olmalıdır.

- Avuç içerisine gelen kısmı kullanım kolaylığı sağlaması için oval olmalıdır

- Aletlerin yüzeyi kir, leke vs. bırakmayacak şekilde temizlenebilme ve steril edilebilme

özelliğinde olmalı, otoklavize edilebilmelidir.

- Aletler kuru hava sterlizatöründe ve otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.

- Aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 °C buharlı sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

- Garanti süresi 2 yıl olmalıdır.

- Aletin üzerinde markası ve katalog numaraları yazmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ELEVATÖR 33 NUMARA

- Dayanıklı, paslanmaz alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

- Uzunluğu en fazla 13 cm olmalıdır.

- Avuç içerisine gelen kısmı kullanım kolaylığı sağlaması için oval olmalıdır.

- Aletlerin yüzeyi kir, leke vs. bırakmayacak şekilde temizlenebilme ve steril edilebilme

özelliğinde olmalı, otoklavize edilebilmelidir.

- Aletler kuru hava sterlizatöründe ve otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.

- Aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 °C buharlı sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

- Garanti süresi 2 yıl olmalıdır.

- Aletin üzerinde markası ve katalog numaraları yazmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ELEVATÖR 34 NUMARA

1- Dayanıklı, paslanmaz alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

- Uzunluğu en fazla 13 cm olmalıdır.

- Avuç içerisine gelen kısmı kullanım kolaylığı sağlaması için oval olmalıdır

- Aletlerin yüzeyi kir, leke vs. bırakmayacak şekilde temizlenebilme ve steril edilebilme özelliğinde olmalı, otoklavize edilebilmelidir.

- Aletler kuru hava sterlizatöründe ve otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.

- Aletler korozyon testi açısından kaynatma ve 134 °C buharlı sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

- Garanti süresi 2 yıl olmalıdır.

- Aletin üzerinde markası ve katalog numaraları yazmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ELMAS EMDİRİLMİŞ SPİRAL LASTİK

- Elmas emdirilmiş 2 aşamalı parlatma sistemine sahip olmalıdır.

- Kompozit, seramik ve zirkon üzerinde uygulanabilir olmalıdır.

- Her bir pakette her bir diskten 2 adet olacak şekilde 6 adet spiral disk olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

EMİLEBİLEN SELÜLOZ KANAMA DURDURUCU

- Hammaddesi okside edilmiş rejenere selüloz (polyoxyanhydro glucoronic acid) olmalıdır.

- Hemostatik özelliğe sahip olmalıdır. 3 – 4 dakikada hemostaz sağlamalıdır.

- Bakterisid özelliğe sahip olmalıdır.

- Kesildiğinde veya kan ve su ile temasında dağılmamalıdır.

- Eldiven ve aletlere yapışmamalıdır.

- Gama ışını ile steril edilmelidir.

- Materyalin rezorbsiyon süresi Türkçe kılavuzunda belirtilmiş olmalıdır.

- Tek tek steril paketlerde olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- 12 adetlik orijinal kutularda bulunmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ENDOBLOK

1- Endodontik kök kanal eğesi çalışma boyutu ölçümü amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır.

- Üzerinde 12 mm ile 27,5 mm arasında her 0,5 mm.de bir kanal eğesinin hızlı ölçümü için hazırlanmış boyutlu delikler olmalıdır.

- Ayrıca yan yüzünde 30 mm'lik, lastik stoper yerleştirebilecek bir girintisi olan bir cetvel daha olmalıdır.

- Otoklavda steril edilebilmelidir.

- Otoklav işlemleri ve enzimatik alet dezenfeksiyon solüsyonlarında bekletilmeye karşı dayanıklı olmalı, yapısı bozulmamalıdır.

- Üzerindeki sayılar, yazılar kabartmalı olarak yazılı olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır. Milimetrik ölçümde hatalı olan ürünler kabul edilmeyecektir.

ENDOBOX

- Endodontik tedavi sırasında kullanılan kanal aletlerinin dik şekilde yerleştirilmesi, saklanması ve otoklavlanması için kullanılan kapaklı endodontik kutudur.

- Kapak kapatıldığında eğeler düşmeyecek, deliklerden çıkmayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Delik sayısı tercihen 200 adet olmak üzere 150’den az olmamalıdır.

- Kolay deforme olmamalı, dezenfektan ve temizleme solüsyonlarına karşı dayanıklı olmalıdır.

- Otoklavlanabilir olmalı, yüksek ısıda deforme olmamalıdır.

- Rengi solmamalı, korozyona uğramamalıdır.

- Box içerisinden eğe taşıyıcı aparatı çıkarabilmek için aparatın orta kısmında, delikli kısmı parmakla tutup dik şekilde çıkarmayı sağlayan çıkıntı olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ENDODONTİK SOĞUTUCU SPREY

- Ürün endodontide kullanılmalıdır.

- Ürün pulpanın vitalitesini ve hassasiyetini test etmek için kullanılmalıdır.

- Soğuk sprey olmalıdır.

- Pamuğa sıkılarak kullanılmalıdır.

- En az 200 ml’lik ambaljlarda olmalıdır

- Hastayı rahatsız etmemesi açısından nane ve portakal aromalı olmalıdır

- Kolay uygulanması için uzun püskürtme ucu olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ENJEKTÖR 20 CC

    - Enjektörler tek kullanımlık olmalıdır.

    - Pistonları kolaylıkla hareket etmeli ve enjeksiyon basıncında mayi kaçırmamalıdır.

    - 3 parçalı olmalıdır (lastik contalı).

    - İğne enjektöre takıldığı zaman yeterli tutuculuğa sahip olmalı, istenildiğinde kolaylıkla çıkartılabilmelidir.

    - Plastik, tek kullanımlık olmalı tekli steril poşetlerde olmalıdır.

    - 20 cc enjektörlerin iğneleri, 40±2 mm uzunluğunda olmalıdır.

    - Üretim tarihi ve miadı her paketin üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

    - Ürün, steril paketinde teslim edilmeli ve teslim edildiğinde en az 24 aylık kullanım ömrü bulunmalıdır.

    - Son kullanım tarihinde önce tüketilemeyen ürünler, yüklenici tarafından yenileri ile birebir olarak ücretsiz şekilde değiştirilecektir.

    - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ESTETİK ADEZİV REZİN SİMAN

- Seramik ve kompozit restorasyonların adeziv simantasyonunda kullanılmalıdır.

- Otomatik tek kullanımlık karıştırma uçlarıyla uygulanmalı ve hem ışıkla hem de kimyasal olarak sertleşebilme özelliğine sahip olmalıdır.

- Çok yüksek renk stabilitesine sahip olmalıdır.

- Yüksek ışık geçirgenliğine sahip olmalıdır.

- Aşınmaya karşı yüksek dirençli olmalıdır.

- Kimyasal bağlantının arttırılması için en az MDP ve flor salınımı özelliğine sahip olmalıdır.

- Set içerisinde en az 1 adet ve 8.1g ağırlığında şeffaf, en az 1 adet ve 8.1g ağırlığında üniversal (A2), en az 1 adet ve 8.1g ağırlığında beyaz, en az 1 adet ve 8.1g ağırlığında kahverengi, en az 1 adet ve 8.1g ağırlığında opak ve bu renklerin her biri için deneme pastası bulunmalıdır. Ayrıca en az 1 adet 4 ml’lik diş primerı ve 4 ml’lik seramik primerı, en az 1 adet 3 ml’lik asit, uygulama, şırınga uçları ve aplikatörlerini içermelidir.

- Ürün orijinal ambalajında, kullanım talimatını içeren kartelasıyla beraber sunulmalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretici firmanın adı veya logosu bulunmalı, üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır.

- Türkçe kullanma kılavuzu olmalıdır.

- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık kullanım süresine sahip olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 adet numune bırakılacaktır.

FARKLI VİSKOZİTELİ AKICI KOMPOZİT REZİN

- Ürün, diş hekimliğinde anterior ve posterior direkt restorasyonlarda kullanılabilen ışıkla sertleşen rezin bazlı akıcı kompozit restoratif materyal olmalıdır.

- Ürün, klinik endikasyona göre seçilebilmesi için en az üç farklı akışkanlık/viskozite seçeneğine sahip olmalıdır: Super Low, Medium ve High.

- Ürün; Sınıf I, II, III, IV ve V restorasyonlarda, insizal kenar restorasyonlarında, kavite liner/baz uygulamalarında, indirekt restorasyon öncesi undercut blokajında ve porselen/kompozit tamirlerinde kullanılabilmelidir.

- Ürün içeriğinde Bis-GMA, Bis-MPEPP, TEGDMA ve UDMA gibi dental rezin monomerleri bulunmalıdır.

- Ürün, estetik ve mekanik özellikleri desteklemek amacıyla yaklaşık 200 nm boyutunda silika-zirkonya supra-nano küresel doldurucu içermelidir.

- Ürün, farklı viskozite seçeneklerinde yüksek doldurucu oranına sahip olmalı; doldurucu yükü yaklaşık olarak %69–71 ağırlıkça aralığında olmalıdır.

- Ürün, doğal diş dokusuyla uyum sağlayabilecek geniş renk uyumu ve renk harmanlama özelliğine sahip olmalı; farklı renk seçenekleriyle temin edilebilmelidir.

- Ürün, yüksek polisajlanabilirlik, parlaklık koruma, renklenmeye direnç, yeterli radyopasite, yüksek bükülme/basınç dayanımı ve aşınma direnci göstermelidir.

- Ürün, ışık cihazı gücü 800 mW/cm² veya üzerinde olduğunda tüm renklerde yaklaşık 10 saniyelik ışık uygulamasıyla polimerize olabilmelidir.

- Ürün, orijinal üretici ambalajında şırınga formunda sunulmalı; ambalaj üzerinde ürün adı, viskozite tipi, renk kodu, lot numarası, son kullanma tarihi, üretici bilgileri ve kullanım talimatları bulunmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 adet numune bırakılacaktır.

FİBER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT AKICI MATERYALİ

- Kompozit materyali dentin yerine posterior bölgelerde kullanılabilmelidir.

- Materyal fiber ile güçlendirilmiş olmalıdır.

- Dentin yerine kullanılmak üzere tasarlanmış bir fiber takviyeli birleşik kompozit materyali olmalıdır.

- Renk seçenekleri olmalıdır.

- Ürün şırınga formunda ve akışkan kıvamda olmalıdır

- Radyoopak olmalıdır.

- Uygularken hava kabarcığı kalmaması için ürün kendinden seviyelenme, akma özelliğine sahip olmalıdır

- Işıkla polimerize olmalı ve en az 5.5 mm’e kadar aynı anda tek tabaka halinde kullanılabilir olmalıdır.

- Büyük posterior kaviteler, derin kaviteler, endodontik tedavi görmüş kaviteler, amalgam değiştirilmiş kaviteleri, inlay-onlay endikasyonu konulmuş kaviteler dahil bütün direkt kompozit restorasyonlarda kullanılabilmelidir.

- Kor materyali olarak kullanım endikasyonu olmalıdır.

- Materyal her türlü posterior kompozit ile tabakalama ve örtme işlemi ile çok iyi bağlanabilmelidir.

- İçerisinde en az %25 fiber içeriği olmalıdır ve fiberlerin uzunluğu en fazla 140μm olmalıdır.

- Kırılma dayanımı en az 2.88 MPa/m0.5

- Büzülme stresi en fazla 1.1 Mpa olmalıdır.

- Ürün şırıngaları 2 ml olmalıdır.

- Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır.

- Ürünün raf ömrü en az 24 ay olmalıdır

- Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.

- Ürünün MSDS olmalıdır.

- Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

FİBER İLE GÜÇLENDİRİLMİŞ KOMPOZİT AKICI OLMAYAN MATERYAL

- Kompozit materyali dentin yerine posterior bölgelerde kullanılabilmelidir.

- Materyal fiber ile güçlendirilmiş olmalıdır.

- Dentin yerine kullanılmak üzere tasarlanmış bir fiber takviyeli birleşik kompozit materyali olmalıdır.

- Tek rengi bulunmalıdır.

- Ambalajı içerinde 50  adet Unıtip formunda metaryel çıkmalıdır, her türlü ünitip ile kullanılabilen tabancalarla uyum saplamalıdır.

- Radyoopak olmalıdır.

- Malzeme kıvamı metal el aletleri ile kullanılmaya uygun olmalıdır. El aletlerine yapışmamalıdır.

- Restorativ malzemenin yapısı kondanse edilebilir olmalıdır.

- Işıkla polimerize olmalı en az 4 ve 5 mm. kadar aynı anda tek tabaka halinde kullanılabilir olmalıdır.

- Materyal tüm sınıf I ve sınıf II ve tüm endodontik tedavi görmüş dişlerde,amalgam değişim sonrasında çatlak ve kask kırıklarının  çok görüldüğü vakalarda ,3 yüzeyli veya daha fazla kaybı olan  restore edilecek olan vakalarda kullanıma uygun olmalıdır.

- Materyal her türlü posterior kompozit ile tabakalama ve örtme işlemi ile çok iyi bağlanabilmelidir.

- İçeriğinde baryum silikat doldurucuları 0,1 ve 2,2 µm aralığında bulunmalıdır.

- İnley, onlay endikasyonu konmuş vakalarda hasta ağzında direkt restorasyona imkan vermelidir.

- Ağırlıkça oranı en az % 77 olmalıdır.

- Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır.

- Ürünün raf ömrü en az 24 ay olmalıdır

- Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır

- Ürünün MSDS olmalıdır.

- Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

FİBER POST

- Cam fiber olmalı ve an az 1500 MPa’ lık bükülme dayancına sahip olmalıdır.

- Estetik görünümün büyük rol oynadığı ön ve yan diş alanında endodontik tedavi görmüş dişlerde doğrudan post yapımı için uygun olmalıdır.

- Üstün çatlama ve yorulma dayanıklılığına sahip olmalıdır.

- Mikro kavrama sağlayan yüzeyi rahat ve güvenli yapışma sağlamalıdır.

- Set içerisinde en az 2 adet derinlik  göstergeli pieso_reamer drill, en az 5 adet 1.2 mm çap, en az 5 adet 1.4 mm çap, en az 5 adet 1.8 mm çap, en az 5 adet 2.2 mm çap post ve bu çaplara ait en az birer adet final drill bulunmalıdır. Tüm çaplara ait driller ve postlar farklı renk kodlarıyla işaretlenmelidir.

- Konik apikal bir pin şekline sahip olmalıdır.

- Yüksek radyoopak özelliğe sahip olmalıdır.

- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık kullanım süresine sahip olmalıdır.

- Asorti/Sorti paketleri olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

FİBER POST (REFİL)

      - Postlar, yüksek kaliteli cam fiberlerden oluşmalı ve özel bir rezin matris içinde homojen bir şekilde gömülü olmalıdır.

      - Postların esneklik modülü, dentin dokusuna benzer (elastik) yapıda olmalı; böylece kök kanalında homojen stres dağılımı sağlanmalıdır.

      - Cam fiber olmalı ve en az 1500 MPa’lık bükülme dayanımına sahip olmalıdır.

      - Estetik görünümün büyük rol oynadığı ön ve yan diş alanlarında endodontik tedavi görmüş dişlerde doğrudan post yapımı için uygun olmalıdır.

      - Postlar, röntgen filmlerinde net bir şekilde ayırt edilebilecek yüksek radyopasiteye sahip olmalıdır.

      - Üstün çatlama ve yorulma dayanıklılığına sahip olmalıdır.

      - Mikro kavrama sağlayan yüzey rahat ve güvenli yapışma sağlamalıdır.

      - Adheziv, simanlarla maksimum tutuculuğu sağlayan ve yüzeyinde mikromekanik tutuculuğu artıran özel bir dokuya (mikro kavrama) sahip olmalıdır.

      - Anatomik formlara uygun, güvenli adhezyon sağlayan özel tasarımlı olmalıdır.

      - Postlar 1,2 mm sarı, 1,4 mm kırmızı, 1,8 mm mavi, 2,2 mm siyah renk kodlu olacak şekilde üretici firmanın 10’lu veya 20’li orijinal ambalajında (blister paket) teslim edilmelidir.

      - Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık kullanım süresine sahip olmalıdır.

      - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

FİBER SPLİNT REFİLL

- Polyetilen fiberlerden oluşmalıdır.

- Fiberle güçlendirilmiş rezin olmalıdır.

- THM Tipinde olmalıdır. Bu özellik ürün ambalajı üzerinde yazılı olmalı.

- Refil ambalajı içinde en az 20 cm boyunda genişliği 2, 3 ve 4 mm olan orijinal fiberden biri  bulunmalı.  Hangi kalınlık tercih edileceği komisyon tarafından belirtilecektir.

- Tüm kompozit sistemleriyle uyumlu olmalıdır.

- Trasluset olmalıdır.

- Bonding emdirilmiş olmamalıdır.

- UTS kaydı mutlaka olmalıdır.

- Ürün CE Belgesine sahip olmalı.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

FİSSÜR ÖRTÜCÜ

- Işınla sertleşebilen özellikte olmalıdır.

- Beyaz ve opak renkte olmalıdır.

- Orjinal ambalajında, Türkçe kullanma klavuzu, set halinde, 2 adet 2,5 ml’lik özel şırınga, %37 fosforik asit içeren asit etching jeli ve esnek uygulama uçları bulunmalıdır.

- Uzun süreli flor salınımı olmalı, pit ve fissürleri doldurucu özellikte olmalıdır.

- Örtücü tabaka çiğneme basıncına dayanıklı olmalıdır.

- Değerlendirme sırasında enjektör ucunun uygulama bittikten sonra akmaya devam etmesi durumunda değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Komisyon tarafından değelendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

FLOR VERNİK

- %5 lik sodyum Floroid içerikli olmalı, ayrıca CCP-ACP içermelidir.

- Hassasiyet tedavisinde ve tüm florlama işlemlerinde uygulanabilir tek kullanımlık en fazla

0.050 ml’lik paketlerde, çilek ve nane tadı bulunmalıdır.

- pH derecesi en fazla 6,6 olmalı ve bu sayede minedeki asit direncini sağlamalı ve

deminelizasyonu önlemelidir.

- Uygulama bir fırça yardımı ile kolayca yapılabilmelidir.

- Uygulama esnasında diş yüzeyinde ince bir film tabakası bırakmalı ve transparan olmalıdır.

- Su veya tükürükle kolayca serleşebilmelidir.

- Gerektiği durumlarda ise fırçalanarak kolayca çıkartılabilmeli ve diş rengini

değiştirmemelidir.

- Ambalaj içeriği en az 100 adet tek kullanımlık paketlerde olmalıdır.

- Ürünün orijinal ambalajının üzerinde tadı, miktarı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi

yer almalıdır.

- Ürünün raf ömrü en az 24 ay olmalıdır

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

FORMALDEHİT SOLÜSYONU %10

        - Doku örneklerinin fiksasyonu amacıyla kullanılabilmelidir.

        - pH değeri 6-8 arasında olmalıdır.

        - Litrelik şişeler içerisinde bulunmalıdır.

        - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

FOSFOR PLAK KILIFI NO 0

- Ürün tek kullanımlık olmalı ve fosfor plakların duyarlı kısmını ortam ışığından korumak, kan ve tükürük temasını önlemek için tasarlanmış olmalıdır.

- Kılıfların üst kısımları hasta konforu için yuvarlatılmış köşeli, yumuşak kenarlı, vinil polimerden yapılmış anti bakteriyel özellikte bariyer zarflar olmalıdır.

- Koruyucu kılıflar tüm farklı markalı fosfor plaklar ile uyumlu ve kullanımı uygun olmalıdır.

- Koruyucu kılıflar, 0 numara fosfor plak ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Bir yüzü şeffaf diğer yüzü siyah olmalıdır.

- Kılıfın her iki yüzünde de yapışkan alan bulunmalıdır ve yapıştırılarak sıvı geçirmez bir şekilde kapatılabilmelidir.

- Fakültemizde kullanılan cihazlarla uyumlu olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

FOSFOR PLAK KILIFI NO 1

- Ürün tek kullanımlık olmalı ve fosfor plakların duyarlı kısmını ortam ışığından korumak, kan ve tükürük temasını önlemek için tasarlanmış olmalıdır.

- Kılıfların üst kısımları hasta konforu için yuvarlatılmış köşeli, yumuşak kenarlı, vinil polimerden yapılmış anti bakteriyel özellikte bariyer zarflar olmalıdır.

- Koruyucu kılıflar tüm farklı markalı fosfor plaklar ile uyumlu ve kullanımı uygun olmalıdır.

- Koruyucu kılıflar, 1 numara fosfor plak ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Bir yüzü şeffaf diğer yüzü siyah olmalıdır.

- Kılıfın her iki yüzünde de yapışkan alan bulunmalıdır ve yapıştırılarak sıvı geçirmez bir şekilde kapatılabilmelidir.

- Fakültemizde kullanılan cihazlarla uyumlu olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

FOSFOR PLAK KILIFI NO 2

- Ürün tek kullanımlık olmalı ve fosfor plakların duyarlı kısmını ortam ışığından korumak, kan ve tükürük temasını önlemek için tasarlanmış olmalıdır.

- Kılıfların üst kısımları hasta konforu için yuvarlatılmış köşeli, yumuşak kenarlı, vinil polimerden yapılmış anti bakteriyel özellikte bariyer zarflar olmalıdır.

- Koruyucu kılıflar tüm farklı markalı fosfor plaklar ile uyumlu ve kullanımı uygun olmalıdır.

- Koruyucu kılıflar, 2 numara fosfor plak ölçüsüne uygun olmalıdır.

- Bir yüzü şeffaf diğer yüzü siyah olmalıdır.

- Kılıfın her iki yüzünde de yapışkan alan bulunmalıdır ve yapıştırılarak sıvı geçirmez bir şekilde kapatılabilmelidir.

- Fakültemizde kullanılan cihazlarla uyumlu olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

FOTOĞRAF AYNASI (ÇOK KATMANLI)

- Ürün paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Ürün çizilmeye ve kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.

- Ürün ağız içi dental fotoğraflama için dizayn edilmiş olmalıdır.

- 138 °C'de steril edilebilmelidir.

- Ürünün en az oklüzal, bukkal ve lingual bölgelerin fotoğraflanması için dizayn edilmiş çeşitleri olmalı ve muayene komisyonuna tümü sunulmalıdır.

- Ürünlerin çeşitleri muayene komisyonu tarafından belirlenecektir.

- Muayene komisyonu çeşitli boyutlarda teslim edilen ürünleri; teknik şartnameye ve klinik kullanıma uygunluğu acısından değerlendirecektir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

GAZ İYODOFORM

- Ameliyat sonrası açıkta kalan yara yüzeyinin tedavisi için kullanılmalıdır.

- Yara yüzeyini enfekte edecek nekrotik dokulara karşı antiseptik özellik taşımalıdır.

- En az iki rulodan oluşan steril iodoform emdirilmiş gazlı bezden oluşmalıdır.

- Steril olmalıdır. Steril olduğuna dair ibare kutu üzerinde bulunmalıdır.

- Orjinal ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri yazılı olmalıdır.

- Miadı teslim tarihinden itibaren en az 18 ay olmalıdır.

- Ambalajı üzerinde üretim yeri, markası, üretici firmanın adı ve logosu, katolog numarası yazılı olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

GEÇİCİ DOLGU MATERYALİ

- Geçici dolgu maddesi olarak kullanılmalıdır.

- Kullanıma hazır, tek komponentli pasta şeklinde olmalıdır.

- Tükürüğün etkisiyle hızla sertleşmelidir.

- Ağız içeresinde, uygulandıktan sonra yaklaşık 15 dakika içeresinde tamamen sertleşmelidir.

- Islak ya da kuru kaviteye uygulanabilmelidir.

- Bir probe ya da ekskavatör yardımıyla kaviteden çıkarılabilmelidir.

- Yüksek adeziv direnci, mükemmel marjinal örtülmesi ve çiğneme basınçlarına karşı dayanıklı olmalıdır.

- En az 40 gr kavanoz içerisinde olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihi itibarı ile en az 2 yıl olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

GEÇİCİ KRON KÖPRÜ YAPIŞTIRMA SİMANI

- En az 35 gr beyaz ana pasta ve en az 15 gr sarı Katalizör pastası olmak üzere 2 adet pastadan oluşmalıdır.

- Öjenol içermemelidir.

- Ağırlığa göre karıştırma oranı 2,4 / 1g olmalıdır.

- Karıştırma işlemi 30sn sürmelidir.

- Toplam 4 dakika, ağız içersinde 1.30-2.00 dakikada sertleşmelidir.

- Ana pasta magnezyum oksit, çinko oksit ve bir bitki yağı karışımından oluşmalıdır.

- Katalizör pasta asetik asit ve dimer yağ asitinden oluşmalıdır.

- Nemli ağız ortamında düşük çözünürlüğe sahip olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

GLAZE FIRÇASI

- Porselen glaze işlemlerinde rahatlıkla kullanılabilecek ergonomide olmalıdır.

- İşlem esnasında kıl düşürmemelidir.

- İşlem esnasında iz bırakmamalıdır.

- 0 veya 1 numara olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

GODE

- Steril edilebilir olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Tek haznesi olmalıdır.

- Temizlenmesi kolay olmalıdır.

- Korozyona uğramamalıdır.

- Çapı 4 yüksekliği (+/-2) olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

GUTA KESİCİ

- Ürün, endodontik tedavilerde kanal dolumu sonrasında gutta percha materyalinin kanal ağzı seviyesinde kesilmesi amacıyla kullanılan ısıtmalı kesme cihazı olmalıdır.

- Cihaz, gutta percha materyalini hızlı, düzgün ve kontrollü şekilde kesmeye uygun ısıtmalı uç sistemi ile çalışmalıdır.

- Cihaz, endodontik kanal dolgu işlemlerinde fazla gutta percha materyalinin uzaklaştırılması ve kanal dolgusunun sonlandırılması amacıyla kullanılabilmelidir.

- Cihaz, elde rahat tutulabilecek hafif, ergonomik ve kalem tipi tasarıma sahip olmalıdır.

- Cihazın ağırlığı yaklaşık 30–35 g aralığında olmalıdır.

- Cihaz, şarj edilebilir batarya ile çalışmalı; batarya kapasitesi yaklaşık 1.2 V / 2400 mAh olmalıdır.

- Cihaz, 220–240 V / 50 Hz elektrik şebekesine uygun şarj cihazı veya adaptör ile birlikte verilmelidir.

- Cihazın uçları değiştirilebilir yapıda olmalı ve farklı klinik ihtiyaçlara uygun en az 4 adet kesici uç ile birlikte sunulmalıdır.

- Cihazla birlikte en az 1 adet ana cihaz, 1 adet şarj ünitesi veya şarj standı, 4 adet uç ve 1 adet kullanım kılavuzu verilmelidir.

- Ürün, üretici orijinal ambalajında teslim edilmeli; ambalaj üzerinde ürün adı, marka/model bilgisi, üretici bilgisi, lot/seri numarası, son kullanma/garanti bilgileri ve kullanım talimatları bulunmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

GUTTA KESİCİ PEN

- Kök kanal doldurma işlemi sırasında kök kanal dolgu malzemesini (Guta-Perka) yumuşatmada kullanılabilmelidir.

- Kök kanal dolgu malzemesinin kesilmesinde kullanılmalıdır.

- Kullanımı, temizliği ve saklamayı kolaylaştıran kablosuz ve hafif ergonomik tasarımlı olmalıdır.

- Güvenli çalışma için hem görsel hem işitsel komut sistemi olmalıdır.

- Ekranda görüntülenen pil seviyesi, sıcaklık ve durum bilgisi görülmelidir.

- Isıtma ve dikey presleme yoluyla, yan dal kök kanalı da dahil olmak üzere tüm kök kanallarını en uygun şekilde doldurma işlemi yapmalıdır.

- Farklı boyutlarda en az 4 model uç seçeneği olmalıdır.

- Büyük kapasiteli pil ve özel ısıtma sistemi, tam şarj ile 1500 işlem yapmalıdır.

- Ergonomik ve kolay kullanım imkanı sağlamalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

GUTTA PERCHA KONLARI

  - Dokuya uyumlu olmalıdır.

  - Kadmiyumsuz olmalıdır.

  - Radyo opak olmalıdır.

  - Fabrikasyon olmalıdır.

  - Kanala uygulanırken eğilip bükülmemelidir.

  - Çabuk kopmamalı, sert olmamalıdır.

  - Kalınlığı belirten ISO renk kodları her gutta perka konun üzerinde ve ambalajda üzerinde açıkça belirtilmiş olmalıdır.

  - Gutta perka konların üzerinde mm. lik işaretli olmalıdır.

  - Gutta perka konun kutularda süngerle desteklenmeli.

  - Orijinal kutu içinde en az 100 adet olmalıdır.

  - Ürünlerin teslimi sürecinde firmaya teslim etmesi gereken ürün ISO ebatları bildirilecektir.

  - Son kullanma tarihi teslim tarihi itibarı ile en az 2 yıl olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır. Kalitesiz, hemen deforme olan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

GÜMÜŞ DİAMİN FLORÜR

- Ürün, 1. Aşama AgF (Su bazlı) (Gümüş Diamin Florid) ve 2. Aşama Potasyum iyodür içerikli olmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajı içerisinde 1.5 ml. Step 1 (SDF) (Gümüş Florid) ve 3 ml. Step 2 (KI) (Potasyum İyodür) olmalıdır.

- Ayırt edebilmek adına Potasyum İyodür yeşil, Gümüş Florid gri renkte olmalıdır.

- İki aşamalı uygulaması sayesinde diş üzerinde leke bırakmamalıdır.

- Ürün minimal invaziv diş hekimliğine uygun ve diş korunmasında etkili olarak kullanılabilmelidir.

- Ürün çürük tespitinde kullanılabilir olmalıdır.

- İçeriği sayesinde hızlı ve etkili bir şekilde hassasiyet problemini ortadan kaldırmalıdır ve uygulanan alanda en az 2 yıl hassasiyet oluşturmamalıdır.

- Ürün hassasiyeti giderici özelliğinin yanı sıra bio-film oluşumunu engellemeli ve çürüğe karşı dentini koruyup çürüğün ilerlemesini engellemelidir.

- Ürün yüksek derecede antimikrobiyal etkiye sahip olmalıdır.

- Ürün kavite liner olarak da kullanılabilmelidir.

- Ürün tedavi öncesi diş yüzeyine uygulandığında, cam ionomerlerin dentine bağlantı gücünü arttırmalıdır.

- Ürünün bu etkileri üniversite araştırmaları ile kanıtlanmış olmalıdır.

- Ürünün ÜTS kaydı olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

H TİPİ KANAL EĞESİ

- Paslanmaz çelik olmalıdır.

- Kanal aletlerinin boyu 25 mm ve 31 mm olarak en az iki farklı seçenekte sunulmalıdır.

- Her aletin numarasında göre farklı renkte olan sap kısmının tepesinde kanal aletinin kesit formunu gösteren ve numarasını içerisine alan yuvarlak şekil olmalıdır.

- Her aletin renkli sap kısmının gövdesinde eğelerin uzunluğunu belirten numaralar yazmalıdır.

- Renkli sap kısmı ile aktif kısmı arasında kanal boyunun ölçülmesi amacıyla milimetrik ölçüsü olmalıdır.

- Aletler birden fazla kez kullanılabilmesi için otoklav ile steril edilebilmedir ve bu ibare blister ambalaj üzerinde belirtilmedir.

- Elle kullanılan tipte olmalıdır

- Üzerinde lastik stoperleri olmalıdır

- CE belgesi ve yetki belgesi olmalıdır.

- Ürünlerin teslimi sürecinde firmaya teslim etmesi gereken ürün ISO ebatları bildirilecektir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır. Kalitesiz, hemen deforme olan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

HARD CUTTER (ORTODONTİK)

- Ortodontik telleri kesmeye uygun olmalıdır.

- En az 0.30 mm – 0.56 mm (0.012"–0.022") çap aralığındaki telleri kesebilmelidir.

- Kesme uçları sertleştirilmiş çelikten üretilmiş olmalı ve uzun süre keskinliğini korumalıdır.

- Kesim sırasında tel parçasının fırlamasını önleyen güvenlik tutucu (safety hold) mekanizmasına sahip olmalıdır.

- Uç yapısı dar alanlarda çalışmaya uygun ince formda olmalıdır.

- Tutma sapları ergonomik ve kaymaz yüzeyli olmalıdır.

- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalı ve korozyona dayanıklı olmalıdır.

- Otoklav sterilizasyonuna (en az 134°C) uygun olmalıdır.

- Tekrar bilemeye uygun yapıda olmalıdır (varsa üretici önerisine göre).

- Tüm ürünler CE belgeli olmalıdır.

- Üretici firma ISO 13485 kalite yönetim sistemine sahip olmalıdır.

- Ürünler yeni, kullanılmamış ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

- Teslim edilen ürünler muayene komisyonu tarafından kontrol edilecek, şartnameye uymayan ürünler iade edilecektir.

HASSASİYET GİDERİCİ AJAN

    - Diş kolesinin aşırı hassasiyetinde, yüzeysel ve derinlemesine çatlakların tedavisinde kullanılacak desentizer ajan olmalıdır.

    - Uygulandıktan sora bekleme süresi en fazla 10 dk olmalı veya ışık uygulayarak sertleştirilebilmelidir.

    - Ürün en az 5ml lik şişede ve beraberinde varsa uygulama fırça uçları beraber sunulmalıdır.

    - Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

    - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

HASTA ÖNLÜĞÜ

- En az 55x60 cm (+/- 2 cm) ebatlarında, ön yüzü emici kağıt arka yüzü sıvı geçirmez polietilen

kaplı ve tabakalar birbirinden kolaylıkla ayrılmamalıdır.

- Emici kağıt olan ön yüzü polietilen kısmından ayrılmamalıdır.

- Bir rulo içerisinde en az 80 adet önlük bulunmalıdır.

- Önlükler birbirinden ayrılma yerlerinden ve bağlama yerlerinden önceden kesilmiş olmalı ve

kopartılırken kolayca ayrılmalı, yırtılmamalıdır.

- Boyundan bağlanabilir olmalıdır.

- Dayanıklı olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

HATA BELİRLEME SPREYİ (OKLÜZOR SPREY)

- Okluzal temasların ve kron ve köprülerin uyumunun kontrolünde kullanılan çok yönlü bir renk endikatörü olmalıdır.

- Sprey en fazla 100 ml’lik kolay uygulanabilir tüpte olmalı, yeşil yada kırmızı renkli bir katman oluşturmalıdır.

- Kolayca kullanılabilmeli ve su ile hiç kalıntı bırakmayacak biçimde temizlenebilen ince bir renk katmanı oluşturmalıdır. Sprey kutusunu kullanmadan önce çalkalayarak ve 3-5 cm uzaklıktan okluzal yüzeye, kron veya köprülerin iç taraflarına püskürterek kullanılabilmelidir.

- Bütün temas noktaları hatalı/hatasız eksiksiz görülebilmelidir. Temas noktaları gösterecek şekilde kolayca sıyrılabilmeli ve suyla yıkanarak uzaklaştıralabilmelidir.

- Temas noktaları, gerektiğinde renkli kalem ile bir kez daha kontrol etmek üzere işaretlenebilmelidir.

- Kron veya köprülerin uyarlanmasında aproksimal temaslar için de kullanılabilir olmalıdır.

- Fizyolojik açıdan tıbbi ürünler yasasının öngördüğü gereklilikleri karşılayan içerik maddelerinden oluşmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANI (SPREY)

- Medikal ve tıbbi cihaz yüzeylerinde hızlı dezenfeksiyon için kullanılan alkol bazlı ürün olmalıdır.

- Malzemeler üzerinde renk solması veya boyaması yapmamalıdır. Hoş ve taze kokulu olmalıdır

- Hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan her yerde kullanılmalıdır; Ameliyathane masa, küvözler, lamba ve demirbaşları, taşıma araçları; acil yardım otoları, sedyeler ve ambulanslar, diş hekimliği cihaz ve aletleri; frez uçları, aeretör başlıkları vs.  Hemşire deskleri, masa ve sandalyeler, pansuman arabaları, hızlı dezenfeksiyona ihtiyaç duyulan alanlar, hastabaşı monitörler, sıklıkla el ve cilt temasının olduğu alanlar; klozet, lavabo, musluk, kapı kolu vb. Hasta bakım ünitelerindeki büro malzemeleri, serum askısı, hasta yatağı kenarları mikroskopların el ve cilt teması olan alanlarında, hasta cildi ile temas eden tıbbi aletler; steteskop, derece, tansiyon aleti vb.

- Ürün bileşiminde en az 50 gr ethanol, en az 10 gr Propanol, en az 0,05 gr Didecyldimethylammoniumpropionat bulunmalıdır.

- Perastetik asit, sodyum perborat, aldehit ve fenol içermemelidir, bu sayede çevreyi koruyucu ve biyolojik olarak indirgenebilir olmalıdır.

- Ürün kullanıma hazır olmalıdır. 30 saniyede virüsid (ADENO, POLİO, ROTA, CORONA), bakterisid (A.BACTER BAUMANNİ, VRE, MRSA, TBC dahil) ve fungusid etkili olduğuna dair raporları sunulmalıdır.

- Ürün kapalı alanlarda bile kullanıldığında toksik etkisi bulunmamalı, rahatsız edici keskin kokuya sahip olmamalıdır.

- Ürünün pH değeri 6-8 arasında olmalıdır.

- Raf ömrü en az 2 (iki) yıl olmalıdır. Teslim tarihi itibariyle üretim tarihi üzerinden en fazla altı ay geçmiş olmalıdır.

- Ürün 1 litrelik orijinal ambalajında, PVC içermeyen HDPE ambalajlarda olmalıdır. Solüsyonun özelliğini bozacak şekilde ışık geçirecek nitelikte kaplarda olmamalıdır.

- İlk kez kullanıcı tarafından açılması amacıyla folyolu kapak sistemine sahip olmalıdır.

- Ürün ambalajı püskürtme işlemini kolayca yapabilecek bir püskürtme ventiline sahip olup, hastanenin istediği kadar sprey başlığı ücretsiz olarak verilmelidir.

- Ürün üzerinde formülasyonu, kullanım şekli, lot numarası, üretim ve son kullanma  tarihleri açıkça belirtilmiş Türkçe etiketi olmalıdır. Uyarı işaretleri etiket üzerinde gösterilmiş olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

HİDROFLORİK ASİT

- %9.5 hidroflorik asit içermelidir.

- Solüsyonun rengi sarı ve ideal vizkoziteye sahip olmalıdır.

- Kolaylıkla yüzeyden uzaklaştırılabilmelidir.

- Seramik restorasyonların simantasyonunda ve tamirinde kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Set içeriğinde en az 1 adet 5 ml’lik şırınga olmalıdır.

- Set içeriğinde en az 25 adet palstik uç bulunmalıdır.

- Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

HİDROJEN PEROKSİT BAZLI HIZLI YÜZEY DEZENFEKTANI

- Ürün ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri, hasta bakım üniteleri, yeni doğan üniteleri, diş klinikleri, laboratuvarlar gibi sağlık hizmeti verilen her yerde dezenfeksiyonu zorunlu tıbbi cihaz yüzeylerinin temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılır özellikte olmalıdır. Kuvözlerin, probların, diş hekimliğinde kullanılan aeratörlerin ve KBB muayenelerinde kullanılan dezenfeksiyonu zorunlu tıbbi cihazların temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanıma uygun olmalıdır.

- Solüsyon kullanıma hazır olmalı ve püskürtme başlığı sayesinde köpük formunda kullanılabilir olmalıdır. Püskürtme başlığı kontaminasyonu önelmek adına her şişeye takılı olarak sunulmalıdır.

- Solüsyon içeriğinde, kullanıldığı cihazlara zarar vermemesi için en fazla % 0,4 oranında hidrojen peroksit içermelidir.

- Ürün alkol, aldehit, fenol, kuarterner amonyum bileşikleri ve türevlerini içermemelidir.

- Ürün uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak, EN 13727 + A2 standardına göre en fazla 30 saniyede bakterisidal (Staphylococcus aureus ATCC 6538, Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442, Enterococcus hirae ATCC 10541, Acinetobacter baumannii ATCC BAA-1605, VRE ATCC 51299, MRSA ATCC 33592 dahil), EN 13624 standartına göre en fazla 30 saniyede fungisidal (Candida albicans ATCC 10231, Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 dahil), EN 14348 standartına göre en az 1 dakikada en fazla 5 dakikada tüberkülosidal (Mycobacterium terrae ATCC 15755 dahil), EN 14476 standardına göre en fazla 1 dakikada virüsidal (Adenovirüs Type 5 – Strain Adenoid 75, Poliovirüs Type 1 – LSc-2ab, Murine norovirüs – Strain S99 Berlin dahil), EN 13704 standardına göre en fazla 1 dakikada sporisidal (Bacillus subtilis ATCC 6633) etkili olmalıdır. İlgili mikrobiyolojik etkinlik raporları ihale dosyasında sunulmalıdır.

- Bağımsız laboratuvardan alınmış EN 1276 test yöntemine göre 30 saniyede bakterisidal (Helicobacter Pylori ATCC 43504, Escherichia Coli ATCC 10536) yapılmış etkinlik raporları olmalıdır.

- Ürünün pH değeri 1 – 3 aralığında olmalıdır.

- Ürünün raf ömrü üretim tarihinden itibaren 2 yıl olmalıdır. Hastanemize teslim edilmesinden itibaren miadı, en az 14 ay olmalıdır.

- Ürün etiketi üzerinde gerekli tüm bilgiler (ürün içeriği, etkinlik süreleri, gerekli uyarılar, üretim ve son kullanma tarihi, lot numarası, üretici firmanın adı, adresi ve logosu) Türkçe olarak yer almalıdır.

- Ürünün materyal uyumluluğu geniş olmalı, korozyona neden olmamalı, materyal uyumluluk raporu ihale dosyasında sunulmalıdır. Dezenfeksiyon işleminin uygulandığı yüzeylerde polistiren, paslanmaz çelik, PVC, polikarbon, sermaik, ABS, silikon, HDPE, kauçuk ve camdan imal edilmiş tıbbi cihaz ve ekipmanlara (Elektrikli cihazların elektriği kesildikten sonra) zarar vermeden kullanıma uygun olmalıdır

- Ürünün PVC, HDPE ve paslanmaz çelik materyallere zarar vermediğini gösteren, TS EN ISO 2812 – 1 standardına göre bağımsız laboratuvarda yapılmış test raporları olmalıdır.

- Ürünün kuvöz parçalarına zarar vermediğini gösteren, TS EN ISO 2812 – 1 standardına göre bağımsız laboratuvarda yapılmış test raporları olmalıdır.

- Ürünün biyobozunur olduğunu ve çevreye zararı olmadığını gösteren bağımsız laboratuvarda yapılmış biyobozunurluk test raporu olmalıdır.

- Temizlik ve dezenfeksiyonu aynı anda yapmalıdır, durulama gerektirmemelidir.

- Üretici firma ISO 13485, ISO 9001 ve GMP kalite belgelerine sahip olmalıdır.

- Güvenlik bilgi formu ihale dosyasında sunulmalıdır.

- Ürün 93/42/EEC direktifine göre CE sertifikasıyla belgelendirilmiş olmalıdır.

- Ürünün ÜTS kaydı yapılmış ve Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ISIRMA KAYDI KAPANIŞ ÖLÇÜSÜ

- Silikon esaslı ısırma kayıt materyali olmalıdır.

- En az 50 ml kartuşlarda olmalıdır ve tabanca ile kullanılmalıdır.

- Set içerisinde en az 50 ml lik 2 adet kartuş ve en az 10 adet turkuaz renkli-geniş karıştırma ucu olmalıdır.

- Kayıt materyalinin donma süresi karıştırma başlangıcından itibaren en fazla 60 sn olmalıdır.

- En az 20 mikron detay verebilmelidir.

- Son sertliği en az 75 shore A olmalıdır.

- Tixotropik olmalıdır.

- Ürünün üzerinde üretim tarihi, lot numarası ve son kullanım tarihi hem kutu hem de ambalajın altında belirtilmelidir.

- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık kullanım süresine sahip olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

IŞIK CİHAZI ŞEFFAF KORUYUCU KILIFI

- Şeffaf koruyucu kılıf, klinikte kullandığımız ağız içi ışık (polimerizasyon) cihazının, uygulama ucunu ve elle tutulan alanı kaplayarak kontaminasyonun engellenmesi amacıyla kullanılacaktır.

- Şeffaf koruyucu kılıfın birden fazla cihaza uyumlu universal özellikte veya en az kliniklerimizde kullandığımız Vega LED polimerizasyon cihazına uyumlu olması gerekmektedir.

- Ürünün LED ekranının ve kontrol butonlarının görünürlüğünü engellemeyecek derecede yüksek şeffaflıkta plastikten yapılmış olması gerekmektedir.

- Kılıf takılıyken cihazın tuş takımı hassasiyetini kaybetmemeli, mod değişimleri kolayca yapılabilmelidir. Steril paketler, rulo halinde sunulmalı, tek tek kolay çekilebilir paketleme sistemine sahip olmalıdır.

- Her bir paket içerisinde en az 100 adet bulunmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

IŞIKLA SERTLEŞEN PATERN REZİN

        - Diş hekimliği kliniklerinde ve laboratuvarlarında implant transfer parçalarının sabitlenmesi, oklüzal kayıtlar, jig modellemeleri ve diğer hassas modelleme işlemleri için kullanılacak ışıkla sertleşen, patern rezin alımını kapsar.

        - Ürün, ışıkla sertleşen (Light-Cured) tek bileşenli bir modelleme rezini olmalı ve 400-500 nm arası dalga boyundaki kompozit LED ışın cihazlarıyla hızlıca sertleşmelidir.

        - Sertleşme süresi, ışın kaynağının gücüne bağlı olarak makul sürelerde (genellikle 20-40 saniye) tamamlanmalıdır.

        - Ürün rengi, uygulama alanında rahat görülebilmesi için şeffaf kırmızı veya mavi tonlarda olmalıdır.

        - Ürün jel veya macun kıvamında olmalı, uygulandığı dikey yüzeylerde akma yapmamalı (tiksotropik özellik) ve uygulama alanında kalmalıdır.

        - Ürün en az 2 gr veya 2.5 g'lık şırıngalar halinde sunulmalıdır. Şırıngalar, ışık geçirmeyen ve ürünün sertleşmesini engelleyen özel yapıda olmalıdır.

        - Ürünün Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Ulusal Bilgi Bankası (ÜTS) kaydı bulunmalıdır.

        - Ürünün son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

        - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

İNSÜLİN ENJEKTÖRÜ

- Tek kullanımlık ve steril olmalıdır.

- Enjektörler fazla sert ya da fazla esnek olmamalıdır.

- Apirojen ve non toksik olmalıdır.

- Pistonu kauçuk/plastik başlı olmalıdır.

- Pistonu kolay hareket edebilir olmalıdır.

- Negatif basınçta hava kaçağı yapmamalıdır.

- Ambalajı şeffaf, tekli ambalajlanmış ambalaj kenarları iyi preslenmiş ve steriliteyi bozmayacak şekilde kolay açılabilir olmalıdır.

- Ambalajın üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalı, raf ömrü yazılı olmalıdır.

- Ambalajın üzerinde steril olduğunu gösteren işaret olmalıdır.

- Enjektör üzerinde net, kolay okunabilen cc ve ünite çizgileri olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

İNTRAKET MAVİ

- Plastik kısmı ile iğne ucu arasındaki mesafe uygun olmalıdır. Kanül iğneden ne daha uzun ne de uygun mesafeden kısa olmalıdır.

- Kanül Vialon’dan (Biyomateryelden) imal edilmiş olmalıdır.

- Damarda kalış süresi 96 saate kadar olmalıdır.

- Radyoopak özelliği sayesinde hasta üzerindeyken MR ve BT altında kolayca görülmelidir.

- Ürünün hiçbir zarara uğramaması için Tyvek malzemesi ile yapılmalı, kağıt olmamalı ve plastik ambalaj kısmı sert olmalıdır.

- Ambalaj herhangi bir dış etkiden etkilenip açılmaması için çok iyi yapıştırılmış olmalıdır.

- İlaç veya benzeri gibi ek sıvıların verilebilmesi için musluklu (portlu) olmalıdır.

- Sabitlemenin çok rahat yapılabilmesi için, kanatların yumuşak, rahat açılabilir ve iz bırakmayacak şekilde olması gerekir.

- Ambalaj açıldığında iğne ile kanül bağlantısı gevşek olmamalıdır.

- Luer-lok kapak gevşek olmayıp, rahatlıkla takılmalıdır.

- İğne ucu, hastada acı yaratmayacak şekilde üç aşamada şekillendirilmiş sivri olmalıdır.

- Plastik kısmı, uca doğru giderek iki kez inceltilmiş olmalıdır.

- Damara girildiğini anlayabilmek için, kanın hazneye hemen gelmesini sağlayan sistem olmalıdır (geri dönüşüm çemberi).

- İğne yolu (musluğun alt kısmı) metal olmamalı plastik olmalıdır.

- Terapi sırasında, plastik kısmı damarda iken hareketini önlemek için musluk kapağı rahatça açılma ve kapanma özelliğine sahip olmalı, musluğun tam olarak kapandığını gösteren çentik bulunmalıdır.

- Uluslararası standartlarda renklerde kodlandırılmış olmalıdır.

- Ürünün orijinal ambalajı üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi okunaklı olarak yazılı olacaktır.

- MAVİ renkte olmalıdır.

- Ambalajı üzerinde üretildiği ülke adı, markası, üretici firmanın adı ve logosu, seri numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

İNTRAKET MOR

      - Plastik kısmı ile iğne ucu arasındaki mesafe uygun olmalıdır. Kanül iğneden ne daha uzun ne de uygun mesafeden kısa olmalıdır.

      - Kanül Vialon &#39;dan (Biyomateryelden) imal edilmiş olmalıdır.

      - Damarda kalış süresi 96 saate kadar olmalıdır.

      - Radyoopak özelliği sayesinde hasta üzerindeyken MR ve BT altında kolayca görülmelidir.

      - Ürünün hiçbir zarara uğramaması için Tyvek malzemesi ile yapılmalı, kağıt olmamalı ve plastik ambalaj kısmı sert olmalıdır.

      - Ambalaj herhangi bir dış etkiden etkilenip açılmaması için çok iyi yapıştırılmış olmalıdır.

      - İlaç veya benzeri gibi ek sıvıların verilebilmesi için musluklu (portlu) olmalıdır.

      - Sabitlemenin çok rahat yapılabilmesi için, kanatların yumuşak, rahat açılabilir ve iz bırakmayacak şekilde olması gerekir.

      - Ambalaj açıldığında iğne ile kanül bağlantısı gevşek olmamalıdır.

      - Luer-lok kapak gevşek olmayıp, rahatlıkla takılmalıdır.

      - İğne ucu, hastada acı yaratmayacak şekilde üç aşamada şekillendirilmiş sivri olmalıdır.

      - Plastik kısmı, uca doğru giderek iki kez inceltilmiş olmalıdır.

      - Damara girildiğini anlayabilmek için, kanın hazneye hemen gelmesini sağlayan sistem olmalıdır (geri dönüşüm çemberi).

      - İğne yolu (musluğun alt kısmı) metal olmamalı plastik olmalıdır.

      - Terapi sırasında, plastik kısmı damarda iken hareketini önlemek için musluk kapağı rahatça açılma ve kapanma özelliğine sahip olmalı, musluğun tam olarak kapandığını gösteren çentik bulunmalıdır.

      - Uluslararası standartlarda renklerde kodlandırılmış olmalıdır.

      - Ürünün orijinal ambalajı üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi okunaklı olarak yazılı olacaktır.

      - Teslim edilen malzeme teslim tarihinde itibaren en az 3 yıl miatlı olmalıdır.

      - MOR renkte olmalıdır.

      - Ambalajı üzerinde üretildiği ülke adı, markası, üretici firmanın adı ve logosu, seri numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır.

      - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

İNTRAKET PEMBE

- Plastik kısmı ile iğne ucu arasındaki mesafe uygun olmalıdır. Kanül iğneden ne daha uzun ne de uygun mesafeden kısa olmalıdır.

- Kanül Vialon’dan (Biyomateryelden) imal edilmiş olmalıdır.

- Damarda kalış süresi 96 saate kadar olmalıdır.

- Radyoopak özelliği sayesinde hasta üzerindeyken MR ve BT altında kolayca görülmelidir.

- Ürünün hiçbir zarara uğramaması için Tyvek malzemesi ile yapılmalı, kağıt olmamalı ve plastik ambalaj kısmı sert olmalıdır.

- Ambalaj herhangi bir dış etkiden etkilenip açılmaması için çok iyi yapıştırılmış olmalıdır.

- İlaç veya benzeri gibi ek sıvıların verilebilmesi için musluklu (portlu) olmalıdır.

- Sabitlemenin çok rahat yapılabilmesi için, kanatların yumuşak, rahat açılabilir ve iz bırakmayacak

şekilde olması gerekir.

- Ambalaj açıldığında iğne ile kanül bağlantısı gevşek olmamalıdır.

- Luer-lok kapak gevşek olmayıp, rahatlıkla takılmalıdır.

- İğne ucu, hastada acı yaratmayacak şekilde üç aşamada şekillendirilmiş sivri olmalıdır.

- Plastik kısmı, uca doğru giderek iki kez inceltilmiş olmalıdır.

- Damara girildiğini anlayabilmek için, kanın hazneye hemen gelmesini sağlayan sistem olmalıdır (geri dönüşüm çemberi).

- İğne yolu (musluğun alt kısmı) metal olmamalı plastik olmalıdır.

- Terapi sırasında, plastik kısmı damarda iken hareketini önlemek için musluk kapağı rahatça açılma     ve kapanma özelliğine sahip olmalı, musluğun tam olarak kapandığını gösteren çentik bulunmalıdır.

- Uluslararası standartlarda renklerde kodlandırılmış olmalıdır.

- Ürünün orijinal ambalajı üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi okunaklı olarak yazılı olacaktır.

- PEMBE renkte olmalıdır.

- Ambalajı üzerinde üretildiği ülke adı, markası, üretici firmanın adı ve logosu, seri numarası yazılı

olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

İNTRAKET SARI

- Plastik kısmı ile iğne ucu arasındaki mesafe uygun olmalıdır. Kanül iğneden ne daha uzun ne de uygun mesafeden kısa olmalıdır.

- Kanül Vialon’dan (Biyomateryelden) imal edilmiş olmalıdır.

- Damarda kalış süresi 96 saate kadar olmalıdır.

- Radyoopak özelliği sayesinde hasta üzerindeyken MR ve BT altında kolayca görülmelidir.

- Ürünün hiçbir zarara uğramaması için Tyvek malzemesi ile yapılmalı, kağıt olmamalı ve plastik ambalaj kısmı sert olmalıdır.

- Ambalaj herhangi bir dış etkiden etkilenip açılmaması için çok iyi yapıştırılmış olmalıdır.

- İlaç veya benzeri gibi ek sıvıların verilebilmesi için musluklu (portlu) olmalıdır.

- Sabitlemenin çok rahat yapılabilmesi için, kanatların yumuşak, rahat açılabilir ve iz bırakmayacak şekilde olması gerekir.

- Ambalaj açıldığında iğne ile kanül bağlantısı gevşek olmamalıdır.

- Luer-lok kapak gevşek olmayıp, rahatlıkla takılmalıdır.

- İğne ucu, hastada acı yaratmayacak şekilde üç aşamada şekillendirilmiş sivri olmalıdır.

- Plastik kısmı, uca doğru giderek iki kez inceltilmiş olmalıdır.

- Damara girildiğini anlayabilmek için, kanın hazneye hemen gelmesini sağlayan sistem olmalıdır (geri dönüşüm çemberi).

- İğne yolu (musluğun alt kısmı) metal olmamalı plastik olmalıdır.

- Terapi sırasında, plastik kısmı damarda iken hareketini önlemek için musluk kapağı rahatça açılma ve kapanma özelliğine sahip olmalı, musluğun tam olarak kapandığını gösteren çentik bulunmalıdır.

- Uluslararası standartlarda renklerde kodlandırılmış olmalıdır.

- Ürünün orijinal ambalajı üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi okunaklı olarak yazılı olacaktır.

- SARI renkte olmalıdır.

- Ambalajı üzerinde üretildiği ülke adı, markası, üretici firmanın adı ve logosu, seri numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

İRİGASYON UCU (METAL)

- Kök kanal irigasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

- Apikal foramenden taşmaları önlemek amacıyla yanlarda bulunan en az 1 açıklığa sahip olmalıdır.

- En az 25 mm. uzunluğa sahip olmalıdır.

- En fazla 30 gauge kalınlıkta olmalıdır.

- Bir paket veya kutusunda en az 40 adet irrigasyon ucu bulunmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

İRİGASYON UCU (PLASTİK)

- İrrigasyon için kullanılmalıdır.

- Ürün plastik olup süper elastik olmalıdır.

- En fazla 30 G ve 0.04 taper’a sahip olmalıdır.

- Ürünün paket içeriği steril tekli ambalajlı şekilde olmalıdır.

- Bir pakette en az 40 adet olmalıdır.

- Ürünün çalışma boyu 27 mm olup 18-19-20-22 mm derinlik çizgisi bulunmalıdır.

- Güvenli çalışma için luer-lock kilit sistemi bulunmalıdır.

- Çift çıkışlı dizayna sahip olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

JUMBO CİLA LASTİĞİ

- Laboratuar piyasemeni için olmalıdır.

- Total ve iskelet akrilik protez tesviyesinde kullanılmalıdır.

- Frez izlerini kolay kaybedecek şekilde ince granürlü yapıda ve çabuk aşınmayacak dayanıklılıkta sert olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

K TİPİ KANAL EĞESİ

- Paslanmaz çelik olmalıdır.

- Kanal aletlerinin boyu 25 mm ve 31 mm olarak en az iki farklı seçenekte sunulmalıdır.

- Her aletin numarasında göre farklı renkte olan sap kısmının tepesinde kanal aletinin kesit formunu gösteren ve numarasını içerisine alan kare şekil olmalıdır.

- Her aletin renkli sap kısmının gövdesinde eğelerin uzunluğunu belirten numaralar yazmalıdır.

- Renkli sap kısmı ile aktif kısmı arasında kanal boyunun ölçülmesi amacıyla milimetrik ölçüsü olmalıdır.

- Aletler birden fazla kez kullanılabilmesi için otoklav ile steril edilebilmedir ve bu ibare blister ambalaj üzerinde belirtilmedir.

- Elle kullanılan tipte olmalıdır

- Üzerinde lastik stoperleri olmalıdır

- CE belgesi ve yetki belgesi olmalıdır.

- Ürünlerin teslimi sürecinde firmaya teslim etmesi gereken ürün ISO ebatları bildirilecektir.

- Sorti/asorti paketleme seçeneği olmalıdır. Eğelerin paket seçeneği ve numarası komisyon tarafından belirlenecektir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır. Kalitesiz, hemen deforme olan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

KALSİFİYE KANAL AÇICI EĞE (SORTİ)

- Paslanmaz çelik, CC+ Sap olmalıdır.

- Özel bir termal sertleştirme işlemi nedeniyle yüksek bükülme gücü olmalıdır.

- Eğe kullanımı öncesinde pürüzsüz bir kaygan çalışma yüzeyi oluşturulmasını sağlamalıdır.

- İnaktif pilot uç (keskin olmayan), ensturmanın kanal boyunca güvenli ilerlemesini sağlamalıdır.

- Kavisli ve kalsifiye kök kanalları için uygun olmalıdır.

- Radyopak derinlik çizgileri olmalıdır.

- Iso renk kodlaması olmalıdır.

- 10 ve 15 numaraları arasında 12,5 numaralı eğesi olmalıdır.

- Sorti/asorti paketleme seçeneği olmalıdır. Eğelerin paket seçeneği ve numarası komisyon tarafından belirlenecektir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KALSİFİYE KANALLAR İÇİN ROTASYONAL ADVANCED EĞE KİTİ

  - Kök kanal tedavisinde kullanmak amacıyla ısıl işlem görmüş Nikel Titanyum telden üretilmiş olmalıdır.

  - S şeklinde bıçakları olan çapraz kesite sahip olmalıdır.

  - Zorlu kanal anatomilerinde kullanıma uygun olmalı, kök kanallarını 4 eğe kullanarak ISO 25 numara apikal çapa kadar genişletebilmelidir.

  - Setin içerisindeki eğeler 0.8, 1 ve 1.2 mm’lik tellerden üretilmiş olmalıdır.

  - Kök kanallarının koronalinde aşırı madde kaybına sebep olmamak için 25 numara bitim eğesi 1 mm’lik telden üretilmiş olmalı ve yüzde 4 koniklik açısına sahip olmalıdır.

  - 25 numara bitim eğesi kanal içerisinde efektif bir şekilde ilerleyebilmesi için en az 14 adet bıçağa sahip olmalıdır.

  - Blister içerisindeki eğeler hem altın rengi ve hem de mavi ısıl işlemden görmüş tellerden üretilmiş olmalıdır.

  - Başlangıç eğesi kanalda basamak oluşturmadan yol açabilmek için ISO 10 numara apikal çapa sahip olmalı ve aynı zamanda kanalın koronal kısmını genişletebilecek koniklik açısına sahip olmalıdır.

  - Geniş kanallar için 35 numara apikal çap seçeneği olmalı. 35 numaralı eğe esneklik göstermesi için mavi telden üretilmiş olmalı, bıçaklarının bulunduğu alan 11 mm’den daha uzun olmamalı ve 0.8 mm’lik ince telden üretilmiş olmalıdır.

  - Blister üzerindeki etikette, eğelerin tork ve hız ayarları belirtilmelidir.

  - 21, 25 ve 31 mm. seçenekleri olmalıdır.

  - Ürün, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) kayıtlı olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KALSİYUM HİDROKSİT (TOZ + LİKİT)

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- Radyoopak olmalıdır.

- Kök kanal ve uygulamaları için uyumlu olmalıdır.

- Tozunda kalsiyum hidroksit, likiti distile su olmalıdır.

- Orijinal set içerisinde en az 15 gr toz ve en az 15 ml likit olmalıdır.

- Likidi kendinden damlalıklı şişede olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır. Sertleşme ve uygulama süresi uygun bulunmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

KALSİYUM HİDROKSİT İÇERİKLİ KANAL DOLGU PATI

- Kalsiyum hidroksit bazlı, öjenol içermeyen kanal dolgu patı olmalıdır.

- Baz ve katalizöründe Kalsiyum Oksit, Bizmut Trioksit, Çinko Oksit, silikon dioksit, titanyum dioksit, trikalsiyum fosfat olmalıdır.

- Sert doku oluşumu sağlamalıdır.

- Kanal içerisinde sertleşirken en fazla % 32 oranında hacimsel olarak genleşmeli ve kanal duvarlarına sıkıca ypışmalı, kanalda boşluk bırakmamalıdır.

- Baz ve katalizör şeklinde iki kısımdan oluşmalıdır.

- Baz kısmı en fazla 12 gr’ lık tüp, katalizör kısmı en fazla 18 gr’ lık tüp şeklinde olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune olarak bırakılacaktır.Kalitesiz sertleşme süresi uygun bulunmayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

KALSİYUM HİDROKSİT PAT

- Ürün baz ve katalizör patlarından ibaret olacak, 13 gr baz ve 11 gr katalizör şeklinde paketlenmiş olacaktır.

- Baz pasta içeriğinde disalisit ester , butilin glikol, kalsiyum fosfat, kalsiyum tungstat, çinko oksit ve demir oksit olmalıdır ve bu husus orijinal data sayfası ile belgelendirilmelidir.

- Katalizör pasta içeriğinde kalsiyum hidroksit, etil toluenesulfonamid, çinko sitrat, titanyum dioksit, çinko oksit, demir oksit olmalıdır ve bu husus  orijinal data sayfası ile belgelenmelidir.

- Pulpa korumasına hemen başlayacak ve sekonder dentin oluşumunu

- sağlayacaktır.

- Direkt ve endirekt pulpa kuafajında kullanıbilecektir

- Amalgam ve kompozitlerle kullanmaya uygun olacaktır.

- Üzerinde amalgam tepilebilmesi için gereken maksimum basınç dayanıklığına en kısa sürede ulaşaktır.

- Çalışma zamanı en fazla 2(iki) dakika olacaktır.

- Asit uygulamaya izin vermesi için asit çözünürlüğü düşük olacaktır ve bu şartlar maksimum pulpa koruyuculuğu sağlayacaktır.

- Açılmamış orijinal ambalajında, propektüsü içerisinde olmalıdır.

- Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl olacaktır.

- Hasta ve ürün güvenirliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmış olmalıdır. Orjinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.s. yapıştırılmamalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KALSİYUM SİLİKAT ESASLI KAİDE VE KUAFAJ SETİ

- Rezin modifiye kalsiyum silikat esaslı ( Portland simanı Tip II ) olmalıdır.

- Biyouyumlu olmalıdır.

- Işıkla 20 sn de polimerize olmalıdır.

- Hem pulpa koruması hem de kaide olarak kullanıma uygun olmalıdır.

- Hem direkt hem indirekt restorasyonlarda kullanıma uygun olmalıdır.

- Kompozit, amalgam, simanlar ve diğer baz materyaller altında kullanıma uygun olmalıdır.

- Dentine en az 4 MPa dirençle bağlanabilmelidir.

- Suda çözünmemelidir.

- Radyoopak olmalıdır.

- Kalsiyum realize etmelidir.

- Ambalajında  en az 1 gr şırınga formunda toplam 4 adet olmalıdır.

- Ambalajında 20 adet uygulama ucu içermelidir.

- Uygulama için resimli teknik kartı olmalıdır.

- Yukarıdaki özelikleri orijinal broşüründe yer almalıdır.

- Avrupa ya da Amerika gibi gelişmiş teknolojiye sahip ülkelere ait  menşeili olmalıdır.

- Yeterince literatür çalışması yapılmış olmalı, istenildiği taktirde orijinal dilinde komisyona sunulabilmelidir.

- Amalgam restorasyonları uygulaması öncesinde , Sınıf I ve II kompozit restorasyonlarının öncesinde,  diğer baz materyallerin uygulaması  öncesinde , simanların uygulama  öncesinde,

- Kalsiyum hidroksite alternatif olarak, cam iyonomerlere  alternatif olarak,  kavite vernik sealerlara  alternatif olarak, çinko fosfat  alternatifi olarak kullanılabilmelidir. Bütün bu özellikler ürünün içerisinden çıkan orijinal kullanım kılavuzunda yer almalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KAN ALMA İĞNESİ (KAPAKLI)

- Kan alma iğneleri 21G x 1-1/4 inç (0,8x32 mm), yeşil kapaklı, iğne yüzeyi silikonla kaplanmış ve iğne ucu keskin olmalıdır.

- İğnelerin tüpe giren kısmında uygulama sırasında kanı sızdırmayan, lateks içermeyen kauçuk subap bulunmalıdır.

- İğneler 48’lik kutular şeklinde olmalı ve üzerinde CE ve sterilite işareti, kod-lot numarası ve miadı, üretici firma adı olmalıdır.

- İğneler için üretici firmanın ISO Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası olmalıdır.

- İğnelerin son kullanma tarihi teslimden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KANAL DOLGU PATI TAŞIYICI ŞIRINGA SETİ

- MTA, Bioseramik dolgu patları ve kalsiyum hidroksit materyalinin yerleştirilmesinde kullanılabilmelidir.

- Diş hekimliği tedavilerinde endodontik onarım materyallerini iletmek için kullanılmalıdır.

- Pulpa kapama, perforasyon, retrograt dolum, apeksifikasyon, radiküler rezeksiyon gibi işlemlerde kullanılabilmelidir.

- Pulpa kuafajı, kanal perforasyonu ve apeksogenesis vakaları için uygun kullanıma sahip olmalıdır.

- Uçlar, eğri kök kanallarında kolayca kullanılabilmesi için şekil hafızasına sahip nikel titanyum alaşımdan yapılmış olmalıdır.

- Üç farklı renkte stopperleri olmalıdır

- Otoklavlanabilir kaset içerisinde olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

- Set içeriğinde;

-1 adet 0.90mm,

-1 adet 1.10mm

-1 adet 1.30mm Niti (Nikel Titanyum) Memory Shape (Hafızalı) şırınga ucu

- 1 adet paslanmaz çelik şırınga

- her bir şırınga ucu için 3 farklı renkte 8 er adet MTA iletmeye yarayan plastik uç

- her bir şırınga ucu için 1 er adet temizleme çubuğu bulunmalıdır.

KANAL EĞESİ YOL BULUCU SİLVER

- Eğeler “Silver” Thermal Ni-Ti Teknolojisi ile Ni-Ti alaşımından imal edilmiş olmalıdır.

- Özel kutu ile paket içeriği dört (4) adet olarak sunulmalıdır, içinde takip yoncaları bulundurmalıdır.

- Döner harekete uygun maksimum esnekliğe sahip ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

- Sistem dört (4) adet döner alet eğesinden oluşmalıdır.

- Asorti (Karışık) paket içeriğinde, Giriş için 17/08, devamında yol bulucu 13/02 , 16/02 , 19/02 numaralı tipleri mevcut olmalıdır.

- İstenildiği takdirde ürünlerin 13/02, 16/02, 19/02 numaralı çeşitleri tekli paketlerde temin edilebilmelidir.

- Kanal eğesi, lastik stoper ve sap kısmı 121 °C ya da 134°C sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

- Eğenin boylarını belirten renk kodları saplarında bir halka ile belirtilmelidir.

- Perforasyon ve basamak oluşumunu engellemek için kesmeyen güvenli uç sistemi mevcut olmalıdır.

- Tüm endomotorlar ile uyumlu olmalıdır. Tork ve hız değerleri değiştirilebilen yeni nesil cihazlar ile kullanılabilir olmalıdır.

- 300-350rpm devir kullanım hızı ve 1.5-2 N nominal tork değerlerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Eğeler, ABC (Anti Brakeage Control) güvenlik sistemi ile eğe üzerinde deformasyon veya düzleşme göstererek kırılma öncesinde kullanıcıyı uyarmalıdır.

- Eğeler yüzey cilalama (electropolishing) işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 adet numune verilecektir.

- Ürünlerin numune değerlendirilmesi yapılıp, deformasyon ve kırılmaya karşı dayanıklılığı komisyon tarafından uygun görünen ürünler değerlendirmeye alınacaktır.

KANAL İÇİ POST

- Post vidalarının titanyum veya 24 ayar altınla kaplanmış olması gerekmektedir.

- Short, medium, long, extra long olmak üzere en az 4 farklı boyu olmalıdır.

- Short, medium, long kategorisinde 1’den 6’ya kadar farklı kalınlıkta postlar olmalıdır.

- Extra long serisinde 4 ve 6 numaralı kalınlıkta postlar olmalıdır.

- Set içerisinde toplam en az 240 post olmalıdır.

- Biten postlar refilleri ile tamamlanabilmelidir.

- İki farklı tipte post anahtarı içermelidir.

- Orijinal kutusu üzerinde ürün adı yazmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KANAMA DURDURUCU SÜNGER

- Ürün allerjen olmamalıdır.

- 10x10x10 mm boyutlarında olmalıdır.

- Rengi beyaz tonunda ve süngerimsi yapıya sahip olmalıdır.

- 4-6 hafta içerisinde tamamen emilebilmelidir.

- Gama ısını ile steril edilmiş olmalıdır.

- Bir kutu içerisinde en az 20 adet sünger olmalı, tek tek steril paketlerde olmalıdır.

- Sünger yapısı kolayca deforme olmamalı, hacmini korumalı ve dağılmamalıdır.

- Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 2 yıl olmalıdır.

- Pet poşet içinde olmalıdır ve üzerinde son kullanım tarihi yazmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KANAMA DURDURUCULU (HEMOSTATİK) RETRAKSİYON PASTASI

- Diş eti sulkusunun geçici olarak açılması, kurutulması ve kanamanın kontrol altına alınması için tasarlanmış olmalıdır.

- Ürün, hemostatik (kan durdurucu) etki sağlamak amacıyla alüminyum klorür bazlı olmalıdır.

- Ürün, çapraz kontaminasyonu önlemek için hijyenik tek kullanımlık kapsüllerde sunulmalıdır.

- Kapsül uçları ince ve esnek olmalıdır. Bu sayede en dar interproksimal alanlara ve sulkusa nokta atışı uygulama yapılabilmelidir.

- Ürün, ihtiyaca göre 25'lik veya 100'lük yek tek paketli en az 0,3 g/adetlik  kapsüller şeklinde orijinal ambalajlarda teslim edilmelidir.

- Ürün 2 aşamalı viskozite özelliğine sahip olmalıdır; ilk uygulamada akışkan olup sulkusa kolayca yayılmalı, uygulama sonrası sulkusu genişletecek yoğunluğa ulaşmalıdır.

- Diş eti dokusu ile net bir kontrast oluşturacak renkte olmalı, klinik çalışma sırasında kolayca ayırt edilebilmelidir.

- Uygulama sonrası hava-su spreyi ile kalıntı bırakmadan hızlı ve kolayca temizlenebilmelidir.

- Ürün hem geleneksel ölçü yöntemleriyle hem de dijital intraoral tarayıcılar ile tam uyumlu çalışmalıdır.

- Tek başına kullanılabileceği gibi, gerekli durumlarda retraksiyon ipi ile kombine kullanıma da uygun olmalıdır.

- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık kullanım süresine sahip olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KANATSIZ KLEMP

  - Tıbbi kullanıma uygun, korozyona ve paslanmaya dirençli yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

  - Diş eti hasarını (gingival travma) en aza indirmek için kanatsız (winged-free) dizayna sahip olmalıdır. Tutucu çeneleri dişe stabil oturmalı, kayma yapmamalıdır.

  - Tüm standart rubber dam pensetleri (klemp forsepsleri) ile uyumlu çalışmalıdır.

  - Otoklav cihazında yüksek ısı ve basınca dayanıklı olmalı, deforme olmamalıdır.

  - Uygulama esnasında gözü yormaması ve ışıktan kaynaklı parlamayı önlemesi için mat bir yüzeye veya kaplamaya sahip olmalıdır.

  - Radyolojik görüntülemede (X-ray) kolayca fark edilebilmelidir.

  - Ürün üzerinde üretici bilgisi ve lot numarası yer almalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KAPSÜL KARIŞTIRICI TABANCASI

- Cam ionomerler için metal kapsül tabancasıdır.

- Cam ionomer malzemeyi kapsül formundan kaviteye uygulamayı sağlar.

- Otoklava girebilir.

- Kolay kullanımlı olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KARBON SEPARE FİBER TAKVİYELİ

- Piyasemende kullanmaya uygun olmalıdır,

- Fiberle güçlendirilmiş karbondan yapılmış olmalıdır,

- Disk şeklinde olmalıdır,

- Kalınlığı 1 mm olmalıdır,

- Çapı 30-41 mm aralığında olmalıdır,

- Metal tesviyesinde kullanılabilir olmalıdır,

- En fazla 100 adet'lik kutularda olmalıdır,

- İki yüzü aktif olmalıdır,

- Titreşim ve balans yapmamalıdır,

- Ürün orijinal ambalajında ve kullanım kılavuzu olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

KATKISIZ CAM KAN ALMA TÜPÜ

- 1500 rpm (208 g) 14 dk süreyle santrifüj edilebilmelidir.

- Tüpler 10 ml hacminde kan alabilmelidir.

- Tüpler A-PRF için tasarlanmış özel cam tüpler olmalıdır.

- A-PRF aktivatör içeren vakumlu tüpler olmalıdır.

- Tüpler aerosol etkiyi (kapak açıldığında kan sıçramasını) önleyici biçimde hemogard kapaklar ile kapatılmış olmalıdır.

- Tüp etiketleri üzerinde ürün kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık işareti, CE işareti, ürün adı, sterilizasyon metodu, dolum hacmi (ml. cinsinden) ve üretici firma logosu bulunmalıdır.

- Son tüketim tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Tüplerin üzerinde markası, CE belgesi, üretim yeri bulunmalıdır.

- Modern diş hekimliği uygulamalarında yüksek kalitede hücre zenginleştirilmiş fibrin membranlar (A-PRF) elde edilebilmelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KATLANMIŞ NON-STERİL GAZLI BEZ

- Pamuk ipliğinden dokunmuş olmalıdır.

- 5*5 cm (+/- 1cm olabilir.) ebatlarında en 8 kat olacak şekilde katlanmış olmalıdır.

- Gaz bezi beyaz, temiz ve kokusuz olmalıdır.

- Gaz bezi üzerinde kir, elyaf artıkları, yağ lekesi, yabancı cisimler, dikişli, ek yeri ve parça bulunmamalı, kaçmış ilmik görünmemelidir.

- Dokunmuş bez üzerinde delik, kesik, yırtık ve benzeri bozukluklar olmamalıdır.

- Ürün cm² de 20 tel olmalıdır. (+/- 1 tel olabilir.)

- Atkı ve çözgüler arasındaki uzaklık eşit olup, bezin homojen bir görünümü olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KENDİNDEN ADEZİVLİ REZİN SİMAN

- İnley, onley, kuron- köprü, maryland köprü ve post simantasyonlarında kullanılabilmelidir.

- İmplant abutmentların simantasyonunda kullanılabilmelidir.

- Metallere, seramiklere, polikristalin, rezin matrix seramik sistemlere, kompozit ve tüm CAD/CAM blok materyallerine yüksek bağlanma sağlayabilmelidir.

- Kendinden adezivli olmalı, asitleme, primerleme, bondingleme aşamalarınına ihtiyaç olmadan kullanılabilmelidir.

- Hem kendiliğinden hem ışıkla polimerize olabilmelidir.

- Ürün içerisinde diş yapısına en iyi bağlanma özelliği gösteren MDP monomer ( 10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate ) bulunmalıdır.

- Mineye bağlanma kuvveti en az 35 MPa olmalıdır

- Altına 30 MPa, titanyum ve zirkonyuma bağlanma kuvveti en az 40 MPa olmalıdır

- Bükülme dayanımı en az 95 MPa, Sıkışma dayanımı en az 290 MPa, yüzey sertliği en az 190 MPa olmalıdır.

- Elastisite katsayısı 6.5(±0.2) Gpa, film kalınlığı 13(±1)  µm, su emilimi en fazla 28 µg/mm³ olmalıdır.

- 1 ay sonraki genleşmesi %0.65’den az olmalıdır.

- Donmadan önce hidrofilik, donduktan sonra hidrofobik olmalıdır.

- Inorganik doldurucu oranı ağırlıkça en az % 72 olmalıdır.

- Hassasiyet riski en az seviyede olmalıdır.

- Ürün polimerizasyondan önce dişe adaptasyonu arttıracak şekilde hidrofilik, polimerizasyondan sonra su emilimini engelleyecek şekilde hidrofobik olmalıdır

- Çalışma süresi en az 2 dakika olmalıdır

- Işıksız donma süresi en fazla 6 dk olmalıdır

- Ambalajında en az 11 gr’lık ikili tüpte en az 80 dozluk materyal içermelidir. Elle karıştırılabilmesi için her bir ürün için 1 adet karıştırma kağıdı ve 1 adet plastik spatül verilmelidir.

- Nemli ortamlarda uygulanabilme imkânı olmalıdır.

- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık kullanım süresine sahip olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KENDİNDEN ÇERÇEVELİ DENTAL DAM

    - Ürün, dental işlemlerde nem kontrolü ve enfeksiyon bariyeri sağlamak amacıyla kullanılmalıdır.

    - Dental dam, entegre çerçevesi ile önceden çerçevelenmiş (pre-framed) yapıda olmalıdır.

    - Ürün, hızlı ve kolay yerleşim sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

    - Açık çerçeve tasarımı, vakum aspirasyon, alet kullanımı ve radyografi gibi işlemlere engel teşkil etmemelidir.

    - Esnek ve ergonomik yapıda bir çerçeveye sahip olmalı, hastaya konforlu bir uyum sağlamalıdır.

    - Farklı diş anatomilerine uyum sağlayabilecek şekilde esnek ve adaptif yapıda olmalıdır.

    - Latex ve non-latex olmak üzere iki farklı materyal seçeneği bulunmalı, alerji hassasiyeti olan hastalar için uygun olmalıdır.

    - Dental dam, işlem süresince sık yeniden ayar yapma ihtiyacını ortadan kaldırarak etkin bir iş akışı sunmalıdır.

    - Ürün, prosedür sırasında hekimin görüş alanını netleştirmeli ve hastanın ağzında sabit kalmalıdır.

    - Kullanıma hazır şekilde orijinal ambalajında sunulmalı ve her bir parça tek kullanımlık olmalıdır.

    - CE ve FDA sertifikalarına sahip olmalıdır.

    - Ürün, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kayıtlı olmalıdır.

    - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

    - Değerlendirme sırasında çabuk yırtılan, kalitesiz şartnameye uymayan ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

KENDİNDEN YAPIŞKANLI BİTEWİNG KANADI

- Isırma kanadı olarak kullanılacak kâğıt, tıbbi kullanıma uygun, yırtılmaya karşı dayanıklı ve rahat katlanabilir özellikte olmalıdır.

- Kâğıt yüzeyinde hastanın ağzına zarar verecek keskin kenar, kalın dikiş vb. olmamalıdır.

- Kâğıdın alt yüzeyine uygulanan yapışkan, fosfor plak kılıfına sabitlenecek kadar güçlü olmalı

- Yapışkan, insan sağlığı için zararlı madde içermemelidir

- Ürün, uygun hijyen koşullarında üretilmeli ve paketlenmelidir.

- Tek kullanımlık olup, kullanımdan sonra tıbbi atık kurallarına uygun şekilde imha edilmelidir.

- Kâğıt, kullanılan fosfor plak boyutlarına uygun ölçülerde tasarlanmalı; plak kılıfına kolayca yapıştırılabilmeli ve ağız içine yerleştirildiğinde konforlu bir kullanım sağlamalıdır.

- Isırma kanadı, hastanın dişleriyle tutabileceği şekilde yeterli genişlik ve sağlamlıkta olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KESİCİ ve DELİCİ TIBBİ ATIK KUTUSU

- Kutular 5 lt. lik olmalıdır.

- Yer kaplamaması için kutular birbiri içine girecek şekilde olmalıdır.

- Tıbbi atık enjektör kutusunun tamamı plastik malzemeden olup; gövde sarı,   kapak ve üst kapakçık kırmızı renkte olmalıdır.

- Kullanılan malzeme düşme ve darbeye dayanıklı olup, ortam sıcaklığından    deforme olmamalıdır.

- Kapak, gövdenin üzerine sıkıca, kullanıcının uygulamaları esnasında  sökülmeyecek şekilde monte edilmiş olmalıdır.

- Kapak üzerinde yer alan bölmede enjektör ucu kolayca sürerek çıkarılabilir  özellikte olmalıdır.

- Kutu üzerinde kendinden baskılı olacak şekilde “TIBBİ ATIK”  yazısı olmalıdır.

- Kutu üzerinde kendinden baskılı olacak şekilde “Uluslararası Biyotehlike”  amblemi olmalıdır.

- Ambalajlar üzerinde üretildiği ülke adı, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır.

- Kutu 4 parçadan oluşmalıdır. (Gövde, kapak, kapakçık ve taşıma kulbu).Kapakçık kutunun kapağı üzerinde sabit veya takılı olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KIRIK KANAL ALETİ ÇIKARMA SİSTEMİ

- Sistem, kırık aleti kavrayarak çekme prensibiyle çalışarak kök kanalı içerisindeki kırılmış endodontik alet parçalarının güvenli şekilde çıkarılması amacıyla kullanılacaktır.

- Ergonomik tasarıma sahip olmalı ve tek el ile kullanılabilmelidir.

- Sistem dar ve eğimli kanallarda çalışmaya uygun yapıda olmalıdır.

- Ürün yeni, kullanılmamış ve orijinal ambalajında teslim edilecektir.

- Sistem tekrar kullanılabilir ana gövdeye sahip olmalıdır.

- Sistemde kullanılan loop/tip uçlar değiştirilebilir yapıda olmalıdır.

- Ana gövde paslanmaz cerrahi çelikten üretilmiş ve korozyona dayanıklı olmalıdır.

- Otoklav sterilizasyonuna uygun olmalıdır.

- Sistem içerisinde yüksek elastikiyet ve şekil hafızası özelliğine sahip olan nitinol loop teknolojisi bulunmalıdır.

- Çalışma uçları ince ve esnek yapıda olmalıdır.

- Uçlar dar ve eğimli kök kanallarına girişe uygun olmalı ve aşağıdaki tiplerde 0.3 mm, 0.4 mm ve 0.5 mm değiştirilebilir uç seçeneklerine sahip olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KIRMIZI KAPAKLI PLASTİK KAN ALMA TÜPÜ

- Tüpler steril ve vakumlu olmalıdır.

- Tüpler 16x100 mm boyutlarında olmalı, 9 veya 10 ml kan vakumlamalıdır.

- Tüpler Polyethylene Teraphtalate (PET) malzemeden imal edilmiş ve santrifüje (en az 3000rpm) dayanıklı olmalıdır.

- Tüpün iç yüzü, sprey formda pıhtılaşmayı uyarıcı silika partikülleri ile kaplı olmalıdır.

- Kapağın delinebilen kauçuk kapağının üstünde sert plastikten bir kapak daha yer almalıdır. Hemogard kapak denilen bu kapak tüpün kolay açılmasını sağlamalı ve tekrar kapanmasına imkan vermeli, şekli kan ile temasa geçilmesine ve kan sıçramasına karşı koruma sağlamalıdır.

- Kapaklar ISO6710 standartına göre kırmızı renkte olmalıdır.

- Tüplerin üzerinde etiket olmalıdır.

- Tüplerin üzerindeki etikette CE ve sterilite işareti, son kullanma tarihi ile lot numarası olmalıdır.

- Tüpler 100’lük paket şeklinde olmalı ve paketin üzerinde CE ve Sterilite işareti, kod-lot numarası ve miadı, üretici firma adı ve adresi, şematik kısa kan alma kılavuzunu da içeren bir etiket olmalıdır.

- Üretici firmanın ISO Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası olmalıdır.

- Ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’nda “Sağlık Bakanlığı’ndan Onaylı” olduğuna dair belgesi bulunmalıdır.

- Sağlık Bakanlığı Bilgi Bankası tarafından onaylanmış Ürün Numaraları (Barkod Numaraları) olmalıdır.

- Tüplerin son kullanma tarihi teslimden itibaren en az 1 yıl olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KİMYASAL İNDİKATÖR

- Buhar otoklavı kimyasal indikatör, her indikatör üzerinde sterilizasyon için gerekliolan 3 parametreyi (ısı, zaman, doygun buhar) kontrol etmeyi sağlayan 3 ayrı renk değişim bölgesi bulunmalıdır.

- Tüm 134 0C ön vakumlu sterilizatörlerde kullanılabilmelidir.

- Kimyasal indikatörlerin beraberinde lamine kaplı, 3 sterilizasyon bölgesinin neyi

- ifade ettiğini ve sorun varsa kaynağını anlatan, kolayca okunabilecek renk değişimtablosu beraberinde ücretsiz verilmelidir.

- Sterilizasyon sonrası renk değişimi en az 6 ay sabit kalmalı ve kayıt olaraksaklanabilmelidir.

- İndikatörlerin dış ortamdan etkilenmesini önlemek amacıyla jelatin kaplama içindepaketlenmiş olmalıdır.

- Her indikatör üzerinde üretim lot numarası bulunmalıdır ve son kullanma tarihiürün teslimatından sonra en az 3 yıl olmalıdır.

- Orijinal kutusunda 250 (İkiyüzelli) adet olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KLORHEKSİDİN İRİGASYON SOLÜSYONU

  - %2 klorheksidin di glukonat içermelidir.

  - Kök kanal irigasyonunda kullanıma uygun olmalıdır.

  - En az 200 ml. şişelerde olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılmalıdır.

KOMPOMER

- Ürün anterior ve posterior bölgede kullanıma uygun olmalıdır.

- Ürün, cam iyonomer simanların flor salınımı ile ışıkla polimerize olan kompozitlerin estetik ve dayanıklılığını birleştiren kompomer esaslı olmalıdır.

- Flor iyonları salabilmeli, diş ile restorasyon ara yüzünde bir asit tamponlayıcı olarak hareket edebilmelidir.

- Ürünün flor salınımı 20 haftaya kadar artarak devam edebilmelidir.

- Ürün ≥500mW/cm2 ışık şiddetinde maksimum 20sn.de; ≥800mW/cm2 ışık şiddetinde maksimum 10 sn.de polimerize olabilmelidir.

- Ürün asit uygulamaya gerek olmadan sadece adezivle dişe bağlanabilmelidir.

- Ürün orijinal ambalajında her biri 0,25gr. 40 kompül (10 x A2, 15 x A3, 10 x A3,5, 5 x B1) renklerinde), 1 uygulama tabancası, 1 adet en fazla 4.5ml’lik dentin bağlayıcı ajan, 50 uygulama ucu ve 3 uygulama godesi içermelidir.

- Ürünün refill olarak toplam 10 ayrı rengi mevcut olmalıdır.

- Ürün anterior dişlerin tüm kavite sınıfları ve posterior dişlerin intercuspal mesafenin 2/3’den fazla olmadığı genişliklerdeki tüm kavite sınıfları için ve ayrıca servikal lezyonlarda, posteriorlar dahil tüm süt dişlerinde, çürük riski yüksek hastalarda ve geriatride kullanılabilmelidir.

- Ürün Florid serbestleyecek ve kavite kenarlarında antikaryojenik etki meydana getirmesi amacıyla flor tamponlama vazifesi görmelidir.

- Ürünün radyoopasitesi en az 3mm Al olmalıdır.

- Ürün ortalama partikül boyu en az 0,8µm olmalıdır.

- Ürünün Polimerizasyon büzülmesi en fazla %2,65 (0,05) olmalıdır.

- Ürünün kompülleri özel alüminyum ambalajlarda ürünü ışıktan koruyacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Ürünün alüminyum ambalajları beşerli olmalıdır.

- Ürün UDMA, karboksilik asit ile modifiye edilmiş dimetakrilat (TCB reçine), TEGDMA, dimetakrilat ve trimetakrilat rezin içermelidir.

- Ürün yüksek seviyede dağılmış silikon dioksit, Stronsiyum-alümino-sodyum- floro-fosfor-silikat cam, ve stronsiyum fluorid doldurucular içermelidir.

- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl son kullanma tarihi olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılmalıdır.

KOMPOZİT BİTİRME DİSKİ

- Ürün; kompozit, kompomer, metal ve seramik malzemelerin cilâlanılmasında kullanılabilmelidir.

- Ürün; anterior ve posterior restorasyonların fasiyal ve lingual marjinlerinde kullanılabilmelidir.

- Ürün orijinal ambalajı içerisindeki esnek diskler alimünyum oksitle kaplanmış olmalı ve dişe ısı vermeden kuru bir şekilde kullanılabilmelidir.

- Ürün; kalından süper inceye en az 4 aşındırma derecesine ve normal ile ekstra ince olmak üzere en az 2 disk kalınlığına sahip olmalıdır.

- Her aşındırma derecesinin renkleri farklı olmalıdır.  Aşındırma dereceleri süper incede 1-7 µm, incede 3-9 µm, orta kalınlıkta 10-40 µm ve kalında 50 - 90 µm  olmalıdır.

- Patentli bir mandren sistemine sahip olmalı ve bu özelliği sayesinde, diskler kolayca değiştirilebilmelidir.

- Ürün içerisinde en az 240 adet kalın, orta, ince, süper ince grenli en az 2 değişik boyutta disk ve en az 2 adet mandren bulunmalıdır.

- Ürünün istendiğinde her kalınlıktaki disklerinin yedekleri temin edilebilmelidir.

- Ürün CE standartlarına uygun olmalı ve bu özelliği orijinal ambalajı üzerinde belirtilmelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

KOMPOZİT BİTİRME DİSKİ (REFİLL)

- Ürün; kompozit, kompomer, metal ve seramik malzemele cilâlanılmasında kullanılabilmelidir.

- Ürün disk şeklinde olmalıdır.

- Ürün; anterior ve posterior restorasyonların fasiyal ve lingual marjinlerinde kullanılabilmelidir.

- Üründeki diskler alimünyum oksitle kaplanmış olmalı ve dişe ısı vermeden kuru bir şekilde kullanılabilmelidir.

- Cilalama diskleri göbekleri metal olmalıdır.

- Ürün; kalından süper inceye en az 4 aşındırma derecesine ve iki farklı boya ve ayrıca normal ile ekstra ince olmak üzere en az 2 disk kalınlığına sahip olmak üzere en az16 farklı modele sahip olmalıdır.

- Disklerin modellerini ayırt etmek için her bir model ayrı renk kodlu olmalıdır.

- Her aşındırma derecesinin renkleri farklı olmalıdır.

- Aşındırma dereceleri süper incede 1 µm ile 7 µm aralığında, incede 3 µm ile 9 µm aralığında, orta kalınlıkta 10 µm 40  µm aralığında ve kalında 50 µm 90 µm aralığında olmalıdır.

- Ürünün istendiğinde her kalınlıktaki disklerinin yedekleri temin edilebilmelidir.

- Ürün CE standartlarına uygun olmalıdır.

- Ebat ve formlar idare tarafından belirlenecektir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KOMPOZİT CİLA LASTİĞİ

- Kompozit cilasında kullanılmak üzere tek aşamalı elmas polisaj lastikleri olmalıdır.

- Otoklavda steril edilebilmelidir.

- Mükemmel polisaj için elmas grenlere sahip olmalıdır.

- Sulu veye susuz kullanıma uygun olmalıdır.

- Yeni jenerasyon tüm kompozitlerle kullanılabilmelidir.

- Çok iyi cila sonuçları olmalıdır.

- Farklı ebat ve formları bulunmalıdır. Ebat ve formlar komisyon tarafından belirlenecektir.

- Komisyon tarafından değerlendirmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.Numune klinikte denenecek dayanıksız, kopan, çabuk parçalanan ve kalitesiz ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

KOMPOZİT İÇİN ELMAS POLİSAJ PATI

- Kompozit ve porselen restorasyonları parlatmak için kullanılabilmelidir.

- 0.5 µm veya 1.0 µm’ lik farklı grenlerde yüksek nitelikli beyaz mikro kristal elmas partiküller içermelidir.

- Nane aromalı olmalıdır.

- 1.2 ml’lik şırınga şeklinde olmalı, kolay uygulanabilmelidir.

- Keçi kılı fırça ya da parlatma lastikleri ile kullanılabilmelidir.

- Paketleme içerisinde 2 adet 1.2 ml’lik polisaj patı şırıngası olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KOMPOZİT İÇİN KEÇİ KILI CİLA DİSKİ

- Kompozit ve porselen restorasyonların parlatılmasında kullanılabilmelidir.

- Elmas partiküllü polisaj patı ile kullanılabilmelidir.

- Kompozit ve porselen restorasyonların parlatılmasında kullanılabilmelidir.

- Disk şeklinde ve anguldruvaya uygun olmalıdır.

- İnce keçi kılı fırçalardan yapılmış olmalıdır.

- 10’lu ambalajlarda sunulmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KOMPOZİT İÇİN PAMUK CİLA KEÇESİ

  - Pamuktan imal edilmiş olmalıdır.

  - Kullanım amacına uygun olmalıdır.

  - Orta kısmı tahta olmalıdır.

  - Anguldurva ile kullanıma uygun olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KOMPOZİT MAKYAJ SETİ

    - Kullanıma hazır tek komponentten oluşmalı, ışıkla polimerize olan metil metakrilat esaslı   materyaldir.

    - %50–70 metil metakrilata ilaveten Silikon dioksit (%5–10), Titanyum dioksit (%1–5) ve  Difenil (2,4,6-trimetilbenzoil) Fosfinoksit (%1–5) içermelidir.

    - Transparan yapıda olmalı ve üzerine uygulanan materyalin rengini değiştirmemelidir.

    - Kompozit kron-köprü, geçici kron-köprü, Hibrid seramik kron, implant üstü protezler, implant üstü geçici akrilik, akrilik diş, akrilik totallerin karakterizasyonunda kullanılabilmelidir.

    - Tek sıra nano doldurucu teknolojisine sahip olmalıdır.

    - Dalga boyu 400-430 nm aralığındaki tüm cihazlarda 40 saniyede işlem tamamlanabilmelidir.

    - Film kalınlığı maksimum 50 mikronu geçmemelidir.

    - Cila için şeffaf renk (clear) olmalıdır.

    - En az 3 adet, 5 ml hacimli şişede ve tek tek temin edilebilir olmalıdır

    - Ürünün özelliklerini ve kullanım şeklini anlatan Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.

    - Komisyon tarafından değerlendirmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KOMPOZİT MODELİNG LİKİTİ

- Ürün kompozitin el aletlerine yapışmaması için üretilmiş olmalıdır.

- Kompozitin yapısını bozmaması için solvent içermemelidir.

- Ürün ışınla polimerize olmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında 6 ml lik şişe içerisinde olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KOMPOZİT RESTORASYON EL ALETİ SETİ

- Orijinal şeffaf ambalajında olacaktır. Ürün ambalaj içerisinde görünebilmelidir.

- Alet paslanmaz çelikten olmalı ve üzeri sert silikon malzeme ile kaplı olmalıdır.

- Aletlerin üzerinde üretici firmanın adı ve logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır.

- En az 17cm uzunluğunda olmalıdır.

- İki uçlu olup uçlar farklı şekillerde ve açılarda olacaktır.

- Estetik diş hekimliğinde uluslararası başarıları bilinen bir grup ile Kompozit şekillendirme için özel olarak tasarlanmış olmalıdır.

- Otoklavda steril edilebilir olmalıdır.

- Ürün üzerinde CE işareti yer almalıdır.

- Otoklavlanabilen siyah renkli orijinal kasetleri ile verilmelidir. Kasetler kilitli olmalıdır. Ve her el aleti için yerleri belirlenmiş olmalıdır.

- Set 8 adet el aleti içermelidir. Bunlardan 3 tanesi spatül olmalıdır. Aletlerin her biri farklı renklerde olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KONDANSE SİLİKON İÇİN KATALİZÖR

  - Diş hekimliğinde kullanılan C-tipi kondensasyon silikon ölçü maddeleri için jöle formunda aktivatör/katalizör olmalıdır.

  - Yaygın olarak kullanılan C tipi kondensasyon silikon ölçü maddesi sistemleriyle tam uyumlu çalışmalıdır.

  - Karıştırma işleminin homojenliğini takip edebilmek amacıyla belirgin bir kırmızı renkte olmalıdır.

  - Akışkanlığı kontrol altında tutan, kaşık üzerinde veya ölçü maddesiyle karıştırılırken dağılmayan stabil bir jel yapısında olmalıdır.

  - Hem birinci ölçü (putty) hem de ikinci ölçü (wash) malzemeleri için aynı katalizör kullanılabilmelidir.

  - Ürün orijinal tüp ambalajında en az 60 ml miktarında sunulmalıdır.

  - Orijinal kutusu ve tüp üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir. Her katalizör için en az 1 adet orijinal karıştırma kâğıdı verilmelidir.

  - Oda sıcaklığında stabil yapısını korumalı, raf ömrü boyunca özelliğini kaybetmemelidir.

  - Teslim edilen ürünlerin son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 18-24 ay olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KONDANSE SİLİKON ÖLÇÜ MADDESİ SETİ

Sette 1 adet putty kıvamlı ölçü maddesi bulunmalıdır:

  - 1ISO 4823 standartlarında Tip 0 Putty ölçü olmalıdır.

  - İki aşamalı ölçü alma tekniği için 1. ölçü malzemesi olmalıdır.

  - Ölçü malzemesi Polysiloksan malzemeden yapılmış olmalı.

  - Standart kaşıkla kullanılabilmelidir.

  - Deformasyona karşı yüksek dirençli olmalıdır.

  - Elastik geri alınımı %98 ‘den büyük olmalıdır

  - Boyutsal stabilizasyonu yüksek olmalıdır ve Lineer boyutsal değişimi 24 saat sonra %-0.2’den küçük olmalıdır.

  - Basınç altında gerilme oranı %2 ile %5 arasından olmalıdır.

  - Karıştırma süresi en fazla 30sn olmalıdır, ağızda sertleşme süresi en fazla 3dk 15sn olmalıdır ve 23ºC’de toplam sertleşme süresi en fazla 4dk 30 sn olmalıdır.

  - Şartnamenin 6-7-8 ve 9. Maddelerinde istenen teknik bilgiler hem üretici markanın orijinal kataloğunda hem de web sayfasında bulunmalıdır.

  - Hastayı rahatsız etmeyecek nane aromalı olmalıdır.

  - İkinci ölçü ile rahat ayırt edilebilecek yeşil renkte olmalıdır.

  - Son sertlik ortalama 67-73 Shore arasında olmalıdır.

  - 900ml hacimli ve 1.53kg ağırlıktaki kapta olmalıdır. Hem kabın hem de karton ambalajın üzerinde malzemenin hazırlama şekli ve sürelerini gösteren resimli kullanım talimatı açıklaması olmalıdır. Ayrıca hem kabın üzerinde hem de karton ambalajında CE işareti, üretici firma adı, adresi olmalıdır

  - Plastik ölçek kaşığı ile verilmelidir.

  - Orijinal ambalaj içinde Türkçe kullanma kılavuzu olmalıdır.

  - Ambalaj ilk kullanıcı tarafından açılabilecek düzenekte olmalıdır.

  - Malzemenin tesliminden itibaren en az iki yıllık raf ömrü olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 adet set bırakılacaktır.

Sette 1 adet light body kıvamlı ölçü maddesi bulunmalıdır:

- ISO 4823 standartlarında Tip 3 Light Body 2. ölçü malzemesi.

- İki aşamalı ölçü alma tekniği için 2. ölçü malzemesi

- Ölçü malzemesi Polysiloksan malzemeden yapılmış olmalı.

- Standart kaşıkla kullanılabilmeli

- Deformasyona karşı yüksek dirençli olmalıdır.

- Elastik geri alınımı %99 ‘dan büyük olmalıdır

- Boyutsal stabilizasyonu yüksek olmalıdır ve Lineer boyutsal değişimi 24 saat sonra %-0.7 ‘den küçük olmalıdır.

- Basınç altında gerilme oranı %2 ile %8 arasında olmalıdır.

- Karıştırma süresi 30sn değerini aşmamalıdır, 23ºC’de toplam sertleşme süresi en fazla 5 dk olmalıdır, ağızda sertleşme süresi en fazla 3dk 30sn olmalıdır

- Şartnamenin 6-7-8 ve 9. Maddelerinde istenen teknik bilgiler hem üretici markanın orijinal kataloğunda hem de web sayfasında bulunmalıdır.

- Hidrofilik ve akışkan olmalıdır

- Hastayı rahatsız etmeyecek portakal aromalı olmalıdır.

- Birinci ölçü ile rahat ayırt edilebilecek turuncu renkte olmalıdır.

- Deforbirimasyonu min – max %2-8 aralığında olmalıdır.

- 140 ml tüp şeklinde olmalıdır ve tüpün üzerinde hem malzemenin hazırlama şekli ve sürelerini gösteren resimli kullanım talimatı hem kısa Türkçe açıklaması olmalıdır. Ayrıca hem tüpün üzerinde hem de karton ambalajında CE işareti, üretici firma adı, adresi olmalıdır.

- Tüpün alt (kuyruk) kısmında lot numarası ile son kullanım tarihi; yıl ve ay olarak sonradan değiştirilmesine imkan vermeyecek şekilde numaratör baskı tekniği ile belirtilmelidir.

- Malzemenin tesliminden itibaren en az iki yıllık raf ömrü olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 adet set bırakılacaktır.

Sette 1 adet katalizör ölçü maddesi bulunmalıdır:

- Sette bulunan ve hepsi aynı marka olan 1. ölçü Polysiloksan malzeme ve 2. Ölçü Polysiloksan malzemesini sertleştirebilmelidir.

- 60ml tüp şeklinde olmalıdır ve tüpün üzerinde kısa Türkçe açıklaması olmalıdır. Ayrıca hem tüpün üzerinde hem de karton ambalajında CE işareti, üretici firma adı, adresi olmalıdır.

- Tüpün alt (kuyruk) kısmında lot numarası ile son kullanım tarihi; yıl ve ay olarak sonradan değiştirilmesine imkan vermeyecek şekilde baskı tekniği ile belirtilmelidir.

- Malzemenin tesliminden itibaren en az iki yıllık raf ömrü olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 adet set bırakılacaktır.

KONTURLU (SADDLE) MATRİX SİSTEM

- İki farklı kalınlıkta olmalıdır.

- Üç farklı boyutta (s,m,l) olmalıdır.

- Setin içerisinde iki farklı boyda tutucu sistemi olmalıdır.

- Setin içinde en az 36 adet metal matrix olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KULLANIMA HAZIR MTA

- Endodontik komplikasyonlar için tedavi amacıyla kullanılabilen birkaç mineral oksitten oluşmuş siman olmalıdır.

- Kullanıma hazır şırınga formunda olmalıdır.

- Özellikle kök kanal lateral ve furkasyon perforasyon, internal resorbsiyon, pulpa örtülemesi ve gelişimini tamamlamamış dişlerde pulpatomy vakalarında kullanımı endike olmalıdır.

- Mükemmel marjinal örtüleme özelliği ile kanal içerisinde doku sıvı penetrasyonu ve bakteriyel geçiş engellenmelidir.

- Kök kanalını biyolojik olarak içine alıp furkasyon perforasyonunda periradikuler sementum formunun oluşumunu sağlamalıdır.

- Pulpa örtülemesinde kullanıldığında dentin bariyeri oluşumunu desteklemelidir.

- Kanama kontrolü olmada kolay kullanım için Fillosilikat içeriği ile hemostatik etki göstermelidir.

- Renk solması olmamalı, Bizmut içermemeli, mükemmel Radyopasite için, sadece Saf C3S bazlı estetik Zirkonyum Oksit içeriğine sahip olmalıdır.

- Radyopasitesi Kalınlığı 3 mm veya daha fazla olan alüminyuma eşdeğer olmalıdır.

- İçeriğinde trikalsiyum silikat, dodekakalsiyum heptaalüminat olmalı, yüksek biyouyumluluk için Dimetil sülfoksit içeriğine de sahip olmalıdır.

- Mükemmel sızdırmazlık için hızlı sol-jel değişiklikleri göstermelidir.

- Tedavi işlemlerine devam etmek için final sertliğini beklemeye gerek olmamalıdır.

- Dentin ve kemikten daha iyi radyoopak özellikte olmalıdır.

- Bakteri oluşumunun engellenmesi ve uzun süreli bakteri yok etme özelliği için yüksek oranda alkalik değere sahip olmalıdır.

- Enterococcus Faecalis ve streptococcus mutans bakterilerine karşı antibakteriyel etki göstermelidir.

- Nemle temas halindeyken çözünürlük göstermemeli, mükemmel marjinal örtüleme özelliğinde olmalıdır.

- Dentine yeterli tutunma özelliğine sahip olmalı bu sayede yerinden çıkma gücüne karşı yeterli direnci sağlamalıdır.

- Sertleşme süresi 3-5 dk arasında olmalıdır.

- Çözünürlüğü %3’den az olmalıdır.

- Ürün orijinal paketi içerisinde en az 2 gr Premixed şırınga ve 10 adet 20 GA ve 10 adet 22 GA uygulama uçları olmalıdır.

- Ürün ambalajının üzerinde CE ibaresi bulunmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KULLANIMA HAZIR MTA (PEDODONTİK)

- Hidroksiapatit tetikleyen ve NeoMTA 2'deki aynı tri ve dicalcium silikat tozlarını kullanarak iyileşmeyi destekleyen premikslenmiş bioaktif biyoseramik MTA'dır.

- Mineral Trioxide Aggregate (MTA) olarak bilinen bu malzeme, diş kök kanal tedavileri ve diğer diş restorasyon işlemleri için kullanılır.

- Sağlam, yapışkan olmayan kıvamı, yıkanmaya karşı direnci ve biyoaktivitesi ile çocuk diş hekimlerinin her pulpa ihtiyacı için tercih ettiği malzemedir.

- Sıfır atık ile hemen kullanıma hazır malzeme sunar, maliyet ve sandalye zamanından tasarruf sağlar.

- Daha yüksek radyoopasite

- 10 endikasyon

- İçerisinde 2 adetX1,2gr(2,4gr’lık) enjektable formda bulunmaktadır.

- BioAktif - dentinal köprüleme teşvik eder.

- Formokresol gibi toksik değildir.

- Hemen yıkanmaya karşı dirençli olmalıdır.

- Uygulaması kolay macun kıvamında olmalıdır.

- Lekelenmez.

- Radyoopasite: 8.1 mm.

- Oda sıcaklığında çalışma süresi: >1 saat.

- 37°C'de ilk ayar süresi: ~ 4 saat.

- Akış: ISO 6876 akış testi, yüksek viskoziteli bir macun gibi MTA materyalinin değil, düşük viskoziteli bir dolgu maddesinin akışını ölçmek için tasarlanmıştır. Gutta percha ile kök kanal dolgusu dışında göstergelere sahiptir; bu nedenle yüksek bir akış gerekli veya arzu edilmez.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KULLANIMA HAZIR MTA BİOSERAMİK KÖK KANAL DOLGU PATI

- Kullanıma hazır Biyoseramik kanal patı içeren şırınga şeklinde olmalıdır.

- Reçinesiz, temizlenmesi kolay olmalıdır.

- Yeterli akıcılığa sahip olmalı, yardımcı kanalların doldurulmasını sağlamalıdır.

- Hem soğuk ve hem sıcak tekniklerle kullanılabilmelidir.

- Biyouyumlu olmalı, doku hasarına neden olmamalıdır.

- Düşük çözünürlükte olmalı, sertleştikten sonra malzemedeki mikro boşlukları önlemelidir.

- Nem varlığında sertleşebilmelidir.

- Yeterli çalışma süresine sahip olmalıdır. Sertleşme süresi 4 saate kadar uzayabilmelidir.

- Yüksek pH değerine sahip olmalı ( en az 12pH) ve Bakterisid etki göstermelidir.

- Partikül kalınlığı (< 2 μm) olmalıdır.

- Radyoopak olmalı, dişte renklenmeye sebep olmamalıdır.

- Ana bileşen; Tricalcium Silicate(C3S), Dicalcium Silicate(C2S), Tricalcium Aluminate, Calcium Oxide, Zirconium Oxide içermelidir.

- Kalıcı Kanal Dolumunda kullanılabilmelidir.

- Paketleme: kullanıma hazır en az 0.5gr içeren 4 şırınga şeklinde olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

KUM 250 LİK

- %99,6 aluminyum-oksit kum içermelidir.

- Partiküller tamamen aşınana kadar keskin köşeli şekillerini korumalıdır.

- 250 mikron partikül büyüklüğünde olmalıdır.

- Yüksek aşındırıcılık kapasitesine sahip olmalıdır.

- Tozsuz olmalıdır.

- Paketleme 5 kg’lık kovalarda olmalıdır.

- Mükemmel kimyasal stabiliteye sahip olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

LAK

  - Lak, aljinat bazlı bir ayırma solüsyonu olmalı ve bu kutusunun üzerinde belirtilmelidir.

  - Kırmızı - pembe renkte olmalıdır.

  - Lakın kuruma süresi en fazla 2 dk olmalıdır.

  - Hızlı kurumalı, alçı model yüzeyinde film tabakası oluşturmalı, döküm ve tamir için uygun olmalıdır.

  - Kullanıma hazır olmalı ve sulandırmadan kullanılmalıdır.

  - En az 100 ml’lik şişelerde olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

LASTİKLİ MUAYENE MASKESİ

- İki tarafında bulunan lastikleri aracılığı ile kolayca takılabilmelidir.

- Lastikleri kolay kopmamalıdır.

- Lastikleri kalın olmalıdır, kolay deforme olmamalıdır.

- 50 lik kutularda en az 3 katlı olmalıdır.

- Medikal uygulamalar için üretilmiş olmalıdır.

- Maskenin burnun üstüne gelen kısmında yüze oturmasını kolaylaştıracak ve kolay şekil alacak, maskenin içine gizlenmiş metal bir kısmı olmalıdır.

- Hipoalerjenik olmalı ve kolay tüylenme yapmamalıdır. Kokusuz olmalıdır.

- Sıvı geçirmemelidir.

- Nefes alış verişini engellememelidir.

- Ambalaj üzerinde üretildiği ülke adı, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olup bu yazı silinmeyecek şekilde olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

LOKAL KANAMA DURDURUCU AJAN

- Minör düzeyde kanama ve sulkuler sıvı akışını durdurarak retraksiyon işlemine yardımcı olması için kullanılacaktır.

- Hemostat sonrası pıhtı oluşturmayan en az %25’lik alüminyum klorür içermelidir.

- Vizköz ancak yayılabilen jel kıvamındaki materyal en az 30 ml’lik dev şırıngada beraberinde en az 20 adet 1,2 ml’lik enjektör ve en az 20 adet plastik uygulama ucuyla beraber paketlenmelidir.

- Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

MAKİNA İÇİN BAKIM YAĞI

- Diş hekimliğinde kullanılan döner aletlerin bakım ve yağlama işlemleri için özel olarak geliştirilmiş olmalıdır.

- Yüksek ve düşük hızdaki tüm başlıklarda kullanılabilir olmalıdır.

- Kliniğimizde bulunan KaVo QUATTROcare Plus bakım cihazı ile tam uyumlu olmalıdır.

- Döner aletlerin iç mekanizmalarında biriken kir ve kalıntıları etkili biçimde temizlerken aynı zamanda hassas parçaların düzenli şekilde yağlanmasını sağlamalıdır.

- Sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

- Sprey formunda olmalıdır.

- Püskürtüldüğünde, hacminin en dar kanallara bile nüfuz etmeli ve birikintileri etkili bir şekilde dışarı atmalıdır.

- Hijyenik temizlik ve etkili yağlama için alkol içermelidir.

- Sprey, başlığı ile birlikte verilmelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

MATRİKS BANDI DÜZ 5MM

- Orijinal ambalajında dolgu yapımında kullanıma uygun olacaktır.

- Matrikse takıldığında ve dişe uygulandığında hemen yırtılmayacaktır.

- İçerisinde boyu en az 1 metre paslanmaz çelikten yapılmış şerit bulunacaktır.

- Paslanmaz çelik şeritlerin genişliği 5 mm olacaktır.

- Matriks bantlarının kalınlığı 0.03 ile 0.04 mm arasında olacaktır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

MATRİKS BANDI DÜZ 6MM

- Orijinal ambalajında dolgu yapımında kullanıma uygun olacaktır.

- Matrikse takıldığında ve dişe uygulandığında hemen yırtılmayacaktır.

- İçerisinde boyu en az 1 metre paslanmaz çelikten yapılmış şerit bulunacaktır.

- Paslanmaz çelik şeritlerin genişliği 6 mm olacaktır.

- Matriks bantlarının kalınlığı 0.03 ile 0.04 mm arasında olacaktır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

MATRİKS BANDI DÜZ 7MM

- Orijinal ambalajında dolgu yapımında kullanıma uygun olacaktır.

- Matrikse takıldığında ve dişe uygulandığında hemen yırtılmayacaktır.

- İçerisinde boyu en az 1 metre paslanmaz çelikten yapılmış şerit bulunacaktır.

- Paslanmaz çelik şeritlerin genişliği 7 mm olacaktır.

- Matriks bantlarının kalınlığı 0.03 ile 0.04 mm arasında olacaktır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

MATRİKS TAŞIYICI DÜZ

- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Malzeme üzerinde markası ve paslanmaz çelik olduğu yazılı olmalıdır.

- 134˚C buharlı otoklavda steril edilebilmelidir.

- Aletler her türlü arızaya karşı (şekil bozukluğu, renk değiştirme v.b) en az iki yıl garantili olmalıdır.

- Aletler korozyona ve paslanmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

- Her türlü dezenfektan solüsyona uygun olmalıdır.

- Etkinliği komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır. Numune solüsyonda bekletilecek ve otoklava tabi tutulacaktır. Paslanan ürünler hariç tutulacaktır.

MATRİKS TAŞIYICI YENGEÇ

- Orjinal ambalajında olmalıdır.

- Paslanmaz çelik olmalıdır.

- Malzeme üzerinde markası ve paslanmaz çelik olduğu yazılı olmalıdır.

- 135 derece santigratta otoklavda ve kuru havada steril edilebilmeli.

- Yüzey ve alet dezenfektanına karşı dayanıklı olmalıdır.

- Korozyona uğramamalı.

- Kullanım amacına uygun olmalı.

- Yengeç matrix bantlarının takılabileceği tipte olmalı.

- Bantların kaymaması için çentikli olmalıdır.

- Vida yerleri çabuk deforme olmamalı, tedavi bitiminden sonra kolayca çıkarılabilmelidir.

- Etkinliği komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır. Numune solüsyonda bekletilecek ve otoklava tabi tutulacaktır. Paslanan ürünler hariç tutulacaktır.

MEDİ İPEK FLASTER

- Alerjik olmamalıdır.

- Bez kısmı ipek olmalıdır.

- Yapıştırıcı madde flasterin üst kısmına bulaşmamalıdır.

- Uygun basınçta ve çekmelerde kolay yırtılabilmelidir.

- Liflenmemelidir.

- Plastik makarası ele travmatik olmamalıdır.

- Flaster İpek olmalı, istenilen ebatlarda olmalıdır. (5 m x 5 cm)

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune ya da katalog bırakılacaktır.

METAL PETRİ KABI

- Paslanmaz ve korozyona karşı dirençli olmalıdır.

- Otoklav ve kuru hava sterilizatöründe sterilize edilebilmelidir.

- Delikli metal petri kutusu olmalıdır. Farklı boy seçeneği olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

MİKRO ŞEKİLLENDİRİCİ K ve H FİLE ASORTİ (6'LI)

      - Kanal açıklıklarının tespiti, genişletilmesi ve yeniden tedavi işlemleri sırasında kanal içeriğinin çıkarılması amacıyla kullanılır.

      - Set içerisinde Hem K‑tipi hem de H‑tipi eğeler bulunmaktadır; eğeler ISO standardına uygun olarak üretilmiş olmalıdır.

      - H‑File eğeler Hedström tipi, K‑File eğeler ise K tipi çapraz kesitli profile sahip olmalıdır.

      - Eğelerin çalışma uzunluğu 25 mm olmalıdır.

      - Set içerisindeki eğeler ISO 15, 20, 25, 30, 35 ve 40 numaralarında ve %2 konikliğe sahip olmalıdır.

      - Eğelerin sap kısımları plastikten üretilmiş olmalı ve her bir eğe üzerinde boyut ve koniklik bilgileri net şekilde belirtilmiş olmalıdır.

      - Eğeler paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

      - Her kutuda 6 farklı boyutta eğe bulunmalı, toplamda 6 adet eğe içermelidir.

      - Steril olarak ambalajlanmış şekilde sunulmalıdır.

      - Ürün UTS sistemine kayıtlı olmalıdır.

      - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

MİNİMAL İNVAZİV EĞE KİTİ

  - Kök kanal tedavisinde kullanmak amacıyla ısıl işlem görmüş Nikel Titanyum telden üretilmiş olmalıdır.

  - Kök kanallarını sadece 2 eğe kullanarak ISO 25 numara apikal çapa kadar genişletebilmeli

  - S şeklinde bıçakları olan çapraz kesite sahip olmalı

  - Kök kanallarının koronalinde aşırı madde kaybına sebep olmamak için 25 numara bitim eğesi 1 mm’lik telden üretilmiş olmalı ve yüzde 4 koniklik açısına sahip olmalıdır.

  - Altın rengi ve mavi ısıl işlemden görmüş tellerden üretilmiş olmalı

  - 25 numara bitim eğesi kanal içerisinde efektif bir şekilde ilerleyebilmesi için en az 14 adet bıçağa sahip olmalıdır.

  - Başlangıç eğesi kanalda basamak oluşturmadan yol açabilmek için ISO 10 numara apikal çapa sahip olmalı ve aynı zamanda kanalın koronal kısmını genişletebilecek koniklik açısına sahip olmalıdır.

  - Geniş kanallar için 35 numara apikal çap seçeneği olmalı. 35 numaralı eğe esneklik göstermesi için mavi telden üretilmiş olmalı, bıçaklarının bulunduğu alan 11 mm’den daha uzun olmamalı ve 0.8 mm’lik ince telden üretilmiş olmalıdır.

  - Blister üzerindeki etikette, eğelerin tork ve hız ayarları belirtilmelidir.

  - 21, 25 ve 31 mm. seçenekleri olmalıdır.

  - Ürün, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) kayıtlı olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

MOLAR TÜP TUTUCU (ORTODONTİK)

- Steril edilebilir, paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Ürünün sapında markası ve seri numarası yazmalıdır.

- Ürün üzerinde CE işareti ve menşei yazılı olmalıdır

- Maksimum 134 C de sterilize edilebilir olmalıdır.

- Ergonomik tasarlanmış olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

- Numuneler denenerek alımına karar verilecektir.

MTA

- Kök Kanalların dolumu ve remineralizasyonu için kullanılmalıdır.

- Kalsiyum ve silikon bileşenleri ile geleneksel MTA’lardan en az 3 kat daha dayanıklı olmalıdır.

- Sıvı ile karıştırıldığında çalışma süresi 4-10dk arasında olmalı ve materyal sertleşme süresi maksimum 2 saat olmalıdır.

- Kök kanal perforasyonu, retrograd dolgu, resorbsiyon tedavileri, Apeksifikasyon, Kuafaj, Ampütasyon, Apeksogenesis tedavilerinde kullanılabilmelidir.

- Ambalaj içeriği en az 10x0,14gr flakon ve 2 adet 1 ml. Likit şeklinde olmalıdır.

- Ürün su ve kan ile bozulmamalıdır.

- Ürün dişlerde renklenme yapmamalıdır.

- Ürünün aynı zamanda normal vakalarda tedavi için kullanılabilecek MTA türü de bulunmalıdır.

- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl son kullanma tarihi olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

MTA TAŞIYICI KİT

- MTA, Bioseramik dolgu patları ve kalsiyum hidroksit materyalinin yerleştirilmesinde kullanılabilmelidir.

- Diş hekimliği tedavilerinde endodontik onarım materyallerini iletmek için kullanılmalıdır.

- Pulpa kapama, perforasyon, retrograt dolum, apeksifikasyon, radiküler rezeksiyon gibi işlemlerde kullanılabilmelidir.

- Pulpa kuafajı, kanal perforasyonu ve apeksogenesis vakaları için uygun kullanıma sahip olmalıdır.

- Uçlar, eğri kök kanallarında kolayca kullanılabilmesi için şekil hafızasına sahip nikel titanyum alaşımdan yapılmış olmalıdır.

- Üç farklı renkte stopperleri olmalıdır

- Otoklavlanabilir kaset içerisinde olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

- Set içeriğinde;

-1 adet 0.90mm,

-1 adet 1.10mm

-1 adet 1.30mm Niti (Nikel Titanyum) Memory Shape (Hafızalı) şırınga ucu

-1 adet paslanmaz çelik şırınga

- Her bir şırınga ucu için 3 farklı renkte 8 er adet MTA iletmeye yarayan plastik uç

- Her bir şırınga ucu için 1 er adet temizleme çubuğu bulunmalıdır.

NANCE PENSİ (ORTODONTİK)

- Steril edilebilir, paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Ürünün sapında markası ve seri numarası yazmalıdır.

- Ürün üzerinde CE işareti ve menşei yazılı olmalıdır

- Ürün üzerinde büküm kapasitesi yazılı olmalıdır.

- Maksimum 0,030” (0,7 mm)  kalınlığında lab. telleri bükebilme kapasitesi olmalıdır.

- Pensin ucu teli kaydırmayan özelliğe sahip olmalıdır.

- Maksimum 134 C de sterilize edilebilir olmalıdır.

- Eklem yeri gizli vida sistemi olmalıdır.

- Ergonomik tasarlanmış olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

- Numuneler denenerek alımına karar verilecektir.

NİTİ BENDER (ORTODONTİK)

- Steril edilebilir, paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Ürünün sapında markası ve seri numarası yazmalıdır.

- Ürün üzerinde CE işareti ve menşei yazılı olmalıdır

- Maksimum 134 C de sterilize edilebilir olmalıdır.

- Uç kısmı teli ezmeden kıvırabilmelidir.

- Maksimum 025” (0,64mm) Niti tel bükebilmelidir.

- Eklem yeri gizli vida sistemi olmalıdır.

- Ergonomik tasarlanmış olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır

- Numuneler denenerek alımına karar verilecektir.

Nİ-Tİ DÖNER SİSTEM SETİ KİTİ (ENDODONTİ)

- Kök kanal tedavisinde kullanmak amacıyla ısıl işlem görmüş Nikel Titanyum telden üretilmiş olmalıdır.

- Başlangıç eğesi kanalda basamak oluşturmadan yol açabilmek için ISO 10 numara apikal çapa sahip olmalı ve aynı zamanda apikalde hızlı ilerlemesi için %4 açıya sahip olmalıdır.

- Eğeler en az 4’lü blisterlerde paketlenmelidir.

- Zorlu kanal anatomilerinde kullanıma uygun olmalıdır.

- Eğeler 0.8’lik telden altın ısıl işlem ile üretilmiş olmalıdır.

- 21 ve 25 mm. seçenekleri olmalıdır.

- 1 Ncm tork ile çalışabilmeli ve blister üzerindeki etikette, eğelerin tork ve hız ayarları belirtilmelidir.

- Karışıklığa yol açmamak için beyaz bant işaretlenmiş olmalıdır

- Ürün, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) kayıtlı olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 adet numune gönderilmelidir.

Nİ-Tİ DÖNER SİSTEM SETİ KİTİ (PEDODONTİ)

- Eğeler, saat yönünün tersine resiprokal hareketle çalışabilmelidir.

- Eğeler, steril paketlenmiş olmalı ve steril belgesi olmalıdır.

- 4’lü blister ambalajda paketlenmiş olmalıdır.

- Her blisterde kullanım klavuzu yer almalıdır

- Blister içerisindeki kullanım klavuzu eğeleri, tedavi protokolleri ve doğru kullanımları belirtmelidir.

- Eğeler ™-wire teknolojisine sahip olmalıdır.

- Eğeler çoklu kullanıma uygun olmalıdır.

- Ürün içerisinde ISO renk kodlarına uygun yonca şeklinde otoklava girebilen stoperler bulunmalıdır.

- Eğeler üretici tavsiyesi ile otoklavlanabilmelidir.

- Eğeler, sorti ve asorti olarak alınabilir.

- Eğelerin, 21-25-31 mm. seçenekleri olmalıdır.

- Eğeler, inaktif uca sahip olmalıdır.

- Asorti paketleme içerisinde resiprokal hareket ile çalışan yol açıcı eğe bulunmalıdır.

- Eğelerin çapı ISO renk kodlamasına uygun olmalıdır.

- Tg adı verilen eğe sayesinde zor kanallarda preparasyon zamanını kısaltmalıdır.

- Şekillendirme eğelerinin çapı, 25-40-50 olmalıdır.

- Her 1 blister için eğe ile aynı marka 1 kutu Gutta ve 1 kutu Paper Point verilmelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

NİTRİL ELDİVEN MEDİUM

- Eldivenler nonsteril, tek kullanımlık ve antiallerjenik olmalıdır.

- Eldivenler latex ve pudra içermemelidir.

- Sağ-sol elde kullanım farkı olmaksızın her iki el içinde giyilebilir nitelikte olup parmak uçları pürüzlü bir yapıya sahip olmalıdır.

- Şekil itibariyle anatomik, kullanım itibariyle ergonomik olmalıdır.

- Giyildiğinde el ve parmak hareketlerini kısıtlamamalıdır.

- Esnek özellikli, dayanıklı olmalı ve kolay yırtılmamalıdır.

- Mavi renkte olmalıdır.

- Medikal işlem ve muayenelerde, potansiyel enfeksiyon riski taşıyan maddelere karşı uzun süreli ve ekstra koruma sağlamalıdır.

- AQL seviyesi 1,5 olmalı ve bu değer kutular üzerinde belirtilmelidir.

- Kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde 100 adet eldiven içeren kutularda olmalı, kutu üzerinde üretim tarihi, lot numarası, barkod numarası, eldiven özelliklerini gösteren ibareler CE işareti olmalıdır.

- Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

NİTRİL ELDİVEN SMALL

- Eldivenler nonsteril, tek kullanımlık ve antiallerjenik olmalıdır.

- Eldivenler latex ve pudra içermemelidir.

- Sağ-sol elde kullanım farkı olmaksızın her iki el içinde giyilebilir nitelikte olup parmak uçları pürüzlü bir yapıya sahip olmalıdır.

- Şekil itibariyle anatomik, kullanım itibariyle ergonomik olmalıdır.

- Giyildiğinde el ve parmak hareketlerini kısıtlamamalıdır.

- Esnek özellikli, dayanıklı olmalı ve kolay yırtılmamalıdır.

- Mavi renkte olmalıdır.

- Medikal işlem ve muayenelerde, potansiyel enfeksiyon riski taşıyan maddelere karşı uzun süreli ve ekstra koruma sağlamalıdır.

- AQL seviyesi 1,5 olmalı ve bu değer kutular üzerinde belirtilmelidir.

- Kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde 100 adet eldiven içeren kutularda olmalı, kutu üzerinde üretim tarihi, lot numarası, barkod numarası, eldiven özelliklerini gösteren ibareler CE işareti olmalıdır.

- Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

NİTRİL ELDİVEN XSMALL

  - Eldivenler nonsteril, tek kullanımlık ve antiallerjenik olmalıdır.

  - Eldivenler latex ve pudra içermemelidir.

  - Sağ-sol elde kullanım farkı olmaksızın her iki el içinde giyilebilir nitelikte olup parmak uçları pürüzlü bir yapıya sahip olmalıdır.

  - Şekil itibariyle anatomik, kullanım itibariyle ergonomik olmalıdır.

  - Giyildiğinde el ve parmak hareketlerini kısıtlamamalıdır.

  - Esnek özellikli, dayanıklı olmalı ve kolay yırtılmamalıdır.

  - Mavi renkte olmalıdır.

  - Medikal işlem ve muayenelerde, potansiyel enfeksiyon riski taşıyan maddelere karşı uzun süreli ve ekstra koruma sağlamalıdır.

  - AQL seviyesi 1,5 olmalı ve bu değer kutular üzerinde belirtilmelidir.

  - Kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde 100 adet eldiven içeren kutularda olmalı, kutu üzerinde üretim tarihi, lot numarası, barkod numarası, eldiven özelliklerini gösteren ibareler CE işareti olmalıdır.

  - Son kullanma tarihi en az 2 yıl olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

ORAK SOND

- Paslanmaz çelik olmalıdır. Çelik kodu cihaz üzerinde yazmalıdır veya belgesi sunulmalıdır.

- Esnek olmalı, ucu çabuk eğilmemelidir.

- Üzerinde markası ve numarası belirtilmiş olmalıdır.

- Otoklav sterilizasyonuna uygun olmalıdır. Sterilizatörde ve otoklavda steril edilirken renk değiştirmemelidir

- 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune verilecektir.

ORTODONTİK ALJİNAT

  - ISO 1563 niteliklerine uygun olmalıdır.

  - Alçılarla mükemmel uyumlu olmalıdır.

  - Tozsuz olmalıdır.

  - Paketler 500 gr. olmalıdır.

  - 23ºC/73ºF’de iyonu giderilmiş su ile karıştırma başladıktan sonra; Karıştırma süresi 30sn, ağızda boşluğunda kalma süresi 45sn çalışma süresi 1 dk 5sn yapışma süresi 1dk 50 sn olmak üzere toplam çalışma süresi 1dk 40sn olmalıdır.

  - 9 gr toz 18 ml su ile karıştırılarak hazırlanmalıdır.

  - Tiksotropik olmalıdır.

  - Emektik refleks engelleyebilecek vanilya aromalı olmalıdır.

  - 5 yıl garantili olmalıdır.

  - Elastik geri dönüş kapasitesi (ISO 1563)  %88 olmalıdır.

  - Kalıcı deformasyon (ISO 1563) %11 olmalıdır.

  - Sarı renkte olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ORTODONTİK BANT TÜPLÜ

- Ürün kolay adapte edilebilmelidir.

- Anatomik olarak şekil verilmiş olmalıdır.

- 134 °C otoklavda steril edilebilir olmalıdır.

- Sağ, Sol, Alt ve Üst molarlar için ayrı tasarlanmış olmalıdır.

- En az 30 farklı boyutu olmalıdır.

- Ürünlerin boyutlarına ve hangi tarafa yerleştirildiğine göre kutusu bulunmalıdır.

- Bandlar üzerindeki numaralar lazer ile yazılmış olmalıdır.

- Üst bandlar üzerindeki Tüpler üç (3) tüplü olmalıdır.

- Tüplerden headger Tüpünün çapı .051 inch, diğer iki tüpün slot genişliği .022 slot    olmalıdır.

- Alt bandlar üzerindeki Tüpler iki (2) tüplü olmalıdır.

- Bandlar üzerindeki Tüp açılabilir olmalıdır.

- Bandların iç kısmı kumlanmış (pürüzlendirilmiş) olmalıdır.

- Alt bandların arka (lingual) kısmı, Cleat li (kancalı) olmalıdır.

- Üst bantların arka (palatinal)  kısmı sheat’li olmalıdır.

- Bandların boyutları komisyon tarafından belirlenecektir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ORTODONTİK BANT TÜPSÜZ

- 1 ile 36 numaralar arasında değişik boyutta olmalıdır.

- Alt- Üst ve sağ- sol formatında olmalıdır.

- Hangi diş için olduğu bant üzerinde numara olarak belirtilmiş olmalıdır.

- Markası ve diş numaraları üzerinde lazer ile yazılmış olmalıdır.

- Bandların boyutları komisyon tarafından belirlenecektir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ORTODONTİK BRAKET YAPIŞTIRMA KOMPOZİTİ

- Metal ve seramik ortodontik braket yapıştırmaya uygun olmalıdır.

- Işıkla polimerize özelliğinde olmalıdır.

- Işıkla polimerize olmadan önce malzemeyi yerleştirmek için yeterli çalışma süresi sağlamalıdır.

- Özel kıvamı sayesinde uygulama sırasında aşırı akışkan olmamalı, diş yüzeyinden kolay temizlenebilir özellikte olmalıdır.

- Kutu içerisinde uygulama uçları ve uygulama kitapçığı olmalıdır.

- Pasta şırınga şeklinde kullanım olanağı sağlamalıdır

- Kapsül formunda olmamalıdır ve ambalaj üzerinde son kullanım tarihi olmalıdır.

- Primer gerektirmeden tek adımda yapıştırma özelliği bulunmalıdır.

- Orijinal ambalajında olmalıdır.

- Ürünün Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası'na (TİTUBB) kayıtlı olmalıdır.

- Uluslararası kalite standartlarına uygun olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ORTODONTİK ESSİX PLAK 1 MM (KARE KESİT)

- 1 mm kalınlığında plaklar bulunmalıdır.

- Plaklara akril yapışabilmelidir. Plaklar ile retansiyon yapılabilmelidir.

- Plakların dış etkenlerden korunması için yüzeyinde film kaplaması olmalıdır.

- Şeffaf ve renksiz olmalıdır. Plaklar hazırlandıktan sonra pensleri ile şekillendirmeye dayanıklı olmalıdır.

- 12.5 (±0.3) cm x 12.5(±0.3)  cm kare kesitinde olmalıdır.

- Kutu içerisinde vakumlu ambalajlar içerisinde olmalıdır.

- Uygulama esnasında yumuşadığı zaman hava kabarcığı yapmamalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ORTODONTİK ESSİX PLAK 1,5 MM (KARE KESİT)

- 1,5 mm kalınlığında plaklar bulunmalıdır.

- Plaklara akril yapışabilmelidir. Plaklar ile retansiyon yapılabilmelidir.

- Plakların dış etkenlerden korunması için yüzeyinde film kaplaması olmalıdır.

- Şeffaf ve renksiz olmalıdır. Plaklar hazırlandıktan sonra pensleri ile şekillendirmeye dayanıklı olmalıdır.

- 12.5 (±0.3) cm x 12.5(±0.3)  cm kare kesitinde olmalıdır.

- Kutu içerisinde vakumlu ambalajlar içerisinde olmalıdır.

- Uygulama esnasında yumuşadığı zaman hava kabarcığı yapmamalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ORTODONTİK ESSİX PLAK 0,6 MM (YUVARLAK KESİT)

1-0,6 mm kalınlığında plaklar bulunmalıdır.

    - Plaklara akril yapışabilmelidir. Plaklar ile retansiyon yapılabilmelidir.

    - Plakların dış etkenlerden korunması için yüzeyinde film kaplaması olmalıdır.

    - Şeffaf ve renksiz olmalıdır. Plaklar hazırlandıktan sonra pensleri ile şekillendirmeye dayanıklı olmalıdır.

    - 120 mm. çapında yuvarlak kesit olmalıdır.

    - Kutu içerisinde vakumlu ambalajlar içerisinde olmalıdır.

    - Uygulama esnasında yumuşadığı zaman hava kabarcığı yapmamalıdır.

    - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

ORTODONTİK ESSİX PLAK 1,5 MM (YUVARLAK KESİT)

        - 1,5 mm kalınlığında plaklar bulunmalıdır.

        - Plaklara akril yapışabilmelidir. Plaklar ile retansiyon yapılabilmelidir.

        - Plakların dış etkenlerden korunması için yüzeyinde film kaplaması olmalıdır.

        - Şeffaf ve renksiz olmalıdır. Plaklar hazırlandıktan sonra pensleri ile şekillendirmeye dayanıklı olmalıdır.

        - 120 mm. çapında yuvarlak kesit olmalıdır.

        - Kutu içerisinde vakumlu ambalajlar içerisinde olmalıdır.

        - Uygulama esnasında yumuşadığı zaman hava kabarcığı yapmamalıdır.

        - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

ORTODONTİK ESSİX PLAK 2 MM(KARE KESİT)

- 2 mm kalınlığında plaklar bulunmalıdır.

- Plaklara akril yapışabilmelidir. Plaklar ile retansiyon yapılabilmelidir.

- Plakların dış etkenlerden korunması için yüzeyinde film kaplaması olmalıdır.

- Şeffaf ve renksiz olmalıdır. Plaklar hazırlandıktan sonra pensleri ile şekillendirmeye dayanıklı olmalıdır.

- 12.5 (±0.3) cm x 12.5(±0.3)  cm kare kesitinde olmalıdır.

- Uygulama esnasında yumuşadığı zaman hava kabarcığı yapmamalıdır.

- Ürünler en az 25 adetlik kutu veya paketler halinde teklif edilmelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ORTODONTİK ÖLÇÜ KAŞIĞI

- Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Yüzeyi polisajlı düzgün ve tırtıksız olmalıdır.

- Kaşık kenarları ağız içinde tahribat yapmaması için retansiyon rimi olan delikli

(Mikrosandblasted) yapıda olmalıdır.

- Farklı boyutlarda olmalıdır.

- Alt ve üst takım olarak plastik ambalaj içinde paketlenmiş olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde ve ürün üzerinde CE işareti üretici firma ve ürün kodu olmalıdır.

- 135 derece santigratta otoklavda ve kuru havada steril edilebilmelidir.

- Ortodontik ölçü alımına uygun olmalıdır.

- Yüzey ve alet dezenfektanına karşı dayanıklı olmalıdır. Korozyona uğramamalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ORTODONTİK SOĞUK AKRİL VE LİKİTİ

- Metilmetakrilat esaslı olmalıdır.

- Likit kısmı, uygun oranda monomer içermeli ve hızlı polimerizasyon sağlamalıdır.

- Kadmiyum ihtiva etmemelidir.

- Bükülmeye karşı dayanıklılığı fazla olmalıdır.

- Isı gerektirmeden otopolimerizan olmalıdır.

- İlgili dental normlara uygun olmalıdır.

- Karışım süresi 1 dakika olmalıdır.

- Çalışma süresi 20 dakika olmalıdır.

- Soğuk akril olarak 1 kg toz ve 500 ml likit ayrı ayrı paketlenmiş olmalıdır.

- Orijinal prospektüsü ve kullanma kılavuzunda teknik veriler yazılı olmalıdır.

- Paketler orijinal ambalajlarda ağız kısımları orijinal kapalı olmalıdır.

- Toz ve likit ayrı orijinal mühürlü ambalajında olmalıdır.

- Likitin yanında orijinal kontrollü kullanım sağlayan damlalıklı olmalıdır.

- Ürünün raf ömrü en az 18 ay olmalıdır.

- Ürün en az ISO 13485:2003 Tıbbi Cihaz Kalite Yönetim Sistemi altında üretilmiş ve CE

belgesine sahip olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ORTODONTİK TEL KESİCİ PENS

- Ortodontik tedavilerde kullanılan ark tellerinin distal uçlarının güvenli şekilde kesilmesi amacıyla kullanılacağından “Distal End Cutter’’ özelliğe sahip olmalıdır.

- Ürün paslanmaz medikal kalite çelikten üretilmiş olmalıdır. Çeliğin kodu üzerinde yazmalı veya belge ile gösterilmelidir.

- Tekrar kullanılabilir ve sterilizasyona uygun yapıda olmalıdır.

- Pens tipi “Distal End Cutter” olmalıdır.

- Kesici uçlarda Tungsten Carbide (TC) insert bulunmalıdır.

- Pens “Safety Hold” mekanizmasına sahip olmalı ve kesilen tel parçasını tutabilmelidir.

- Minimum .021" x .025" sert ortodontik telleri kesebilmelidir

- Ürün otoklav sterilizasyonuna uygun olmalıdır.

- En az 134°C sıcaklıkta sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

- Kesici uçlar yüksek sertlikte olup uzun süre keskinliğini korumalıdır.

- Ürün korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:

  - Üretici firma adı

  - Ürün kodu/modeli

  - Lot/seri numarası

  - Üretim yeri

  - CE işareti

- Safety Hold mekanizması kesilen parçayı güvenli şekilde tutmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 adet numune bırakılacaktır.

OTOKLAV ALET TANIMLAMA BANDI

  - Cerrahi ve dental aletlere iyi yapışabilmeli, yıkama sterilizasyon işlemi sırasında çıkmamalıdır.

  - 134 derece otoklav ısısına dayanıklı olmalı ve buhar geçişinin gerçekleşmesine olanak sağlamalıdır.

  - Kullanım esnasında asıl rengini az 6 ay koruyabilmelidir. Kolay ayrılmamalıdır.

  - Yıkayıcı dezenfektörlerde cerrahi aletlerin işlemleri sırasında basınçlı su, solüsyon, ısı ve işlemlerden etkilenmemelidir.

  - Temizleme ve sterilizasyon işlemi sırasında ve sonrasında yapışma özelliğinde azalma görülmemelidir ve açılmamalıdır.

  - Mikroorganizma üremesine olanak vermeyecek materyalden üretilmiş olmalıdır.

  - Renkleri canlı olmalıdır.

  - Solüsyona yatırıldığında enstrüman üzerinde yapışkan vb. kalıntı bırakmamalıdır.

  - Kullanılacak bantların renkleri ve ara  renkleri renk kataloğuna göre seçilecektir.

  - Teklif veren firmalarda şartnameye uyan ürünler için numune istenecektir. Numuneler kurumun ihtiyacını uygunluk ve kullanılabilirlik açısında yetkili personel/uzman tarafından değerlendirmeye tabi tutulup uygunluk kararı kullanımdan sonra verilecektir.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

OTOKLAV BANDI

- Toksik özellik içermemeli ve su bazlı olmalıdır.

- Buhar sterilizasyonuna maruz kalması durumunda buhar indikatörü beyaz renkten kahverengiye dönmelidir.

- Ürünün 19 mm çapı olmalı ve en az 50 m uzunluğunda olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ÖLÇÜ MAKİNE KARIŞTIRMA UCU (GRİ)

  - Tek kullanımlık olmalıdır.

  - Silikon esaslı ölçü maddelerini karıştırmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

  - Kartuşa bağlanma kısmı gri renkli olmalıdır.

  - Uygulama sırasında çıkmaması için yarım tur döndürüldüğünde kilitlenmelidir.

  - Kurumumuzda kullanılan otomatik ölçü karıştırma (Pentamix 2) cihazına uygun olmalıdır.

  - Paket içerisinde 50 adet bulunmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ÖLÇÜ TABANCASI KARIŞTIRMA UCU (SARI)

- Tek kullanımlık olmalıdır.

- Sadece polivinil siloksan esaslı ölçü maddelerini karıştırmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

- Kartuşa bağlanma kısmı sarı renkli olmalıdır.

- Uygulama sırasında çıkmaması için yarım tur döndürüldüğünde kilitlenmelidir.

- Kurumumuzda kullanılan ölçü karıştırma tabancasına (1/1 oranlı) uygun olmalıdır.

- Paket içerisinde 50 adet bulunmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ÖN BÖLGE İÇİN KAŞIK MATRİX SİSTEM

- En az 3 farklı formda olmalıdır.

- Anterior bölgede tek taraflı aproksimal duvar oluşturmak için kullanılmalıdır

- En az 0.038mm paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- X,y,z düzleminde eğimli olacak forma sahip olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PAMUK RULO

- En az 500 adetlik paketlerde olmalıdır.

- Yumuşaklığı ve emme gücü yüksek, kaliteli %100 pamuktan olmalıdır.

- Pamuk rulolar, düzgün kesilmiş ve ambalajlarda olmalıdır.

- Pamuk rulo koparıldığında veya kesildiğinde etrafa toz bulutu oluşturmamalıdır.

- 8x32 mm’lik pamuk ruloları ambalaj içinde ayrı ayrı görülebilmeli.

- Ürün orijinal ambalajında, markası son kullanma tarihi olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PANORAMİK RÖNTGEN ISIRMA ÇUBUĞU KILIFI

- Tıbbi kullanıma uygun, sağlam ve yırtılmaya karşı dayanıklı malzemeden üretilmiş olmalıdır.

- Üretim ve paketleme süreçleri tıbbi standartlara uygun, steril koşullarda gerçekleştirilmelidir.

- Tek kullanımlık olup, kullanım sonrası imha edilmelidir.

- Planmeca panoramik cihazlarının ısırma çubuğuna tam uyacak şekilde tasarlanmalı, ağız içine takıldığında sızıntı veya kayma olmamalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PAPER POİNT

- Biyolojik olarak nötral olmalıdır.

- Absorbe edici özelliği yüksek olmalıdır.

- Fabrikasyon olmalıdır.

- Kalınlığı belirten ISO renk kodlar her paper point üzerinde ve ambalaj üzerinde  açıkça belirtilmiş olmalıdır.

- Paper point kutularda süngerle desteklenmelidir.

- Orijinal kutu içinde en az 100 adet paper point olmalıdır.

- Ürünlerin teslimi sürecinde firmaya teslim etmesi gereken ürün ISO ebatları bildirilecektir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PAPER POİNT AÇILI

- Kök kanalını kurutmak amacı ile kullanılmalıdır.

- Paper pointlar 04 ve 06 taper açıların da ve farklı no’lar da olmalıdır.

- Fabrikasyon olmalıdır ve her paper point özel karton ambalajı içerisinde olmalıdır.

- Dış karton kutu üzerinde ve içerisinde Türkçe açıklamalar olmalıdır.

- Paper pointler mm’lik işaretlenmiş olmalı, mm’lik işaretlendirme lazer ile   yapılmış olmalı ve bu özellikler dış ve iç kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

- MM’lik işaretlendirme dereceleri 18-19-20-22-24 mm olarak dış ve iç   kutu üzerinde resimli olarak gösterilmelidir.

- Kanala uygulanırken eğilmemeli, kırılmamalı ve bükülmemelidir.

- Sap kısımları numaralarına göre ayrı renklerde olmalıdır.

- Paper pointler steril olmalıdır. Bu ibare dış ve iç kutu üzerinde yazılı olmalıdır.

- Mika kutu içerisinde yer alan paper pointlerin hareket etmesini engelleyen sünger olmalıdır.

- Kutu içinde 100 adet olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PATERN REZİN

- Döküm ataşman ve post-kor yapımında, konik ve teleskobik kronların yapımında, implant üst yapılarının yapımında ve inlay-onlay yapımında kullanılacaktır.

- Set içinde en az 100 gr toz ve en az 100 ml likid içermelidir.

- Set içinde yedek karıştırma fırçaları, karıştırma kapları ve bir adet ölçü damlalığı olmalıdır.

- Minimal büzülme ve mükemmel uyum, reprodüksiyon için kolay kesilebilme özelliklerine sahip olmalıdır.

- Yüksek sertlik ve dayanıklılığa sahip olmalıdır.

- Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

- İyi derecede akıcı özelliğe sahip olmalıdır.

- Çalışma süresi en az 2-3 dk, sertleşme süresi en az 4 dakika olmalıdır.

- Polimerizasyon büzülmesi 30 dakika sonra en fazla % 0.36, 24 saat sonra en fazla %0.37 olmalıdır.

- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık kullanım süresine sahip olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 adet numune bırakılacaktır.

PEDİATRİK ÖLÇÜ KAŞIĞI

- Plastikten imal edilmiş, alt ve üst çeneler için çiftler halinde dört farklı renkte olmalıdır.

- Üst çene kaşığının çapı 3mm genişliğinde olan sağ ve sol kenarlarında üçer tane, önde bir tane ve arka kısmında üç tane delik olmalıdır.

- Alt çene kaşığının sağ ve sol kenarlarında ikişer tane, ön kenarında bir tane ve üst kısmının sağ-sol bölümlerinde ikişer tane 3mm olan delikler olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PEDİATRİK RUBBER DAM LASTİK ÖRTÜSÜ

- %800 germeye karşı yırtılmaz olmalıdır.

- Asit ve benzeri kimyasallarda erimemelidir.

- %100 Natural Rubber Latex ’ten yapılmış olmalıdır ve bu kutu üzerinde yazılı olmalıdır.

- İzolasyonu tam yapmalıdır.

- Tüm diş kenarlarına kadar izole etmelidir ve karşıt kontaminasyonu önleyen ve diş

malzemelerinin ve aletlerin ağız boşluğuna düşmesini önleyen zıt renkleri sayesinde geniş

görüş sağlamalıdır.

- Mavi renkli olmalıdır. Bu sayede dişin gerçek rengi tam yakalanır ve fotolarda mükemmel

görüntü verir.

- Boyutları 6”X6” olmalıdır.

- Bir kutudan 36 adet lastik çıkmalıdır. Lastikler arasında koruyucu kağıt olmalıdır.

- Daha iyi direnç ve esneklik sağlamalıdır.

- Yırtılmaya dirençli olmalıdır.

- Orijinal numuneler değerlendirildikten sonra alımı yapılacaktır.

- Klemp Seti ve Rubberdam lastik kutusu üzerinde CE  isareti olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PEDODONTİK KLEMP

- Ürün, çocuk hastalarda süt dişlerinde rubber dam izolasyonu sağlamak amacıyla kullanılan dental rubber dam klempi olmalıdır.

- Klemp, süt molar dişlerin anatomik boyutlarına uygun olacak şekilde küçük boyutlu ve pediatrik kullanıma uygun tasarlanmış olmalıdır.

- Ürün, rubber dam uygulaması sırasında dişe stabil şekilde tutunmalı ve izolasyonun devamlılığını sağlamalıdır.

- Klemp, paslanmaya ve deformasyona karşı dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Ürün, otoklavda sterilizasyona uygun olmalı ve tekrarlayan sterilizasyon işlemlerinde formunu korumalıdır.

- Klempin kanatlı veya kanatsız seçenekleri bulunmalı; klinik ihtiyaca göre farklı süt dişi bölgelerinde kullanılabilmelidir.

- Ürün, süt molar dişlerde servikal bölgeye uyum sağlayacak şekilde uygun çene ve tutucu yapı tasarımına sahip olmalıdır.

- Klemp, yerleştirme ve çıkarma sırasında rubber dam klemp pensi ile uyumlu tutucu deliklere sahip olmalıdır.

- Ürün, çocuk hastalarda yumuşak doku travmasını azaltmaya yardımcı olacak şekilde düzgün yüzeyli, yuvarlatılmış kenarlı ve güvenli kullanım özelliklerine sahip olmalıdır.

- Ürün, üretici orijinal ambalajında teslim edilmeli; ambalaj üzerinde ürün adı, klemp numarası/modeli, üretici bilgisi, lot/seri numarası ve sterilizasyon/kullanım talimatları bulunmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PEMBE MUM

- Çok amaçlı kullanım için elastik modelasyon mumu olmalıdır.

- Standart mum tipinde reguler tip olmalı, çalışma süresi (akışkanlık aralığı) yeterli olmalı.

- Total protezlerde mum duvar hazırlanması, protetik dişlerde kapanış kaydı alınması ve laboratuvar uygulamalarında geniş kullanım alanı olmalıdır.

- Erime aralığı <%5 olmalıdır.

- Deformasyona dirençli olmalı ve soğuduktan sonra boyutsal stabilitesini korumalıdır.

- Ölçüleri en az 18.5 x 8.9cm olmalıdır ve en az 2 mm kalınlıkta olmalıdır.

- Ambalajları en az 500gr’lık paketlerde ve 22-25 yaprak şeklinde olmalıdır.

- Tabakalar arasında ayırıcı kâğıdı olmalıdır.

- Ağız ortamıyla aynı renkte pembe olmalıdır.

- Yapraklar yapışkan olmalı ve kolay şekillenebilmelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PENS STANDI

    - Plastikten yapılmış olmalıdır.

    - Pensler üzerinde iken stabil durmalıdır.

    - Pensler askıda ağızları açık şekilde durabilmelidir.

    - Üzerinde aynı anda en az 10 pens durabilmelidir.

    - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PERİODONTAL SOND

- Orijinal paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Aletin ağırlığı 25 gr'dan fazla olmamalı, hafif olmalı, çalışırken eli yormamalıdır.

- Alet sapının çapı ergonomik ve rahat bir çalışmaya olanak sağlamalıdır.

- Ağızda istenilen bölgeye ulaşılabilir açıda ve uzunlukta olmalıdır.

- Sterilizatör, otoklav ve kimyasal solüsyon sterilizasyonuna dayanıklı olmalıdır.

- Alet üzerinde markası, modeli, üretim yeri, CE işareti ve katalog numarası yazılı olmalıdır.

- Çift yönlü kullanılabilir olmalıdır.

- Aletin sap kısmında markanın yazılı olduğu alan haricindeki bölgeler rahat bir kavrayış için özel desenli olmalıdır.

- Alet üzerinde diş eti derinliğini ölçmek için 1-2-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15 mm aralıklarla çentikler bulunmalıdır.

- Kati kabulden başlamak üzere en az 2 (iki) yıl malzeme, işçilik hatalarına, korozyona, paslanmaya, kararmaya, aşınmaya ve kırılmaya karşı garantili olacaktır.

- Aletlerin 134 °C derecede otoklavda steril edilebilmelidir. Bu özellik belgelendirilmelidir. Sterilizasyon   esnasında   deforme olmamalı ve    kararmamalıdır.    Hastanemizde kullanılan dezenfektanlardan etkilenmemelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PERİODONTAL CERRAHİ PAT

- Kartuş sistemi ile karıştırmalı olmalıdır, su ya da tükürük ile de sertleşebilmelidir.

- Kartuş sistemi olarak 30 saniye içerisinde kullanıma hazır olmalı, 10 dakikalık sertleşme süresi olmalıdır.

- Hoş bir tadı olmalı ve antibiyotiklerle beraber de kullanılabilmelidir.

- Eldivenlere yapışmamalıdır.

- En az 50ml’lik baz ve katalizörden oluşan 2 kartuş içermelidir.

- Karıştırma ucu ihtiva etmelidir.

- Öjenol içermemelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PİYASEMEN İÇİN HARD FREZ

- Ulusal (TSE) veya uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

- Frezler tungsten carbid hard frez özelliğinde olmalıdır.

- Frezler otoklavda da, Kuru Sıcak Hava sterilizatöründe de steril edilebilmelidir.

- Üzerinde seri numaraları yazmalıdır.

- Kesinlikle paslanmamalıdır.

- Kesici uç kısımları tungten karpit olmalıdır.

- Sap kısımları paslanmaz çelik olmalıdır.

- Ultrasonik temizleme cihazında temizlenebilmelidir.

- Kullanım amacına uygun olmalıdır.

- Frezlerin taban çapı uluslararası piyasemen standartlarına uygun olmalıdır.

- Frezler fissur şeklinde ve ince olmalıdır.

- Değerli ve değersiz metal alaşımlarda ve akriliklerde kullanılabilmelidir.

- İşlenmiş metal yüzeyinde işlenmemiş yüzey olmamalı ayrıca siyah çapak bulunmamalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PİYASEMEN İÇİN PAMUK FIRÇA

  - Protez polisajı için standartlara uygun olmalıdır.

  - Piyasemene takılarak kullanılması için uygun olmalıdır.

  - Pamuk fırça dayanıklı olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PLUGGER (UZUN SAPLI EL ALETİ ŞEKLİNDE)

    - Farklı uç çaplarına sahip 4 model olmalıdır.

    - Büküldükten sonra orijinal haline geri dönebilmelidir.

    - 0.02 mm'ye kadar konik hassasiyet sahip olmalıdır.

    - Elastik özelliği sayesinde kavisli kök kanallarına girebilmelidir.

    - NiTi uç üzerine oyulmuş 10 mm ve 15 mm'lik iki lazer markalama halkası bulunmalıdır. Bu sayede kanal içerisindeki derinlik tespit edilebilmelidir.

    - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır. Hemen deforme olan kalitesi düşük, klinik kullanıma uygun olmayan ürünler hariç tutulacaktır.

POLİSAJ PATI

- İçeriği ponza taşı, gliserin, tatlandırıcı aromalardan oluşmalıdır.

- Hastaya rahatsızlık vermemeli, hoş bir tada sahip olmalıdır.

- Kullanırken spatülle kolayca alınabilmeli, akmamalı, fırça ile kolayca muamele edilebilmelidir.

- Detertraj tedavisinde dişin temizlenmesi ve parlatılması için kullanıma uygun olmalıdır.

- İşlemler sırasında minenin çizilme ve aşınmasına neden olmamalıdır.

- Muhafaza kutusu sert plastikten yapılmış olmalı dış etkenlere tam koruma sağlamalıdır.

- Kapağı çevirerek açılabilmeli ve kutunun tamamı gibi dezenfekte edilebilmelidir.

- Raf ömrü teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Muhafaza kutusunun üzerinde patın içeriğinin bulunduğu, üretim ve son kullanma tarihinin olduğu, üretim seri numarasının olduğu, üretici firmanın adının yazdığı etiket bulunmalıdır.

- Her bir kutu en az 45 gram ürün içermelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

POLİVİNİL ÖLÇÜ MADDESİ (PUTY KIVAMINDA EL İLE KARIŞTIRILAN)

- ISO 4823 niteliklerine uygun Tip 0 Putty kıvamda olmalıdır.

- Çok yüksek vizkositeli olmalıdır.

- Alçılarla mükemmel uyumlu olmalıdır. Ölçü maddesi, dezenfeksiyon işleminin hemen sonrasında, beklemeye gerek kalmadan alçı modele dökülebilmelidir.

- Gingival sulkus’a rahat ulaşabilecek akıcılığa sahip olması için nanopartiküller içermelidir.

- Polivinilsiloksan esaslı olmalıdır. Ürünler en az 250 ml ambalajlı baz-katalizörden oluşmalıdır.

- 3 yıl raf ömrü olmalıdır.

- Sabit protezlerde, çift aşamalı teknikle kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Toplam çalışma zamanı en fazla 1,30 dk, 23ºC ağızda boşluğunda kalma süresi en fazla 2,30 dk, toplam donma süresi en fazla 4dk olmalıdır.

- Elastik geri dönüşümü %99,5 dan büyük olmalıdır.

- Lineer boyutsal değişikliği %-0,20’den küçük olmalıdır.

- Basınç altında gerilme oranı %1 ile %3 arasında olmalıdır.

- Şartnamenin 8-9-10 ve 11. Maddelerinde istenen teknik bilgiler hem üretici markanın orijinal kataloğunda hem de web sayfasında bulunmalıdır.

- Shore A final sertliği 60 olmalıdır.

- İkinci ölçü maddesi ile ayırt edilebilmesi için açık renkli (tercihen turuncu) olmalıdır.

- Biyo-uyumlu olmalıdır.

- Hastada emektik refleks yaratmaması açısından tatsız ve kokusuz olmalıdır.

- Ambalajı ilk kullanıcı tarafından açılabilecek düzenekte olmalıdır.

- Lot numarası ve son kullanım tarihi hem dış kartonda hem de ambalajın altında belirtilmelidir.

- Orijinal Türkçe kullanım kılavuzu ile birlikte verilmelidir.

- Hasta ve ürün güvenirliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmış olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.s. yapıştırılmamalıdır.

- Malzemenin tesliminden itibaren en az iki yıllık raf ömrü olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

POLİVİNİL SİLOKAN 2.ÖLÇÜ (REGULAR BODY)

- ISO 4823 niteliklerine uygun Tip 2 Medium-Body kıvamlı olmalıdır.

- Alçılarla mükemmel uyumlu olmalıdır. Ölçü maddesi, dezenfeksiyon işleminin hemen sonrasında, beklemeye gerek kalmadan alçı modele dökülebilmelidir.

- Gingival sulkus’a rahat ulaşabilecek akıcılığa sahip olması açısından nanopartiküller içermelidir.

- Polivinilsloksan esaslı olmalıdır. Set içerisinde en az 2 adet 50 ml kartuş şeklinde baz ve katalizör ve en az12 adet sarı renkli karıştırma ucundan oluşmalıdır. 1:1 oranda karışmalıdır.

- Sabit protezlerde, tek aşamalı teknikle kullanılmaya uygun olmalıdır.

- Toplam çalışma zamanı 2 dk, 23ºC ağızda boşluğunda kalma süresi en fazla 3,30 dk, toplam donma süresi en fazla 5,30dk olmalıdır. Bu özellikler kartuş üzerinde de belirtilmelidir.

- 3 yıl raf ömrü olmalıdır

- Elastik geri dönüş kapasitesi %99,5’ten büyük olmalıdır.

- Boyutsal stabilitesi ( 24 saat ) sonra %-0,20’den küçük olmalıdır.

- Shore A final sertliği 45 olmalıdır.

- Basınç altında gerilme oranı %3 ile %5 arasında olmalıdır.

- Şartnamenin 8-9-10-11. Maddelerinden istenen teknik bilgiler hem üretici markanın orijinal kataloğunda hem de web sayfasında bulunmalıdır.

- Hidrofilik, tiksotropik  ve tercihen mor renkli olmalıdır.

- Hastada emektik refleks yaratmaması için tatsız ve kokusuz olmalıdır.

- Hem kartuş hem de paket üzerinde ürünün son kullanma tarihi ile lot numarası bulunmalıdır.

- Hasta ve ürün güvenirliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmış olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.s. yapıştırılmamalıdır.

- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık kullanım süresine sahip olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

POLİVİNİL SİLOKSAN ÖLÇÜ MADDESİ LİGHT BODY

  - ISO 4823 niteliklerine uygun Tip 3 Light-Body kıvamlı olmalıdır.

  - Alçılarla mükemmel uyumlu olmalıdır. Ölçü maddesi, dezenfeksiyon işleminin hemen sonrasında, beklemeye gerek kalmadan alçı modele dökülebilmelidir.

  - Gingival sulkus’a rahat ulaşabilecek akıcılığa sahip olması açısından nanopartiküller içermelidir.

  - Polivinilsiloksan esaslı olmalıdır. Ürünen az 2 adet 50 ml kartuş şeklinde baz ve katalizör ve en az12 adet sarı renkli karıştırma ucundan oluşmalıdır. 1:1 oranda karışmalıdır.

  - Sabit protezlerde, çift aşamalı teknikle kullanılmaya uygun olmalıdır.

  - Toplam çalışma zamanı 1,30 dk, 23ºC ağızda boşluğunda kalma süresi en fazla 2,30 dk, toplam donma süresi en fazla 4dk olmalıdır. Bu özellikler kartuş üzerinde de belirtilmelidir.

  - 3 yıl raf ömrü olmalıdır

  - Elastik geri dönüş kapasitesi %99,5’ten büyük olmalıdır.

  - Boyutsal stabilitesi ( 24 saat ) sonra %-0,20’den küçük olmalıdır.

  - Shore A final sertliği 45 olmalıdır.

  - Basınç altında gerilme oranı %3 ile %5 arasında olmalıdır.

  - Şartnamenin 8-9-10-11. Maddelerinden istenen teknik bilgiler hem üretici markanın orijinal kataloğunda hem de web sayfasında bulunmalıdır.

  - 1. Ölçü ile kontrast sağlayacak renkte olmalıdır.

  - Hidrofilik, tiksotropik ve düşük vizkoziteli light body özelliklere sahip olmalıdır.

  - Hastada emektik refleks yaratmaması için tatsız ve kokusuz olmalıdır.

  - Hem kartuş hem de paket üzerinde ürünün son kullanma tarihi ile lot numarası bulunmalıdır.

  - Hasta ve ürün güvenirliği sağlamak amacıyla tüm ürünlerin üzerinde lot numarası ve ürünün özelliklerini belirten orijinal etiketleme ve markalama yapılmış olmalıdır. Orijinal ambalajın üzerinde herhangi bir şekilde sonradan etiket v.s. yapıştırılmamalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

POMZA

- Partikül yapısı ince grenli olmalıdır.

- Protez yüzeyinde iz bırakmamalıdır.

- 500 gr’lık ambalajında olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

POMZA LASTİĞİ

- Hasta ağzında detertraj polisajında kullanmak için olmalıdır.

- Lastikler silikondan yapılmış olmalıdır.

- Metal mandren ile birleşik olmalı, ayrılmamalıdır.

- Lastikler beyaz renkli olmalıdır.

- Kolay deforme olmamalı ve parçalanmamalıdır.

- Ambalaj üzerinde üretildiği ülke adı, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır.

- Anguldruva için kullanılabilir özellikte olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PORSELEN PARLATMA PATI

- Tüm seramik yüzeylerde yüksek parlaklık sağlamak için tasarlanmış, elmas partikül konsantrasyonu yüksek parlatma macunu olmalıdır.

- Polisaj fırça ve lastikleri, keçeler veya keçi kılı fırça ile kullanıma uygun olmalıdır.

- En az 1,2 gr’lık orijinal enjektöründe bulunmalıdır.

- Yüksek nitelikli beyaz mikrokristal elmas partikülleri içermelidir.

- Kötü tat ve kokuya sahip olamamalı ve nane ferahlığında olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

PORSELEN SEPARESİ

- Porselen kron köprülerin tesviyesinde kullanılacaktır.

- Paslanmaz çelik disk üzerinde çift taraflı elmas kesici alan içermelidir.

- Diskin orijinal şeffaf plastik kutunun içerisinde olması ve en az 22 mm çapında ve 0,1 mm kalınlığında olması gerekmektedir.  Klinik piyasemene takılabilecek mandrene sabitlenmiş olarak temin edilmelidir.

- Disk ve mandrenin bulunduğu kutu üzerinde üreticiye ait  lot ve seri numarası gibi bilgiler bulunmalıdır.

- Diskler çok sert ve kalın olmamalıdır.

- Diskler kırılmaya ve aşınmaya dayanıklı olmalı, aşındırma özelliğini uzun süre taşımalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PORSELEN TAMİR KİTİ

- Ağız içi porselen ve metal alt yapı üzeri tamir işlemleri için kullanılacaktır.

- Set içeriğinde en az 3 ml Porselen Primer, en az 5 gr’lık enjektör içinde %9,5’lik Porselen Asidi, en az 5gr Bariyer Jel, en az 2 ml Universal Metal Primer, en az 6 ml Porselen Bonding Rezin, en az 3 ml Opaker Katalizör, en az 3 ml Opaker Baz Universal, tüm aksesuarlar ve kullanım kılavuzu bulunmalıdır.

- Set orijinal plastik kapalı kutusundan teslim edilmelidir.

- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık kullanım süresine sahip olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PORSELEN TESVİYE FREZİ

- Porselen tesviye kullanımına uygun olmalıdır.

- Yüksek kesme performansı olmalıdır.

- Aşınmaya karşı dayanıklı olmalı ve kırılmamalıdır.

- Frez çeşitlerin hepsinde mavi şerit olmalı.

- Çeşitleri komisyon tarafından belirlenecektir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PORTEGÜ

    - Cerrahi dikiş işlemlerinde iğneyi güvenli tutmak ve yönlendirmek için tasarlanmış olmalıdır.

    - Aletin toplam uzunluğu en az 15 cm (± 0.5 cm) olmalıdır.

    - Portegü, Crile-Wood modelinde ve düz yapıda olmalıdır.

    - Yüksek kaliteli, paslanmaz cerrahi çelikten imal edilmelidir.

    - Ağız kısmında iğnenin kaymasını önleyen ve aşınmaya dirençli Tungsten Karbür (TK) uçlar bulunmalıdır. Uçları, çelik gövdeye sızdırmaz şekilde pürüzsüzce monte edilmelidir.

    - Karışıklığı önlemek adına, TK uçlu olduğunu belirten farklı renkte sap halkalarına sahip olmalıdır.

    - İğneyi sıkıca kavrayabilmesi için ağızın iç yüzeyi hassas, tırtıklı yapıda olmalıdır.

    - Kademeli kilit (ratchet) sistemine sahip olmalı, her kademede güvenli kapanma sağlamalıdır.

    - Işık yansımalarını önlemek ve göz yorulmasını engellemek için mat (saten) finisajlı olmalıdır.

    - Kullanıcının eline tam oturmalı, açılıp kapanma işlemi sırasında takılma veya sürtünme yapmamalıdır.

    - 134°C basınçlı buharlı sterilizasyona ve dezenfektan solüsyonlara karşı tam dayanıklı olmalıdır.

    - Kaynatma ve korozyon testlerinden başarıyla geçmiş olmalıdır.

    - İlgili ISO (9001, 13485 gibi) kalite standartlarına uygun imal edilmiş olmalıdır.

    - İmalat ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

    - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PRESEL

- Paslanmaz çelik olmalıdır. Çelik kodu alet üzerinde, broşürde veya ambalajında yazmalıdır.

- Orijinal ambalajında uzun yıllar kullanılacak kalitede olmalıdır.

- Uç ve iç kısımları tırtıklı olmalıdır. Gutta, paper point gibi çok küçük çaplı dental malzemeyi sıkıca kavramalı uç kısmından düşürmemelidir.

- Uç kısımları sağlam olmalı deforme olmamalı, kolay bükülmemelidir.

- Üzerinde markası ve numarası belirtilmiş olmalıdır.

- Otoklav sterilizasyonuna uygun olmalıdır. Sterilizatörde ve otoklavda steril edilirken renk değiştirmemelidir.

- 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PROTAPER EL FORMU KANAL EĞESİ

- El ile kullanıma uygun olmalıdır.

- Tutma yerleri anatomik ve kalın olmalıdır.

- Paket ; Sx, S1, S2, F1, F2 F3 formunda eğeler içermelidir.

- Niti olmalıdır.

- 25 mm ve 31 mm uzunluk seçenekleri olmalıdır.

- Protaper muadili olmalıdır.

- Eğelerin numara , uzunluk seçenekleri ve kaç adet isteneceği komisyon tarafından belirlenecektir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune   bırakılacaktır.

- Numune değerlendirmesi yapılırken erken deformasyon gösteren klinik kullanıma uygun kalitede olmayan ürünler elenecektir.

PROTETİK AMAÇLI AĞIZ İÇİ AYNA

  - Dental fotoğrafçılıkta net görüntü elde etmek ve sterilizasyon standartlarını karşılamak amacıyla hazırlanmalıdır.

  - Aynalar, en yüksek görüntü kalitesi için yüksek kaliteli cam (High Grade Glass) üzerine Rodyum (Rhodium) veya Titanyum kaplama olmalıdır.

  - Yansıtıcı kaplama mutlaka ön yüzeyde (Front Surface) olmalıdır; bu sayede çift görüntü oluşumu engellenmeli ve %100'e yakın yansıtma oranı sağlanmalıdır.

  - Ayna yüzeyi pürüzsüz ve hatasız olmalı, görüntüde distorsiyon (bozulma) yaratmamalıdır.

  - Ayna seti, farklı vakalar için aşağıdaki formları içermelidir:

- Oklüzal (Büyük ve Küçük): Alt ve üst çene arklarını tam görüntülemek için.

- Bukkal: Dişlerin yandan dış yüzeyleri için.

- Lingual: Dişlerin iç (dil tarafı) yüzeyleri için.

  - Ayna kenarları, hastanın ağız dokusuna zarar vermemeleri için yuvarlatılmış ve lazerle kesilmiş olmalıdır.

  - Aynalar otoklavlanabilir (en az 134 °C) özelliktedir ve dezenfektan solüsyonlarına karşı dirençli olmalıdır.

  - Saplı modellerde sap kısmı kaymaz yapıda ve ergonomik bir tutuş sağlamalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PROTETİK AMAÇLI ALUMİNYUM OKSİT KUM (50 LİK)

    - Dental ağız içi kumlama cihazlarında (microblaster) kullanılacak 50 mikron Alüminyum Oksit (Al2O3) kum olmalıdır.

    - Diş hekimliğinde ağız içi kumlama, metal/porselen yüzey pürüzlendirme ve simantasyon öncesi hazırlık amacıyla kullanılacaktır.

    - Piyasadaki tüm standart ağız içi kumlama cihazları (örn: RondoFlex, MicroEtcher vb.) ile tam uyumlu çalışmalıdır.

    - En az %99,5 saflıkta beyaz alüminyum oksit içermelidir.

    - Saf beyaz olmalı, yabancı madde veya koyu renkli partikül içermemelidir.

    - Nem içermemeli, cihaz içinde topaklanma yapmadan serbestçe akabilmelidir.

    - Köşeli (angüler) yapıya sahip olmalı, yüzeyde yüksek tutuculuk sağlamalıdır.

    - Ürün, biyo-uyumluluk standartlarına uygun ve kontaminasyondan arındırılmış olmalıdır.

    - Mohs sertlik skalasına göre 9.0 değerinde olmalıdır.

  - Neme karşı tam koruma sağlayan, hava sızdırmaz kilitli şişelerde veya kutularda olmalıdır.

  - Teklif edilen ambalajlar (örn: 500g veya 1kg) standart ölçülerde olmalıdır.

  - Üzerinde üretim tarihi, son kullanma tarihi, mikron değeri ve üretici bilgileri yer almalıdır.

  - Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PROTETİK AMAÇLI FOTOĞRAF EKARTÖRÜ

- Diş hekimliği ve ortodontik intraoral fotoğraf çekimlerinde kullanılan çift taraflı siyah fotoğraf ekartörüdür.

- Ürün, ağız içi (intraoral) fotoğraf çekimleri sırasında dudak ve yanak dokusunu geri çekerek dişlerin ve diş etlerinin net görünmesini sağlamalıdır.

- Ekartör, her iki ucu da kullanılabilir yapıda (çift taraflı) olmalıdır. Genellikle bir ucu daha geniş, diğer ucu daha dar tasarlanarak farklı ağız yapılarına uyum sağlamalıdır.

- Uçlar yarım daire şeklinde olmalı, elipsoid geniş tasarıma sahip olmamalıdır.

- Ürün mat siyah renkte olmalıdır. Siyah renk, çekim sırasında ışık yansımasını (parlamayı) önlemeli ve dişler ile diş etleri arasında yüksek kontrast oluşturarak görüntü kalitesini artırmalıdır.

- Ürün yüksek kaliteli, esnek ancak formunu koruyan tıbbi sınıf plastikten (polikarbonat vb.) veya yüksek kaliteli paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Ekartör yüzeyleri tamamen pürüzsüz, çapaksız ve lekesiz olmalıdır. Hastanın ağız mukozasına veya dudaklarına zarar verebilecek keskin kenarlar içermemelidir.

- Ürün, enfeksiyon kontrol standartlarına uygun olarak otoklavda (en az 134°C’de) sterilize edilebilir (autoclavable) özellikte olmalıdır. Defalarca sterilizasyon sonrası renginde açılma, yüzeyinde soyulma veya formunda bozulma meydana gelmemelidir.

- Ürünün orta kısmı, hekim veya asistanın çekim sırasında ürünü güvenle ve konforlu bir şekilde kavrayabilmesi için ergonomik olarak tasarlanmış olmalıdır.

- Ürün set halinde veya tekli alınacaksa belirtilen ölçülerde (Örn: L: 170mm ± 10mm) olmalıdır. Küçük (pedodontik) ve Büyük (yetişkin) seçenekleri klinik ihtiyaca göre belirtilmelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PROTETİK AMAÇLI METAL ÖLÇÜ KAŞIĞI

- Tüm kaşıklar yüksek kaliteli, paslanmaz çelikten (stainless steel) imal edilmelidir.

- Sık sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri sonrasında metalde kararma, paslanma veya yapısal bozulma meydana gelmemelidir.

- Kaşık yüzeyleri pürüzsüz, parlak ve korozyona dayanıklı olmalıdır.

- Metal kenarlar travmaya yol açmayacak şekilde yuvarlatılmış olmalı, keskin köşe veya çapak içermemelidir.

- Kaşık gövdesi ile sap birleşim yeri, baskı altında esnemeyecek veya kırılmayacak şekilde sağlam birleştirilmiş (tercihen punta kaynağı yerine tam kaynak) olmalıdır.

- Sap kısımları hekimin kolay kavrayabileceği ve ağız içinde manevra yapabileceği kavisli/ergonomik yapıda olmalıdır.

- Ölçü maddesinin (aljinat, silikon vb.) kaşığa tutunmasını sağlamak için kaşık üzerinde yeterli sıklıkta retansiyon delikleri bulunmalıdır.

- Kaşıklar üzerinde boyutlarını belirten (0, 1, 2, 3, 4 gibi) numara veya harf (S, M, L, XL) baskıları kalıcı olarak yer almalıdır. Komisyon tarafından belirlenen en az 1,2.3 veya S, M, L boyutlarında ve istenilen tiplerde teslim edilebilmelidir.

- Set içerikleri, farklı ark genişliklerine sahip hastalar için tam bir boyut yelpazesi sunmalıdır. Şartname kapsamında aşağıdaki tiplerden belirtilen adetlerde alım yapılacaktır:

- Dişli Alt-Üst Set

- Dişsiz Alt-Üst Set

- Ön Dişli- Arka Dişsiz (Kennedy) Alt-Üst Set

- Parsiyel (Yarım) kaşıklar

- Teslim edilecek yaşlıkların en az %20’sinde, istenilen boyut ve tiplere göre ölçü maddesinin kaşıktan ayrılmasını engellemek amacıyla kenarlarda kilitli (rim-lock) kenar yapısı bulunmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere alt-üst kaşık numunesi getirilecektir.

PROTETİK AMAÇLI METAL PARLATMA DİSKİ (PİYASEMEN İÇİN)

- Diş kliniklerinde amalgam veya metal restorasyonların bitimi ve parlatılması (polisaj) işleminde kullanılan parlatma lastiklerinin teknik özelliklerini kapsar.

- Amalgam ve değerli metaller üzerinde etkili, yüksek kaliteli aşındırıcı tanecikler içermelidir.

- Ürün piyasemen mandrenine bitişik kahverengi (orta) ve yeşil/siyah (ince) aşındırıcılık derecesine sahip olmalıdır.

- Mandreni paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Deformasyona karşı dirençli olmalı ve uzun ömürlü kullanım sunmalıdır.

- Lastikler otoklavlanabilir (134-137 °C) olmalıdır.

- Ürünler orijinal paketlerinde (genellikle 10'lu veya 12'li paketler halinde) sunulmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PROTETİK AMAÇLI PLASTİK ÖLÇÜ KAŞIĞI

- İmplant üstü protez ölçülerinde, transfer parçalarının (scanning/impressionposts) yerleşimi için üzerinde kişiselleştirilmiş pencereler açılabilmesine olanak sağlamalıdır.

- Hem "Açık Kaşık" hem de "Kapalı Kaşık" ölçü tekniklerine uygun bir yapıda olmalıdır.

- Rijit (sert) yapıda, ölçü sırasında esnemeyecek, ancak frez veya uygun aletlerle kolayca delinebilir/kesilebilir polimer veya termoplastik materyalden üretilmiş olmalıdır.

- Kaşıklar üzerinde boyutlarını belirten (0, 1, 2, 3, 4 gibi) numara veya harf (S, M, L, XL) baskıları kalıcı olarak yer almalıdır. Komisyon tarafından belirlenen en az 1,2.3 veya S, M, L boyutlarında ve istenilen tiplerde teslim edilebilmelidir.

- Ölçü maddesinin tutuculuğunu artırmak için perfore (delikli) yapıda olmalı veya adeziv kullanımına uygun, pürüzsüz bir iç yüzeye sahip olmalıdır.

- Sap kısmı ergonomik olmalı, ağız içine yerleştirirken ve çıkarırken hekime tam kontrol sağlamalıdır.

- Kenarlar hastanın yumuşak dokularına zarar vermemeleri için travmatik olmayan, yuvarlatılmış kenar yapısına sahip olmalıdır.

- Otoklavlanabilir (tekrar kullanılabilir) ise en az 134 °C’ye dayanıklı olmalı; tek kullanımlık ise bu durum ambalajda belirtilmelidir.

- Dezenfektan solüsyonlarıyla ve ölçü maddeleriyle (polivinilsiloksan, polieter vb.) reaksiyona girmemelidir.

- Delme işlemi sırasında çatlama, kırılma veya aşırı ısınma kaynaklı deformasyon göstermemelidir.

- Ürünler, orijinal ambalajında ve üzerinde boyut ve çene bilgisi (Alt/Üst) yazılı şekilde teslim edilmelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere alt-üst kaşık numunesi getirilecektir.

PROTETİK KRON KÖPRÜ AYIRICI ELAVATÖR

- Diş hekimliğinde protetik uygulamalar sırasında sabit kron (kaplama) ve köprülerin sökülmesi işleminde kullanılacak olan "Kron Ayırıcı Elevatör"’dür.

- Yüksek kaliteli paslanmaz çelikten (cerrahi çelik) imal edilmiş olmalıdır.

- Kronların sökülmesi işleminde etkili ayırma sağlamak amacıyla geniş ve düz bir uca sahip olmalıdır.

- Simante edilmiş kron ve köprülerin, diş dokusuna zarar vermeden, kontrollü bir şekilde ayrılmasını sağlamalıdır.

- Kron sökümü sırasında oluşan kuvvete karşı dirençli, bükülmelere ve kırılmalara karşı dayanıklı olmalıdır.

- Otoklavlanabilir (134-137 °C) ve korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Ergonomik, tutuşu kolaylaştıran bir yapıya sahip olmalıdır.

- İlgili ISO (9001, 13485 gibi) kalite standartlarına uygun imal edilmiş olmalıdır.

- İmalat ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PROTETİK KRON-KÖPRÜ SÖKÜCÜ GÖVDE

- Yüksek kaliteli, tıbbi kullanıma uygun paslanmaz çelikten imal edilmelidir.

- Darbe etkisini ileten manuel kayar ağırlık (sürgü) sistemine sahip olmalıdır.

- Gövde yüzeyi pürüzsüz, lekesiz ve korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.

- Hekim kullanımını kolaylaştıran, elden kaymayan ergonomik tutuş tasarımına sahip olmalıdır.

- Gövde üzerindeki kayar ağırlık bloğu, yeterli darbe gücünü oluşturacak kütlede ve sarsıntısız hareket etmelidir.

- Farklı sökücü uçların (çengelli, düz, kavisli vb.) takılabileceği standart bir vida veya kilit sistemine sahip olmalıdır.

- Manuel kullanımda darbe şiddeti hekim tarafından kontrol edilebilir yapıda olmalıdır.

- Cihaz, tüm parçalarıyla birlikte 134-135 °C sıcaklıkta basınçlı buharlı otoklavda steril edilmeye uygun olmalıdır.

- Dezenfektan solüsyonlara ve sterilizasyon işlemlerine karşı paslanma veya kararma yapmamalıdır.

- İmalat ve işçilik hatalarına karşı en az 2 yıl garanti kapsamında olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

PROTEZ POLİSAJ PASTASI

- Total ve parsiyel protezlerin polisajına uygun olmalıdır.

- Krem kıvamında olmalıdır.

- En az 150 ml’lik tüplerde olmalıdır.

- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl raf ömrü olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılmalıdır.

PUDRASIZ MUAYENE ELDİVENİ (MEDİUM)

- Eldivenler sentetik kauçuk, lateks veya bunların karışımından yapılmış olacaktır

- Asit, baz, alkol ve kimyasal maddelerin sulu eriyiklerine karşı dayanıklı olacak, el içerisine sıvı geçirmeyecektir.

- Eldivenlerde boya maddesi kullanılmayacak, şişirildiğinde homojen olarak şişecek balon yapmayacaktır.

- Eldiven cilt üzerinde alerji yapmamalıdır.

- Eldivenler pudrasız olmalıdır. Kolayca yırtılmamalıdır.

- Eldivenlerin kullanım yüzeyleri pürüzlü olacaktır ve tutmayı kolaylaştıracaktır.

- Sağ – sol el ayrımı olmamalıdır.

- 100 adetlik kutularda bulunmalıdır.

- Kutuların üzerinde eldiven boyutları belirtilmelidir.

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

- Kutu üzerinde “cerrahi operasyonlarda kullanılamaz, yalnız muayene içindir” ibaresi bulunmalıdır.

- Eldivenlerin bilek kısmı çok bol olmayacak, bileği saracak özellikte olmalıdır.

- Hastayı ve hekimi rahatsız edecek kokuya sahip olmamalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) kutu numune bırakılacaktır.

PUDRASIZ MUAYENE ELDİVENİ (SMALL)

- Eldivenler sentetik kauçuk, lateks veya bunların karışımından yapılmış olacaktır.

- Asit, baz, alkol ve kimyasal maddelerin sulu eriyiklerine karşı dayanıklı olacak, el içerisine sıvı geçirmeyecektir.

- Eldivenlerde boya maddesi kullanılmayacak, şişirildiğinde homojen olarak şişecek balon yapmayacaktır.

- Eldiven cilt üzerinde alerji yapmamalıdır.

- Eldivenler pudrasız olmalıdır. Kolayca yırtılmamalıdır.

- Eldivenlerin kullanım yüzeyleri pürüzlü olacaktır ve tutmayı kolaylaştıracaktır.

- Sağ – sol el ayrımı olmamalıdır.

- 100 adetlik kutularda bulunmalıdır.

- Kutuların üzerinde eldiven boyutları belirtilmelidir.

- Kutuların üzerinde üretim tarihi ve son kullanım tarihi yazılı olmalıdır.

- Kutu üzerinde “cerrahi operasyonlarda kullanılamaz, yalnız muayene içindir” ibaresi bulunmalıdır.

- Eldivenlerin bilek kısmı çok bol olmayacak, bileği saracak özellikte olmalıdır.

- Hastayı ve hekimi rahatsız edecek kokuya sahip olmamalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) kutu numune bırakılacaktır.

RENKLİ KOMPOMER REFİL

- 8 renk avantajı (pembe, yeşil, limon sarısı, gümüş, turuncu, altın sarısı, mavi ve mor) ve 1 adet renk skalasına sahip renkli kompomer olmalıdır.

- Hızlı, kolay uygulanabilmelidir.

- Fluorid salınımı olmalıdır.

- Bir kutuda en az 0.25 gr’lık 25 adet kapsül olmalıdır.

- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl son kullanma tarihi olmalıdır.

- Renkler idare tarafından belirlenerek alınacaktır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

RESİPROKAL Nİ-Tİ KANAL EĞESİ (UYUMLU GUTA PERKA İLE)

1- Eğeler “Blue” veya ‘’gold’’ Thermal Ni-Ti Teknolojisi ile Ni-Ti alaşımından imal edilmiş olmalıdır.

  - Eğelerin paket içeriği en az 6 adet olarak sunulmalıdır.

  - Reciprocal harekete uygun esnek ve kırılmaya karşı dayanıklı olmalıdır.

  - Sistem tek döner alet eğesi ile kanal tedavisine olanak sağlamalıdır.

  - Apikal çapı 25 - 40 - 50 numaralı eğe seçenekleri olmalıdır.

  - Ambalaj üzerinde içindeki kanal eğesinin tipi ve numaraları yazmalıdır.

  - Steril olarak paketlenmiş olmalı ve bu durum paket üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

  - Kök kanal eğesi, lastik stoper ve sap kısmı 135 °C sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

  - En az 8 yapraklı Papatya şeklinde lastik stoperları olmalı ve bu stoperlar eğe blisterinin paketinin içinde bulunmalıdır.

  - Eğenin boylarını belirten renk kodları saplarında bir halka ile belirtilmelidir.

  - Dâhili olarak reciprocal hareketi olan tüm cihazlar ile uyumlu olmalıdır.

  - Eğeler, ABC (Anti Brakeage Control) güvenlik sistemi ile eğe üzerinde deformasyon veya düzleşme göstererek kırılma öncesinde kullanıcıyı uyarmalıdır.

  - Eğeler yüzey cilalama (electropolishing) işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.

  - Teslim edilecek eğelerin numara ve adet bilgisi sonradan belirtilecektir

  - Her 1 paket eğe için eğelerle uyumlu 1 paket açılı guta perka kon verilmelidir.

  - Gutta perka konların son kullanım tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere numune verilecektir.

  - Ürünlerin numune değerlendirilmesi yapılıp, deformasyon ve kırılmaya karşı dayanıklılığı onaylanan ürünler değerlendirmeye alınacaktır. Kolay kırılan, çabuk deformasyon gösteren ürünler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

RETRAKSİYON KORDU 0 NUMARA

- Retraksiyon kordu %100 pamuk olmalıdır.

- Yerleştirmeyi kolaylaştıracak ve kolayca uzaklaşmasını önlemek amacıyla birbirine kilitlenmiş zincirler oluşturan küçük halka şeklinde örgü sistemi olmalıdır.

- Uygulandıktan sonra tek parça olarak çıkartılabilmelidir elmas freze takılmamalıdır.

- En az 244 cm total uzunlukta olmalı ve kalınlığına göre rengi farklı olmalıdır.

- Optimum doku retraksiyonu en az 1dk içinde gerçekleşmelidir.

- Ürün etiketi üzerine basılı cetvel ipin kolayca ölçülmesini sağlamalıdır.

- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık kullanım süresine sahip olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

RETRAKSİYON KORDU 00 NUMARA

- Retraksiyon kordu %100 pamuk olmalıdır.

- Yerleştirmeyi kolaylaştıracak ve kolayca uzaklaşmasını önlemek amacıyla birbirine kilitlenmiş zincirler oluşturan küçük halka şeklinde örgü sistemi olmalıdır.

- Uygulandıktan sonra tek parça olarak çıkartılabilmelidir elmas freze takılmamalıdır.

- En az 244 cm total uzunlukta olmalı ve kalınlığına göre rengi farklı olmalıdır.

- Optimum doku retraksiyonu en az 1dk içinde gerçekleşmelidir.

- Ürün etiketi üzerine basılı cetvel ipin kolayca ölçülmesini sağlamalıdır.

- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık kullanım süresine sahip olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

RETRAKSİYON KORDU 000 NUMARA

- Retraksiyon kordu %100 pamuk olmalıdır.

- Yerleştirmeyi kolaylaştıracak ve kolayca uzaklaşmasını önlemek amacıyla birbirine kilitlenmiş zincirler oluşturan küçük halka şeklinde örgü sistemi olmalıdır.

- Uygulandıktan sonra tek parça olarak çıkartılabilmelidir elmas freze takılmamalıdır.

- En az 244 cm total uzunlukta olmalı ve kalınlığına göre rengi farklı olmalıdır.

- Optimum doku retraksiyonu en az 1dk içinde gerçekleşmelidir.

- Ürün etiketi üzerine basılı cetvel ipin kolayca ölçülmesini sağlamalıdır.

- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık kullanım süresine sahip olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

RETRAKSİYON KORDU 1 NUMARA

- Retraksiyon kordu %100 pamuk olmalıdır.

- Yerleştirmeyi kolaylaştıracak ve kolayca uzaklaşmasını önlemek amacıyla birbirine kilitlenmiş zincirler oluşturan küçük halka şeklinde örgü sistemi olmalıdır.

- Uygulandıktan sonra tek parça olarak çıkartılabilmelidir elmas freze takılmamalıdır.

- En az 244 cm total uzunlukta olmalı ve kalınlığına göre rengi farklı olmalıdır.

- Optimum doku retraksiyonu en az 1dk içinde gerçekleşmelidir.

- Ürün etiketi üzerine basılı cetvel ipin kolayca ölçülmesini sağlamalıdır.

- Teslim tarihinden itibaren en az 2 yıllık kullanım süresine sahip olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

RETREATMENT KANAL EĞESİ SİLVER

- Eğeler Silver Ni-Ti alaşımından imal edilmiş olmalıdır.

- Kutu ambalajda, paket içeriği üç (3) adet olarak sunulmalıdır.

- Kanal tekrarına uygun (gutta percha ve pat vb. materyal sökümü) dayanaklı materyalden üretilmiş olmalıdır.

- Sistem üç tek döner alet eğesi ile kanal tekrarı tedavisine olanak sağlamalıdır.

- Paket içeriğinde 20/07 – 25/08 – 30/09 numaralı tipleri mevcut olmalıdır.

- Ambalaj üzerinde içindeki kanal eğesinin tipi ve numaraları bulunmalıdır.

- Kanal eğesi, lastik stoper ve sap kısmı 121 °C ya da 134°C sterilizasyona dayanıklı olmalıdır.

- Eğenin boylarını belirten renk kodları saplarında bir halka ile belirtilmelidir.

- Dâhili olarak tork ve hız değerleri ayarlanabilen tüm cihazlar ile uyumlu olmalıdır.

- 250-300rpm devir kullanım hızı ve 2.0N nominal tork değerlerinde kullanılmalıdır.

- Eğeler yüzey cilalama (electropolishing) işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.

- Ürünlerin numune değerlendirilmesi yapılıp, deformasyon ve kırılmaya karşı dayanıklılığı yeterli olmayan numuneler değerlendirme dışı bırakılacaktır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere numune verilecektir.

REZİN MODİFİYE CAM İYONOMER SİMAN KAPSÜL

- Sınıf III ve V kavitelerde, özellikle servikal erozyonlar ve kök yüzeyi çürüklerinde süt dişi dolgularda,kor yapımında, geriatrik dişhekimliğinde kullanılabilmelidir.

- Kondanse edilebilmelidir.

- Işıkla sertleşmelidir, dual cure olmalıdır.

- Flor salınımı yapmalıdır.

- Radyoopak olmalıdır.

- Parlatılmaya müsait olmalıdır.

- Cam ionomer dolgu maddesinin içeriğinde A1,A2, A3 A3.5,A4, B2,B3,B4, C2, C4, D2 renkleri bulunmalıdır.

- Orjınal ambalajındaki set  en az 50 adet  kapsüllük olmalı her kapsülde en az 0,33gr. toz, 0,10 gr. likitten oluşmalı, karıştıktan sonraki toplam materyal 0,12 ml olmalıdır.

- Uygulama esnasında ayrı bir kırıcı tabancaya ihtiyaç duyulmadan, sadece uygulama tabancası ile kullanılabilir olmalıdır.

- Ürünün orijinal ambalajının üzerinde rengi, gramajı, son kullanma tarihi ve üretici firma bilgisi yer almalıdır.

- Ürün raf ömrü en az 24 ay miatlı olmalıdır.

- Ürünün orijinal ambalajında Türkçe kullanım kılavuzu içermelidir.

- Ürün Sağlık Bakanlığından onaylı olmalıdır.

- Ürünün MSDS olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

- Numune deneme sonucu kurumun beğenisi doğrultusunda alımına karar verilecektir.

ROTARY KANAL GİRİŞ EĞESİ (PATH FİLE)

- Dönme hareketi sağlayan tüm endomotorlarla kullanıma uygun olmalıdır.

- Kök kanallarında kanal giriş eğesi olarak kullanılmalıdır.

- Ni-Ti alaşımından üretilmiş olmalıdır.

- 3 farklı yarıçapa sahip 3 kenar kesiti özelliği ile asimetrik eğe kesitine sahip olmalıdır.

- Ürünün elastikiyetinin arttırılmış olması için %3 açıya sahip olmalıdır.

- Kesici olmayan uç yapısına sahiptir.

- Yüzey cilalama (electropolishment ) işlemine tabi tutulmuştur.

- 14 numara olarak tasarlanmış olup 21, 25 ve 29 mm boy seçenekleri mevcut olmalıdır.

- 250 - 400 devirde kullanılabilmelidir.

- Bir blister paketi en az 5 adet eğe içermelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

- Ürünlerin numune değerlendirilmesi yapılıp, deformasyon ve kırılmaya karşı dayanıklılığı onaylanan ürünler değerlendirmeye alınacaktır.

ROTARY SİNGLE FİLE KANAL EĞESİ (GUTA PERKA İLE)

1. Kök kanal tedavisinde kullanıma uygun, ısıl işlem görmüş nikel-titanyum (NiTi) telden üretilmiş olmalıdır.

      - Tek eğe ile kanal hazırlığı yapmaya olanak sağlayan “single file” sistemi olmalıdır.

      - Kanal şekillendirmesini kolaylaştıran aynı eğe üzerinde çift ısıl işlem teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır. (Gold & Blue)

      - Eğenin apikal çapı ISO 25 olmalı, koniklik açısı %4 (0.04 taper) olmalıdır.

      - Eğe tel çapı 1.0 mm olup kanalın koronal kısmında aşırı madde kaybını önleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.

      - Bıçak geometrisi kesici uçlara sahip olmalı ve kanal boyunca etkin debris uzaklaştırma sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

      - Kanal eğesinin ucu non-cutting (kesici olmayan) yapıda olmalıdır.

      - Eğe, döner endodontik motorlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalı; üretici tarafından belirtilen tork ve rpm değerlerine sahip olmalıdır.

      - Blister ambalajında steril veya sterilize edilebilir şekilde sunulmalı; her pakette 3 adet eğe bulunmalıdır.

      - Eğe uzunluk seçenekleri 21 mm ve 25 mm olarak mevcut olmalıdır.

      - Ürünün tork ve hız ayarları blister veya ambalaj üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

      - Kanal eğesi, dar ve eğri kanallarda kullanım için uygundur.

      - Ürün, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi’ne (ÜTS) kayıtlı olmalıdır.

      - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

RUBBER DAM İZOLATÖRÜ

- Işınla sertleşme özelliği olmalıdır.

- İçeriğinde üretan reçineleri ve inorganik dolgu maddeleri bulunmalıdır.

- En az 1.2ml lik şırınga formunda olmalıdır.

- Ambalaj içeriği 1 adet şırınga ve 4 adet uygulama ucundan oluşmalıdır.

- Rubber dam kullanımında mükemmel sızdırmazlık sağlamalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

RUBBER DAM KLEMPİ

- Rubber Dam Klempleri endodonti ve tedavi işlemlerinde çalışılan dişin izole edilmesini sağlamalıdır.

- Klempler paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.

- Özel alaşım yapısı ile korozyona karşı dirençli olmalı ve kolay deforme olmamalıdır.

- Yüksek dayanıklılık, esneklik sağlaması açısından, ısıl işlem(bellek) teknolojisi ile üretilmiş olmalıdır.

- Klempler Otoklavda steril edilebilir olmalıdır.

- Klemplerin üzerinde markası, markaya özel kodu veya üniversal klemp numarası yazılı olmalıdır.

- Ağız içinde ışık yansımaları ve parlamaların engellenebilmesi, ışık ve renk kontrastını dengelemesi ve rahat çalışma sunması açısından yüzey önlemleri almış olmalı ve genel olarak mat görünümde olmalıdır.

- Klempler özel tasarımı ile temas alanı üzerindeki basıncı azaltmalı her yöne eşit oranda kuvvet uygulanmasını sağlamalıdır.

- Molar, Üst Molar, Alt Molar, Anterior ve Premolar klemplerin farklı çeşitleri olmalıdır.

- Molar, Premolar ve Alt Molar klempler arasında tırtıklı tutucu kenar tasarımına sahip çeşitler olmalıdır.

- Alt Molar klempler arasında asimetrik tasarımlı çeşitler olmalıdır.

- Alınacak olan ürünlerin çeşitleri teslim alım sürecinin öncesinde firmaya bildirilecek ve firma bu talebe göre ürünleri teslim etmelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

RUBBER DAM ÖRTÜSÜ

- İşlem boyunca güvenli ve kuru çalışmaya elverişli olmalıdır.

- Yırtılmaya dayanıklı bir yapıda olmalıdır.

- Medium, heavy gibi farklı sertlikleri bulunmalıdır.

- Latex içermeyen bir ürün seçeneği olmalıdır.

- Dayanıklılık derecesi 20 MPa/dk ile 25 MPa/dk arasında olmalıdır.

- Kutu içerisinde en az 36 adet lastik örtü olmalıdır.

- Ürün ebatları 152 mm x 152 mm (+/-5mm) olmalıdır.

- Farklı renk seçenekleri bulunmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır. Çabuk yırtılan, dayanıksız, esnemesi yeterli olmayan ve kötü kokulu kalitesiz ürünler elenecektir.

RUBBER DAM SETİ

- Set içerisinde 1 adet metal çerçeve, 1 adet delici, 1 adet taşıcı ve en az 10 adet klemp içermelidir.

- Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. Çelik olduğunu gösteren belge sunulmalıdır.

- Dişlerin oturacağı yuvalar anatomik olarak önceden şekillendirilmiş olmalıdır.

- Metal çerçeve yüzün anatomik konturlarına uygun olmalıdır.

- Kolay uygulanabilmeli ve hastayı rahatsız etmemelidir.

- Kullanım sırasında klempler gerilmelere karşı dayanıklı olmalı, hemen kırılmamalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

- Numune değerlendirmesi yapılırken otoklavda denenecek, klinik ortamda uygulama yapılacaktır.

- Hemen paslanan, deforme olan, renk değiştiren, kalitesiz ürünler elenecektir.

SERAMİK PRİMER

- Estetik restorasyonlar için kullanılabilen tüm materyallerle bağlantı sağlayabilen primer sistemi olmalıdır.

- İçeriğinde MDP ve MPS monomeri bulunmalıdır.

- Ürün en az 4 ml’lik şişe içerisinde olmalıdır.

- Ürün CE belgesine sahip olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

SICAK DOLUM İÇİN GUTTA PERKA KAPSÜLLERİ

- Guta perkalar sıcak dolum tekniğiyle kullanıma uygun olmalıdır.

- Latex içermemelidir ve radyoopak olmaldır.

- 140 derecede erimeye başlamalıdır.

- Kliniğimizde bulunan WOODPECKER marka sıcak dolum cihazı ile uyumlu olması için Çapı 2.5mm uzunluğu 15mm olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

- Ambalaj içeriğinde 100 adet kapsül bulunmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

SİLİKON AĞIZ AÇACAĞI

    - Silikon esaslı olmalıdır.

    - Orijinal ambalajında olmalıdır.

    - Steril edilebilmelidir.

    - Farklı boyutları olmalı ve seçim yapılabilmelidir.

    - Ağız içine rahatça yerleştirilebilir nitelikte olmalıdır.

    - Fotoğraf çekimi sırasında yanak ve dudakları uygun şekilde uzaklaştırabilmelidir.

    - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

SİMAN FULVARI

- Paslanmaz çelikten olmalıdır. Çelik kodu alet üzerinde yazmalı veya belgesi sunulmalıdır.

- Çift taraflı olmalıdır.

- Uç topuz kısımları küçük olmalıdır.

- Kullanıma uygun olacak şekilde farklı ebatları olmalıdır.

- Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalıdır.

- Korozyona uğramamalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

SİMAN SPATÜLÜ

- İki tarafı kullanılabilen, kalınlığı ince olmayan, eni geniş olan, sterilizasyon ve dezenfeksiyonda bozulmayan bir ürün olmalıdır.

- Paslanmaz metalden imal edilmiş olmalıdır. Çelik kodu alet üzerinde yazmalı veya belgesi sunulmalıdır.

- İki ayrı ucu farklı büyüklükte olmalıdır.

- Esnek olmalıdır. Sap yüzeyi tırtıklı olmamalıdır.

- Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı korozyona uğramamalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

SİYAH KAPAKLI PLASTİK GODE

  - Otoklava dayanıklı (134 derecede) plastikten yapılmış olmalıdır.

  - Üzerinde en az 3 adet gode çukuru olmalıdır.

  - Işık geçirmeyecek siyah kapağa sahip olmalıdır.

  - Kapak dayanıklı olmalı otoklavda deforme olmamalıdır.

  - Kimyasal solüsyonlardan etkilenmemelidir.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 adet numune gönderilecektir.

  - Teslim edilen ürünler muayene komisyonu tarafından kontrol edilecektir. Otoklavda deforme olan kalitesiz ürünler elenecektir.

SODA LİME

- Sodalime beyaz granüller halinde olmalıdır.

- Sodalime %74-84 oranında kalsiyum hidroksit, %2-4 oranında sodyum hidroksit ve % 1 den az indikatör etil viloet içermelidir.

- Düşük,minimal ve yüksek akımlarda kullanılmalıdır.

- Sodalime ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeler içermemelidir.

- Ürünün sertlik derecesi %75’ten büyük olmalıdır.

- Sodalime organik uçucu maddeler içermemelidir.

- Sodalime tükenmeye başladığında rengi beyazdan mora dönmelidir.

- Ürün üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri bulunmalı kullanım tavsiyeleri belirtilmelidir.

- Sodalime 5 kg lık bidonlarda verilmelidir.

- Sodalime raf ömrü en az iki yıl olmalıdır.

- Sodalime -20 derece ile +50 derecede saklanabilmelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

SODYUM HİPOKLORİT

- Işık geçirmeyecek şekilde paketlenmiş olmalıdır.

- %5 sodyum hipoklorit içermelidir.

- Kök kanal dezenfeksiyonunda kullanılabilmelidir.

- En az 250 ml’lik olmalıdır.

- Son kullanma tarihi teslim tarihinden itibaren en az bir yıl olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

SPİRALLİ ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON TÜPÜ NO: 5.5

- Tüpler tek kullanımlık ve streril paketlerde olmalıdır.

- Nazal ve oral kullanıma uygun olmalıdır.

- Tüp nontoksik ve apirojen özellikte olmalıdır.

- Latex içermemelidir.

- Tüp iç ve dış yüzeyi prüzsüz olmalıdır.

- Tüpün içi görülecek şekilde şeffaf olmalıdır.

- Tüp TSE onaylı olmalıdır.

- Tüpün ucunda Murphy deliği olmalıdır.

- Tüpün ucunda düşük basınçlı balon olmalıdır.

- Balonun ucunda luer ve luer lock enjektör giriş yeri olmalıdır.

- Endotrakeal tüpün spiralleri tüpün katlanmasına engel olmalıdır.

- Vücut içine giren kısmın seviyesini(uzunluğunu) gösterir işaret olmalıdır.

- Tüp I.D 5.5mm O.D en çok 8.0 ve uzunluk en az 265 mm olmalıdır.

- Numune teslim tarihinden itibaren miadı en az iki yıl olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

SPİRALLİ ENDOTRAKEAL ENTÜBASYON TÜPÜ NO:6.0

- Tüpler tek kullanımlık ve streril paketlerde olmalıdır.

- Nazal ve oral kullanıma uygun olmalıdır.

- Tüp nontoksik ve apirojen özellikte olmalıdır.

- Latex içermemelidir.

- Tüp iç ve dış yüzeyi prüzsüz olmalıdır.

- Tüpün içi görülecek şekilde şeffaf olmalıdır.

- Tüp TSE onaylı olmalıdır.

- Tüpün ucunda Murphy deliği olmalıdır.

- Tüpün ucunda düşük basınçlı balon olmalıdır.

- Balonun ucunda luer ve luer lock enjektör giriş yeri olmalıdır.

- Endotrakeal tüpün spiralleri tüpün katlanmasına engel olmalıdır.

- Vücut içine giren kısmın seviyesini (uzunluğunu) gösterir işaret olmalıdır.

- Tüp I.D 6.0mm O.D en çok 9.5 ve uzunluk en az 330 mm olmalıdır.

- Numune teslim tarihinden itibaren miadı en az 2 (iki) yıl olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

SPREADER

    - Spreaderlar klinik kullanıma uygun, ergonomik ve güvenli yapıda olacaktır.

    - Ürünler tekrar kullanılabilir nitelikte olacaktır.

    - Ürünler diş hekimliği uygulamalarına uygun tasarlanmış olacaktır.

    - Spreaderlar yüksek kaliteli medikal sınıf paslanmaz çelikten imal edilmiş olacaktır.

    - Ürünler korozyona dayanıklı olacaktır.

    - Metal yorgunluğuna karşı dirençli olacaktır.

    - Ürünler tercihen ISO standardına veya eşdeğer uluslararası standartlara uygun olacaktır.

    - Spreader uç kısmı konik ve ince yapıda olacaktır.

    - Kanal içerisinde ilerlemeyi kolaylaştıracak pürüzsüz yüzeye sahip olacaktır.

    - Uç kısmı esnek ancak kırılmaya karşı dayanıklı olacaktır.

    - Sap kısmı ergonomik, kaymaz ve kolay kavranabilir olacaktır.

    - Ürünler renk kodlamasına sahip olacak ve bu kodlama uluslararası standartlarla uyumlu olacaktır.

    - Spreaderlar 21 mm, 25 mm, 28 mm uzunluk seçeneklerinde sunulacaktır.

    - Uç çapları ISO ölçü sistemine uygun olacaktır (örneğin: #15, #20, #25, #30 vb.). Teslimat sırasında istenen numaralar komisyon tarafından bildirilecektir.

    - Ürünler en az 134°C otoklav sterilizasyonuna dayanıklı olacaktır. Tekrarlanan sterilizasyon işlemlerinde deformasyon göstermeyecektir.

    - Ürünler uygun ambalajlarda teslim edilecektir. Ambalaj üzerinde Ürün adı, Ölçü bilgisi, Lot / seri numarası, Üretici firma adı ve adresi, Üretim tarihi (varsa) yazacaktır.

    - Ürünler CE belgeli olacaktır.

    - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 adet numune gönderilecektir.

    - Teslim edilen ürünler muayene komisyonu tarafından kontrol edilecektir. Teknik şartnameye uygun olmayan ürünler kabul edilmeyecektir.

STEP PENSİ (ORTODONTİK)

- Steril edilebilir, paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Ürünün sapında markası ve seri numarası yazmalıdır.

- Ürün üzerinde CE işareti ve menşei yazılı olmalıdır

- Maksimum 134 C de sterilize edilebilir olmalıdır.

- Uç kısmı teli ezmeden kıvırabilmelidir.

- 0,25-0,50-0,75-1 mm tel bükebilmelidir.

- Eklem yeri gizli vida sistemi olmalıdır.

- Ergonomik tasarlanmış olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır

- Numuneler denenerek alımına karar verilecektir.

STERİL İŞARETLEME KALEMİ

- Kalemler her türlü cilt üzerinde işaretleme yapabilmelidir.

- Uç kalınlığı 1 mm'den fazla olmamalıdır, kalın uçlu olmalıdır.

- Boya dağılmamalıdır.

- Kolay kurumalı ve cilde herhangi bir zarar vermemelidir.

- Cilt işaretleme kalemi cetveli ile birlikte tekli, steril ve kolay açılır paketlerde olmalıdır.

- Paket üzerinde ürün ve sterilizasyon bilgileri bulunmalıdır.

- Malzeme depo teslim tarihinden itibaren 2 yıl miyadlı olmalıdır.

- Cetvel suya dayanıklı lamina kaplı olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

STERİLİZASYON RULOSU 15CMX200M

  - Etilen Oksit ve Buhar otoklavlarında kullanılabilmelidir.

  - Sterilizasyon rulosunun üzerinde buhar ya da gaz sterilizasyonuna girdiğini renk değiştirerek gösteren işlem indikatörleri bulunmalı ve renk değişimleri net olmalıdır.

  - Rulonun kağıt kısmı medikal kraft kağıt, folyo kısmı lamine film olmalıdır.

  - Ruloların filmi en az 3 katmanlı olmalı (min 50 mikrometre), dayanıklı ve esnek olmalı, uzun süreli sterilizasyonda yıpranmamalıdır.

  - Ürün üzerinde açılma yönünü gösteren işaret bulunmalıdır.

  - Sterilizasyon işlemi sırasında gazın yada buharın kolayca penetre olmasını sağlamalıdır. Depolama sırasında ise baktarilere karşı bariyer sağlayabilecek özellikte olmalıdır.

  - Sterilizasyon ruloları üzerinde lot numarası, ebat ve standartlarla ilgili bilgiler olmalıdır.

  - Sterilizasyon rulosu ile ilgili bilgiler bariyer kısmında olmalı, diğer bölgelerde herhangi bir yazı olmamalı ve bilgilendirme yazıları Türkçe olmalıdır.

  - Rulolar 15 cm (+/-1 mm) eninde, 200mt (+/-1mt) boyunda rulo şeklinde olmalıdır.

  - Orijinal ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri olmalıdır.

  - Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihleri arasında 2 yıllık raf ömrü olmalıdır.

  - Paketlenmiş ürünler şeffaf filmden rahatlıkla görülebilmeli, rulo kapatıldığında çok katlı filmin rengi koyulaşarak kapatma sonrasında doğabilecek muhtemel yırtılma ve çatlama tespiti sağlamalıdır.

  - Ürünün her iki kenarında en az 3 sıra halinde lamine film fabrikasyon kapatma kanalları olmalıdır, işlem görmüş ve işlem görmemiş üründe kapatma kanalları gözle görülür olmalıdır. Kapatma kanallarında deformasyon olmamalıdır.

  - Vakum sistemli otoklavlarda bariyer dayanımı en üst seviyede olmalı, film tabakada yapışıklık ve deformasyon olmamalı, bunun yanı sıra paket kolay açılabilmeli ve açarken partikül bırakmamalı, bu sayede paket açılması esnasında tozlanmadan doğabilecek kontaminasyonu minimuma indirmelidir.

  - En az 60 gr/m² medikal kağıttan üretilmiş olmalıdır.

  - Normal oda şartlarında (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir.

  - Şartnamede istenen teknik özellikleri içeren lot numarası için üretim belgesi her teslimatta verilecektir.

  - Kullanım süreci içerisinde kapanma bölgelerinde açılma ve deforme olan ürünlerin tamamı değiştirilecektir.

  - Ambalajından delik , yırtık vb. çıkan ürünler firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.

  - Numune, değerlendirme esnasında otoklavlanarak indikatörün renk değiştirmesi ve poşetin kolay açılmaması değerlendirilecektir.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

STERİLİZASYON RULOSU 20CMX200M

  - Etilen Oksit ve Buhar otoklavlarında kullanılabilmelidir.

  - Sterilizasyon rulosunun üzerinde buhar ya da gaz sterilizasyonuna girdiğini renk değiştirerek gösteren işlem indikatörleri bulunmalı ve renk değişimleri net olmalıdır.

  - Rulonun kağıt kısmı medikal kraft kağıt, folyo kısmı lamine film olmalıdır.

  - Ruloların filmi en az 3 katmanlı olmalı (min 50 mikrometre), dayanıklı ve esnek olmalı, uzun süreli sterilizasyonda yıpranmamalıdır.

  - Ürün üzerinde açılma yönünü gösteren işaret bulunmalıdır.

  - Sterilizasyon işlemi sırasında gazın yada buharın kolayca penetre olmasını sağlamalıdır. Depolama sırasında ise baktarilere karşı bariyer sağlayabilecek özellikte olmalıdır.

  - Sterilizasyon ruloları üzerinde lot numarası, ebat ve standartlarla ilgili bilgiler olmalıdır.

  - Sterilizasyon rulosu ile ilgili bilgiler bariyer kısmında olmalı, diğer bölgelerde herhangi bir yazı olmamalı ve bilgilendirme yazıları Türkçe olmalıdır.

  - Rulolar 20 cm (+/-1 mm) eninde, 200mt (+/-1mt) boyunda rulo şeklinde olmalıdır.

  - Orijinal ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri olmalıdır.

  - Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihleri arasında 2 yıllık raf ömrü olmalıdır.

  - Paketlenmiş ürünler şeffaf filmden rahatlıkla görülebilmeli, rulo kapatıldığında çok katlı filmin rengi koyulaşarak kapatma sonrasında doğabilecek muhtemel yırtılma ve çatlama tespiti sağlamalıdır.

  - Ürünün her iki kenarında en az 3 sıra halinde lamine film fabrikasyon kapatma kanalları olmalıdır, işlem görmüş ve işlem görmemiş üründe kapatma kanalları gözle görülür olmalıdır. Kapatma kanallarında deformasyon olmamalıdır.

  - Vakum sistemli otoklavlarda bariyer dayanımı en üst seviyede olmalı, film tabakada yapışıklık ve deformasyon olmamalı, bunun yanı sıra paket kolay açılabilmeli ve açarken partikül bırakmamalı, bu sayede paket açılması esnasında tozlanmadan doğabilecek kontaminasyonu minimuma indirmelidir.

  - En az 60 gr/m² medikal kağıttan üretilmiş olmalıdır.

  - Normal oda şartlarında (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir.

  - Şartnamede istenen teknik özellikleri içeren lot numarası için üretim belgesi her teslimatta verilecektir.

  - Kullanım süreci içerisinde kapanma bölgelerinde açılma ve deforme olan ürünlerin tamamı değiştirilecektir.

  - Ambalajından delik , yırtık vb. çıkan ürünler firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.

  - Numune, değerlendirme esnasında otoklavlanarak indikatörün renk değiştirmesi ve poşetin kolay açılmaması değerlendirilecektir.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

STERİLİZASYON RULOSU 30CMX200M

- Etilen Oksit ve Buhar otoklavlarında kullanılabilmelidir.

- Sterilizasyon rulosunun üzerinde buhar ya da gaz sterilizasyonuna girdiğini renk değiştirerek gösteren işlem indikatörleri bulunmalı ve renk değişimleri net olmalıdır.

- Rulonun kağıt kısmı medikal kraft kağıt, folyo kısmı lamine film olmalıdır.

- Ruloların filmi en az 3 katmanlı olmalı (min 50 mikrometre), dayanıklı ve esnek olmalı, uzun süreli sterilizasyonda yıpranmamalıdır.

- Ürün üzerinde açılma yönünü gösteren işaret bulunmalıdır.

- Sterilizasyon işlemi sırasında gazın yada buharın kolayca penetre olmasını sağlamalıdır. Depolama sırasında ise baktarilere karşı bariyer sağlayabilecek özellikte olmalıdır.

- Sterilizasyon ruloları üzerinde lot numarası, ebat ve standartlarla ilgili bilgiler olmalıdır.

- Sterilizasyon rulosu  ile ilgili bilgiler bariyer kısmında olmalı, diğer bölgelerde herhangi bir yazı olmamalı ve bilgilendirme yazıları Türkçe olmalıdır.

- Rulolar 30 cm (+/-1 mm) eninde, 200mt (+/-1mt) boyunda rulo şeklinde olmalıdır.

- Orijinal ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri olmalıdır.

- Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihleri arasında 2 yıllık raf ömrü    olmalıdır.

- Paketlenmiş ürünler şeffaf filmden rahatlıkla görülebilmeli, rulo kapatıldığında çok katlı filmin rengi koyulaşarak kapatma sonrasında doğabilecek muhtemel yırtılma ve çatlama tespiti sağlamalıdır.

- Ürünün her iki kenarında en az 3 sıra halinde lamine film fabrikasyon kapatma kanalları olmalıdır, işlem görmüş ve işlem görmemiş üründe kapatma kanalları gözle görülür olmalıdır. Kapatma kanallarında deformasyon olmamalıdır.

- Vakum sistemli otoklavlarda bariyer dayanımı en üst seviyede olmalı, film tabakada yapışıklık ve deformasyon olmamalı, bunun yanı sıra paket kolay açılabilmeli ve açarken partikül bırakmamalı, bu sayede paket açılması esnasında tozlanmadan doğabilecek kontaminasyonu minimuma indirmelidir.

- En az 60 gr/m² medikal kağıttan üretilmiş olmalıdır.

- Normal oda şartlarında (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir.

- Şartnamede istenen teknik özellikleri içeren lot numarası için üretim belgesi her teslimatta verilecektir.

- Kullanım süreci içerisinde kapanma bölgelerinde açılma ve deforme olan ürünlerin tamamı değiştirilecektir.

- Ambalajından delik , yırtık vb. çıkan ürünler firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.

- Numune, değerlendirme esnasında otoklavlanarak indikatörün renk değiştirmesi ve poşetin kolay açılmaması değerlendirilecektir

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

STERİLİZASYON RULOSU 7,5CMX200M

  - Etilen Oksit ve Buhar otoklavlarında kullanılabilmelidir.

  - Sterilizasyon rulosunun üzerinde buhar ya da gaz sterilizasyonuna girdiğini renk değiştirerek gösteren işlem indikatörleri bulunmalı ve renk değişimleri net olmalıdır.

  - Rulonun kağıt kısmı medikal kraft kağıt, folyo kısmı lamine film olmalıdır.

  - Ruloların filmi en az 3 katmanlı olmalı (min 50 mikrometre), dayanıklı ve esnek olmalı, uzun süreli sterilizasyonda yıpranmamalıdır.

  - Ürün üzerinde açılma yönünü gösteren işaret bulunmalıdır.

  - Sterilizasyon işlemi sırasında gazın yada buharın kolayca penetre olmasını sağlamalıdır. Depolama sırasında ise baktarilere karşı bariyer sağlayabilecek özellikte olmalıdır.

  - Sterilizasyon ruloları üzerinde lot numarası, ebat ve standartlarla ilgili bilgiler olmalıdır.

  - Sterilizasyon rulosu  ile ilgili bilgiler bariyer kısmında olmalı, diğer bölgelerde herhangi bir yazı olmamalı ve bilgilendirme yazıları Türkçe olmalıdır.

  - Rulolar 7,5 cm (+/-1 mm) eninde, 200mt (+/-1mt) boyunda rulo şeklinde olmalıdır.

  - Orijinal ambalajında olmalı, ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihleri olmalıdır.

  - Malzemenin tesliminde üzerindeki üretim ve son kullanma tarihleri arasında 2 yıllık raf ömrü olmalıdır.

  - Paketlenmiş ürünler şeffaf filmden rahatlıkla görülebilmeli, rulo kapatıldığında çok katlı filmin rengi koyulaşarak kapatma sonrasında doğabilecek muhtemel yırtılma ve çatlama tespiti sağlamalıdır.

  - Ürünün her iki kenarında en az 3 sıra halinde lamine film fabrikasyon kapatma kanalları olmalıdır, işlem görmüş ve işlem görmemiş üründe kapatma kanalları gözle görülür olmalıdır. Kapatma kanallarında deformasyon olmamalıdır.

  - Vakum sistemli otoklavlarda bariyer dayanımı en üst seviyede olmalı, film tabakada yapışıklık ve deformasyon olmamalı, bunun yanı sıra paket kolay açılabilmeli ve açarken partikül bırakmamalı, bu sayede paket açılması esnasında tozlanmadan doğabilecek kontaminasyonu minimuma indirmelidir.

  - En az 60 gr/m² medikal kağıttan üretilmiş olmalıdır.

  - Normal oda şartlarında (15-30ºC, %35-60 nem) saklanabilmelidir.

  - Şartnamede istenen teknik özellikleri içeren lot numarası için üretim belgesi her teslimatta verilecektir.

  - Kullanım süreci içerisinde kapanma bölgelerinde açılma ve deforme olan ürünlerin tamamı değiştirilecektir.

  - Ambalajından delik, yırtık vb. çıkan ürünler firma tarafından yenisi ile değiştirilecektir.

  - Numune, değerlendirme esnasında otoklavlanarak indikatörün renk değiştirmesi ve poşetin kolay açılmaması değerlendirilecektir

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

SÜT DİŞİ İÇİN PASLANMAZ ÇELİK KRON REFİLL

- Süt molarların uzun süreli restorasyonlarında ve ara tedavi restorasyonlarında kullanılmalıdır.

- Ürün süt dişinin kullanımı için olmalıdır.

- Kuronlar paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

- Kuronların kolay yerleştirilebilmesi için servikal duvar kalınlığı azaltılmış olmalıdır.

- Ürünün belirlenen kuron boyutu için orijinal ambalajı içerisinde en az 5 adet kuron olmalıdır.

- Son kullanım tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Ürün CE standartlarına uygun olmalıdır.

- Teslim edilecek kuronların boyutları ve sayıları komisyon tarafından belirlenecektir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere herhangi bir boyuttan orijinal refill kutusunda 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

SÜT DİŞİ KÖK KANAL DOLGU PATI

- Kalsiyum hidroksit, iodoform, baryum sülfat ve ekssipientler içermelidir.

- Radyoopak olmalıdır.

- Antibakteriyel etkiye sahip olmalıdır.

- Kök kanalı sistemi içerisine sızıntıların girmesini engelleyebilmelidir.

- Hasarlı periapikal dokuların yeniden yapılanmasını sağlamalıdır.

- Düzeltici dentin oluşumunu teşvik etmelidir.

- Çapraz kontaminasyon riskini engellemek tek kullanımlık uygulama uçları bulunmalıdır.

- Ambalaj içeriği en az 2.2gr şırınga ve en az 20 adet uygulama ucundan oluşmalıdır.

- Komisyon tarafından şırıngadan ürünün çıkış hızına bakılarak değerlendirilecektir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ŞEFFAF MATRİKS BANDI

  - Şeffaf olmalı ve ışığı geçirebilir özellikte olmalıdır.

  - Her bir bant 10mm genişliğinde olmalıdır.

  - Uygulama esnasında deforme olmayacak kadar kalın, kontağı bozmayacak kadar ince olmalıdır.

  - Kutu içerisinde en az 250 adet şeffaf bant olmalıdır.

  - Bandın bir kenarında iki diş arasına sıkışmayı sağlayan çıkıntı olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ŞEFFAF POŞET ELDİVEN

- Her paket en az 100 ‘lü olmalıdır.

- Eldiven polietilenden üretilmiş olmalıdır.

- Eldiven non-steril olup sağ sol ayrımı olmamalıdır.

- Şeffaf olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ŞEFFAF SERVİKAL YAPRAK MATRİKS SİSTEMİ

- Anatomik olarak şekillendirilmiş şeffaf servikal matrisler Sınıf V restorasyonları için kullanılabilmelidir.

- Daha az hafıza etkisi nedeniyle esnek ve uyarlanabilir özellikte olmalıdır.

- Diş anatomisine optimum uyum sağlamalıdır.

- Dolgu yapmadan önce herhangi bir işlem gerektirmemelidir.

- Kompozit fazlalığı oluşmamalı, dişe mükemmel şekil verebilmelidir.

- Şeffaflık özelliği ile dolgu kalitesinin görsel kontrolü sağlanabilmelidir.

- Kompozite yapışmamalıdır.

- Oksijen inhibisyon tabakası yaratmamalıdır.

- Nem ve hava kontrolü sağlamalıdır.

- Ambalaj içeriğinde en az 115 adet Asorti matris, 1 adet Gingival Retraktör, 1 adet matris tutucu SınıfV restorasyonları için anatomik olarak şekillendirilmiş şeffaf servikal matris sistemi bulunmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ŞİŞİRİLEBİLİR ANESTEZİ MASKESİ NO:2

    - Maske 2 numara boyutunda olmalıdır.

    - Maske çok kullanımlık, silikon materyalden imal edilmiş olmalı ve latex içermemelidir.

    - Maske kaflı ve şeffaf (Transparan) ve yüze oturan yapıda olmalıdır.

    - Maske hasta durumunu (Sekresyonları) gözlemlemek için uygun saydamlıkta üretilmiş olmalıdır.

    - Maske yapısı Anatomik olmalıdır.

    - Maske Tüm Ambu ve Anestezi devre konnektörleri ile uyumlu olmalıdır.

    - Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

    - Maskenin valfli bir hava yastığı bölümü olmalı ve bu bölüm istenilen oranda havayla doldurulabilmelidir.

    - Ürün teslim tarihi itibarı ile en az iki yıl miadı olmalıdır.

    - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ŞİŞİRİLEBİLİR ANESTEZİ MASKESİ NO:3

- Maske 3 numara boyutunda olmalıdır.

- Maske çok kullanımlık, silikon materyalden imal edilmiş olmalı ve latex içermemelidir.

- Maske kaflı ve şeffaf (Transparan ) ve yüze oturan yapıda olmalıdır.

- Maske hasta durumunu (Sekresyonları) gözlemlemek için uygun saydamlıkta üretilmiş olmalıdır.

- Maske yapısı Anatomik olmalıdır.

- Maske Tüm Ambu ve Anestezi devre konnektörleri ile uyumlu olmalıdır.

- Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

- Maskenin valfli bir hava yastığı bölümü olmalı ve bu bölüm istenilen oranda havayla doldurulabilmelidir.

- Ürün teslim tarihi itibarı ile en az iki yıl miadı olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

TAKIM AKRİLİK DİŞ

- Polisaj işlemleri ve porozite deneyi yapılmış olmalıdır.

- Kaide ile bağlantısı araştırılmış ve dişin akrilik ile kimyasal bağlantı yaptığı gözlemlenmiş olmalıdır.

- Renk değişim deneyleri yapılmış ve bu şartlar altında renk değişimi gözlenmemiş olmalıdır.

- ISO 2039 kriterlerine göre sertlik deneyi yapılmış olmalı ve brinnel sertlik değeri 25-29 hb olmalıdır.

- Renk seçeneği vita skalasına göre olmalıdır.

- Plak oluşumuna yüksek dirençli olmalı ve dış etkenlerle kolaylıkla renk değiştirmemelidir.

- Kaset üzerinde ön ve arka dişler ayrı ayrı sıralanmış kole, dentin ve mine renklendirmeleri verilmiş olmalıdır. Renkleri ve formları gösteren işaretler bulunmalıdır.

- Takım dişler kurumun seçeceği renk, form ve şekilde olacaktır.

- 1 adet renk skalası birlikte teslim edilecektir.

- Ön grup dişlerde değişik form seçeneği olmalıdır.

- CE belgesi istenilen malzemelerin orijinal kutularının üzerinde basılı lot numarası olacak ve gerektiği taktirde lot numarasının teyidi üretici firmadan istenecektir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

TEK DİŞ TORK PENSİ (ORTODONTİK)

        - 018” / .022” Key braketlere uygun olmalıdır.

        - Steril edilebilir, paslanmaz çelikten olmalıdır.

        - ISO standartlarına uygun olmalıdır.

        - Diş hekimliğinde kullanılan kimyasallardan ve doku sıvılarından etkilenmemelidir.

        - Diş hekimliğinde kullanılan soğuk dezenfeksiyon sıvılarından, yüksek ısılı kuru hava sterilizatörlerinden ve doymuş su buharlı otoklavlardan sterilizasyon sırasında etkilenmemelidir.

        - Her türlü korozyona karşı dirençli olmalıdır.

        - Sapında markası seri numarası ve çeliği yazmalıdır.

        - Kullanıcı hataları hariç 5 yıl garanti süresi olmalıdır.

        - Ergonomik tasarlanmış olmalıdır.

        - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

        - Numuneler denenerek alımına karar verilecektir.

TEK KULLANIMLIK KILIF (ASPİRATÖR)

- Tek kullanımlık olmalıdır, steril poşetlerde bulunmalıdır.

- En az 8x100cm ebatlarında olmalıdır.

- Ambalaj içerisinde şeffaf kılıf adedi kadar plastik kelepçe yada aynı görevi yapacak olan yapışkan (steril strip) olmalıdır.

- Üretim ve son kullanma tarihi ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

- Teslim tarihinden itibaren kullanım süresi en az 24 ay olmalıdır.

- Kutu ve paketler üzerinde üretildiği ülke adı, üretici firmanın adı veya logosu, katalog numarası yazılı olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

TORCH ISITICI

  - Butane gazı çalışan ve doldurulabilen torç ısıtıcı, dental termoplastik ürünlerin ısıtılmasında kullanılacaktır.

  - Tek seferlik doldurma ile en az 30 dakika çalışabilmeye izin vermelidir.

  - Alev miktarı ve oksijen miktarının ayarlanabilmesine izin vermeli ve alev miktarı en az 20-100 mm aralığında olmalıdır.

  - Alev ısısı oksijen miktarına göre en az 300-1300 °C aralığında olmalıdır.

  - Üzerinde otomatik yanmayı sağlayan çakmak mekanizması ve eller serbest özelliği sağlayan ayarlama aparatı olmalıdır.

  - Alev sahasının bulunduğu kafa kısmının metal, diğer çakmak gaz tankı ve taşıyıcı tablanın sert siyah plastikten yapılmış olmalıdır.

  - Ürünün dezenfektanlara karşı dayanıklı ve CE belgesine sahip olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

T-PRF KAN ALMA TÜPÜ

- 2700 rpm 12 dk süreyle santrifüj edilebilmelidir.

- Biyouyumluluğu daha yüksek bir malzeme olan titanyumun da cam gibi trombosit agregasyonunu sağlayabilmelidir.

- Tüpler 10 ml hacminde kan alabilmelidir.

- Tüpler titanyum olmalıdır.

- Tüpler vakumlu olmalıdır.

- Tüpler aerosol etkiyi (kapak açıldığında kan sıçramasını) önleyici biçimde hemogard kapaklar ile kapatılmış olmalıdır.

- Tüp etiketleri üzerinde ürün kod numarası, lot numarası, son kullanma tarihi, tek kullanımlık işareti, CE işareti, ürün adı, sterilizasyon metodu, dolum hacmi (ml. cinsinden) ve üretici firma logosu bulunmalıdır.

- Son tüketim tarihi teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl olmalıdır.

- Tüplerin üzerinde markası, CE belgesi, üretim yeri bulunmalıdır.

- Modern diş hekimliği uygulamalarında yüksek kalitede hücre zenginleştirilmiş fibrin membranlar (T-PRF) elde edilebilmelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

TÜKÜRÜK EMİCİ

  - Şeffaf beyaz renkli, verilen şeklin bozulmasını önleyen tasarımda, tek kullanımlık, 100’lük paketler şeklinde olmalıdır.

  - Şekil verildiğinde kırılmayan, eğimlendirilebilir yapıda olmalıdır.

  - Ortasından geçen tel sayesinde istenilen şekilde kalmalıdır.

  - Takılıp çıkarılması kolay olmalıdır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

TWEED PENSİ (ORTODONTİK)

- Steril edilebilir, paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Ürünün sapında markası ve seri numarası yazmalıdır.

- Ürün üzerinde CE işareti ve menşei yazılı olmalıdır

- Ürün üzerinde büküm kapasitesi yazılı olmalıdır.

- Maksimum 0,020” (0,5 mm)  kalınlığında lab. telleri bükebilme kapasitesi olmalıdır.

- Pensin ucunun bir tanesi basamaklı konik diğeri oluklu olmalıdır.

- Pensin ucu teli kaydırmayan özelliğe sahip olmalıdır.

- Maksimum 134 C de sterilize edilebilir olmalıdır.

- Eklem yeri gizli vida sistemi olmalıdır.

- Ergonomik tasarlanmış olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

- Numuneler denenerek alımına karar verilecektir.

ULTRASON JELİ

- Jel Formaldehit veya herhangi bir toksik madde içermemelidir.

- Jel su bazlı olmalıdır.

- Jel ultrason cihazlarının problarında kullanıma dair herhangi bir zarar oluşturmamalıdır.

- Jel 1000 ml uygun ambalajda olacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.

- Jel, kullanılacak cihaz tarafından önerilmiş olmalıdır.

- Jel geniş spektrumdaki tüm frekanslar için akustik olarak doğru sonuç vermelidir.

- Jel hipoallerjik olmalıdır.

- Jel bakteristatik ve de sensitiviteye yol açmayan bir formülden üretilmiş olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ULTRASONİK KIRIK EĞE ÇIKARMA UÇLARI

- Kırık alet çıkarmak için dizayn edilmiş olmalıdır.

- İnce ve esnek olmalıdır.

- 22 mm ve 16 mm çalışma boyuna sahip seçenekleri olmalıdır.

- Derin kanalda ve kanalın orta 1/3’ünde kırık alet çıkarabilecek farklı uzunluk ve kalınlık seçeneklerine sahip olmalıdır.

- DTE marka ultrasonik cihazına uyumlu olmalıdır.

- Uçların cihaza doğru takılabilmesi için bağlantı anahtarı olmalıdır.

- Uçların hangi güç modunda ve hangi su şiddetinde kullanılacağıyla ilgili kullanım talimatı olmalıdır.

- Teslim alınacak uçların modelleri, çapı ve numarası komisyon tarafından belirlenecektir. Model ED88 ve ED87 mutlaka olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ÜÇ AYAK PENSİ (ORTODONTİK)

1- Steril edilebilir, paslanmaz çelikten olmalıdır.

2- Ürünün sapında markası ve seri numarası yazmalıdır.

3-Ürün üzerinde CE işareti ve menşei yazılı olmalıdır

4-Ürün üzerinde büküm kapasitesi yazılı olmalıdır.

5-Maksimum 0,020” (0,51 mm)  kalınlığında telleri bükebilme kapasitesi olmalıdır.

6-Maksimum 134 C de sterilize edilebilir olmalıdır.

7-Ergonomik tasarlanmış olmalıdır.

8-Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır

9-Numuneler denenerek alımına karar verilecektir.

ÜÇ BOYUTLU YAZICI İÇİN DAİMİ KRON REÇİNESİ

- Protetik Diş Tedavisi CAD-CAM Laboratuvarımızda bulunan NEXDENT 5100 3D yazıcı ile uyumlu daimi kron-köprü yapımında kullanılacak sıvı fotopolimerizan reçine materyalidir.

- NEXDENT 5100 3D yazıcı için gerekiyorsa barkod temin edilmelidir.

- Bleach, B1, A1, A2 ve A3 olmak üzere en az 5 renk seçeneği bulunup 500 gr’lik orijinal şişesinde olmalıdır.

- Polimerizasyon işlemi bitirilen materyalin en az 150 MPa bükülme dayancı, en az 4 GPa elastik modülüsüne sahip olması gerekmektedir.

- Geçici kron materyali medikal biomateryal olarak sınıflandırılmış en az sitotoksisite, duyarlılık, genotoksisite ve iç-dış tahriş açısından test edilmiş ve en az CE sertifikasına sahip olmalıdır.

- Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olacaktır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ÜÇ BOYUTLU YAZICI İÇİN İZOPROPİL ALKOL(%99)

- Üç boyutlu yazıcıda üretilen restorasyonların üzerindeki artık reçinenin fotopolimerizasyon işlemi öncesi uzaklaştırılmasında kullanılacaktır.

- Alkolün en az %99’lik saflıkta izopropil alkol olması gerekmektedir.

- Alkolün yoğunluğu en az 0,780gr/cm³, parlama noktası en az 12 °C ve alev alma noktası en az 425 °C olmalıdır.

- Alkolün en az 5 lt hacmindeki plastik şişesinde olması ve üreticiye ait bilgilerin ve son kullanma tarihinin üzerinde bulunması gerekmektedir.

- En az bir yıllık raf ömrü bulunmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ÜÇ BOYUTLU YAZICI İÇİN MODEL REÇİNESİ

- Protetik Diş Tedavisi CAD-CAM Laboratuvarımızda bulunan NEXDENT 5100 3D Yazıcı ile uyumlu model yapımında kullanılacak sıvı fotopolimerizan reçine materyalidir.

- Gri veya turuncu renkte en az 1 (bir) kg’lik açılmamış_orjinal şişesinde olmalıdır.

- Sertliği en az 80 Shore D olmalıdır.

- Model materyali medikal biomateryal olarak sınıflandırılmış en az sitotoksisite, duyarlılık, genotoksisite ve iç-dış tahriş açısından test edilmiş ve en az CE sertifikasına sahip olmalıdır.

- 3D Yazıcıdan çıkan modelin en fazla 60°C’de 10 dakika içerisinde fotopolimerizasyonu tamamlanabilmelidir.

- Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olacaktır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ÜÇ BOYUTLU YAZICI İÇİN SPLİNT REÇİNESİ

- Protetik Diş Tedavisi CAD-CAM Laboratuvarımızda bulunan NEXDENT 5100 3D yazıcı ile uyumlu splint ve yer tutucu yapımında kullanılacak sıvı fotopolimerizan reçine materyalidir.

- En az şeffaf renk seçeneği bulunup 1 (bir) kg’lik orijinal şişesinde olmalıdır.

- Polimerizasyon işlemi bitirilen materyalin en az 50 MPa bükülme dayancı, en fazla ≤ %5.0 lik artık monomer oranına, en fazla 65 µg/mm3’lik su emilim oranına ve 1,3 GPa’lık flexural modülüse sahip olması gerekmektedir.

- Son kullanma tarihi, teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl olacaktır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ÜNİT İÇİN BARİYER FİLM

- Kendinden yapışkanlı olmalıdır.

- Reflektör sapı, ünit tablası, kumanda paneli ve tuşları gibi yüzeylerde kullanıma uygun olmalıdır.

- En az 10x15cm ebatlarda olmalı.

- Rulo şeklinde dizayn edilmiş olmalıdır.

- Bir ruloda en az 1000 adet olmalı.

- Islak olmayan her yüzeye kolayca yapışmalı, iz bırakmadan kolayca kalkmalıdır.

- Tek kullanımlık olmalıdır.

- Herhangi bir kesici alet kullanmadan 10 cm de bir kopartılabilmelidir.

- Kokusuz olmalıdır.

- Standı ile birlikte sunulmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ÜNİT TABLA ÖRTÜSÜ

- Birinci sınıf kâğıttan yapılmış olmalıdır.

- Polietilen film kaplı olmalıdır.

- Bir paket ya da ruloda en az 100 adet tabla örtüsü olmalıdır.

- En az 30x40 cm ebatta olmalıdır.

- Her bir örtü rulodan kolay ayrılabilecek şekilde önceden kesilmiş olmalıdır.

- Beyaz renkli olacaktır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ÜNİT TEMİZLEME SOLÜSYONU

- Konsantre olmalıdır.

- Dental aspirasyon ve separasyon sistemlerinin haftalık temizlenmesi ve bakımı için kullanılmalıdır.

- Amalgam ayırıcılara da uygulanabilmelidir.

- Köpük oluşturmamalıdır.

- Materyal uyumlu olmalıdır.

- Amidosülfonik asit tabanlı olmalıdır.

- PH değeri en fazla 2 olmalıdır.

- Haftada 1 veya 2 defa uygulanabilmelidir.

- Ürün üzerinde kullanımı hakkında bilgi içermelidir.

- 100 mlt lik solüsyon ve 1,9 lt lik  ılık suyun  (50-60 derece) oluşturduğu toplam  2 lt karışım  hazırlanarak  uygulanmalıdır.

- 1 litrelik ambalajlarda olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune ya da katalog bırakılacaktır.

ÜST KESER DAVYE

- Üst keser diş çekimi için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Tanımlamasının kolay olması açısından, Aesculap ürün kataloğunda DG005R modeline benzer olmalıdır.

- Dayanıklı, paslanmaz alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

- Sapı tedavi sırasında elde kaymayacak şekilde olmalı; ancak davye temizliğini zorlaştıracak ve eli rahatsız edecek kadar yiv veya pütür içermemelidir.

- Şekli dişlerin anatomik yapısına uyum göstermeli, dişleri zedeleyebilecek sivri oluşumlardan arınmış olmalıdır.

- Davyenin ağız yapılarındaki boşluklar ergonomiyi bozmayacak şekilde olmalıdır.

- Davyenin elle tutulan yüzeyindeki (sap kısmındaki) retansiyon sağlayan tırtıklı veya pürüzlü kısım eli acıtmayacak şekilde olmalı, hemen boynun altından başlamamalı; ancak tüm tutucu dış yüzey boyunca bulunmalıdır. Tutucu kısmın (sap kısmın) iç tarafında retansiyon sağlayan pürüzlülük olmamalıdır.

- Işık altında gözü alacak şekilde parlamaya neden olmamalıdır.

- Üzerinde markası, üretici fabrikanın adı, aletin katalog kod numarası, CE işareti, üzerinde de “ stainless “ ibaresi ve aletlerin ait olduğu bölüm adı kısaltılmış olarak silinmeyecek şekilde lazer yöntemi ile yazılı olacaktır.

- Ambalaj üzerinde firma adı, barkod ve lot numaraları yazılmalıdır.

- Aletlerin yüzeyi kir, leke vs. bırakmayacak şekilde temizlenebilme ve steril edilebilme özelliğinde olmalıdır.

- Aletler kuru hava sterlizatöründe ve otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.

- Korozyon testi açısından kaynatma ve 134 °C buharlı sterilizasyona dayanıklı olmalı, yıkama solüsyonlarından etkilenmemelidir. Komisyon tarafından değerlendirme sırasında numune yıkama solüsyonuna maruz bırakılarak otoklavlanacaktır.

- En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ÜST KÖK DAVYESİ

- Üst çenede kök çekimi için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Tanımlamasının kolay olması açısından, Aesculap ürün kataloğunda DG365R modeline benzer olmalıdır.

- Dayanıklı, paslanmaz alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

- Sapı tedavi sırasında elde kaymayacak şekilde olmalı; ancak davye temizliğini zorlaştıracak ve eli rahatsız edecek kadar yiv veya pütür içermemelidir.

- Şekli dişlerin anatomik yapısına uyum göstermeli, dişleri zedeleyebilecek sivri oluşumlardan arınmış olmalıdır.

- Davyenin ağız yapılarındaki boşluklar ergonomiyi bozmayacak şekilde olmalıdır.

- Davyenin elle tutulan yüzeyindeki (sap kısmındaki) retansiyon sağlayan tırtıklı veya pürüzlü kısım eli acıtmayacak şekilde olmalı, hemen boynun altından başlamamalı; ancak tüm tutucu dış yüzey boyunca bulunmalıdır. Tutucu kısmın (sap kısmın) iç tarafında retansiyon sağlayan pürüzlülük olmamalıdır.

- Işık altında gözü alacak şekilde parlamaya neden olmamalıdır.

- Üzerinde markası, üretici fabrikanın adı, aletin katalog kod numarası, CE işareti, üzerinde de “ stainless “ ibaresi ve aletlerin ait olduğu bölüm adı kısaltılmış olarak silinmeyecek şekilde lazer yöntemi ile yazılı olacaktır.

- Ambalaj üzerinde firma adı, barkod ve lot numaraları yazılmalıdır.

- Aletlerin yüzeyi kir, leke vs. bırakmayacak şekilde temizlenebilme ve steril edilebilme özelliğinde olmalıdır.

- Aletler kuru hava sterlizatöründe ve otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.

- Korozyon testi açısından kaynatma ve 134 °C buharlı sterilizasyona dayanıklı olmalı, yıkama solüsyonlarından etkilenmemelidir. Komisyon tarafından değerlendirme sırasında numune yıkama solüsyonuna maruz bırakılarak otoklavlanacaktır.

- En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ÜST PREMOLAR DAVYE

- Üst premolar diş çekimi için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Tanımlamasının kolay olması açısından, Aesculap ürün kataloğunda DG170R modeline benzer olmalıdır.

- Dayanıklı, paslanmaz alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

- Sapı tedavi sırasında elde kaymayacak şekilde olmalı; ancak davye temizliğini zorlaştıracak ve eli rahatsız edecek kadar yiv veya pütür içermemelidir.

- Şekli dişlerin anatomik yapısına uyum göstermeli, dişleri zedeleyebilecek sivri oluşumlardan arınmış olmalıdır.

- Davyenin ağız yapılarındaki boşluklar ergonomiyi bozmayacak şekilde olmalıdır.

- Davyenin elle tutulan yüzeyindeki (sap kısmındaki) retansiyon sağlayan tırtıklı veya pürüzlü kısım eli acıtmayacak şekilde olmalı, hemen boynun altından başlamamalı; ancak tüm tutucu dış yüzey boyunca bulunmalıdır. Tutucu kısmın (sap kısmın) iç tarafında retansiyon sağlayan pürüzlülük olmamalıdır.

- Işık altında gözü alacak şekilde parlamaya neden olmamalıdır.

- Üzerinde markası, üretici fabrikanın adı, aletin katalog kod numarası, CE işareti, üzerinde de “ stainless “ ibaresi ve aletlerin ait olduğu bölüm adı kısaltılmış olarak silinmeyecek şekilde lazer yöntemi ile yazılı olacaktır.

- Ambalaj üzerinde firma adı, barkod ve lot numaraları yazılmalıdır.

- Aletlerin yüzeyi kir, leke vs. bırakmayacak şekilde temizlenebilme ve steril edilebilme özelliğinde olmalıdır.

- Aletler kuru hava sterlizatöründe ve otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.

- Korozyon testi açısından kaynatma ve 134 °C buharlı sterilizasyona dayanıklı olmalı, yıkama solüsyonlarından etkilenmemelidir. Komisyon tarafından değerlendirme sırasında numune yıkama solüsyonuna maruz bırakılarak otoklavlanacaktır.

- En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ÜST SAĞ MOLAR DAVYE

- Üst sağ molar diş çekimi için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Tanımlamasının kolay olması açısından, Aesculap ürün kataloğunda DG117R modeline benzer olmalıdır.

- Dayanıklı, paslanmaz alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

- Sapı tedavi sırasında elde kaymayacak şekilde olmalı; ancak davye temizliğini zorlaştıracak ve eli rahatsız edecek kadar yiv veya pütür içermemelidir.

- Şekli dişlerin anatomik yapısına uyum göstermeli, dişleri zedeleyebilecek sivri oluşumlardan arınmış olmalıdır.

- Davyenin ağız yapılarındaki boşluklar ergonomiyi bozmayacak şekilde olmalıdır.

- Davyenin elle tutulan yüzeyindeki (sap kısmındaki) retansiyon sağlayan tırtıklı veya pürüzlü kısım eli acıtmayacak şekilde olmalı, hemen boynun altından başlamamalı; ancak tüm tutucu dış yüzey boyunca bulunmalıdır. Tutucu kısmın (sap kısmın) iç tarafında retansiyon sağlayan pürüzlülük olmamalıdır.

- Işık altında gözü alacak şekilde parlamaya neden olmamalıdır.

- Üzerinde markası, üretici fabrikanın adı, aletin katalog kod numarası, CE işareti, üzerinde de “ stainless “ ibaresi ve aletlerin ait olduğu bölüm adı kısaltılmış olarak silinmeyecek şekilde lazer yöntemi ile yazılı olacaktır.

- Ambalaj üzerinde firma adı, barkod ve lot numaraları yazılmalıdır.

- Aletlerin yüzeyi kir, leke vs. bırakmayacak şekilde temizlenebilme ve steril edilebilme özelliğinde olmalıdır.

- Aletler kuru hava sterlizatöründe ve otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.

- Korozyon testi açısından kaynatma ve 134 °C buharlı sterilizasyona dayanıklı olmalı, yıkama solüsyonlarından etkilenmemelidir. Komisyon tarafından değerlendirme sırasında numune yıkama solüsyonuna maruz bırakılarak otoklavlanacaktır.

- En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ÜST SOL MOLAR DAVYE

- Üst sol molar diş çekimi için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Tanımlamasının kolay olması açısından, Aesculap ürün kataloğunda DG118R modeline benzer olmalıdır.

- Dayanıklı, paslanmaz alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

- Sapı tedavi sırasında elde kaymayacak şekilde olmalı; ancak davye temizliğini zorlaştıracak ve eli rahatsız edecek kadar yiv veya pütür içermemelidir.

- Şekli dişlerin anatomik yapısına uyum göstermeli, dişleri zedeleyebilecek sivri oluşumlardan arınmış olmalıdır.

- Davyenin ağız yapılarındaki boşluklar ergonomiyi bozmayacak şekilde olmalıdır.

- Davyenin elle tutulan yüzeyindeki (sap kısmındaki) retansiyon sağlayan tırtıklı veya pürüzlü kısım eli acıtmayacak şekilde olmalı, hemen boynun altından başlamamalı; ancak tüm tutucu dış yüzey boyunca bulunmalıdır. Tutucu kısmın (sap kısmın) iç tarafında retansiyon sağlayan pürüzlülük olmamalıdır.

- Işık altında gözü alacak şekilde parlamaya neden olmamalıdır.

- Üzerinde markası, üretici fabrikanın adı, aletin katalog kod numarası, CE işareti, üzerinde de “ stainless “ ibaresi ve aletlerin ait olduğu bölüm adı kısaltılmış olarak silinmeyecek şekilde lazer yöntemi ile yazılı olacaktır.

- Ambalaj üzerinde firma adı, barkod ve lot numaraları yazılmalıdır.

- Aletlerin yüzeyi kir, leke vs. bırakmayacak şekilde temizlenebilme ve steril edilebilme özelliğinde olmalıdır.

- Aletler kuru hava sterlizatöründe ve otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.

- Korozyon testi açısından kaynatma ve 134 °C buharlı sterilizasyona dayanıklı olmalı, yıkama solüsyonlarından etkilenmemelidir. Komisyon tarafından değerlendirme sırasında numune yıkama solüsyonuna maruz bırakılarak otoklavlanacaktır.

- En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

ÜST YİRMİ YAŞ DAVYE

- Üst yirmi yaş diş çekimi için dizayn edilmiş olmalıdır.

- Tanımlamasının kolay olması açısından, Aesculap ürün kataloğunda DG250R modeline benzer olmalıdır.

- Dayanıklı, paslanmaz alaşımdan üretilmiş olmalıdır.

- Sapı tedavi sırasında elde kaymayacak şekilde olmalı; ancak davye temizliğini zorlaştıracak ve eli rahatsız edecek kadar yiv veya pütür içermemelidir.

- Şekli dişlerin anatomik yapısına uyum göstermeli, dişleri zedeleyebilecek sivri oluşumlardan arınmış olmalıdır.

- Davyenin ağız yapılarındaki boşluklar ergonomiyi bozmayacak şekilde olmalıdır.

- Davyenin elle tutulan yüzeyindeki (sap kısmındaki) retansiyon sağlayan tırtıklı veya pürüzlü kısım eli acıtmayacak şekilde olmalı, hemen boynun altından başlamamalı; ancak tüm tutucu dış yüzey boyunca bulunmalıdır. Tutucu kısmın (sap kısmın) iç tarafında retansiyon sağlayan pürüzlülük olmamalıdır.

- Işık altında gözü alacak şekilde parlamaya neden olmamalıdır.

- Üzerinde markası, üretici fabrikanın adı, aletin katalog kod numarası, CE işareti, üzerinde de “ stainless “ ibaresi ve aletlerin ait olduğu bölüm adı kısaltılmış olarak silinmeyecek şekilde lazer yöntemi ile yazılı olacaktır.

- Ambalaj üzerinde firma adı, barkod ve lot numaraları yazılmalıdır.

- Aletlerin yüzeyi kir, leke vs. bırakmayacak şekilde temizlenebilme ve steril edilebilme özelliğinde olmalıdır.

- Aletler kuru hava sterlizatöründe ve otoklavda sterilizasyona uygun olmalıdır.

- Korozyon testi açısından kaynatma ve 134 °C buharlı sterilizasyona dayanıklı olmalı, yıkama solüsyonlarından etkilenmemelidir. Komisyon tarafından değerlendirme sırasında numune yıkama solüsyonuna maruz bırakılarak otoklavlanacaktır.

- En az 2 yıl garanti süresi olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

VENTİLLİ KORUYUCU MASKE

- Koruyucu maskeler TS EN 149+A1: Temmuz 2010 standardının FFP3 koruma kategorisinde olacaktır.

- Teklif edilen ürünler Nisan 2019’da zorunlu hale gelen ve 01 Mayıs 2019 Tarihli ve 30761 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanıp ülkemizde de yürürlüğe giren Avrupa Birliğinin yeni regülasyonu (AB) 2016/425’e uygun üretilmiş olmalı ve bu belgelendirilmelidir. Teklif kapsamında teklif edilen ürünün CE Belgesi ve İmalata ilişkin sürecin Onaylanmış Kuruluş tarafından yapılan denetlemesini gösteren CE Sertifikası sunulacaktır.

- Koruyucu maskeler tek kullanımlık olduğunu gösteren “NR” işareti ve Dolomit Tozu Testinden geçtiğini gösteren “D” işaretine sahip olacak ve teklif edilen ürünlerin CE Belgesinde yer alacaklardır.

- Koruyucu maskelerde en az iki tane baş bantı olmalı ve kullanılan bu baş bantları eşit uzunlukta olmalı, maskenin yüze oturmasını sağlamalı ancak aşırı derecede baskı yapmamalıdır. Baş bantları sarkma, kopma ve esnemeye karşı dayanıklı olmalıdır.

- Koruyucu maskelerin toz tutma verimliliği performansı koruma seviyesi için en az %95 olmalıdır.

- Koruyucu maskelerin nefes alma dirençleri EN 149+A1 standardında belirtilen değerlere uygun olmalıdır.

- Koruyucu maskeler şeffaf ve tekli ambalajlarda olmalıdır.

- Koruyucu maskeler ergonomik olarak yüze tam oturmalı ve özellikle çene bölgesinde herhangi bir açıklık kalmamalıdır.

- Ergonomik burun şeridi olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılmalıdır.

VENTİLSİZ KORUYUCU MASKE

- Koruyucu maskeler TS EN 149+A1:Temmuz 2010 standardının FFP3 koruma kategorisinde olacaktır.

- Teklif edilen ürünler Nisan 2019’da zorunlu hale gelen ve 01 Mayıs 2019 Tarihli ve 30761 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanıp ülkemizde de yürürlüğe giren Avrupa Birliğinin yeni regülasyonu (AB) 2016/425’e uygun üretilmiş olmalı ve bu belgelendirilmelidir. Teklif kapsamında teklif edilen ürünün CE Belgesi ve İmalata ilişkin sürecin Onaylanmış Kuruluş tarafından yapılan denetlemesini gösteren CE Sertifikası sunulacaktır.

- Koruyucu maskeler tek kullanımlık olduğunu gösteren “NR” işareti ve Dolomit Tozu Testinden geçtiğini gösteren “D” işaretine sahip olacak ve teklif edilen ürünlerin CE Belgesinde yer alacaklardır. Örnek: FFP3 NR D

- Koruyucu maskelerde en az iki tane baş bantı olmalı ve kullanılan bu baş bantları eşit uzunlukta olmalı, maskenin yüze oturmasını sağlamalı ancak aşırı derecede baskı yapmamalıdır. Baş bantları sarkma, kopma ve esnemeye karşı dayanıklı olmalıdır.

- Koruyucu maskelerin toz tutma verimliliği performansı koruma seviyesi için en az %95 olmalıdır.

- Koruyucu maskelerin nefes alma dirençleri EN 149+A1 standardında belirtilen değerlere uygun olmalıdır.

- Koruyucu maskeler şeffaf ve tekli ambalajlarda olmalıdır.

- Koruyucu maskeler ergonomik olarak yüze tam oturmalı ve özellikle çene bölgesinde herhangi bir açıklık kalmamalıdır.

- Ergonomik burun şeridi olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune ya da katalog bırakılacaktır.

WEİNGART PENSİ (ORTODONTİK)

- Steril edilebilir, paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Ürünün sapında markası ve seri numarası yazmalıdır.

- Ürün üzerinde CE işareti ve menşei yazılı olmalıdır

- Pensin uçları eğri ve ince olmalıdır.

- Pensin ucu teli kaydırmayan özelliğe sahip olmalıdır.

- Maksimum 134 C de sterilize edilebilir olmalıdır.

- Eklem yeri gizli vida sistemi olmalıdır.

- Ergonomik tasarlanmış olmalıdır.

- Numuneler denenerek alımına karar verilecektir.

YANAK DUDAK EKARTÖRÜ (TEK TARAFLI)

- Dental fotoğrafçılık için özel tasarlanmış olmalıdır.

- Hastanın dudağını travmatize etmeden ayırabilmelidir.

- Sterilizasyona girebilmelidir.

- Kolay kırılmamalı, kullanımı kolay olmalıdır.

- Dudak bölgesini ekstraoral çekebilmek için sap kısmı bulunmalıdır.

- Şeffaf veya siyah renkleri ve farklı boyutları olmalı, komisyon tarafından belirlenen renk ve boyutlarda teslim edilmelidir.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1(bir) adet numune bırakılacaktır.

YENGEÇ MATRİKS BANDI

  - Orijinal ambalajında olmalıdır.

  - Paslanmaz çelik olmalıdır.

  - En az 10 adet bant içermelidir.

  - Adapte edilirken kopup yırtılmamalıdır.

  - 134˚C buharlı otoklavda steril edilebilmelidir.

  - 2 ve 3 delikli bantlar olmalıdır.

  - Farklı boy ve ebatlarda olmalıdır.(servikoinsizal olarak 3 farklı boyutu da olmalıdır)

  - Bandın metal kalınlığı 0,35 mm den küçük olmalıdır.

  - Ebat ve çeşitleri komisyon tarafından seçilerek teslim alınacaktır.

  - Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

YIKAYICI DEZENFEKTÖR KİRLİLİK TEST İNDİKATÖR

- Yıkayıcı dezenfektörlerde temizleme etkinliğinin rutin olarak izlenmesi için tasarlanmış olacaktır.

- İndikatör, dezenfektör yıkayıcı cihazın su basıncı, püskürtme basıncı, ısı doğruluğu, çevrim süresi, makine içi doğru yerleşim, su kalitesi, solüsyon kimyası, konsantrasyonu gibi önemli parametrelerde sorun olduğunda bilgi verebilmelidir. Bu bilgilerin detaylı olarak belirtildiği renk dönüşüm skalası beraberinde verilmelidir.

- 50ºC ısıda ultrasonik yıkama makinelerinin rutin kontrolünde de kullanılabilmelidir.

- Kirlilik testi üzerinde sentetik test kir bulunan tek kullanımlık polimer indikatör olmalıdır. Teklif veren firmalar bu hususu belgelendirmelidir. Sentetek kir her iki yüzeyde de olmalıdır.

- İndikatörün üzerinde kayıt için yazı yazılabilecek yüzey/alan olmalıdır. Metal ve alüminyum indikatörler kayıt ve takip sıkıntısı dolayısıyla dahil değildir.

- Sentetik test kiri insan kan ve dokusunu temsil etmelidir. Gerçek proteinler içermeli, sadece mürekkep ve boya madde içeren indikatörler dahil değildir.

- İndikatörü yerleştirmek için şartları zorlaştırılmış orijinal holder, paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır. Plastik holderler çabuk deforme olmasında dolayı dahil değildir.

- İndikatörler beraber ücretsiz paslanmaz çelik asma klipsli orijinal holder 5 adet verilmelidir.

- EN ISO 15883-5:2005 Yıkayıcı Dezenfektör Rutin Kontrolü için gerekli yerine getirmiş olduğu bağımsız kuruluşlara belgelendirilmeli ve ihale dosyasında bulundurulmalıdır.

- Markası, Lot numarası ve son kullanma tarihi indikatörün üzerinde yazılı olmalıdır.

- İşlem öncesi holder’e yerleştirilen indikatör başarılı işlem sonucunda okuma hatalarına izin vermeyecek şekilde yüzeyindeki taklit kirlerden arındırılmış olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır.

YOUNG PENSİ (ORTODONTİK)

- Steril edilebilir, paslanmaz çelikten olmalıdır.

- Ürünün sapında markası ve seri numarası yazmalıdır.

- Ürün üzerinde CE işareti olmalıdır

- Maksimum 134 C de sterilize edilebilir olmalıdır.

- Uç kısmı teli ezmeden kıvırabilmelidir.

- Eklem yeri gizli vida sistemi olmalıdır.

- Ergonomik tasarlanmış olmalıdır.

- Komisyon tarafından değerlendirilmek üzere 1 (bir) adet numune bırakılacaktır

- Numuneler denenerek alımına karar verilecektir.